## Captação
Anexo 2.1. Conjunto Elétro Mecânico Captação de Água Bruta (CAP)
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
1.0 |  | Conjunto Elétro Mecânico Captação de Água Bruta (CAP)
1.1 |  | Equipamentos
1.1.1 | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 | unidade | 1 | 2167.46 | 2691.55 | 2691.55
1.1.2 | 5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 9M | unidade | 1 | 1260.96 | 1565.86 | 1565.86
1.1.3 | cotação 1 | Conjunto Motobomba Submersa, 12 Estágios - Potência 27.5 CV, Saída 3"" - ATMT: 171,20 mca - Energia Trifásica/380V | unidade | 2 | 24000 | 29803.2 | 59606.4
1.1.4 | cotação 2 | Quadro de Comando Automático inc. Soft-Starter (completo) - Potência Motor 30 CV - Energia Trifásica/380V | unidade | 1 | 11500 | 14280.7 | 14280.7
1.1.5 | cotação 3 | Radio Receptor (sistema de radio frequência) | unidade | 1 | 8500 | 10555.3 | 10555.3
1.1.6 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST | metro | 120 | 26.9 | 33.4 | 4008
1.1.7 | 92982 | Cabo flexível PP - 3 x 16 mm² | metro | 40 | 48.3 | 59.98 | 2399.2
1.1.8 | cotação 4 | Sistema Flutuante de Captação de Água Bruta, compondo, FLUTUADOR MODULAR para Conjunto Motobomba Submersa de polipropileno (3x2)metros, PASSARELA FLUTUANTE de acesso (20x1,65)metros, completo fornecimento e instalação com todos os materiais necessários | unidade | 1 | 17500 | 21731.5 | 21731.5
1.1.9 | 12777 | Macromedidor com contra Flanges - 3" | unidade | 1 | 3758.12 | 4666.83 | 4666.83
|  | Sub-Total 1.1 |  |  |  |  | 121505.34
1.2 |  | Tubos e Conexões
1.2.1 | 3270 | Flange de Aço (tampa de poço) - 6" x 3" | unidade | 2 | 312.9 | 388.56 | 777.12
1.2.2 | 105204 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 4 | 327.61 | 406.83 | 1627.32
1.2.3 | 3592 | TE 45° de Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 1 | 385.28 | 478.44 | 478.44
1.2.4 | 94500 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | unidade | 2 | 433 | 537.7 | 1075.4
1.2.5 | 94464 | Tubo Aço Galvanizado - 3" | metro | 6 | 147.11 | 182.68 | 1096.08
1.2.6 | 92349 | Luva de Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 2 | 132.31 | 164.3 | 328.6
1.2.7 | 92891 | União Galvanizada Assento Cônico Bronze - 3" | unidade | 2 | 287.59 | 357.13 | 714.26
1.2.8 | 92348 | Niple Ferro Duplo Galvanizado - 3" | unidade | 2 | 123.68 | 153.59 | 307.18
1.2.9 | 103380 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 110mm x 3" | unidade | 1 | 180 | 223.52 | 223.52
1.2.10 | 105210 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 4" | unidade | 6 | 386.6 | 480.08 | 2880.48
1.2.11 | 6300 | TE de Ferro Galvanizada - 4" | metro | 2 | 293.73 | 364.75 | 729.5
1.2.12 | 103378 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 110mm x 4" | unidade | 2 | 200 | 248.36 | 496.72
1.2.13 | 104086 | Tubo PVC Coletor Esgoto Ocre DN150 | metro | 6 | 98.51 | 122.33 | 733.98
1.2.14 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 2 | 944.96 | 1173.45 | 2346.9
1.2.15 | 102073 | BLOCO DE ANCORAGEM 100x100x50cm, fck 30mpa | m³ | 0.5 | 3885.16 | 4824.59 | 2412.3
1.2.16 | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, (PN-16), ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 1 | 1160.51 | 1441.12 | 1441.12
1.2.17 | 94501 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | unidade | 3 | 877.2 | 1089.31 | 3267.93
|  | Sub-Total 1.2 |  |  |  |  | 20936.85
1.3 |  | Abrigo Proteção Motobomba
1.3.1 | cotação 5 | Abrigo Alvenaria para Proteção Quadro de Comando de Conjunto Motobomba Submersa, completo incluso acabamento, inst. elétricas, conforme projeto | vb | 1 | 12000 | 14901.6 | 14901.6
|  | Sub-Total 1.3 |  |  |  |  | 14901.6
1.4 |  | Cercado e Acabamento Interno
1.4.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | m | 20.6 | 143.8 | 178.57 | 3678.54
1.4.2 | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30 | m³ | 2 | 676.22 | 839.73 | 1679.46
1.4.3 | 4948 | PORTÃO PEDESTRE DE ABRIR EM GRADIL | m² | 6.09 | 572.86 | 711.38 | 4332.3
1.4.4 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) | m³ | 3 | 163.51 | 203.05 | 609.15
|  | Sub-Total 1.4 |  |  |  |  | 10299.45
1.5 |  | Serviços
1.5.1 | 88279 | Instalação do Conjunto Elétro Mecânico | h | 72 | 44.41 | 55.15 | 3970.8
|  | Sub-Total 1.5 |  |  |  |  | 3970.8
TOTAL 1.0 | [6 empty] | 171614.04
171614.04
1

## Adutora 1
Anexo 2.2. Adutora 1 - Trecho Captação até Estação Elevatória (EE1)
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
2.0 |  | Adutora 1 - Trecho Captação até Estação Elevatória (EE1)
2.1 |  | Tubos e Conexões
2.1.1 | 103375 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 20 DE 110mm | metro | 600 | 152.54 | 189.42 | 113652
2.1.2 | 103376 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 16 DE 110mm | metro | 550 | 127.92 | 158.85 | 87367.5
2.1.3 | 103378 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 110mm x 4" | unidade | 4 | 200 | 248.36 | 993.44
2.1.4 | 103374 | União de Compressão PEAD - 110x110mm | unidade | 10 | 350 | 434.63 | 4346.3
2.1.5 | 94501 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | unidade | 1 | 877.2 | 1089.31 | 1089.31
2.1.6 | 99626 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-16), 4", TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | unidade | 1 | 1160.51 | 1441.12 | 1441.12
2.1.7 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 1 | 944.96 | 1173.45 | 1173.45
|  | Sub-Total 2.1 |  |  |  |  | 210063.12
2.2 |  | Serviços
2.2.1 | 94872 | Instalação da Rede Adutora | metro | 1150 | 2.71 | 3.37 | 3875.5
2.2.2 | 12387 | Fita sinalizadora de tubulação subterrânea | metro | 1150 | 1.02 | 1.27 | 1460.5
|  | Sub-Total 2.2 |  |  |  |  | 5336
2.3 |  | Movimentação de Terra
2.3.1 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA | m² | 575 | 6.68 | 8.3 | 4772.5
2.3.2 | 90082 | Abertura Mecânica de Valas | m³ | 460 | 10.6 | 13.16 | 6053.6
2.3.3 | 93381 | Aterro Mecânica de Valas c/ Material do Local | m³ | 460 | 14.27 | 17.72 | 8151.2
|  | Sub-Total 2.3 |  |  |  |  | 18977.3
TOTAL 2.0 | [6 empty] | 234376.42
234376.42
1

## EE1
Anexo 2.3. Conjunto Elétro Mecânico Estação Elevatória (EE1)
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
3.0 |  | Conjunto Elétro-Mecânico Estação Elevatória (EE1)
3.1 |  | Equipamentos
3.1.1 | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 | unidade | 1 | 2167.46 | 2691.55 | 2691.55
3.1.2 | 5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 9M | unidade | 1 | 1260.96 | 1565.86 | 1565.86
3.1.3 | cotação 6 | Conjunto Motobomba Centrifuga Multiestágios, 04 Estágios - Potência 30 CV, Sucção 3" e saída 2.1/2" - ATMT: 165,48 mca - Energia Trifásica/380V | unidade | 2 | 40000 | 49672 | 99344
3.1.4 | cotação 2 | Quadro de Comando Automático inc. Soft-Starter (completo) - Potência Motor 30 CV - Energia Trifásica/380V | unidade | 1 | 11500 | 14280.7 | 14280.7
3.1.5 | cotação 3 | Radio Receptor (sistema de radio frequência) | unidade | 1 | 8500 | 10555.3 | 10555.3
3.1.6 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST | metro | 100 | 26.9 | 33.4 | 3340
3.1.7 | 92982 | Cabo flexível PP - 3 x 16 mm² | metro | 5 | 48.3 | 59.98 | 299.9
3.1.8 | 102621 | Reservatório em Polietileno - Volume 20.000 Litros | unidade | 2 | 13701.51 | 17014.54 | 34029.08
|  | Sub-Total 3.1 |  |  |  |  | 166106.39
3.2 |  | Tubos e Conexões
3.2.1 | 74 | Adaptador P/ Caixa D'água Galvanizado C/ Flange 3'' | unidade | 8 | 308.78 | 383.44 | 3067.52
3.2.2 | 105204 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 10 | 327.61 | 406.83 | 4068.3
3.2.3 | 6322 | TE de Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 3 | 159.33 | 197.86 | 593.58
3.2.4 | 94500 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | unidade | 5 | 433 | 537.7 | 2688.5
3.2.5 | 94464 | Tubo Aço Galvanizado - 3" | metro | 12 | 147.11 | 185.96 | 2231.52
3.2.6 | 92936 | Luva De Redução Galvanizada 4X2.1/2" | unidade | 2 | 143.17 | 177.79 | 355.58
3.2.7 | 105202 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 2.1/2" | unidade | 2 | 246.47 | 306.07 | 612.14
3.2.8 | 105199 | Curva 45º Ferro Galvanizada - 2.1/2" | unidade | 2 | 199.06 | 247.19 | 494.38
3.2.9 | 3590 | TE 45º de Ferro Galvanizada - 2.1/2" | unidade | 2 | 243.74 | 302.68 | 605.36
3.2.10 | 94463 | Tubo Aço Galvanizado - 2.1/2" | metro | 12 | 112.2 | 139.33 | 1671.96
3.2.11 | 105210 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 4" | unidade | 6 | 386.6 | 480.08 | 2880.48
3.2.12 | 6300 | TE de Ferro Galvanizada - 4" | unidade | 2 | 293.73 | 364.75 | 729.5
3.2.13 | 106 | Adaptador P/ Caixa D'água Galvanizado C/ Flange 4'' | unidade | 1 | 390.47 | 484.89 | 484.89
3.2.14 | 6300 | Tubo Aço Galvanizado - 4" | metro | 6 | 293.76 | 371.34 | 2228.04
3.2.15 | 103378 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 110mm x 4" | unidade | 2 | 200 | 248.36 | 496.72
3.2.16 | 104086 | Tubo PVC Coletor Esgoto Ocre DN150 | metro | 6 | 98.51 | 122.33 | 733.98
3.2.17 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 1 | 944.96 | 1194.52 | 1194.52
3.2.18 | 102073 | BLOCO DE ANCORAGEM 100x100x50cm, fck 30mpa | m³ | 0.5 | 3885.16 | 4824.59 | 2412.3
3.2.19 | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, (PN-16), ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 1 | 1160.51 | 1441.12 | 1441.12
3.2.20 | 94501 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | unidade | 3 | 877.2 | 1089.31 | 3267.93
|  | Sub-Total 3.2 |  |  |  |  | 32258.32
3.3 |  | Abrigo Proteção Motobomba
3.3.1 | cotação 7 | Abrigo Alvenaria de Proteção Motobomba Centrífuga e Quadro de Comando, completo incluso acabamento, inst. elétricas, conforme projeto | vb | 1 | 20000 | 25282 | 25282
|  | Sub-Total 3.3 |  |  |  |  | 25282
3.4 |  | Base Assentamento Reservatório
3.4.1 | 102073 | CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 30 MPA | m³ | 5.27 | 3885.16 | 4911.23 | 25882.18
|  | Sub-Total 3.4 |  |  |  |  | 25882.18
3.5 |  | Cercado e Acabamento Interno
3.5.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | m | 35.3 | 143.8 | 181.78 | 6416.83
3.5.2 | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30 | m³ | 3 | 676.22 | 854.81 | 2564.43
3.5.3 | 4948 | PORTAO/PORTA DE ABRIR EM GRADIL | m² | 12.13 | 572.86 | 724.15 | 8783.94
3.5.4 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) | m³ | 4 | 163.51 | 206.69 | 826.76
|  | Sub-Total 3.5 |  |  |  |  | 18591.96
3.6 |  | Serviços
3.6.1 | 88279 | Instalação do Conjunto Elétro Mecânico | h | 72 | 44.41 | 56.14 | 4042.08
|  | Sub-Total 3.6 |  |  |  |  | 4042.08
TOTAL 3.0 | [6 empty] | 272162.93
272162.93
1

## Adutora 2
Anexo 2.4. Adutora 2 - Trecho Estação Elevatória (EE1) até Estação de Tratamento de Água (ETA)
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
4.0 |  | Adutora 2 - Trecho Estação Elevatória (EE1) até Estação de Tratamento de Água (ETA)
4.1 |  | Tubos e Conexões
4.1.1 | 103375 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 20 DE 110mm | metro | 500 | 152.54 | 189.42 | 94710
4.1.2 | 103376 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 16 DE 110mm | metro | 730 | 127.92 | 158.85 | 115960.5
4.1.3 | 103378 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 110mm x 4" | unidade | 4 | 200 | 248.36 | 993.44
4.1.4 | 103374 | União de Compressão PEAD - 110x110mm | unidade | 11 | 350 | 434.63 | 4780.93
4.1.5 | 94501 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | unidade | 4 | 877.2 | 1089.31 | 4357.24
4.1.6 | 99626 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-16), 4", TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | unidade | 2 | 1160.51 | 1441.12 | 2882.24
4.1.7 | 103017 | Ventosa simples DN50 | unidade | 1 | 899.06 | 1116.45 | 1116.45
4.1.8 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 3 | 944.96 | 1173.45 | 3520.35
|  | Sub-Total 4.1 |  |  |  |  | 228321.15
4.2 |  | Serviços
4.2.1 | 94872 | Instalação da Rede Adutora | metro | 1230 | 2.71 | 3.37 | 4145.1
4.2.2 | 12387 | Fita sinalizadora de tubulação subterrânea | metro | 1230 | 1.02 | 1.27 | 1562.1
|  | Sub-Total 4.2 |  |  |  |  | 5707.2
4.3 |  | Movimentação de Terra
4.3.1 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA | m² | 615 | 6.68 | 8.3 | 5104.5
4.3.2 | 90082 | Abertura Mecânica de Valas | m³ | 492 | 10.6 | 13.16 | 6474.72
4.3.3 | 93381 | Aterro Mecânica de Valas c/ Material do Local | m³ | 492 | 14.27 | 17.72 | 8718.24
|  | Sub-Total 4.3 |  |  |  |  | 20297.46
TOTAL 4.0 | [6 empty] | 254325.81
254325.81
1

## ETA
Anexo 2.5. Estação de Tratamento de Água - ETA - Capacidade 30m³/hora
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
5.0 |  | Estação de Tratamento de Água - ETA - Capacidade 30m³/hora
5.1 |  | Estação de Tratamento de Água
5.1.1 | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 | unidade | 1 | 2122.39 | 2635.58 | 2635.58
5.1.2 | 5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 9M | unidade | 1 | 1260.96 | 1565.86 | 1565.86
5.1.3 | 102136 | Quadro de Comando Automático - Energia Trifásica/380V | unidade | 1 | 1700 | 2111.06 | 2111.06
5.1.4 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST | metro | 120 | 16.1 | 19.99 | 2398.8
5.1.5 | 91931 | Cabo flexível PP - 3 x 6 mm² | metro | 60 | 29.82 | 37.03 | 2221.8
5.1.6 | 91932 | Cabo flexível PP - 3 x 10 mm² | metro | 35 | 49.29 | 61.21 | 2142.35
5.1.7 | cotação 8 | REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA ETA - FORNECIMENTO E INST | unidade | 1 | 17500 | 21731.5 | 21731.5
5.1.8 | 104086 | Tubo PVC Coletor Esgoto Ocre DN150 | metro | 18 | 98.51 | 122.33 | 2201.94
5.1.9 | 9826 | DRENAGEM EFLUENTES ETA, P/ LEITO DE SECAGEM - TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM | unidade | 24 | 328.91 | 408.44 | 9802.56
5.1.10 | cotação 9 | Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta e Modular - Capacidade 30m³/hora (completa c/ todos materiais e serviços necessários para ser perfeito funcionamento) | unidade | 1 | 400000 | 496720 | 496720
|  | Sub-Total 5.1 |  |  |  |  | 543531.45
TOTAL 5.0 | [6 empty] | 543531.45
543531.45
1

## Reservação
Anexo 2.6. Sistema de Reservação
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
6.0 |  | Sistema de Reservação - R1, R2 e R3
6.1 |  | Reservatório (R3) (LAJEADO TUPI)
6.1.1 | 102623 | Reservatório em Polietileno - Volume 20.000 Litros (R3) | unidade | 2 | 9850 | 12231.73 | 24463.46
|  | Sub-Total 6.1 |  |  |  |  | 24463.46
6.2 |  | Tubos, Conexões e Equipamentos
6.2.1 | 7588 | Chave Bóia Elétrica nível superior/inferior | unidade | 10 | 39.06 | 48.5 | 485
6.2.2 | 74 | Adaptador P/ Caixa D'água Galvanizado C/ Flange 3'' | unidade | 50 | 308.78 | 383.44 | 19172
6.2.3 | 105204 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 50 | 327.61 | 406.83 | 20341.5
6.2.4 | 105201 | Curva 45º Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 20 | 272.13 | 337.93 | 6758.6
6.2.5 | 6322 | TE de Ferro Galvanizada - 3" | unidade | 20 | 159.33 | 197.86 | 3957.2
6.2.6 | 94500 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | unidade | 25 | 433 | 537.7 | 13442.5
6.2.7 | 94464 | Tubo Aço Galvanizado - 3" | metro | 180 | 147.11 | 182.68 | 32882.4
6.2.8 | 12777 | Macromedidor com contra Flanges - 3" | unidade | 4 | 3758.12 | 4666.83 | 18667.32
6.2.9 | 94501 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | unidade | 2 | 877.2 | 1089.31 | 2178.62
6.2.10 | 105210 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 4" | unidade | 5 | 386.6 | 480.08 | 2400.4
6.2.11 | 6300 | TE de Ferro Galvanizada - 4" | unidade | 1 | 293.73 | 364.75 | 364.75
6.2.12 | 6300 | Tubo Aço Galvanizado - 4" | metro | 18 | 293.76 | 364.79 | 6566.22
6.2.13 | 103378 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 110mm x 4" | unidade | 1 | 200 | 248.36 | 248.36
6.2.14 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 7 | 944.96 | 1173.45 | 8214.15
6.2.15 | 103382 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 63mm x 3" | unidade | 1 | 100 | 124.18 | 124.18
6.2.16 | 94769 | Adaptador P/ Caixa D'água Galvanizado C/ Flange 2'' | unidade | 8 | 250 | 310.45 | 2483.6
6.2.17 | 105203 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 2" | unidade | 18 | 150.3 | 186.64 | 3359.52
6.2.18 | 105197 | Curva 45º Ferro Galvanizada - 2" | unidade | 1 | 150.96 | 187.46 | 187.46
6.2.19 | 105212 | TE Ferro Galvanizada - 2" | unidade | 3 | 227.74 | 282.81 | 848.43
6.2.20 | 94462 | Tubo Aço Galvanizado - 2" | metro | 12 | 91.58 | 113.72 | 1364.64
6.2.21 | 94498 | Registro Gaveta Latão - 2" | unidade | 6 | 178.59 | 221.77 | 1330.62
6.2.22 | 103384 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 63mm x 2" | unidade | 2 | 100 | 124.18 | 248.36
6.2.23 | 104086 | Tubo PVC Coletor Esgoto Ocre DN150 | metro | 6 | 98.51 | 122.33 | 733.98
6.2.24 | 12776 | Macromedidor com contra Flanges - 2" | unidade | 1 | 2877.65 | 3573.47 | 3573.47
|  | Sub-Total 6.2 |  |  |  |  | 149933.28
6.3 |  | Base Assentamento Reservatório (R3) (LAJEADO TUPI)
6.3.1 | 102073 | CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 30 MPA | m³ | 5.26 | 3885.16 | 4824.59 | 25377.34
|  | Sub-Total 6.3 |  |  |  |  | 25377.34
6.4 |  | Cercado e Acabamento Interno (R3) (LAJEADO TUPI)
6.4.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | m | 22.95 | 143.8 | 178.57 | 4098.18
6.4.2 | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30 | m³ | 2 | 676.22 | 839.73 | 1679.46
6.4.3 | 4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL - 1,45m x 2,10m | m² | 3.05 | 572.86 | 711.38 | 2169.71
6.4.4 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) | m³ | 1 | 163.51 | 203.05 | 203.05
|  | Sub-Total 6.4 |  |  |  |  | 8150.4
TOTAL 6.0 | [6 empty] | 207924.48
207924.48
1

## EE2
Anexo 2.7. Conjunto Elétro Mecânico Estação Elevatória (EE2) (LAJEADO TUPI)
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
7.0 |  | Conjunto Elétro-Mecânico Estação Elevatória (EE2)
7.1 |  | Equipamentos
7.1.1 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 | unidade | 1 | 1922.37 | 2387.2 | 2387.2
7.1.2 | 5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 9M | unidade | 1 | 1260.96 | 1565.86 | 1565.86
7.1.3 | cotação 10 | Conjunto Motobomba Centrifuga Multiestágios, 09 Estágios - Potência 6,0 CV, Succção 1" e saída 1" - ATMT: 158,11 mca - Energia Trifásica/380V | unidade | 1 | 11000 | 13659.8 | 13659.8
7.1.4 | 102136 | Quadro de Comando Automático - Potência Motor 6,0 CV - Energia Trifásica/380V | unidade | 1 | 1700 | 2111.06 | 2111.06
7.1.5 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST | metro | 120 | 16.43 | 20.4 | 2448
7.1.6 | 91931 | Cabo flexível PP - 3 x 6 mm² | metro | 5 | 29.82 | 37.03 | 185.15
7.1.7 | 102621 | Reservatório em Polietileno - Volume 20.000 Litros | unidade | 2 | 13701.51 | 17014.54 | 34029.08
|  | Sub-Total 7.1 |  |  |  |  | 56386.15
7.2 |  | Tubos e Conexões
7.2.1 | 94769 | Adaptador P/ Caixa D'água Galvanizado C/ Flange 2'' | unidade | 8 | 250 | 310.45 | 2483.6
7.2.2 | 105203 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 2" | unidade | 15 | 150.3 | 186.64 | 2799.6
7.2.3 | 105197 | Curva 45º Ferro Galvanizada - 2" | unidade | 1 | 150.96 | 187.46 | 187.46
7.2.4 | 105212 | TE Ferro Galvanizada - 2" | unidade | 4 | 227.74 | 282.81 | 1131.24
7.2.5 | 94462 | Tubo Aço Galvanizado - 2" | metro | 12 | 91.58 | 113.72 | 1364.64
7.2.6 | 105209 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 1" | unidade | 4 | 146.23 | 181.59 | 726.36
7.2.7 | 105200 | Curva 45º Ferro Galvanizada - 1" | unidade | 3 | 119.33 | 148.18 | 444.54
7.2.8 | 92948 | Luva De Redução Galvanizada 2X1" | unidade | 2 | 56.63 | 70.32 | 140.64
7.2.9 | 92691 | Tubo Aço Galvanizado - 1" | metro | 12 | 82.46 | 102.4 | 1228.8
7.2.10 | 94495 | Registro Gaveta Latão - 1" | unidade | 2 | 74.91 | 93.02 | 186.04
7.2.11 | 94498 | Registro Gaveta Latão - 2" | unidade | 6 | 178.59 | 221.77 | 1330.62
7.2.12 | 99623 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-16), ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 1 | 384.46 | 477.42 | 477.42
7.2.13 | 104086 | Tubo PVC Coletor Esgoto Ocre DN150 | metro | 6 | 98.51 | 122.33 | 733.98
7.2.14 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 2 | 944.96 | 1173.45 | 2346.9
|  | Sub-Total 7.2 |  |  |  |  | 15581.84
7.3 |  | Abrigo Proteção Motobomba
7.3.1 | cotação 5 | Abrigo Alvenaria de Proteção Motobomba Centrífuga e Quadro de Comando, completo incluso acabamento, inst. elétricas, conforme projeto | unidade | 1 | 12000 | 14901.6 | 14901.6
|  | Sub-Total 7.3 |  |  |  |  | 14901.6
7.4 |  | Base Assentamento Reservatório
7.4.1 | 102073 | CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 30 MPA | m³ | 7 | 3885.16 | 4824.59 | 33772.13
|  | Sub-Total 7.4 |  |  |  |  | 33772.13
7.5 |  | Cercado e Acabamento Interno
7.5.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | m | 31.25 | 143.8 | 178.57 | 5580.31
7.5.2 | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30 | m³ | 2.5 | 676.22 | 839.73 | 2099.33
7.5.3 | 4948 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL | m² | 3.05 | 572.86 | 711.38 | 2169.71
7.5.4 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) | m³ | 2 | 163.51 | 203.05 | 406.1
|  | Sub-Total 7.5 |  |  |  |  | 10255.45
7.6 |  | Serviços
7.6.1 | 88279 | Instalação do Conjunto Elétro Mecânico | h | 48 | 44.41 | 55.15 | 2647.2
|  | Sub-Total 7.6 |  |  |  |  | 2647.2
TOTAL 7.0 | [6 empty] | 133544.37
133544.37
1

## Adutora 3
Anexo 2.8. Adutora 3 - Trecho Estação Elevatória (EE2) até Reservação Superior (R3)
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
8.0 |  | Adutora 3 - Trecho Estação Elevatória (EE2) até Reservação Superior (R3)
8.1 |  | Tubos e Conexões
8.1.1 | 103371 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 20 DE 63mm | metro | 200 | 55 | 68.3 | 13660
8.1.2 | 103374 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 16 DE 63mm | metro | 350 | 45 | 55.88 | 19558
8.1.3 | 103375 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 12.5 DE 63mm | metro | 465 | 35 | 43.46 | 20208.9
8.1.4 | 94769 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 63mm x 2" | unidade | 5 | 110.32 | 137 | 685
8.1.5 | 89837 | União de Compressão PEAD - 63x63mm | unidade | 11 | 147.77 | 183.5 | 2018.5
8.1.6 | 94498 | Registro Gaveta Latão - 2" | unidade | 4 | 178.59 | 221.77 | 887.08
8.1.7 | 99623 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-16), 2" | unidade | 2 | 384.46 | 477.42 | 954.84
8.1.8 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 3 | 944.96 | 1173.45 | 3520.35
|  | Sub-Total 8.1 |  |  |  |  | 61492.67
8.2 |  | Instalações Elétricas
8.2.1 | 39258 | Cabo Vinilplast - Fio-Bóia 2,0 x 2.5mm² | metro | 1015 | 8.22 | 10.21 | 10363.15
8.2.2 | 103372 | Tubo Polietileno (mangueira Preta) 3/4" | metro | 1015 | 5.48 | 6.81 | 6912.15
|  | Sub-Total 8.2 |  |  |  |  | 17275.3
8.3 |  | Serviços
8.3.1 | 94872 | Instalação da Rede Adutora | metro | 1015 | 2.71 | 3.37 | 3420.55
8.3.2 | 12387 | Fita sinalizadora de tubulação subterrânea | metro | 1015 | 1.02 | 1.27 | 1289.05
|  | Sub-Total 8.3 |  |  |  |  | 4709.6
8.4 |  | Movimentação de Terra
8.4.1 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA | m² | 507.5 | 6.68 | 8.3 | 4212.25
8.4.2 | 90082 | Abertura Mecânica de Valas | m³ | 406 | 10.6 | 13.16 | 5342.96
8.4.3 | 93381 | Aterro Mecânica de Valas c/ Material do Local | m³ | 406 | 14.27 | 17.72 | 7194.32
|  | Sub-Total 8.4 |  |  |  |  | 16749.53
TOTAL 8.0 | [6 empty] | 100227.1
100227.1
1

## Distribuição
Anexo 2.9. Sistema de Distribuição
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Item | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
9.0 |  | Sistema de Distribuição
9.1 |  | Tubos
9.1.1 | 25883 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 10 DE 63mm | metro | 9618 | 22 | 27.32 | 262763.76
|  | Sub-Total 9.1 |  | 9618 |  |  | 262763.76
9.2 |  | Serviços
9.2.1 | 94872 | Instalação da Rede de Distribuição | metro | 9618 | 2.71 | 3.37 | 32412.66
9.2.2 | 12387 | Fita sinalizadora de tubulação subterrânea | metro | 9618 | 1.02 | 1.27 | 12214.86
|  | Sub-Total 9.2 |  |  |  |  | 44627.52
9.3 |  | Movimentação de Terra
9.3.1 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA | m² | 4809 | 6.68 | 8.3 | 39914.7
9.3.2 | 90082 | Abertura Mecânica de Valas | m³ | 3847.2 | 10.6 | 13.16 | 50629.15
9.3.3 | 93381 | Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local | m³ | 3847.2 | 14.27 | 17.72 | 68172.38
|  | Sub-Total 9.3 |  |  |  |  | 158716.23
TOTAL 9.0 | [6 empty] | 466107.51
466107.51
1

## Conex
Anexo 2.10. Conexões e Materiais Diversos
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Item | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
10.0 |  | Conexões e Materiais Diversos
10.1 |  | Registros de Manobra
10.1.1 | 94498 | Registro Gaveta Latão - 2" | unidade | 27 | 178.59 | 221.77 | 5987.79
10.1.2 | 103017 | Válvula de Reguladora de Pressão 2" | unidade | 20 | 899.1 | 1116.5 | 22330
|  | Sub-Total 10.1 |  |  |  |  | 28317.79
10.2 |  | Proteção Registros de Manobra
10.2.1 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE | unidade | 47 | 944.96 | 1173.45 | 55152.15
|  | Sub-Total 10.2 |  |  |  |  | 55152.15
10.3 |  | Conexões Diversas (rede distribuição)
10.3.1 | 89837 | União de Compressão PEAD - 63x63mm | unidade | 95 | 147.77 | 183.5 | 17432.5
10.3.2 | 89632 | Te de Compressão 90° PEAD - 63x63x63mm | unidade | 10 | 120.36 | 149.46 | 1494.6
10.3.3 | 94769 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 63mm x 2" | unidade | 94 | 110.32 | 137 | 12878
10.3.4 | 3146 | Fita Veda Rosca 18mm x 10m | unidade | 40 | 4.49 | 5.58 | 223.2
10.3.5 | 38383 | Lixa de Pano nº 100 | unidade | 30 | 2.58 | 3.2 | 96
10.3.6 | 20080 | Adesivo Plástico com Pincel – Frasco 175 gramas | unidade | 15 | 22.4 | 27.82 | 417.3
|  | Sub-Total 10.3 |  |  |  |  | 32541.6
TOTAL 10.0 | [6 empty] | 116011.54
116011.54
1

## Lig
Anexo 2.11. Ligações Domiciliares
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Item | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
11.0 |  | Ligações Domiciliares
11.1 |  | Tubos e Conexões
11.1.1 | 12773 | Hidrômetro com Cavalete e Registro de Esfera PVC (fecho rápido) - 3.0 x 1/2"- Vazão 3.0 m/h | unidade | 261 | 156.76 | 194.66 | 50806.26
11.1.2 | 94703 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 20mm x 3/4" | unidade | 261 | 20 | 24.84 | 6483.24
11.1.3 | 40334 | Tubo de Concreto c/tampa - DN 0,30 - altura 1,00 m | unidade | 261 | 106.48 | 132.23 | 34512.03
|  | Sub-Total 11.1 |  |  |  |  | 91801.53
11.2 |  | Tubos (Ligação da Rede principal até Hidrômetro)
11.2.1 | 9813 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 16 DE 20mm | metro | 7830 | 5.26 | 6.53 | 51129.9
11.2.2 | 94703 | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 20mm x 3/4" | unidade | 261 | 20 | 24.84 | 6483.24
11.2.3 | 37422 | Tê de serviço articulado DE 63mm X 25mm | unidade | 261 | 78.01 | 96.87 | 25283.07
|  | Sub-Total 11.2 |  |  |  |  | 82896.21
TOTAL 11.0 | [6 empty] | 174697.74
174697.74
1

## Administração Local
Anexo 2.12. Administração Local da Obra
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Item | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
12.0 |  | Administração Local da Obra
12.1 |  | Serviços Diretos
12.1.1 |  | Gestão local do canteiro de obras | meses | 12 | 9472.2703 | 11762.67 | 141152.04
|  | Sub-Total 12.1 |  |  |  |  | 141152.04
TOTAL 12.0 | [6 empty] | 141152.04
141152.04
1

## Total
Anexo 2.13. Orçamento Resumo
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
Ref_Preco_SINAPI_RS_12/2024_NaoDesonerado |  | BDI SEM desoneração = 24,18%
Total | Discriminação | Valor (R$) | %
1.0 | Conjunto Elétro Mecânico Captação de Água Bruta (CAP) | 171614.04 | 6.095%
2.0 | Adutora 1 - Trecho Captação até Estação Elevatória (EE1) | 234376.42 | 8.324%
3.0 | Conjunto Elétro-Mecânico Estação Elevatória (EE1) | 272162.93 | 9.666%
4.0 | Adutora 2 - Trecho Estação Elevatória (EE1) até Estação de Tratamento de Água (ETA) | 254325.81 | 9.032%
5.0 | Estação de Tratamento de Água - ETA - Capacidade 30m³/hora | 543531.45 | 19.3%
6.0 | Sistema de Reservação - R1, R2 e R3 | 207924.48 | 7.385%
7.0 | Conjunto Elétro-Mecânico Estação Elevatória (EE2) | 133544.37 | 4.743%
8.0 | Adutora 3 - Trecho Estação Elevatória (EE2) até Reservação Superior (R3) | 100227.1 | 3.56%
9.0 | Sistema de Distribuição | 466107.51 | 16.55%
10.0 | Conexões e Materiais Diversos | 116011.54 | 4.12%
11.0 | Ligações Domiciliares | 174697.74 | 6.204%
12.0 | Administração Local da Obra | 141152.04 | 5.013%
,
TOTAL GERAL |  | 2815675.43 | 100%

## Cronograma
Anexo 2.14. CRONOGRAMA GLOBAL
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Interior
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | Mês 01 - 30dias |  | Mês 02 - 60dias |  | Mês 03 - 90dias |  | Mês 04-120dias |  | Mês 05-150dias |  | Mês 06-180dias |  | Mês 07-210dias |  | Mês 08-240dias |  | Mês 09-270dias |  | Mês 10-300dias |  | Mês 11-330dias |  | Mês 12-360dias
|  | TOTAL | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | Conjunto Elétro Mecânico Captação de Água Bruta (CAP) | 171614.04 | 100% | 171614.04
2.0 | Adutora 1 - Trecho Captação até Estação Elevatória (EE1) | 234376.42 |  |  | 100% | 234376.42
3.0 | Conjunto Elétro-Mecânico Estação Elevatória (EE1) | 272162.93 |  |  |  |  | 100% | 272162.93
4.0 | Adutora 2 - Trecho Estação Elevatória (EE1) até Estação de Tratamento de Água (ETA) | 254325.81 | [6 empty] | 100% | 254325.81
5.0 | Estação de Tratamento de Água - ETA - Capacidade 30m³/hora | 543531.45 | [8 empty] | 50% | 271765.725 | 50% | 271765.725
6.0 | Sistema de Reservação - R1, R2 e R3 | 207924.48 | [12 empty] | 100% | 207924.48
7.0 | Conjunto Elétro-Mecânico Estação Elevatória (EE2) | 133544.37 | [14 empty] | 100% | 133544.37
8.0 | Adutora 3 - Trecho Estação Elevatória (EE2) até Reservação Superior (R3) | 100227.1 | [14 empty] | 100% | 100227.1
9.0 | Sistema de Distribuição | 466107.51 | [16 empty] | 50% | 233053.755 | 50% | 233053.755
10.0 | Conexões e Materiais Diversos | 116011.54 | [20 empty] | 100% | 116011.54
11.0 | Ligações Domiciliares | 174697.74 | [20 empty] | 23% | 40180.4802 | 77% | 134517.2598
12.0 | Administração Local da Obra | 141152.04 | 9% | 12703.6836 | 9% | 12703.6836 | 9% | 12703.6836 | 9% | 12703.6836 | 8% | 11292.1632 | 8% | 11292.1632 | 8% | 11292.1632 | 8% | 11292.1632 | 8% | 11292.1632 | 8% | 11292.1632 | 8% | 11292.1632 | 8% | 11292.1632
Total simples - % |  | 100% | 6.546% |  | 8.775% |  | 10.12% |  | 9.484% |  | 10.05% |  | 10.05% |  | 7.786% |  | 8.704% |  | 8.678% |  | 8.678% |  | 5.948% |  | 5.178%
Total simples - R$ |  | 2815675.43 | 184317.7236 |  | 247080.1036 |  | 284866.6136 |  | 267029.4936 |  | 283057.8882 |  | 283057.8882 |  | 219216.6432 |  | 245063.6332 |  | 244345.9182 |  | 244345.9182 |  | 167484.1834 |  | 145809.423
Total acumulado - % |  | 100% | 6.546% |  | 15.32% |  | 25.44% |  | 34.92% |  | 44.98% |  | 55.03% |  | 62.81% |  | 71.52% |  | 80.2% |  | 88.87% |  | 94.82% |  | 100%
Total acumulado - R$ |  | 2815675.43 | 184317.7236 |  | 431397.8272 |  | 716264.4408 |  | 983293.9344 |  | 1266351.8226 |  | 1549409.7108 |  | 1768626.354 |  | 2013689.9872 |  | 2258035.9054 |  | 2502381.8236 |  | 2669866.007 |  | 2815675.43
Alpestre - RS, 10 de Dezembro de 2025
Assinaturas: