DOCUMENTO DE FORMALIZAÇAO DA DEMANDA (DFD) - Art. 12, Inciso VII, Lei nº 14.133/ 2021

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM CARATER EMERGENCIAL, DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR MISTA DE INTERESSE SOCIAL COM AREA DE 50,62 M², CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021.

SOLICITANTE: Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS

RESPONSÁVEL: Ligiane Castoldi da Costa

CARGO: Coordenadora CRAS

DATA: 29/07/2025

Senhora Prefeita

Através do Presente, vimos solicitar a autorização de Vossa Excelência para CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM CARATER EMERGENCIAL, DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR MISTA DE INTERESSE SOCIAL COM AREA DE 50,62 M², CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, conforme segue no Termo de Referência.

Nestes termos pede deferimento.

Campos Borges/RS, 29 de julho de 2025.

LIGIANE CASTOLDI DA COSTA

Coordenadora - CRAS

ANEXO I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

1.1 O objeto do presente tem por objetivo a CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM CARATER EMERGENCIAL, DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR MISTA DE INTERESSE SOCIAL COM AREA DE 50,62 M², CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, junto ao município de Campos Borges/RS, conforme segue discriminado na tabela, que foram contratados:

1.2 EMPRESA VENCEDORA: TIAGO DA SILVA SANTOS, cadastrada sob CNPJ n°. 39.380.700/0001-94, conforme planilha orçamentária em anexo.

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |
|  | 01.01 | LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M – 2 UTILIZAÇOES. AF _ 03/2024 | R$ 1.086,60 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.086,60 |
| 02 |  | FUNDAÇOES |  |
|  | 02.01 | ESCAVAÇAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA COLOCAÇAO DE FORMAS). AF_01/2024 | R$ 390,29 |
|  | 02.02 | ALICERCE EM TIJOLO MACIÇO | R$ 3.265,50 |
|  | 02.03 | FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E: 25 MM, 4 UTILIZAÇOES. AF 01/2024. | R$ 266,31 |
|  | 02.04 | ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM. AF_01/2024. | R$ 240,26 |
|  | 02.05 | ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -60 DE 5 MM – MONTAGEM. AF_01/2024. | R$ 160,25 |
|  | 02.06 | CONCRETO FCK: 30 MPA, TRAÇO 1:2, 1;2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. | R$ 243,65 |
|  |  | TOTAL | R$ 4.566,26 |
| 03 |  | ESTRUTURA |  |
|  | 03.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. | R$ 316,32 |
|  | 03.02 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA – 50 DE 8,00 MM – MONTAGEM. AF _ 06/2022. | R$ 209,92 |
|  | 03.03 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA – 60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF _06/2022 | R$ 123,83 |
|  | 03.04 | CONCRETO FCK: 30 MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. | R$ 208.84 |
|  |  | TOTAL | R$ 858,91 |
| 04 |  | PAREDES E PAINEIS |  |
|  | 04.01 | ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | R$ 1.467,93 |
|  | 04.02 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024. | R$ 150,51 |
|  | 04.03 | PAREDE DE MADEIRA BENEFICIADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 9.220,08 |
|  |  | TOTAL | R$ 10.838,52 |
| 05 |  | COBERTURA |  |
|  | 05.01 | FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | R$ 6.689,55 |
|  | 05.02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E : 4 MM, INCLINAÇAO 15. | R$ 2.769,92 |
|  |  | TOTAL | R$ 9.459,47 |
| 06 |  | ESQUADRIAS |  |
|  | 06.01 | PORTA INTERNA MADEIRA SEMI OCA 70 X 210 CM INCLUSO MARCOS, VISTAS E FECHADURAS. FORNECIEMNTO E INSTALAÇAO. | R$ 2.177,37 |
|  | 06.02 | PORTA DE AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇAO, 87 X 210 CM, FIXAÇAO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2019. | R$ 1.625,56 |
|  | 06.03 | JANELA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TIPO GUILHOTINA COM VENEZIANA 120 X 110 CM, INCLUSO VIDRO DE 3 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 3.030,56 |
|  | 06.04 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, VIDRO 3 MM, BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 288,30 |
|  |  | TOTAL | R$ 7.121,79 |
| 07 |  | INSTALAÇOES ELETRICAS |  |
|  | 07.01 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D: 17 CM | R$ 89,04 |
|  | 07.02 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023 | R$ 63,32 |
|  | 07.03 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 141,87 |
|  | 07.04 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS) 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 302,32 |
|  | 07.05 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2 P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _03/2023. | R$ 547,92 |
|  | 07.06 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/ 250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 25,37 |
|  | 07.07 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10 A / 250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 123,10 |
|  | 07.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 64,34 |
|  | 07.09 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 13,58 |
|  | 07.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 14,39 |
|  | 07.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 18,09 |
|  | 07.12 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM². | R$ 80,22 |
|  | 07.13 | FIO DE COBRE, SOLIDO CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/ 750V, SEÇAO NOMINAL 2,5 MM². | R$ 210,86 |
|  | 07.14 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/ 750V, SECAO NOMINAL 4 MM². | R$ 98,00 |
|  | 07.15 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM². | R$ 335,40 |
|  | 07.16 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. | R$ 42,25 |
|  | 07.17 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3 X 3, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. | R$ 40,67 |
|  | 07.18 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO OU PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 795,46 |
|  |  | TOTAL | R$ 9.459,47 |
| 08 |  | INSTALAÇOES HIDRAULICAS |  |
|  | 08.01 | TUBO, PVC, SOLDAVEL DE 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022 | R$ 480,60 |
|  | 08.02 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022. | R$ 77,80 |
|  | 08.03 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022 | R$ 134,88 |
|  | 08.04 | REGISTRO DE PRESSAO, PVC SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | R$ 62,00 |
|  |  | TOTAL | R$ 755,25 |
| 09 |  | INSTALAÇOES SANITARIAS |  |
|  | 09.01 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 47,04 |
|  | 09.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 289,98 |
|  | 09.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 277,68 |
|  | 09.04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 82,38 |
|  | 09.05 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36 L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,2 X 0,4 M, ALTURA INTERNA: 0,8 M. AF 12/2020. | R$ 449,72 |
|  | 09.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,30 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | R$ 228,70 |
|  | 09.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 71,34 |
|  | 09.08 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | R$ 91,76 |
|  | 09.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | R$ 34,62 |
|  | 09.10 | JUNÇAO DE REDUÇAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022. | R$ 107,60 |
|  | 09.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 59,07 |
|  | 09.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022. | R$ 75,08 |
|  | 09.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 35,97 |
|  | 09.14 | BUCHA DE REDUÇAO LONGA, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 13,83 |
|  | 09.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 13,58 |
|  | 09.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 53,16 |
|  | 09.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022. | R$ 9,92 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.941,43 |
| 10 |  | PISOS |  |
|  | 10.01 | ASSOALHO DE MADEIRA DE EUCALIPTO BENEFICIADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 5.255,48 |
|  | 10.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024. | R$ 137,54 |
|  | 10.03 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº. 3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM . AF _01/2024. | R$ 108,42 |
|  | 10.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2 CM. AF_07/2021. | R$ 240,71 |
|  | 10.05 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENOES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. | R$ 253,18 |
|  |  | TOTAL | R$ 5.995,33 |
| 11 |  | REVESTIMENTOS |  |
|  | 11.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022. | R$ 244,76 |
|  | 11.02 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5 M² E 10 M², E: 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024. | R$ 1.310,73 |
|  | 11.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20 X 20 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. | R$ 684,00 |
|  | 11.04 | FORRO EM MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/ FEMEA COM FRISO FORNECIDO E INSTALAÇAO. | R$ 6.298,94 |
|  | 11.05 | ACABAMENTO PARA FORRO (RODA – FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023. | R$ 2.518,56 |
|  |  | TOTAL | R$ 11.056,99 |
| 12 |  | LOUÇAS, METAIS E PLASTICOS |  |
|  | 12.01 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_ 01/2020. | R$ 685,07 |
|  | 12.02 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020. | R$ 614,21 |
|  | 12.03 | CUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _01/2020. | R$ 128,02 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.427,30 |
|  |  | TOTAL GLOBAL | R$ 58.114,08 |

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Os serviços a serem executados, são de extrema necessidade, para a construção de 01 unidade habitacional, em caráter emergencial para o munícipe de Campos Borges, senhor Argeu Pantz, o qual de acordo com os pareceres da Assistência Social e do setor de engenharia do município, a necessidade urgente da construção de 01 edificação residencial mista de interesse social, em virtude das condições da casa atual do mesmo, a qual se encontra em péssimas condições e ainda atingida pelas fortes chuvas do mês de junho de 2025, se fazendo assim necessário a construção em caráter emergencial de 01 residência ao mesmo.

2.2 Se faz a necessidade o processo de dispensa e contratação imediata dos serviços, para se suprir a demanda da construção da nova edificação residencial mista.

2.3 Dessa forma se faz necessária a contratação de empresa especializada para a contratação dos serviços mencionados, objetivando resultados significativos em todos os tópicos elencados na descrição detalhada do presente objeto, para os serviços que serão executados no decorrer do período contratado, sendo que se faz necessário a contratação emergencial devido a demanda eminente do serviço.

3. DOS PREÇOS

3.1 De acordo com as propostas recebidas de empresas do ramo pertinente ao objeto, que foi fornecido pelo Centro de Referência e Assistência Social os decretos municipais de regulamentação nº 2289/2024 de 16 de janeiro de 2024, 2290/2024 de 16 de janeiro de 2024, 2291/2024 de 16 de janeiro de 2024, 2292/2024 de 16 de janeiro de 2024 e 2296/2024 de fevereiro de 2024, com base em empresas que prestam este serviço em municípios da região, segue abaixo os valores cotados por cada empresa:

Empresa: TIAGO DA SILVA SANTOS

CNPJ: 39.380.700/0001-94

Endereço: Avenida Mauricio Cardoso 621, Sala 02, centro, localizada na cidade de Campos Borges/ RS.

Valores:

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |
|  | 01.01 | LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M – 2 UTILIZAÇOES. AF _ 03/2024 | R$ 1.086,60 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.086,60 |
| 02 |  | FUNDAÇOES |  |
|  | 02.01 | ESCAVAÇAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA COLOCAÇAO DE FORMAS). AF_01/2024 | R$ 390,29 |
|  | 02.02 | ALICERCE EM TIJOLO MACIÇO | R$ 3.265,50 |
|  | 02.03 | FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E: 25 MM, 4 UTILIZAÇOES. AF 01/2024. | R$ 266,31 |
|  | 02.04 | ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM. AF_01/2024. | R$ 240,26 |
|  | 02.05 | ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -60 DE 5 MM – MONTAGEM. AF_01/2024. | R$ 160,25 |
|  | 02.06 | CONCRETO FCK: 30 MPA, TRAÇO 1:2, 1;2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. | R$ 243,65 |
|  |  | TOTAL | R$ 4.566,26 |
| 03 |  | ESTRUTURA |  |
|  | 03.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. | R$ 316,32 |
|  | 03.02 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA – 50 DE 8,00 MM – MONTAGEM. AF _ 06/2022. | R$ 209,92 |
|  | 03.03 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA – 60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF _06/2022 | R$ 123,83 |
|  | 03.04 | CONCRETO FCK: 30 MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. | R$ 208.84 |
|  |  | TOTAL | R$ 858,91 |
| 04 |  | PAREDES E PAINEIS |  |
|  | 04.01 | ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | R$ 1.467,93 |
|  | 04.02 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024. | R$ 150,51 |
|  | 04.03 | PAREDE DE MADEIRA BENEFICIADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 9.220,08 |
|  |  | TOTAL | R$ 10.838,52 |
| 05 |  | COBERTURA |  |
|  | 05.01 | FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | R$ 6.689,55 |
|  | 05.02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E : 4 MM, INCLINAÇAO 15. | R$ 2.769,92 |
|  |  | TOTAL | R$ 9.459,47 |
| 06 |  | ESQUADRIAS |  |
|  | 06.01 | PORTA INTERNA MADEIRA SEMI OCA 70 X 210 CM INCLUSO MARCOS, VISTAS E FECHADURAS. FORNECIEMNTO E INSTALAÇAO. | R$ 2.177,37 |
|  | 06.02 | PORTA DE AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇAO, 87 X 210 CM, FIXAÇAO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2019. | R$ 1.625,56 |
|  | 06.03 | JANELA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TIPO GUILHOTINA COM VENEZIANA 120 X 110 CM, INCLUSO VIDRO DE 3 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 3.030,56 |
|  | 06.04 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, VIDRO 3 MM, BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 288,30 |
|  |  | TOTAL | R$ 7.121,79 |
| 07 |  | INSTALAÇOES ELETRICAS |  |
|  | 07.01 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D: 17 CM | R$ 89,04 |
|  | 07.02 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023 | R$ 63,32 |
|  | 07.03 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 141,87 |
|  | 07.04 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS) 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 302,32 |
|  | 07.05 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2 P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _03/2023. | R$ 547,92 |
|  | 07.06 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/ 250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 25,37 |
|  | 07.07 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10 A / 250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 123,10 |
|  | 07.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 64,34 |
|  | 07.09 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 13,58 |
|  | 07.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 14,39 |
|  | 07.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 18,09 |
|  | 07.12 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM². | R$ 80,22 |
|  | 07.13 | FIO DE COBRE, SOLIDO CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/ 750V, SEÇAO NOMINAL 2,5 MM². | R$ 210,86 |
|  | 07.14 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/ 750V, SECAO NOMINAL 4 MM². | R$ 98,00 |
|  | 07.15 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM². | R$ 335,40 |
|  | 07.16 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. | R$ 42,25 |
|  | 07.17 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3 X 3, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. | R$ 40,67 |
|  | 07.18 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO OU PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 795,46 |
|  |  | TOTAL | R$ 9.459,47 |
| 08 |  | INSTALAÇOES HIDRAULICAS |  |
|  | 08.01 | TUBO, PVC, SOLDAVEL DE 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022 | R$ 480,60 |
|  | 08.02 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022. | R$ 77,80 |
|  | 08.03 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022 | R$ 134,88 |
|  | 08.04 | REGISTRO DE PRESSAO, PVC SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | R$ 62,00 |
|  |  | TOTAL | R$ 755,25 |
| 09 |  | INSTALAÇOES SANITARIAS |  |
|  | 09.01 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 47,04 |
|  | 09.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 289,98 |
|  | 09.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 277,68 |
|  | 09.04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 82,38 |
|  | 09.05 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36 L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,2 X 0,4 M, ALTURA INTERNA: 0,8 M. AF 12/2020. | R$ 449,72 |
|  | 09.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,30 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | R$ 228,70 |
|  | 09.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 71,34 |
|  | 09.08 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | R$ 91,76 |
|  | 09.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | R$ 34,62 |
|  | 09.10 | JUNÇAO DE REDUÇAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022. | R$ 107,60 |
|  | 09.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 59,07 |
|  | 09.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022. | R$ 75,08 |
|  | 09.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 35,97 |
|  | 09.14 | BUCHA DE REDUÇAO LONGA, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 13,83 |
|  | 09.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 13,58 |
|  | 09.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 53,16 |
|  | 09.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022. | R$ 9,92 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.941,43 |
| 10 |  | PISOS |  |
|  | 10.01 | ASSOALHO DE MADEIRA DE EUCALIPTO BENEFICIADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 5.255,48 |
|  | 10.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024. | R$ 137,54 |
|  | 10.03 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº. 3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM . AF _01/2024. | R$ 108,42 |
|  | 10.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2 CM. AF_07/2021. | R$ 240,71 |
|  | 10.05 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENOES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. | R$ 253,18 |
|  |  | TOTAL | R$ 5.995,33 |
| 11 |  | REVESTIMENTOS |  |
|  | 11.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022. | R$ 244,76 |
|  | 11.02 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5 M² E 10 M², E: 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024. | R$ 1.310,73 |
|  | 11.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20 X 20 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. | R$ 684,00 |
|  | 11.04 | FORRO EM MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/ FEMEA COM FRISO FORNECIDO E INSTALAÇAO. | R$ 6.298,94 |
|  | 11.05 | ACABAMENTO PARA FORRO (RODA – FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023. | R$ 2.518,56 |
|  |  | TOTAL | R$ 11.056,99 |
| 12 |  | LOUÇAS, METAIS E PLASTICOS |  |
|  | 12.01 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_ 01/2020. | R$ 685,07 |
|  | 12.02 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020. | R$ 614,21 |
|  | 12.03 | CUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _01/2020. | R$ 128,02 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.427,30 |
|  |  | TOTAL GLOBAL | R$ 58.114,08 |

3.1.1 O custo estimado do item foi feito por empresa disponível a realizar o serviço de forma emergencial, onde o valor foi estipulado por valores contidos pela tabela SINAPI e composições, elaborado pelo setor de engenharia do município e cotado pela empresa.

3.2 Desta forma, baseado no levantado anteriormente, nesta Pesquisa de Preços a empresa que apresentou o menor valor e disponível a realizar o serviço, correspondente a pesquisa realizada foi a empresa TIAGO DA SILVA SANTOS, cadastrada sob CNPJ n°. 39.380.700/0001-94, com o valor de R$ 58.114,08 (Cinquenta e oito mil cento e quatorze reais e oito centavos), sendo R$ 40.679,85 (Quarenta mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) de materiais) e R$ 17.434,23 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos de mão de obra).

4. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico financeiro, através de crédito em conta corrente, ou diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente dos relatórios dos serviços prestados ao município no mês da prestação dos serviços.

5. RAZÕES E FUNDAMENTO LEGAL

5.1 Refere-se à contratação de pequeno valor. A Contratação se tem como a norma legal, cotação realizada com empresas pertinente ao objeto, contemplação do menor preço, maior economia com o procedimento, tendo a morosidade, celeridade e o dispêndio com publicações de licitação, baseando-se ainda no disposto no artigo 75, Inciso VIII da Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril de 2021.

5.1.1 O período a ser contratado é de 90 dias, com termino em 29/10/2025, desta forma, o valor total da Contratação chegará a R$ 58.114,08 (Cinquenta e oito mil cento e quatorze reais e oito centavos), sendo R$ 40.679,85 (Quarenta mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) de materiais) e R$ 17.434,23 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos de mão de obra).

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Através de consulta com o setor de contabilidade e Secretaria Municipal da Fazenda verificou-se a existência de disponibilidade financeira para as despesas decorrentes desta contratação que serão provenientes da seguinte dotação orçamentária para o ano de 2024, Lei Orçamentária Anual 1.842, de 15 de dezembro de 2023.

11 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.03 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO

11.03.16.244.0080.1080 – CONST. E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL

4490.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇOES

RV- 001

7. DECISÃO

7.1 Encaminho a Senhora Prefeita, ordenadora de despesas, a presente solicitação em virtude da necessidade do município na conclusão da presente obra. Aguardamos a competente autorização de Vossa Excelência para a abertura de Processo Licitatório.

Campos Borges, 29 de julho de 2025.

LIGIANE CASTOLDI DA COSTA

Coordenadora - CRAS

PARECER DA AGENTE DE CONTRATAÇAO

DATA: 29/07/2025

De posse da documentação apresentada pelo Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS e considerando o valor total da despesa previsto para a prestação de serviços, entendemos ser viável a referida contratação e somos de parecer favorável que a mesma seja realizada por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no inciso VIII, do Art. 75, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Art. 75. É dispensável a licitação:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

Cordialmente,

ADRIANA PETRI DA COSTA

Agente de Contratação

AUTORIZAÇÃO

Face ao constante dos autos e considerando a média de preços de mercado para a contratação dos serviços a ser contratado, AUTORIZO firmar contrato para a aquisição, através de Processo de Dispensa de Licitação N° 062/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Encaminho ao Departamento de Licitações e Contratos, para a formalização do Processo de Dispensa de Licitação e elaboração do devido Contrato, nos termos da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

Campos Borges/RS, 29 de julho de 2025.

_________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

Prefeita Municipal

PROCESSO Nº 088/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2025

O Município de Campos Borges/RS, através da Agente de Contratação, constituída pela Portaria nº 12.699, de 01 de fevereiro de 2024, resolve realizar Dispensa de Licitação, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. A presente dispensa de licitação será baseada no artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Art. 75. É dispensável a licitação:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

1.1 O objeto do presente tem por objetivo CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM CARATER EMERGENCIAL, DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR MISTA DE INTERESSE SOCIAL COM AREA DE 50,62 M², CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, junto ao município de Campos Borges/RS, conforme segue discriminado na tabela, que foram contratados:

1.2 EMPRESA VENCEDORA: TIAGO DA SILVA SANTOS, cadastrada sob CNPJ n°. 39.380.700/0001-94, conforme planilha orçamentária em anexo.

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |
|  | 01.01 | LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M – 2 UTILIZAÇOES. AF _ 03/2024 | R$ 1.086,60 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.086,60 |
| 02 |  | FUNDAÇOES |  |
|  | 02.01 | ESCAVAÇAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA COLOCAÇAO DE FORMAS). AF_01/2024 | R$ 390,29 |
|  | 02.02 | ALICERCE EM TIJOLO MACIÇO | R$ 3.265,50 |
|  | 02.03 | FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E: 25 MM, 4 UTILIZAÇOES. AF 01/2024. | R$ 266,31 |
|  | 02.04 | ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM. AF_01/2024. | R$ 240,26 |
|  | 02.05 | ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -60 DE 5 MM – MONTAGEM. AF_01/2024. | R$ 160,25 |
|  | 02.06 | CONCRETO FCK: 30 MPA, TRAÇO 1:2, 1;2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. | R$ 243,65 |
|  |  | TOTAL | R$ 4.566,26 |
| 03 |  | ESTRUTURA |  |
|  | 03.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. | R$ 316,32 |
|  | 03.02 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA – 50 DE 8,00 MM – MONTAGEM. AF _ 06/2022. | R$ 209,92 |
|  | 03.03 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA – 60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF _06/2022 | R$ 123,83 |
|  | 03.04 | CONCRETO FCK: 30 MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. | R$ 208.84 |
|  |  | TOTAL | R$ 858,91 |
| 04 |  | PAREDES E PAINEIS |  |
|  | 04.01 | ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | R$ 1.467,93 |
|  | 04.02 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024. | R$ 150,51 |
|  | 04.03 | PAREDE DE MADEIRA BENEFICIADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 9.220,08 |
|  |  | TOTAL | R$ 10.838,52 |
| 05 |  | COBERTURA |  |
|  | 05.01 | FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | R$ 6.689,55 |
|  | 05.02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E : 4 MM, INCLINAÇAO 15. | R$ 2.769,92 |
|  |  | TOTAL | R$ 9.459,47 |
| 06 |  | ESQUADRIAS |  |
|  | 06.01 | PORTA INTERNA MADEIRA SEMI OCA 70 X 210 CM INCLUSO MARCOS, VISTAS E FECHADURAS. FORNECIEMNTO E INSTALAÇAO. | R$ 2.177,37 |
|  | 06.02 | PORTA DE AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇAO, 87 X 210 CM, FIXAÇAO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2019. | R$ 1.625,56 |
|  | 06.03 | JANELA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TIPO GUILHOTINA COM VENEZIANA 120 X 110 CM, INCLUSO VIDRO DE 3 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 3.030,56 |
|  | 06.04 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, VIDRO 3 MM, BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 288,30 |
|  |  | TOTAL | R$ 7.121,79 |
| 07 |  | INSTALAÇOES ELETRICAS |  |
|  | 07.01 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D: 17 CM | R$ 89,04 |
|  | 07.02 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023 | R$ 63,32 |
|  | 07.03 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 141,87 |
|  | 07.04 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS) 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 302,32 |
|  | 07.05 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2 P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _03/2023. | R$ 547,92 |
|  | 07.06 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/ 250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 25,37 |
|  | 07.07 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10 A / 250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023. | R$ 123,10 |
|  | 07.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 64,34 |
|  | 07.09 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 13,58 |
|  | 07.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 14,39 |
|  | 07.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_10/2020. | R$ 18,09 |
|  | 07.12 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM². | R$ 80,22 |
|  | 07.13 | FIO DE COBRE, SOLIDO CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/ 750V, SEÇAO NOMINAL 2,5 MM². | R$ 210,86 |
|  | 07.14 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/ 750V, SECAO NOMINAL 4 MM². | R$ 98,00 |
|  | 07.15 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM². | R$ 335,40 |
|  | 07.16 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. | R$ 42,25 |
|  | 07.17 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3 X 3, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. | R$ 40,67 |
|  | 07.18 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO OU PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 795,46 |
|  |  | TOTAL | R$ 9.459,47 |
| 08 |  | INSTALAÇOES HIDRAULICAS |  |
|  | 08.01 | TUBO, PVC, SOLDAVEL DE 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022 | R$ 480,60 |
|  | 08.02 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022. | R$ 77,80 |
|  | 08.03 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022 | R$ 134,88 |
|  | 08.04 | REGISTRO DE PRESSAO, PVC SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | R$ 62,00 |
|  |  | TOTAL | R$ 755,25 |
| 09 |  | INSTALAÇOES SANITARIAS |  |
|  | 09.01 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 47,04 |
|  | 09.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 289,98 |
|  | 09.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 277,68 |
|  | 09.04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 82,38 |
|  | 09.05 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36 L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,2 X 0,4 M, ALTURA INTERNA: 0,8 M. AF 12/2020. | R$ 449,72 |
|  | 09.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,30 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | R$ 228,70 |
|  | 09.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 71,34 |
|  | 09.08 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | R$ 91,76 |
|  | 09.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | R$ 34,62 |
|  | 09.10 | JUNÇAO DE REDUÇAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022. | R$ 107,60 |
|  | 09.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 59,07 |
|  | 09.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022. | R$ 75,08 |
|  | 09.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 35,97 |
|  | 09.14 | BUCHA DE REDUÇAO LONGA, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 13,83 |
|  | 09.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _ 08/2022. | R$ 13,58 |
|  | 09.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022. | R$ 53,16 |
|  | 09.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022. | R$ 9,92 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.941,43 |
| 10 |  | PISOS |  |
|  | 10.01 | ASSOALHO DE MADEIRA DE EUCALIPTO BENEFICIADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | R$ 5.255,48 |
|  | 10.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024. | R$ 137,54 |
|  | 10.03 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº. 3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM . AF _01/2024. | R$ 108,42 |
|  | 10.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2 CM. AF_07/2021. | R$ 240,71 |
|  | 10.05 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENOES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. | R$ 253,18 |
|  |  | TOTAL | R$ 5.995,33 |
| 11 |  | REVESTIMENTOS |  |
|  | 11.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022. | R$ 244,76 |
|  | 11.02 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5 M² E 10 M², E: 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024. | R$ 1.310,73 |
|  | 11.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20 X 20 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. | R$ 684,00 |
|  | 11.04 | FORRO EM MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/ FEMEA COM FRISO FORNECIDO E INSTALAÇAO. | R$ 6.298,94 |
|  | 11.05 | ACABAMENTO PARA FORRO (RODA – FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023. | R$ 2.518,56 |
|  |  | TOTAL | R$ 11.056,99 |
| 12 |  | LOUÇAS, METAIS E PLASTICOS |  |
|  | 12.01 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_ 01/2020. | R$ 685,07 |
|  | 12.02 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020. | R$ 614,21 |
|  | 12.03 | CUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _01/2020. | R$ 128,02 |
|  |  | TOTAL | R$ 1.427,30 |
|  |  | TOTAL GLOBAL | R$ 58.114,08 |

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 Através de consulta com o setor de contabilidade e Secretaria Municipal da Fazenda verificou-se a existência de disponibilidade financeira para as despesas decorrentes desta contratação que serão provenientes da seguinte dotação orçamentária para o ano de 2024, Lei Orçamentária Anual 1.842, de 15 de dezembro de 2023.

11 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.03 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO

11.03.16.244.0080.1080 – CONST. E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL

4490.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇOES

RV- 001

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Refere-se à contratação de pequeno valor autorizada pelo inciso VIII, do artigo 75, da Lei nº 14.133. Foram realizadas cotações com empresas pertinentes ao objeto, com a contemplação do menor preço. A dispensa gera maior economia com o procedimento, sem a morosidade e o dispêndio com publicações de licitação. Assim, optou-se pela contratação de empresa para a prestação de serviços via Dispensa de Licitação para a empresa TIAGO DA SILVA SANTOS, cadastrada sob CNPJ n°. 39.380.700/0001-94, com o valor de R$ 58.114,08 (Cinquenta e oito mil cento e quatorze reais e oito centavos), sendo R$ 40.679,85 (Quarenta mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) de materiais) e R$ 17.434,23 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos de mão de obra), que não ultrapassa, portanto, os limites estipulados em lei.

4. HABILITAÇÃO:

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cópia da cédula de Identidade dos Diretores;

b) Registro comercial no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,

4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DI/RE) e do Município (ALVARÁ), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal da sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal - Certidão Conjunta PGFN/RFB;

e) Certidão que prove a regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto lei Nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, introduzido pela Lei Federal Nº. 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.2.3 QUALIFICAÇAO TECNICA

- Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente – CREA/RS – Conselho Regional de Engenharia – da empresa licitante, conforme Art.30, inciso I da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado;

- Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente – CREA/RS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - do profissional que acompanhará a execução da obra, ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado;

5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro, através de crédito em conta corrente da empresa, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante.

5.2. Fica expressamente estabelecido que o preço constante na proposta da CONTRATADA inclui todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida pelo Contratante.

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

6.1 A fiscalização da contratação será exercida pela Engenheiro Civil do município, Sra. GIOVANA GARRAFA ROSS, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração municipal.

6.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei 14.133/2021.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso do processo e da contratação são aquelas previstas na lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

8. CONCLUSÃO

8.1 Encaminhamos à Procuradoria Municipal, a presente dispensa de licitação, com fundamento no inciso I e VIII do art. 75, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para contratação da Empresa TIAGO DA SILVA SANTOS, cadastrada sob CNPJ n°. 39.380.700/0001-94, com o valor de R$ 58.114,08 (Cinquenta e oito mil cento e quatorze reais e oito centavos), sendo R$ 40.679,85 (Quarenta mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) de materiais) e R$ 17.434,23 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos de mão de obra), para que se posicione em relação ao mérito emitindo Parecer Jurídico.

Campos Borges-RS, 29 de julho de 2025.

____________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

Prefeita Municipal

PROCESSO Nº 088/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2025

RATIFICAÇÃO

A Prefeita Municipal de Campos Borges/RS, Sra. CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO, cadastrada sob CPF 536.280.710-20, residente e domiciliada na Rua Goiás, na cidade de Campos Borges/RS, em cumprimento a lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021, TORNA PÚBLICO que, tendo concordado com o que consta do Processo Nº 088/2025, Dispensa nº 062/2025, RATIFICA Contratação de Empresa para os serviços mencionados no ETP e Termo de Referência, com a Empresa TIAGO DA SILVA SANTOS, cadastrada sob CNPJ n°. 39.380.700/0001-94, com o valor de R$ 58.114,08 (Cinquenta e oito mil cento e quatorze reais e oito centavos), sendo R$ 40.679,85 (Quarenta mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) de materiais) e R$ 17.434,23 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos de mão de obra), com fundamento nas disposições Art. 75, inciso I e VIII e da Lei 14.133 de 01 abril de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campos Borges/RS, 29 de julho de 2025.

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

Prefeita Municipal

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 088/2025

Dispensa de Licitação nº 062/2025

Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM CARATER EMERGENCIAL, DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR MISTA DE INTERESSE SOCIAL COM AREA DE 50,62 M², CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021.

Empresa: TIAGO DA SILVA SANTOS, cadastrada sob CNPJ n°. 39.380.700/0001-94.

Endereço: Avenida Mauricio Cardoso, Centro, Campos Borges/ RS.

Município: Campos Borges/ RS

CNPJ: 39.380.700/0001-94

Valor Total: R$ 58.114,08 (Cinquenta e oito mil cento e quatorze reais e oito centavos), sendo R$ 40.679,85 (Quarenta mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) de materiais) e R$ 17.434,23 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos de mão de obra).

Período de execução: 90 dias, com início em 29/07/2025 e termino 29/10/2025.

Data de assinatura do contrato: 29/07/2025.

Fundamento Legal: É dispensável a Licitação conforme Art. 75, inciso I e VIII da lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

Prefeita Municipal

PROCESSO Nº 088/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2025.

MODELO DE DECLARAÇÃO

(Razão Social da empresa)..............................................................., por meio de seu Administrador ou Responsável Legal, DECLARA, sob as penas da lei, que:

(     ) Não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública..

(     ) Não possui em seu quadro societário sócio que seja servidor público municipal do órgão contratante, assim considerados pela lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(    )  Da inexistência, no quadro da empresa,de sócios com vínculos de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de servidores que atuem no Departamento de Compras e Licitações, na Secretaria/Diretoria, servidor responsável pela elaboração de projeto básico;ou relação de parentesco com o Prefeito,Vice- Prefeito,Secretários e Diretores Municipais

_________________________, em _____ de ____________________ de 2025.

_________________________________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa