PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2025

ANEXO I

ESTUDO TECNICO PRELMINAR (ETP) E TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

Art. 18, Inciso I, Lei nº 14.133/ 2021.

Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTAMENTE COM EQUIPAMENTOS PARA O IMUNIZA, AMBOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

| ITEM | ESPECIFICACAO | UN | QTD | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIATRICA INFANTIL 30 KG, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: Capacidade máxima de peso de até 30 kg, ideal para acompanhamento do crescimento infantil. - Plataforma feita em material ABS anti-germes. - Display LED com dígitos claros de 20 mm de altura para fácil leitura. - Função TARA que permite pesagem precisa com 100% da capacidade. - Dimensões compactas de 14cm de altura, 37cm de largura e 37cm de comprimento. - Peso bruto de apenas 3,5kg, facilitando o transporte e armazenamento. - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM | UNID | 02 |  | R$ 1.190,00 | R$ 2.380,00 |
| 02 | - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO PARA OBESOS 200 KG, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: - Capacidade 200 kg - Carga Mínima 2 Kg - Divisão 50g Dimensão 34 x 39 cm - Display com 06 dígitos em LED vermelho Função: TARA até a capacidade máxima da balança; - Tensão Bivolt Plataforma e coluna de aço carbono. - Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 metros com fração de 0,5 cm; - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. | UNID | 02 |  | R$ 1.315,00 | R$ 2.630,00 |
| 03 | - ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE – ADULTO OBESO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: - Braçadeira: Nylon com fecho em velcro; - Circunferência de braço: 35 a 51 cm; - Manguito e pêra: PVC - Manômetro: Aneróide (analógico) - Acompanha Estojo. | UNID | 05 |  | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| 04 | - CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL NYLON, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: Medidas disponíveis: 46x42x42 - Preto Brilho - Respectivas medidas acima são: Largura do assento x Profundidade do assento x Altura do encosto Cadeira de Rodas fabricada para usuários de vida ativa, com habilidade no manuseio da cadeira. A Cadeira de Rodas Dobrável é ideal para quem busca praticidade, conforto e segurança no dia a dia. Fabricada em aço carbono com pintura epóxi, oferece resistência e durabilidade. Seu design dobrável em "X" facilita o transporte e armazenamento, sendo perfeita para uso doméstico, hospitalar ou em instituições de saúde. Descritivo Técnico: Sua Estrutura fabricada em alumínio; Encosto inclinável , punho de condutor; Dobrável; Freio manual ; Cinto de segurança; Tapeçaria em Nylon sendo o encosto e assento flexível sem almofada; Rodas traseiras pneus Maciço; Rodas Fixas; Peso Total com rodas: 12 Kg Dimensões disponíveis: Tolerância de Peso 100 Kg Altura Frontal do assento ao piso: 46cm Altura Traseira do assento ao piso: 46cm Garantias - Serão válidas a partir da data de emissão da NF de venda ao consumidor. 03 Meses* contra defeito de fábrica. Peso do produto na caixa: 14kg PS: NÃO ACOMPANHA ALMOFADA DO ASSENTO | UNID | 02 |  | R$ 745,00 | R$ 1.490,00 |
| 05 | - FOCO DE LUZ AUXILIAR FLEXIVEL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas, Estrutura em aço carbono com pintura epóxi branca; Cúpula em alumínio; Rodízios de plástico; Modelo: pedestal; Ajuste de altura da coluna do suporte; Haste flexível para direcionamento da luz; Regulagem de altura: Máxima 135cm/Mínima: 85cm; Alimentação: bivolt automático; Tensão da Lâmpada: 110 ou 220 V; Potência máxima da lâmpada: 0 à 150 KW; Interruptor (Liga-Desliga); Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado; | UNID | 03 |  | R$ 430,00 | R$ 1.290,00 |
| 06 | - MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO, CAPACIDADE 160 KG, RODIZIO ARANHA, DIMENSOES DO ASSENTO 40 X 41 CM. | UNID | 02 |  | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| 07 | - CADEIRA PARA OBESOS COM BRAÇOS, REFORCADA, COM LARGURA MINIMA DE 85 CM E ALTURA DE 95 CM. | UNID | 20 |  | R$ 690,00 | R$ 13.800,00 |
| 08 | - CADEIRAS LONGARINAS EXECUTIVAS 03 LUGARES, EM TECIDO PRETO, COM BRAÇO, DIMENSOES DO PRODUTO COM BRAÇO: (LXAXP): 163X87X55 CM, DIMENSOES DO ASSENTO: (LXP): 46 X 43 CM, PESO SUPORTADO: 110 KG POR LUGAR. | UNID | 11 |  | R$ 345,00 | R$ 3.795,00 |
| 09 | - CAMARA DE CONSERVAÇAO DE VACINAS 120 LITROS, QUE FUNCIONA DE 2º. A 8º COM TEMPERATURA CONTROLADA HOMOGÊNEA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Painel: Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros são realizados por meio de senha. Confira na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade; * Homogeneização da Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara. * Resistente: Puxador anatômico e opção de abertura com cartão magnético. * Memória: Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados; * Iluminação: Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta; * Silencioso: Compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a); * Alarme: Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel. Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável); * Durabilidade: Gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara; * Controle de Temperatura: Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados. * Degelo: Degelo ocorre automaticamente sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura; Especificações Técnicas: * Tipo: Vertical; * Capacidade Total (L): 120; * Faixa de Temperatura: +2 a +8°C; * Dimensões Externas (cm): A:126 L:64 P:70 ¦ Consulte versão; * Cor: Branco e Cinza; * Estrutura: * Gabinete em chapa galvanizada, tratada e Pintada e esmaltada; * Gabinete interno em chapa Inoxidável * Circulação de ar forçado interno; * Porta de vidro c/ sistema ante embaçante; * Pé regulável; * Rodizio giratório com freios; * Painel de controle e Memoria de Dados: * Sensor temperatura imerso em (simula o material armazenado); * Display (visor) em LCD - 2 sensores NTC; * Alarmes áudio/visuais: * Porta aberta; * Falha de sensor/ programação de manutenção; * Erro de temperatura; * Falta de energia; * Configurações eletrônicas: * Memoria armazenamento Registro de Temperaturas e eventos (tempo): 7 Dias; * Software p/ emissão de relatórios da conservadora p/ acompanhamento de todos os eventos e temperaturas. * Discador telefônico (através de linha fixa); * Base: Rodízios Giratórios com Trava; * Peso (Kg): 105; * Tensão: 110/127 e/ou 220/240VAC; * Frequência: 50 e/ou 60Hz; * Consumo 110-127VAC: 2,8A/h; * Consumo 220-240VAC: 1,4A/h; * Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm): 75; * Unidade Compressora: Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; * Gás Refrigerante: R134a ecológico; * Chave Geral de Alimentação: Chave geral liga/desliga; * Registro na ANVISA: 80698750002; * Garantia: 12 meses; Dimensões do Produto: * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA) * Peso: 105 Kg Dimensões da Embalagem: * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA) * Peso: 105 Kg | UNID | 01 |  | R$ 13.050,00 | R$ 13.050,00 |
| 10 | - ESCADAS COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL, COM AS SEGUINTES ESPEC: Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiras de PVC. Dimensões externas aproximadas: 0,38m x 0,37m x 0,41 m. (CxLxA) Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem: 0,067 M³ | UNID | 10 |  | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 |
| 11 | - AR CONDICIONADO 24 000 BTUS, SPLIT, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: DIMENSOES DO PRODUTO: 39,6 x 446 x 1026 cm; 53 quilogramas, TIPO DE INSTALAÇAO: Parede, COMPRESSOR INVERTER. | UNID | 03 |  | R$ 3.400,00 | R$ 10.200,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 52.140,00 |

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 É de suma importância a contratação da pessoa jurídica, para a aquisição dos equipamentos acima citados, para serem usados nas Unidades básicas de Saúde do Município e na sala de vacina, equipamentos de suma importância para um melhor atendimento correto e eficaz aos pacientes que necessitam de atendimento, sendo para isso utilizado sobra de recursos para aquisição de equipamentos do Ministério da Saúde e também do Imuniza.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

3.1. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

4. VALIDADE DA PROPOSTA:

4.1. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de recebimento dos envelopes deste pregão presencial.

5. DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, em até 30 dias após a entrega dos equipamentos e mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela unidade requisitante;

5.2. As notas fiscais/fatura emitidas pelo fornecedor deverão conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão, número do contrato e número da ordem de compra, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento;

5.3 Nos preços propostos pelo Fornecedor estão inclusos, além dos insumos que os compõem, todos os impostos que o mesmo está obrigado a recolher, integralmente, não cabendo ao Município qualquer responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos;

5.4. Correrão por conta da licitante vencedora as despesas com embalagens, seguro e frete, tributos, obrigações sociais e trabalhistas ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos dos produtos contratados;

5.5 Em todos os pagamentos e quando for o caso, o Município efetuará a retenção do Imposto de Renda, do ISSQN e do INSS (contribuição previdenciária);

5.6. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelos IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata;

5.7. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias específicas no impacto orçamentário financeiro e/ou minuta do contrato, no momento da contratação;

5.8. O fornecimento do objeto deste edital que não atender as exigências ou considerado de má qualidade, não serão recebidos, e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até a sua regularização de forma integral.

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

6.1 - Só serão aceitos os itens, que estiverem de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de Fiscalização do Município e pelas Secretarias Municipais.

6.2. Para todos os itens será avaliado o acondicionamento dos materiais no momento da entrega. Embalagens violadas, materiais manchados, sujos, danificados ou materiais com aparência duvidosa, diferente das especificações do edital, farão com que os mesmos não sejam aceitos.

6.3. A marca dos produtos deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem, devendo ser também indicada quando do preenchimento da Proposta Financeira.

6.3.1. Produtos sem identificação serão rejeitados na entrega.

6.4. O recebimento dos produtos pelo Município não exclui a responsabilidade civil da Licitante Vencedora, por vícios de qualidade dos produtos verificadas posteriormente, garantindo-se ao Município as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90.

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

7.1 O CONTRATANTE nomeia e constitui neste ato a Sra. LIAMARA TOLEDO LIRA como fiscal desta contratação, na condição de Secretario de Saúde.

7.2. O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao CONTRATANTE sobre descumprimento; solicitar Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual.

7.3. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1 - O Prazo de vigência do contrato será de 30 dias para a entrega dos equipamentos e de 12 meses com relação a sua garantia, de acordo com o já estipulado no presente edital.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/FORNECEDOR

9.1 - Cabe ao contratado fazer a entrega dos itens, objeto desta licitação, conforme a descrição neste Edital e seus anexos.

Campos Borges/RS, 11 de novembro de 2025.

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

Prefeita Municipal