MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Obra: AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO
GARAGEM COBERTA 
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES
Local: Rua Goiás, centro, Garagem da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Campos Borges / RS.
Área a Ampliar Etapa 02: 105,00 m²

Área a finalizar Etapa 01: 127,00 m²
Área Total: 232,00 m²

GENERALIDADES: 

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a ampliação de pavilhão pré-moldado usado como garagem, coberta, aberta, com área a construir de 105,00 m² e área a finalizar a ampliação (elétrico, piso) de 127,00 m2, a ser realizada na Rua Goiás, usado como garagem para a secretaria de Saúde– Centro, no município de Campos Borges – RS.

A estrutura deve seguir este memorial descritivo, projetos em anexo e dar continuidade à edificação Ampliação da etapa a01. A execução da obra (pavilhão) será em pilares de concreto pré-moldados, estrutura para a cobertura (tesouras) em estrutura metálica, telhado com terças metálicas e telhas de aluzinc. A ampliação da garagem será construída em local de fácil acesso, em área da Prefeitura municipal, conforme projeto de situação e localização. 
01.  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. INSTALAÇÃO DE OBRA:

Fica por conta e a critério da CONTRATADA a execução de barracos necessários para a obra.
1.2. LOCAÇÃO DA OBRA:

A obra deverá ser locada rigorosamente nos alinhamentos de acordo com planta de implantação (edificação existente).
1.3. PLACA DE OBRA:

Deverá ser inserida placa da obra em local visível.

1.4. SERVIÇOS DE TERRA COM MÁQUINA:

A terraplanagem necessária em toda a área será executada pela Prefeitura Municipal, CONTRATANTE.

02. AMPLIAÇÃO ETAPA 01 – EXECUTADO 
A Ampliação da etapa 01 foi executada parcialmente pela empresa VB Engenharia Ltda, a qual rescindiu o contrato. Os serviços faltantes deverão ser executados juntamente com a Ampliação de Etapa 02. 

A finalização da Ampliação inclui execução do sistema elétrico, do piso e das aberturas conforme descrito neste memorial.

03. AMPLIAÇÃO ETAPA 02 
A ampliação consiste em um aumento de 6,00m x 17,50m, conforme projetos em anexo. Devem ser utilizados pilares pré-moldados, tesouras metálicas e cobertura semelhante à da parte executada etapa 01, descrita acima. A altura final da edificação deve ser a mesma (executada etapa 01).
3.1. FUNDAÇÕES DE PILARES:

As fundações serão perfuradas com broca rotativa, com diâmetro mínimo de 70cm, até encontrar solo firme. Será deixada ferragem de, no mínimo, 06 ferros de 10.0mm para engastar o pilar ao bloco de fundação. A profundidade mínima perfurada deve ser de 1,90 m, sendo 40cm a espessura do bloco (base) e 1,50m a parte enterrada do pilar, envolta de concreto armado.

A resistência do concreto (armado e pré-moldado) deve ser igual ou superior a 25Mpa. 
3.2. ESTRUTURA - PILARES
Os pilares serão de concreto pré-moldado e terão a seção mínima de 30x30cm (ou semelhante),, em todo o perímetro da obra será executado viga de fundação de 15x30cm em todo o perímetro da obra (atendendo o projeto estrutural fornecido pela empresa contratada) conforme posição dos mesmos descritos no projeto, acompanhando a estrutura existente. 
A resistência do concreto (armado e pré-moldado) deve ser igual ou superior a 25Mpa. 

Devem ser previstos chumbadores no topo dos pilares para fixação das tesouras metálicas.

3.3. ESTRUTURA PARA A COBERTURA:

Sobre os pilares pré-moldados, será apoiada a tesoura metálica, com uma água. A armadura mínima para a tesoura é com perfil U, 40x100x40mm, e= 2,65mm, travada com o perfil U, 30x92x30, e=2,65mm, a cada 70cm (no máximo).

A tesoura da extremidade deve ser fechada até embaixo para fixar o oitão metálico, conforme projetos em anexo.

As tesouras novas devem ser pintadas com uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte, pulverizada.

3.4. COBERTURA 

A altura final da cobertura deve ser a mesma da edificação existente.

3.4.1. TERÇAS
As terças metálicas de cobertura serão metálicas do tipo “U” e terão as seguintes dimensões mínimas: 40 mm x 100 mm x 40 mm, espessura mínima e=2,65mm, pintadas com tinta antiferruginosa e tinta esmalte (cor definida pelo município).

As terças serão fixadas na tesoura metálica. Deve ser mantido o mesmo espaçamento entre terças em relação à estrutura existente (09 linhas de terça em cada água).
As emendas de terças, quando necessárias, deverão ser feitas com solda de topo e também com reforço interno, com auxílio de barra chata para unir ambas.
3.4.2. TELHAS
As telhas de cobertura serão em telhas zincalume trapezoidal, modelo TP40 de aluzink, espessura 0,50 mm, fixadas nas terças com parafusos auto brocantes.

A extremidade das telhas (última terça) deve ser fixada em todas as ondas da telha, evitando o arranchamento da telha. Devem ser inseridos cabos de aço de contraventamento espessura mínima e=8.00mm.
04. pavimentação:

a) Deverá ser executado piso Industrial em Concreto Armado de Acabamento Polido, espessura 12cm (Cimento queimado) na estrutura existente e na nova.

b) Na academia de ginástica existe ao lado da garagem deverá ser executado piso intertravado de concreto, com bloco Retangular 20x10cm, espessura mínima 8cm, Cor Natural. Também deverá ser relocado os equipamentos conforme demarcados em planta em anexo a este memorial. 

c) Na área aberta coberta deverá ser assentado revestimento Cerâmico para Piso com Placas tipo Esmaltada Extra com dimensões 60x60cm, resistência a alto trafego, com coeficiente de atrito mínimo 0,6. 
05. Calafetes e Limpeza:

      a) O canteiro de obra será desativado e todos os equipamentos e sobra de material serão removidos.      


       b) Depois de concluída a obra procedida uma faxina geral compreendendo o terreno e a edificação, consistindo de limpeza, remoção de restos de materiais, manchas de tinta, lavagem pisos frios, louças e vidros.
06.  ENTREGA DA OBRA:
a) A obra será entregue após a vistoria final, devidamente limpa e com todas as aparelhagens instaladas devidamente testadas, todas em perfeitas condições de uso.

b) Nesta ocasião (termo de aceite definitivo) serão entregues as respectivas baixas de Anotação de Responsabilidade Técnica.      
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Eventuais emissões deste memorial serão complementadas em nível de obra pelos responsáveis técnicos e pelo proponente.
O projeto estrutural (detalhamentos) dos elementos de concreto pré-moldado, assim como o projeto das tesouras metálicas, deverão ser fornecidos pela empresa contratada juntamente com as respectivas ARTs de projeto, execução, fabricação e montagem da estrutura, ap
ós a emissão da Ordem de Serviço e antes do início da obra.
Campos Borges, agosto de 2021.
_________________________________

Prefeita Municipal de Campos Borges
Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo 
____________________________

Marcio Vendruscollo

Eng. Civil CREA-RS 231.821
Setor de Engenharia
