TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO GUINHO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.

01- OBJETO E VALORES REFERENCIA:

Aquisição de materiais elétricos e contratação de serviço de caminhão com guincho para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Campos Borges, conforme relacionado no itens a seguir:

| SEQ | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR REF. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 50 Un | Reator para lâmpada vapor de sódio 150w base e 40 com as seguintes características mínimas: perda máxima de 22 w, garantia mínima de 24 meses, com selo procel-inmetro, aprovado no banco de dado do CEIP. | 64,00 | 3.200,00 |
| 02 | 100 Un | Lâmpada vapor de mercúrio 125 watts base e 27 com as seguintes características mínimas: formato ovóide, corrente de lâmpada entre 1,15 a e 1,20 a, fluxo luminoso entre 6.200 lumens e 6.300 lumens, temperatura da cor entre 4.000k e 4.200k vida Medina entre 16.000 e 24.000 horas, garantia mínima de doze meses. | 13,78 | 1.378,00 |
| 03 | 50 Un | Reator para lâmpada a vapor de mercúrio 125 w base e 27 com as seguintes características mínimas: com AE (novos), selo procel-inmetro, perda máxima de 24w, garantia mínima de 24 meses , aprovado no banco de dados do CEIP. | 48,28 | 2.414,00 |
| 04 | 70 Un | Lâmpada vapor de sódio 150w base e 40 com as seguintes características mínimas: formato ovóide, corrente da lâmpada 1,8 a, temperatura de cor entre 1950 k e 2000 k, vida mediana entre 16.000 horas e 24.000 horas, garantia mínima de doze meses. | 34,78 | 2.434,60 |
| 05 | 60 Un | Relé fotoelétrico tipo magnético ou térmico, intercambiável, tampo do invólucro em policarbonato, base injetada em polipropileno estabilizada contra raios ultravioleta, atendendo normas da abnt-nbr 5.123 de 1998, com certificado aprovado pelo CEIP, garantia mínima de cinco anos. | 34,50 | 2.070,00 |
| 06 | 50 Un | Base para relé fotoelétrico | 8,60 | 430,00 |
| 07 | 100 Un | Cabo p.p. 2 x 2,5 mm | 3,20 | 320,00 |
| 08 | 20 Un | Parafuso 250mm com arruela | 5,00 | 100,00 |
| 09 | 10 Un | Luminária completa para poste: (braço 1 m), com cesto e grade. | 49,97 | 499,70 |
| 10 | 60 Horas | Serviço técnicos profissionais com caminhão guincho para manutenção de rede de iluminação publica. | 130,00 | 7.800,00 |

02 - DAS DEFINIÇÕES:

2.1 A entrega dos itens deverá ser realizada em até vinte (20) dias após a assinatura do contrato. A Prestação dos serviços será realizada em até 60 dias após a assinatura do contrato.

2.2 A empresa vencedora do item 10 deverá prestar os serviços com caminhão guincho e escada de sua propriedade e sob sua responsabilidade, sendo que para este item a licitante vencedora deverá disponibilizar ainda, motorista.

2.3 A empresa Contratada terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da Sec. Mun. de Infra-estrutura e Meio Ambiente para disponibilizar os serviços especificados no item 10.

2.4 Para a prestação dos serviços especificados na letra no item 10 deste termo no tocante a equipamentos e pessoal necessários à execução do mesmo, deverão estar inclusas todas as despesas com impostos, taxas, seguros, transporte, recolhimento previdenciário ao INSS e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução do item, ou ainda, sobre os empregados da empresa, assim como despesas de combustível e manutenção de caminhão e equipamentos.

03 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO

Para a aquisição dos materiais especificado no presente Termo de Referencia a estimativa de custo é de R$ 12.846,30 (doze mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) para a realização dos serviços especificados no item 10 a estimativa de custos é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

04 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referencia serão utilizados recurso provenientes da seguinte Dotação Orçamentária para o exercício 2016, Lei Orçamentária Anual nº 1.426 de 17 de dezembro de 2015, serão provenientes da seguinte classificação orçamentária:

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.

0702. DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

2062. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.390.30.00000000 – MATERIAL DE CONSUMO

3.390.39.00000000 – OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

05 – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento dos produtos constantes do objeto deste Termo de referencia serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, em até 30 dias após a entrega total dos mesmos e mediante a apresentação da nota fiscal com o comprovante de seu recebimento;

5.2 O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, até o décimo dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços nas quantidades efetivamente realizadas mediante a apresentação da nota fiscal, com o comprovante do recebimento.

Campos Borges/RS,______de _________________de 2016.