ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Elaboração de Projeto Elétrico de Iluminação Pública para Seis Ruas do Município

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A Secretaria Municipal solicita a contratação de serviços especializados para a elaboração de Projeto Elétrico de Iluminação Pública em seis vias urbanas do Município. A demanda fundamenta-se na necessidade de ampliação e modernização da infraestrutura de iluminação pública, garantindo segurança, mobilidade e atendimento às normas técnicas vigentes.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto consiste na elaboração de projeto elétrico completo para iluminação pública nas seguintes vias:

- Rua Lúcia Schneider

- Rua Elemar Eggers

- Rua Cristiano Becher

- Rua Alfredo Lutz

- Rua João Gonçalves da Silva

- Rua a definir pela Prefeitura Municipal

O projeto deverá seguir todas as diretrizes da concessionária RGE, especialmente conforme GED 15132, e as seguintes normas:

- NBR 5101 – Iluminação Pública;

- NBR 5123 – Relé Fotocontrolador;

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas;

- ART de projeto e instalação;

- Emissão de Nota Fiscal.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A elaboração de projeto técnico é etapa indispensável para qualquer intervenção em iluminação pública, especialmente quando destinada à implantação de novos pontos de luz.

A contratação é necessária porque:

- O Município não dispõe de equipe técnica especializada em engenharia elétrica com capacidade de elaborar projetos com requisitos da concessionária RGE;

- O projeto é pré-requisito para aprovação e posterior execução da obra;

- A padronização estabelecida pela RGE exige profissionais habilitados e experientes no segmento;

- A ausência de projeto impede a correta previsão de materiais, custos e configurações técnicas.

Assim, a contratação é caracterizada como essencial para continuidade do planejamento e expansão da infraestrutura municipal.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO

O projeto deve contemplar:

- Layout completo de iluminação: postes, luminárias, relés, cabos e componentes;

- Cálculo luminotécnico conforme NBR 5101;

- Diagrama unifilar e memoriais descritivos;

- Quantitativo de materiais;

- Definição da altura de montagem, tipo de luminária e potência;

- Observância dos materiais indicados pela Prefeitura;

- Emissão de ART;

- Entrega em formato digital (PDF/CAD) e impresso quando solicitado.

Observação técnica:
O distanciamento entre postes sugerido poderá ser alterado pela concessionária RGE, podendo gerar variações na luminosidade final. A empresa GPEA não será responsável por alterações exigidas pela concessionária.

5. LIMITAÇÕES DO OBJETO (ITENS NÃO INCLUSOS)

Não estão incluídos no presente orçamento:

- Laudo de aterramento de proteção;

- Projeto de painel de distribuição;

- Mão de obra e execução da instalação.

6. ANÁLISE DE RISCOS

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Alterações solicitadas pela RGE | Média | Médio | Ajustes pós-análise, sem responsabilidade da contratada sobre modificações de luminosidade. |
| Falta de informações cadastrais das vias | Baixa | Médio | Prefeitura fornecerá dados complementares. |
| Mudanças de padrão técnico | Baixa | Baixo | Adequação conforme norma vigente no momento da entrega. |

7. ESTIMATIVA DE CUSTO

Com base em orçamento apresentado pela empresa GPEA – CNPJ 19.382.953/0001-90, especializada em projetos elétricos:

Valor total do Projeto:

R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

A estimativa é compatível com valores praticados no mercado para projetos de iluminação pública em múltiplas vias, considerando cálculos, plantas técnicas, memoriais e ART.

8. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA

A empresa GPEA – CNPJ 19.382.953/0001-90 possui qualificação técnica para elaboração do projeto, experiência comprovada e atende integralmente aos requisitos normativos da RGE e às normas ABNT aplicáveis.

9. CONCLUSÃO

Diante da necessidade pública, da inexistência de equipe técnica municipal apta e da importância de um projeto técnico adequado para aprovação e futura execução da obra, a contratação se mostra:

- Justificada;

- Tecnica e economicamente adequada;

- Compatível com as normas vigentes.

Recomenda-se a continuidade do processo administrativo para contratação da empresa GPEA, no valor estimado de R$ 9.300,00.