TERMO DE REFERÊNCIA

Instalação de Escada Metálica com Sistema de Segurança e Antiqueda em Torre de Caixa d’Água

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de escada metálica fixa, com sistema de proteção e antiqueda, em torre de caixa d’água pertencente ao Departamento de Água e Abastecimento, localizada na RST 153, km 30, Ernestina/RS, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, testes e atendimento às normas técnicas e de segurança vigentes.

2. JUSTIFICATIVA

A instalação da escada é necessária para garantir acesso seguro à parte superior da torre da caixa d’água, permitindo inspeções, manutenções e operações rotineiras, reduzindo riscos de acidentes de trabalho, atendendo às exigências legais de segurança do trabalho e preservando a integridade física dos servidores e prestadores de serviço.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Torre da caixa d’água do Departamento de Água e Abastecimento
Endereço: RST 153, km 30 – Ernestina/RS

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá executar os seguintes serviços:

- Fornecimento e instalação de escada metálica fixa vertical para acesso à torre;

- Escada confeccionada em aço carbono galvanizado a fogo ou material equivalente com resistência à corrosão;

- Instalação de sistema de proteção antiqueda, composto por:

  - Linha de vida vertical rígida ou flexível certificada;

  - Trava-quedas compatível;

- Instalação de gaiola de proteção, quando exigido pela altura, conforme normas técnicas;

- Fixação da escada na estrutura da torre por meio de suportes metálicos adequados;

- Execução de todos os serviços com fornecimento de mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas e EPIs;

- Limpeza e organização do local após a conclusão dos serviços.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

- Degraus antiderrapantes;

- Largura mínima conforme norma técnica;

- Distância adequada entre degraus;

- Sistema antiqueda certificado;

- Tratamento anticorrosivo adequado para ambiente externo;

- Vida útil compatível com estruturas permanentes;

- Garantia mínima de 12 (doze) meses para materiais e serviços.

6. NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

Os serviços deverão atender, no mínimo, às seguintes normas e legislações:

- NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual

- NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

- NR-35 – Trabalho em Altura

- ABNT NBR 14718 – Escadas fixas metálicas

- Demais normas da ABNT e legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Responsabilizar-se pela segurança dos trabalhadores durante a execução dos serviços;

- Fornecer e exigir o uso de EPIs adequados;

- Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho;

- Garantir a qualidade dos materiais e serviços executados;

- Reparar, sem ônus adicional, quaisquer defeitos constatados durante o período de garantia.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução dos serviços será de até 15 (QUINZE) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a conclusão total dos serviços, mediante vistoria técnica e emissão de termo de recebimento definitivo pelo Departamento de Água e Abastecimento.

OSIEL SILVA

Secretário de serviços urbanos – dep. De águas