TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – MUNICÍPIO DE ERNESTINA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de placas de concreto pré-moldado, com dimensões de 4,75m x 3,25m, destinadas ao suporte de caixa d’água sobre estrutura existente no ponto de abastecimento da Praça Municipal, no Município de Ernestina.

2. JUSTIFICATIVA

A medida visa atender à necessidade de reforço estrutural do ponto de abastecimento, com o objetivo de instalar nova caixa d’água e garantir a melhoria do fornecimento de água potável para mais de 200 famílias da região. A colocação das placas de concreto garantirá a resistência necessária para suportar a carga do reservatório, promovendo segurança e durabilidade à estrutura existente.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tipo de material: Concreto armado pré-moldado;

- Dimensões: 4,75 metros (comprimento) x 3,25 metros (largura);

- Espessura mínima: 12 cm;

- Resistência característica: fck ≥ 25 MPa;

- Acabamento: Regularizado para suporte de carga distribuída;

- Transporte e instalação incluídos no valor final.

4. EMPRESA CONTRATADA

Razão Social: Concrefer Concretos Ltda
CNPJ: 13.484.280/001-00
Valor Total Proposto: R$ 16.000,00 – 06 PLACAS DE CONCRETO
Condições: Entrega e instalação no local em até 10 dias úteis após emissão da ordem de serviço.

5. COTAÇÕES COMPARATIVAS

| Empresa | Valor Proposto | Observações |
| --- | --- | --- |
| Concrefer Concretos Ltda | R$ 16.000,00 | Inclui transporte, instalação e acabamento. |
| BetonMix Pré-Moldados Eireli | R$ 17.500,00 | Não inclui transporte. |
| Pré-Moldados Viga Forte Ltda | R$ 18.200,00 | Inclui instalação, porém prazo de entrega de 20 dias. |

6. FORMA DE EXECUÇÃO

A execução será realizada de forma direta pela empresa contratada, com acompanhamento e fiscalização da equipe técnica da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Todo o material e mão de obra necessários deverão ser fornecidos pela contratada

7. FONTE DE RECURSOS

Recursos próprios da municipalidade, conforme dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A execução e a segurança da estrutura serão supervisionadas por técnico responsável designado pela Secretaria. A contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) conforme exigido pela legislação.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

O serviço deverá ser concluído em até 10 dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

10. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

LOUDEGAR GONÇALVES
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Município de Ernestina
Data: 04 de agosto de 2025