TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de Bomba Submersa 13CV – 9 Estágios e Serviços de Instalação para o Poço Central da UBS – Ernestina/RS

1. Identificação

Órgão demandante: Prefeitura Municipal de Ernestina/RS – Secretaria de Serviços Urbanos
Responsável pela demanda: Secretário Loudegar Gonçalves

2. Objeto

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição e instalação de uma bomba submersa de 13CV – 9 estágios, destinada ao abastecimento emergencial de água para aproximadamente 120 famílias atendidas pelo Poço Central localizado junto à UBS de Ernestina/RS.

3. Justificativa

A contratação é necessária para garantir a continuidade do abastecimento de água às famílias beneficiadas, visto que o equipamento atualmente em uso apresenta sinais de desgaste e risco de falha.
A bomba especificada assegura a vazão, pressão e confiabilidade necessárias, conforme dimensionamento técnico realizado.

4. Especificações Técnicas

- Bomba submersa: potência 13CV, 9 estágios, compatível com a profundidade e vazão do Poço Central UBS.

- Serviços: instalação completa da bomba, incluindo testes de funcionamento e entrega em plena operação.

5. Fornecedor Indicado

Empresa: Masetto Poços Artesianos
CNPJ: 10.562.390/0001-47

6. Valor da Contratação

- Bomba submersa 13CV – 9 estágios: R$ 14.387,00 (quatorze mil, trezentos e oitenta e sete reais)

- Serviços de instalação: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

- Valor total: R$ 15.887,00 (quinze mil, oitocentos e oitenta e sete reais)

7. Prazo de Execução

O prazo máximo para entrega e instalação será de 15 (quinze) dias corridos a partir da assinatura do contrato/ordem de serviço.

8. Forma de Pagamento

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão da instalação, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável.

9. Fiscalização

A fiscalização da execução será realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos, que acompanhará a instalação e emitirá atestado de recebimento.

10. Disposições Finais

Este Termo de Referência servirá de base para a formalização da contratação, visando assegurar a legalidade, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos.

📌 Responsável pela demanda:
Secretaria de Serviços Urbanos – Município de Ernestina/RS
Secretário: Loudegar Gonçalves