TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão Demandante: Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Ernestina/RS
Responsável: LOUDEGAR GONÇALVES
Objeto: Construção de banheiro para motoristas e construção de boca de lobo.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação se faz necessária visando melhorar as condições de uso do espaço destinado aos motoristas, garantindo a higiene, acessibilidade e segurança. Além disso, a construção da boca de lobo contribuirá para o adequado escoamento pluvial, evitando alagamentos e danos na estrutura local.

3. OBJETO

Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de banheiro e construção de boca de lobo, conforme especificações técnicas apresentadas.

4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

- Reforma de banheiro:

  - Substituição de louças sanitárias e metais.

  - Revestimento cerâmico em piso e paredes danificadas.

  - Revisão da instalação hidráulica e elétrica.

  - Pintura e acabamentos.

- Construção de boca de lobo:

  - Escavação e preparação do local.

  - Estrutura em concreto armado.

  - Instalação de grelha metálica de proteção.

  - Conexão com rede de drenagem existente.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para conclusão dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

6. VALOR GLOBAL

O valor global da contratação é de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

7. EMPRESA CONTRATADA

Razão Social: ADRES DE MOURA – MEI
CNPJ: 60.331.788/0001-24

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria de Serviços Urbanos.

Secretaria de Serviços Urbanos
LOUDEGAR GONÇALVES