TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e bomba submersa destinados à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de abastecimento de água potável urbano e rural administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Ernestina/RS.

2. Fundamentação Legal

A contratação observará:

- Lei Federal nº 14.133/2021;

3. Justificativa

Os sistemas municipais de abastecimento atendem diversas localidades rurais e urbanas, sendo compostos por poços artesianos, painéis de comando, bombas submersas, reservatórios e redes de distribuição. A manutenção contínua desses sistemas exige disponibilidade imediata de peças de reposição. A ausência desses materiais ocasiona interrupção no fornecimento de água potável, comprometendo serviços essenciais à população.

4. Especificações Técnicas

Constituem objeto da contratação os seguintes materiais:

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Relés de sobrecarga | Conforme especificação | 19 |
| Capacitores diversos | Conforme especificações | 37 |
| Boias elétricas | 20 |  |
| Bobinas | 10 |  |
| Terminais | 100 |  |
| Relés temporizadores | 10 |  |
| Relés falta de fase | 10 |  |
| Quadros elétricos | 2 |  |
| Disjuntores | 3 |  |
| Monitor de tensão | 6 |  |
| Tubos de escape | 100 |  |
| Luvas galvanizadas | 25 |  |
| Cabo elétrico 3x4 mm | 120 |  |
| Tampão | 1 |  |
| Bomba submersa 220 V | 1 |  |
| Corda | 105 metros |  |

As especificações completas deverão obedecer às características constantes do levantamento técnico da Secretaria Municipal de Agricultura.

5. Valor Estimado

Valor estimado da contratação:

R$ 28.743,15

6. Prazo de Entrega

Até 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

7. Local de Entrega

Secretaria Municipal de Agricultura
Município de Ernestina/RS.

8. Recebimento

Os materiais serão conferidos quantitativa e qualitativamente pelo fiscal do contrato.

Somente serão aceitos materiais novos, originais, sem uso, devidamente embalados e em perfeitas condições.

9. Garantia

Os materiais deverão possuir garantia mínima fornecida pelo fabricante, observadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.

10. Obrigações da Contratada

- fornecer materiais novos e originais;

- substituir itens defeituosos sem ônus ao Município;

- cumprir os prazos contratados;

- responsabilizar-se pelo transporte e entrega.

11. Obrigações da Contratante

- acompanhar a execução contratual;

- efetuar o recebimento dos materiais;

- realizar o pagamento após o recebimento definitivo.

12. Fiscalização

Fica designado como gestor da contratação o Secretário Municipal de Agricultura, Sr. Robson Werner, competindo-lhe acompanhar a execução contratual, atestar o recebimento dos materiais e comunicar eventuais irregularidades.

13. Dotação Orçamentária

As despesas correrão por conta das dotações próprias da Secretaria Municipal de Agricultura, consignadas no orçamento vigente.

14. Critério de Julgamento

Menor preço por item, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

15. Conclusão

A contratação mostra-se indispensável para garantir a continuidade dos serviços públicos de abastecimento de água potável nas áreas urbana e rural do Município de Ernestina, assegurando condições adequadas de funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição, preservando a eficiência, a segurança operacional e o atendimento à população.

Responsável pela Demanda

ROBSON WERNER
Secretário Municipal de Agricultura