ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Responsável pela Demanda: Robson Werner – Secretário Municipal de Agricultura

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e bomba submersa destinados à manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de abastecimento de água potável das comunidades urbanas e rurais do Município de Ernestina/RS.

1. Necessidade da Contratação

A Secretaria Municipal de Agricultura é responsável pela operação, manutenção e conservação dos sistemas públicos de abastecimento de água instalados em diversas comunidades do Município de Ernestina, compreendendo poços artesianos, reservatórios, redes de distribuição e painéis elétricos de acionamento.

Grande parte desses sistemas funciona continuamente durante as vinte e quatro horas do dia, sendo indispensável a manutenção preventiva e corretiva para garantir o fornecimento ininterrupto de água potável à população.

Os componentes elétricos empregados nesses sistemas possuem vida útil limitada e sofrem desgaste decorrente da operação contínua, variações de tensão elétrica, intempéries, umidade e oscilações da rede de energia, fatores que ocasionam falhas em relés, capacitores, boias elétricas, bobinas, monitores de tensão, disjuntores e demais dispositivos de proteção.

Da mesma forma, os componentes hidráulicos, cabos de alimentação e bombas submersas necessitam de substituição periódica para assegurar o adequado funcionamento dos poços artesianos.

A inexistência de estoque mínimo desses materiais compromete significativamente a capacidade de resposta da Administração Pública diante de emergências, podendo ocasionar desabastecimento de água potável às comunidades atendidas.

2. Fundamentação da Necessidade

A aquisição visa assegurar:

- continuidade do abastecimento de água;

- atendimento imediato às ocorrências de manutenção;

- redução do tempo de paralisação dos poços artesianos;

- prevenção de danos de maior monta nos equipamentos;

- preservação da qualidade da água distribuída;

- segurança operacional dos sistemas elétricos.

O abastecimento de água constitui serviço público essencial, cuja interrupção gera impactos diretos à saúde pública, higiene, produção agrícola e qualidade de vida da população.

3. Descrição da Solução

A solução consiste na aquisição dos materiais de reposição utilizados rotineiramente na manutenção dos sistemas de abastecimento de água, incluindo:

- relés de proteção;

- capacitores permanentes;

- capacitores de partida;

- boias elétricas;

- bobinas;

- temporizadores;

- monitores de tensão;

- quadros elétricos;

- disjuntores;

- cabos elétricos;

- conexões;

- tubos;

- cordas para instalação de bombas;

- bomba submersa completa.

Esses componentes possibilitam a manutenção integral dos sistemas existentes sem necessidade de contratação de serviços especializados adicionais para fornecimento dos materiais.

4. Levantamento de Mercado

Foram avaliadas as seguintes alternativas:

Alternativa 1

Aquisição individual de peças conforme cada necessidade.

Desvantagens:

- maior custo administrativo;

- demora nas reposições;

- risco de desabastecimento.

Alternativa 2

Contratação conjunta dos materiais.

Vantagens:

- economia de escala;

- menor custo logístico;

- padronização dos componentes;

- reposição imediata;

- melhor planejamento da manutenção.

Conclui-se que a contratação conjunta apresenta melhor relação custo-benefício para a Administração.

5. Estimativa da Quantidade

As quantidades foram definidas considerando:

- histórico de consumo;

- número de sistemas de abastecimento mantidos pelo Município;

- índice de substituições anuais;

- necessidade de estoque estratégico.

6. Estimativa do Valor

Valor estimado da contratação:

R$ 28.743,15

7. Parcelamento

A contratação poderá ocorrer por itens, permitindo maior competitividade e atendimento por fornecedores especializados.

8. Resultados Pretendidos

Pretende-se:

- manter o abastecimento contínuo de água potável;

- reduzir interrupções dos sistemas;

- diminuir custos com manutenções emergenciais;

- ampliar a vida útil das instalações;

- garantir maior segurança operacional.

9. Impactos Ambientais

Os materiais substituídos deverão receber destinação ambientalmente adequada, especialmente capacitores, componentes elétricos e bombas inutilizadas, observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

10. Viabilidade

Considerando tratar-se de serviço público essencial, conclui-se pela plena viabilidade técnica, operacional, financeira e administrativa da contratação, recomendando-se seu prosseguimento.

Responsável pela Demanda

ROBSON WERNER
Secretário Municipal de Agricultura