TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a construção de galpão em aluzinco, com infraestrutura destinada à guarda e acondicionamento de materiais e ferramentas das Secretarias de Obras, Serviços Urbanos e Hidráulica do Município de Ernestina/RS.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O galpão deverá atender às seguintes especificações:

- Estrutura metálica resistente;

- Cobertura e fechamento em aluzinco;

- Dimensões: 10,5 metros de comprimento x 5,4 metros de largura, com altura de 3,80 metros;

- Instalação em área nivelada, conforme indicação da Secretaria competente;

- Estrutura com resistência compatível para armazenamento de ferramentas e materiais diversos;

- Acabamento seguro e funcional para utilização contínua.

3. LOCAL DE INSTALAÇÃO
O galpão será construído e instalado em anexo ao parque de obras, em área destinada pela Administração Municipal.

4. EMPRESA CONTRATADA
A execução do objeto será realizada pela empresa:

- Reinehr Soldas

- CNPJ: 54.088.519/0001-00

- Sediada no Município de Passo Fundo/RS.

5. VALOR
O valor global contratado é de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais).

6. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução e entrega do galpão será definido em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, respeitando os prazos legais e contratuais.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A empresa contratada será responsável por:

- Fornecer todos os materiais e mão de obra necessários para execução;

- Garantir a qualidade da estrutura, assegurando resistência e durabilidade;

- Prestar garantia mínima de 12 (doze) meses quanto à integridade da estrutura e montagem;

- Executar os serviços em conformidade com normas técnicas vigentes.

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Compete à Prefeitura Municipal de Ernestina, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

- Fiscalizar a execução do objeto;

- Disponibilizar o local adequado para a instalação;

- Efetuar o pagamento conforme previsto em contrato.

9. SUBSCRIÇÃO

Ernestina/RS, ____ de __________ de 2025.

ANDERSON GONÇALVES
Secretário Municipal de Obras