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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras
RESPONSÁVEL: Robson Werner — Secretário Municipal

1. OBJETO
Contratação emergencial de empresa especializada para manutenção corretiva no sistema de captação e abastecimento de água, incluindo o conserto de motobomba, fornecimento de tubulações geomecânicas, conexões e prestação de serviços de mão de obra e deslocamento técnico.

2. JUSTIFICATIVA
A presente contratação é indispensável para restabelecer o abastecimento essencial de água na Propriedade Ildo Goedel (RST 153, KM 32, Centro). O diagnóstico técnico apontou bomba queimada por alta amperagem e tubulações condenadas. A interrupção do serviço público essencial de fornecimento de água justifica o caráter emergencial da medida.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
	Item
	Descrição Resumida
	Qtd.
	Unid.

	01
	Corda Eco Rope 12mm
	147
	Metros

	02
	Tampão 8" com Furo de Inspeção
	1
	Unid.

	03
	Tubo PVC Geomecânico DN40 1.1/2"
	144
	Metros

	04
	Luva Galvanizada 1.1/2"
	36
	Unid.

	05
	Luva de Redução Galvanizada 1.1/2" x 1.1/4"
	1
	Unid.

	06
	Serviço de Conserto de Motobomba Submersa 7.5 CV (20 estágios)
	1
	Unid.

	07
	Mão de obra técnica de remoção, instalação e testes
	1
	Global

	08
	Deslocamento técnico especializado até o local
	1
	Global


4. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO
· Prazo de Entrega/Execução: Imediato, em regime de urgência, não superior a 05 (cinco) dias a partir da ordem de início.
· Local: Propriedade Ildo Goedel, RST 153, KM 32, Bairro Centro, Ernestina/RS.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS
O valor total estimado para o atendimento desta demanda é de R$ 15.899,32 (Quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), com base nos preços de mercado praticados para o restabelecimento imediato do sistema.

6. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
Os materiais e serviços serão recebidos de forma definitiva pela equipe técnica da Secretaria após a instalação, realização de testes de vazão/pressão e comprovação do pleno funcionamento do poço e do bombeamento de água.

Ernestina/RS, 25 de agosto de 2026.

Robson Werner
Secretário Municipal de Agricultura
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