TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras
RESPONSÁVEL: Robson Werner — Secretário Municipal

1. OBJETO

Contratação emergencial de empresa especializada para manutenção corretiva no sistema de captação e abastecimento de água, incluindo o conserto de motobomba, fornecimento de tubulações geomecânicas, conexões e prestação de serviços de mão de obra e deslocamento técnico.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação é indispensável para restabelecer o abastecimento essencial de água na Propriedade Ildo Goedel (RST 153, KM 32, Centro). O diagnóstico técnico apontou bomba queimada por alta amperagem e tubulações condenadas. A interrupção do serviço público essencial de fornecimento de água justifica o caráter emergencial da medida.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

| Item | Descrição Resumida | Qtd. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Corda Eco Rope 12mm | 147 | Metros |
| 02 | Tampão 8" com Furo de Inspeção | 1 | Unid. |
| 03 | Tubo PVC Geomecânico DN40 1.1/2" | 144 | Metros |
| 04 | Luva Galvanizada 1.1/2" | 36 | Unid. |
| 05 | Luva de Redução Galvanizada 1.1/2" x 1.1/4" | 1 | Unid. |
| 06 | Serviço de Conserto de Motobomba Submersa 7.5 CV (20 estágios) | 1 | Unid. |
| 07 | Mão de obra técnica de remoção, instalação e testes | 1 | Global |
| 08 | Deslocamento técnico especializado até o local | 1 | Global |

4. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

- Prazo de Entrega/Execução: Imediato, em regime de urgência, não superior a 05 (cinco) dias a partir da ordem de início.

- Local: Propriedade Ildo Goedel, RST 153, KM 32, Bairro Centro, Ernestina/RS.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor total estimado para o atendimento desta demanda é de R$ 15.899,32 (Quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), com base nos preços de mercado praticados para o restabelecimento imediato do sistema.

6. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

Os materiais e serviços serão recebidos de forma definitiva pela equipe técnica da Secretaria após a instalação, realização de testes de vazão/pressão e comprovação do pleno funcionamento do poço e do bombeamento de água.

Ernestina/RS, 25 de agosto de 2026.

Robson Werner
Secretário Municipal de Agricultura