TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de serviços geológicos para regularização, outorga e registro

de poços artesianos no Município de Ernestina/RS

1. Objeto

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em geologia hidrogeológica, para execução dos serviços de elaboração de laudos técnicos, emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e realização dos procedimentos de outorga e registro de 6 (seis) poços artesianos pertencentes ao Município de Ernestina/RS, conforme normas e exigências do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul (DRH/SEMA-RS).

2. Justificativa

A contratação é necessária para a regularização legal e ambiental dos poços artesianos em operação no Município, que abastecem comunidades, escolas e unidades públicas.
A Lei Federal nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto Estadual nº 23.430/1974 exigem a outorga de direito de uso da água subterrânea, processo que só pode ser conduzido por profissional geólogo habilitado e com ART registrada no CREA.

A ausência dessa regularização impossibilita o Município de manter a captação de água de forma legal, podendo resultar em sanções administrativas e ambientais.
Assim, a contratação da empresa Sartori Geologia é imprescindível para garantir conformidade técnica, jurídica e ambiental.

3. Empresa Contratada

SARTORI GEOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.510.093/0001-86
Endereço: Rua Miguel Reinert, nº 106, Centro, Erechim/RS
Empresa especializada em estudos hidrogeológicos e processos de outorga, com registro ativo no CREA/RS.

4. Especificações Técnicas dos Serviços

A contratada deverá executar os seguintes serviços técnicos:

- Visitas técnicas e inspeção em campo nos 6 poços artesianos;

- Coleta de dados técnicos e geográficos (vazão, profundidade, coordenadas, nível estático e dinâmico, entre outros);

- Elaboração de laudos hidrogeológicos individuais para cada poço, contendo memorial descritivo e croqui georreferenciado;

- Preparação e protocolo dos pedidos de outorga junto ao Departamento de Recursos Hídricos – DRH/SEMA-RS;

- Emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para os serviços executados, devidamente registrada no CREA;

- Entrega de relatório final consolidado, com cópias de laudos, ARTs e comprovantes de protocolos de outorga.

5. Quantitativos e Valores

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços técnicos de elaboração de laudos, protocolos de outorga e regularização de poços artesianos | 6 poços | 3.500,00 un | 21.000,00 |
| 2 | Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | 1 | 272,00 | 272,00 |
| — | Total Geral da Contratação | — | — | R$ 21.272,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta e dois reais) |

6. Prazo de Execução

O prazo para execução e entrega final de todos os serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

7. Garantia e Responsabilidade Técnica

Todos os documentos e laudos deverão ser assinados por profissional geólogo habilitado, com ART registrada no CREA, responsabilizando-se tecnicamente pelos serviços prestados.
A contratada deverá prestar assistência técnica em eventuais diligências ou solicitações de complementação de informações por parte do DRH/SEMA-RS até a finalização dos processos de outorga.

8. Condições de Pagamento

O pagamento será efetuado em parcela única, após a entrega dos laudos, ART e comprovantes de protocolo de outorga de todos os poços, mediante apresentação de nota fiscal e atesto de recebimento emitido pela Secretaria de Obras.

9. Fiscalização

A fiscalização e acompanhamento da execução contratual ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Obras, sob responsabilidade do Secretário Robson Werner, que verificará o cumprimento integral das especificações técnicas e dos prazos estabelecidos.

10. Fundamentação Legal

Este Termo de Referência está elaborado conforme os dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), em especial o art. 18, inciso VII, que trata da necessidade de planejamento prévio por meio de estudo técnico e termo de referência.
Aplica-se ainda a Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos) e a regulamentação do DRH/SEMA-RS, que condicionam a operação de poços artesianos à obtenção de outorga de uso da água.

11. Conclusão:
O presente Termo de Referência visa à contratação da empresa Sartori Geologia Ltda., especializada e devidamente registrada no CREA/RS, para execução dos serviços de outorga, laudos hidrogeológicos e ART relativos a seis poços artesianos, assegurando a regularização técnica e ambiental do sistema de captação de água do Município de Ernestina/RS.

Ernestina, 22 de outubro de 2025.

Robson Werner
Secretário Municipal de Agricultura
Prefeitura Municipal de Ernestina/RS