RELAÇÃO DE ITENS PARA FORMAÇÃO DA PROPOSTA

| ITEM | PRODUTO | QTDE | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAÇADEIRA 20 MM METÁLICA ROSCA SEM FIM | 500 | UN |  |  |
| 2 | ABRAÇADEIRA 25 MM METÁLICA ROSCA SEM FIM | 310 | UN |  |  |
| 3 | ABRAÇADEIRA DE CANO 3/4 METAL | 20 | UN |  |  |
| 4 | ABRAÇADEIRA DE CANO 40 METAL | 20 | UN |  |  |
| 5 | ABRAÇADEIRA DE CANO 50 METAL | 20 | MT |  |  |
| 6 | ABRAÇADEIRA DE CANO DE 1/2 METAL | 20 | UN |  |  |
| 7 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA METAL CROMADO | 10 | UN |  |  |
| 8 | ADAPTADOR DE MEIA L/R PVC, MATERIAL | 20 | UN |  |  |
| 9 | ADAPTADOR MANGUEIRA PRETA ROSCA EXTERNA 20 MM | 210 | UN |  |  |
| 10 | ADAPTADOR MANGUEIRA ROSCA EXTERNA 25 MM | 210 | UN |  |  |
| 11 | ADAPTADOR PVC 3/4, CURTO, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 20 | UN |  |  |
| 12 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COLA ROSCA CURTO 40 MM PARA 25 MM | 110 | UN |  |  |
| 13 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 X 20 MM, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 115 | UN |  |  |
| 14 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 X 25 MM, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 100 | UN |  |  |
| 15 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COLA ROSCA CURTO 25 MM PARA 20 MM | 210 | UN |  |  |
| 16 | ADESIVO PLÁSTICO (COLA) EXTRA FORTE OU AQUATHERM POTE DE 175G COM PINCEL, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 300 | UN |  |  |
| 17 | ADESIVO PLÁSTICO 250 ML, (SIMILAR A TIGRE, AMANCO, KRONA) | 8 | UN |  |  |
| 18 | ADESIVO(COLA) PVC BISNAGA 75G, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 10 | UN |  |  |
| 19 | ANEL DE BORRACHA DE 40MM, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 10 | UN |  |  |
| 20 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, PVC FLEXÍVEL, 100MM, PARA SAÍDA DE BACIA, VASO SANITÁRIO, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 20 | UN |  |  |
| 21 | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, CORES DIVERSAS, UNIVERSAL, OVAL PLUS, POLIETILENO, ESPUMA DE POLIURETANO, 45CX38L CM, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 40 | UN |  |  |
| 22 | ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA EM PVC, CONVENCIONAL OVAL, MEDIDAS, C44,5CMXL36,5CM, EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE UNIVERSAL E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 105 | UN |  |  |
| 23 | BRAÇO PVC PARA CHUVEIRO 30 CM | 53 | UN |  |  |
| 24 | CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL 6 LITROS, (POR SIMILAR A ATLAS, TIGRE) | 75 | UN |  |  |
| 25 | CAIXA D'ÁGUA 500 POLIETILENO, PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIDAS COM GEL ESPECIAL, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA GARANTIR O TRAVAMENTO. (POR SIMILAR A FORTLEV) | 12 | UN |  |  |
| 26 | CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LTS, EM PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIDAS EM GEL ESPECIAL, COM TAMPA, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA O TRAVAMENTO, (POR SIMILAR A FORTLEV) | 6 | UN |  |  |
| 27 | CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LTS, PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIDAS COM GEL ESPECIAL, COM TAMPA, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA GARANTIR O TRAVAMENTO | 5 | UN |  |  |
| 28 | CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LTS, EM POLIETILENO, COM TAMPA, PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIDAS COM GEL ESPECIAL, COM TAMPA, ACOMPANHA PARAFUSO PARA TRAVAMENTO. (POR SIMILAR A FORTLEV) | 5 | UN |  |  |
| 29 | CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LTS, MATERIAL FIBRA, COM CAPC. MÍNIMA DE 20.00 ML, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT NBR 13210, COM RESISTÊNCIA A DEFORMAÇÕES SUBMETIDAS, AS PRESSÕES DE ÁGUA, COM DIMIMENSÕES MÍNIMAS DE BASE DE 2,40MT DE DIAM. 3,20MT DE DIAM. DA PARTE SUPERIOR, E ALT. DE NO MÍNIMO DE 3,50 MT, CONTENDO TAMPA REMOVÍVEL, BEM COMO ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS ESCRITAS NO PRODUTO. (POR SIMILAR A FORTLEV) | 4 | UN |  |  |
| 30 | CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LTS, C/TAMPA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO REFORÇADO, EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIDAS EM GEL ESPECIAL, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA GARANTIR O TRAVAMENTO. (POR SIMILAR A FORTLEV) | 7 | UN |  |  |
| 31 | CAIXA DE DESCARGA 12 LITROS – (POR SIMILAR A TIGRE, ATLAS) | 6 | UN |  |  |
| 32 | CAIXA DE GORDURA 150MM, COM CESTO PARA LIMPEZA, 100X50MM, 18 LITROS | 55 | UN |  |  |
| 33 | CAIXA DESCARGA PLÁSTICA ELEVADA | 83 | UN |  |  |
| 34 | CANO PVC ESGOTO 100MM, BARRA 6M, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 17 | BR |  |  |
| 35 | CANO PVC ESGOTO 75MM, BARRA 6MTS, (SIMILAR A TIGRE, AMACO OU KRONA) | 17 | BR |  |  |
| 36 | CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA NO MÍNIMO 5.500, 220VOLTS | 58 | UN |  |  |
| 37 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS HORIZONTAL(RECALQUE), MOTOR REBOBINÁVEL, ROTOR FECHADO EM AÇO INOXIDÁVEL, OU BRONZE, ENERGIA MONOFÁSICA 220V, ATMT=20 MCA PARA 5.000 LITROS/HORA | 5 | UN |  |  |
| 38 | COTOVELO 3/4 LISO SOLDÁVEL, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 39 | COTOVELO 50MM, LISO, SOLDÁVEL, MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 40 | COTOVELO LR 3/4X1/2 AZUL, PVC, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 41 | COTOVELO PVC 32MM LISO SOLDÁVEL, MARROM, MATERIAL, PVC (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 42 | COTOVELO PVC 40MM LISO SOLDÁVEL MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 43 | CURVA 90 GRAUS CURTA PVC PARA ESGOTO, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 44 | EIXO REGISTRO DE TORNEIRA DE METAL | 14 | UN |  |  |
| 45 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 3/4 30 CM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 46 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 3/4 60 CM. (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 47 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 3/4 80CM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 48 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 140 | UN |  |  |
| 49 | FLANGE DE PVC 3/4MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 50 | JOELHO 90 GRAUS ESGOTO PRIMÁRIO 100MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 51 | JOELHO AZUL DE 40MM COM ANEL, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 52 | JOELHO AZUL L/R DE 1/2 PARA ½, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 53 | JOELHO LONGO PVC 1 POLEGADA SOLDÁVEL, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 54 | JOELHO PVC ESGOTO 100MM 90º, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 55 | JOELHO PVC ESGOTO 40MM 90º, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 15 | UN |  |  |
| 56 | JOELHO PVC ESGOTO 50MM 45º, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 57 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM 90°, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 200 | UN |  |  |
| 58 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM 90°, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 330 | UN |  |  |
| 59 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 40MM 90°, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 60 | JOELHO ROSCÁVEL 1/2 90º, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 61 | JOELHO SOLDÁVEL CURVA DE 45 GRAUS 20 MM, (POR SIMILAR A KRONA, TIGRE, AMANCO) | 110 | UN |  |  |
| 62 | JOELHO SOLDAVEL CURVA DE 45 GRAUS 25 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 110 | UN |  |  |
| 63 | JOELHO SOLDÁVEL CURVA DE 45 GRAUS 40 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 100 | UN |  |  |
| 64 | JUNÇÃO 100X100 PVC ESGOTO, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 2 | UN |  |  |
| 65 | LÂMINA DE SERRAR FERRO, MATERIAL, FEITA EM AÇO CARBONO 12 | 200 | BR |  |  |
| 66 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA MÉDIO C/ COLUNA, PIA PARA BANHEIRO LAVATORIO C/COLUNA 88,5 X 47 X 38 (SIMILAR A CELITE, DOCOL, INCEPA) | 1 | UN |  |  |
| 67 | LIXA FERRO PARA CANO PVC, MATERIAL: PAPEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO | 10 | UM |  |  |
| 68 | LIXA NUMERO 100, COM LARGURA APROXIMADA DE 10CM | 100 | UN |  |  |
| 69 | LUVA DE CORRER PVC MARROM PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 25 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 10 | UN |  |  |
| 70 | LUVA LR ¾X1/2 AZUL, PVC, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 71 | LUVA PVC 25MM DE CORRER MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 72 | LUVA PVC 32MM DE CORRER MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 73 | LUVA PVC 50MM DE CORRER SOLDÁVEL, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 74 | LUVA PVC ESGOTO 40MM, SIMPLES (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 13 | UN |  |  |
| 75 | LUVA PVC MARROM DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 40 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 100 | UN |  |  |
| 76 | LUVA PVC SOLDÁVEL ¾, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 15 | UN |  |  |
| 77 | LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 215 | UN |  |  |
| 78 | LUVA PVC SOLDÁVEL 20X25MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 15 | UM |  |  |
| 79 | LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 615 | UN |  |  |
| 80 | LUVA PVC SOLDÁVEL 25X20 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 300 | UN |  |  |
| 81 | LUVA PVC SOLDÁVEL 40 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 300 | UN |  |  |
| 82 | LUVA PVC SOLDÁVEL 40X25 MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 300 | UN |  |  |
| 83 | MANGUEIRA JARDIM | 140 | MT |  |  |
| 84 | MANGUEIRA PRETA ¾ PAREDE 2MM | 500 | MT |  |  |
| 85 | MANGUEIRA PRETA 25 MM | 5.500 | MT |  |  |
| 86 | MANGUEIRA PRETA 40 MM, | 5.500 | MT |  |  |
| 87 | MOTOBOMBA SUBMERSA 4’ VERTICAL, MOTOR REBOBINÁVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICADO A ÁGUA, ROTOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BOCAL NORMAL BSP, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA 220V, ATMT=245 MCA PARA VAZÃO DE 1.500 LITROS HORA. | 10 | UN |  |  |
| 88 | OBSTURADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (PVC), | 5 | UN |  |  |
| 89 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA | 10 | PAR |  |  |
| 90 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, PARAFUSOS LATONADO COM BUCHA 10MM | 6 | PAR |  |  |
| 91 | PIA BANHEIRO COM COLUNA, COR: BRANCO, 47AX35LX72P, MATERIAL: LOUÇA | 53 | UN |  |  |
| 92 | PISTÃO DE REGISTRO DE GAVETA ¾ (MIOLO) | 5 | UN |  |  |
| 93 | PLUG ½, PVC, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 94 | RALO GRELHA REDONDO, AÇO INOX, SISTEMA ABRE E FECHA, TAM 10X10 | 10 | UN |  |  |
| 95 | RALO PVC BANHEIRO CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 100MM, | 3 | UN |  |  |
| 96 | RALO PVC BANHEIRO CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 150MM, | 53 | UN |  |  |
| 97 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO PVC ½, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 98 | REGISTRO DE PRESSÃO METAL COM CANOPLA CROMADA ¾. CROMADO, DIMENSÕES: 5,9P X 17L X 24,7ª CM. MATERIAL: LIGAS DE COBRE, PLÁSTICO DE ENGENHARIA, (SIMILAR A DOCOL, DECA) | 5 | UN |  |  |
| 99 | REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM | 35 | UN |  |  |
| 100 | REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM | 45 | UN |  |  |
| 101 | REGISTRO PVC SOLDÁVEL 40MM | 30 | UN |  |  |
| 102 | REPARO ACIONADOR VÁLVULA HIDRA LUXO | 5 | UN |  |  |
| 103 | REPARO VÁLVULA HIDRA MAX, REPARO HYDRA MAX VÁLVULA DE DESCARGA 2550 | 5 | UN |  |  |
| 104 | SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO 1 M, FLEXÍVEL, BRANCO, PVC. | 137 | UN |  |  |
| 105 | SILICONE ACÉTICO 280G, TRANSPARENTE, ADESIVO SELANTE | 8 | UN |  |  |
| 106 | TAMPÃO SOLDÁVEL 20 MM, PVC, MARROM | 110 | UN |  |  |
| 107 | TAMPÃO SOLDÁVEL 25 MM, PVC, MARROM | 110 | UN |  |  |
| 108 | TAMPÃO SOLDÁVEL 40 MM, PVC, MARROM | 100 | UN |  |  |
| 109 | TE PVC SOLDÁVEL 20MM, | 215 | UN |  |  |
| 110 | TE PVC SOLDÁVEL 25MM, | 215 | UN |  |  |
| 111 | TE PVC SOLDÁVEL 40MM | 200 | UN |  |  |
| 112 | TEE PVC ¾, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 113 | TEE PVC ÁGUA FRIA 20MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | UN |  |  |
| 114 | TEE PVC ÁGUA FRIA 25MM, (SIMILAR A KRONA, TIGRE) | 5 | UN |  |  |
| 115 | TORNEIRA ½ EM METAL CROMADA P/ LAVATÓRIO MESA/BANCADA COM ACABAMENTO, FIXA, PADRÃO POPULAR ½ OU ¾, (SIMILAR A DECA, DOCOL, CELITE) | 97 | UN |  |  |
| 116 | TORNEIRA ½ PARA PIA METAL CROMADA PAREDE, TUBO BAIXO, BICA IMÓVEL, ¼V, 100% METAL, (SIMILAR A DOCOL, DECA, CELITE) | 25 | UN |  |  |
| 117 | TORNEIRA ½ PVC PARA PIA, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 22 | UN |  |  |
| 118 | TORNEIRA ¾ PARA PIA METAL CROMADA PAREDE, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 119 | TORNEIRA ¾ PVC PARA LAVATÓRIO, (SIMILAR A HYDRA, HERC, TIGRE | 10 | UN |  |  |
| 120 | TORNEIRA ¾ PVC PARA TANQUE, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 20 | UN |  |  |
| 121 | TORNEIRA COM BÓIA ¾, PARA CAIXA D’ÁGUA, BÓIA EM PVC | 5 | UN |  |  |
| 122 | TORNEIRA D JARDIM ½ COM ADAPTADOR ¾ PRETA, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 110 | UN |  |  |
| 123 | TORNEIRA DE ESFERA METAL PARA JARDIM ½, (SIMILAR A DECA, DOCOL, CELITE) | 10 | UN |  |  |
| 124 | TORNEIRA DE METAL, GIRATÓRIA COZINHA, INOX, (SIMILAR A DECA, DOCOL, CELITE) | 25 | UN |  |  |
| 125 | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE ALTA E MÓVEL, MÍNIMO DE 3 TEMPERATURAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5500 W, COM LED, INDICATIVA DE TEM. COM REGULAGEM DE VAZÃO, REGISTRO COM ¼ DE VOLTA 220V, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, PARA PIA COZINHA | 5 | UN |  |  |
| 126 | TORNEIRA PLASTICA P/ ENGATAR MANGUEIRA JARDIM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 14 | UN |  |  |
| 127 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 20MM, MARROM, BARRA 6 MT, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 8 | BR |  |  |
| 128 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 8 | BR |  |  |
| 129 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 32MM, MARROM, BARRA 6M, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | BR |  |  |
| 130 | TUBO PVC ESGOTO 100MM, 6M, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | BR |  |  |
| 131 | TUBO PVC ESGOTO 40MM, BARRA 6M, MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | BR |  |  |
| 132 | TUBO PVC ESGOTO 50MM, BARRA 6M, MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 5 | BR |  |  |
| 133 | TUBO SOLDÁVEL DE ÁGUA DE 20MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, CONFORME NORMAS ABNT 5648 E 5626, EM PVC, MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 850 | BR |  |  |
| 134 | TUBO SOLDÁVEL DE ÁGUA DE 25MM BARRA DE 6 MT, EM PVC, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM, FABRICADO CONFORME NORMAS ABNT NBR 5648 E 5626, MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 1725 | BR |  |  |
| 135 | TUBO SOLDÁVEL DE ÁGUA DE 40MM BARRA DE 6 MT, TUBO EM PVC SOLDÁVEL, ESPESSURA MÍMIMA DE 2,4MM, CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 5648 E 5626, MARROM, (SIMILAR A TIGRE, AMACO, KRONA) | 1667 | BR |  |  |
| 136 | UNIÃO PARA MANGUEIRA PRETA 25MM PEAD | 210 | UN |  |  |
| 137 | UNIÃO PARA MANGUEIRA PRETA 32MM PEAD | 210 | UN |  |  |
| 138 | UNIÃO PARA MANGUEIRA PRETA 40MM PEAD | 210 | UN |  |  |
| 139 | VÁLVULA METAL PARA CUBA AMERICANA(PIA), (SIMILAR A DOCOL, TIGRE) | 150 | UN |  |  |
| 140 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO PVC, (SIMILAR A ATLAS, TIGRE) | 60 | UN |  |  |
| 141 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PIA DE BANHEIRO 7/8 RALO PVC, C/ TAMPA | 5 | UN |  |  |
| 142 | VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA, PVC, DIÂMETRO 7/8, BRANCO, (SIMILAR A DECA, INCEPA, CELITE) | 10 | UN |  |  |
| 143 | VASO SANITÁRIO CERÂMICA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, E ASSENTO, CERÂMICA, (SIMILAR A DECA, INCEPA, CELITE) | 107 | UN |  |  |
| 144 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, CERÂMICA, (SIMILAR A DECA, INCEPA, CELITE) | 77 | UN |  |  |
| 145 | VEDANTE ½ HERC, DE BORRACHA, COM FILTRO EM INOX (SIMILAR A BLUKIT, HERC) | 5 | UN |  |  |