




TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2786/2025
Município de Espumoso 
Secretaria Municipal de Saúde
Necessidade da Administração: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para as Unidades de Saúde Dr. Rene Baccin e Dr. Gerardo Barbosa do município de Espumoso.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados às Unidades de Saúde Dr. Rene Baccin e Dr. Gerardo Barbosa, do município de Espumoso.
A referida aquisição justifica-se pela necessidade de assegurar condições adequadas de atendimento à população, promovendo a segurança dos pacientes e a efetividade dos serviços prestados. Ressalta-se que o município foi contemplado com recursos financeiros por meio da Portaria nº 1.098/2023, cujo objetivo é a qualificação do cuidado materno-paterno-infantil nas Unidades integrantes da Rede Bem Cuidar.
O registro de preço para eventual aquisição, se dará em conformidade com as descrições e quantitativos estimados, a seguir:

	 
	DESCRIÇÃO
	Unidade
	Quantidade

	1
	Detector fetal portátil digital LCD: transdutor de alta sensibilidade, compacto, leve e de fácil operação. Alto-falante de alta performance. Entrada para fone de ouvido. Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático. Alarme para bradicardia e taquicardia. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Operação com 3 pilhas AA alcalinas ou 9v. Faixa de medição: Faixa de medição: 50-240 BPM. Medidas aproximadas: 13 cm x 5,6 cm x 3 cm. Potência de emissão ultrassônica: 5mw, e potência de saída de áudio maior que 1w. Equipamento em modo de produção. Garantia de 12 meses.
	Unidade
	4

	2
	Balança antropométrica infantil: Capacidade Máxima de 30KG e carga mínima de 200 gramas. Concha anatômica injetada em material anti-germes, estável de 540 x 290 mm. Possui faixa antropométrica que permite medidas de 0 a 54 centímetros. Gabinete fabricado em ABS de alta resistência. Mostrador digital com 6 dígitos. Pés de borracha ajustáveis para manter o equipamento nivelado e estabilizado. Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima da balança. Possui acabamento em ABS na cor branca, é homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.
	Unidade
	01

	3
	Balança antropométrica para obesos, modo de operação digital, capacidade 300 kg, divisões de 50g; régua antropométrica acoplada com medida até 2 metros de fração 0,5cm; display led com no mínimo 5 dígitos; com pintura a pó de alta resistência.
	Unidade
	01

	4
	Escada com 2 degraus: material de confecção em aço inoxidável. Degraus com revestimento anti derrapante. Pés com ponteiras em PVC. Ideal para hospital e consultórios e para auxiliar na mobilidade de pessoas com necessidades especiais. Garantia de 12 meses.
	Unidade
	08

	5
	Foco Clínico: Auxiliar com iluminação em LED, alimentação elétrica bivolt automático, em 110 ou 220 v, 50/60 Hz. Iluminância mínima 20.000 lux (Distância de 500 mm). Vida útil mínima esperada para os LEDS de 30.000 horas. Peso máximo: 6,0kg. Altura variável entre mínimo1200 a 1300 mm. Pedestal com 4 rodízios. Haste Flexível e cromada. Garantia: 1 ano. 
	Unidade
	04

	6
	Biombo hospitalar triplo, estrutura de aço, cortina em PVC, c/rodizio.
	Unidade
	04

	7
	Esfigmomanômetro infantil: Braçadeira PNI 1 Via Pediátrica 18 a 26cm Soft Manguito Silicone Removível. A Braçadeira de 1 via é impermeável e reutilizável própria para medição de pressão arterial não invasiva - PNI - para monitores multiparamétricos. Características: tecido extremamente suave ao toque. – Fecho de metal - Manguito removível, Produto Livre de Látex, - Tamanho: Adolescente 18 a 26cm.
	Unidade
	04

	8
	Esfigmomanômetro Adulto obeso: (BRAÇADEIRA) - Braçadeira PNI 1 Via Silicone, Látex Free, Braçadeira PNI 1 Via em silicone com manguito removível, tamanho Obeso 33 a 47cm, em nylon com fechamento em metal para uso em monitores multiparamétricos. - Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva - Tamanho Obeso 1 via. Acompanha conectores padrão.
	Unidade
	04

	9
	Eletrocardiógrafo digital de 12 canais; impressora térmica integrada de alta. Resolução; impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato a4.
	Unidade
	01

	10
	Condicionador de ar split 12000 btus quente e frio (reverso) sem instalação condicionador de ar split 12000 btus, quente e frio (reverso), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Alimentação 220v. Garantia mínima de um ano.
	Unidade
	01

	11
	Concentrador oxigênio - concentrador de oxigênio com indicador visual de porcentagem de pureza, indicador de alarme visual e sonoro, fluxo variável de 0,5 a 5 litros/minuto alimentação de 220 volts ou 110 volts, 60 HZ, consumo de energia de até 350W com rodízios e alças para fácil a movimentação; função de micro nebulização integrada. Descartáveis inclusos: umidificador e cateter nasal de silicone ou máscara de oxigenoterapia ou máscara de traqueostomia com tubo extensor quando necessário, garantia mínima de 01 (um) ano para peças e serviços, assistência tec da saúde.
	Unidade
	02

	12
	Desfibrilador externo automático (DEA): alarmes sonoros e visuais, alarmes de bateria fraca. Auxílio ao socorrista: indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um bip orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts Anula carga: descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: de lithium - recarregável de longa duração - pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Bateria recarregável lithium-ion standard: capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: lithium-polymer (lipo) recarregável, 11,1 VDC, 2200ma
	Unidade
	03

	13
	Autoclave capacidade mínima de 65 litros: Painel: Display Digital LCD. Câmara de Esterilização: 65 Litros. Temperatura de Trabalho:  121°C / 134°C. Pressão de Trabalho: 1,2Kgf/cm2 / 2,3Kgf/cm2. Ciclo de Trabalho: 7. Ciclo de Secagem Extra: 1. Abastecimento de água manual. Sistema de fechamento duplo estagio. Puxador ergonômico. Sistema de Segurança: 12 sistemas de segurança. Sensor de falta de água. Pé antiderrapante. Bandeja: 3 bandejas. Tensão: Bivolt Automático 127/220Vac.
	Unidade
	01

	14
	Ressuscitador manual adulto.
	Unidade
	04

	15
	Ressuscitador manual infantil.
	Unidade
	04







2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
               A fundamentação da contratação baseia-se no Estudo Técnico Preliminar n.º   2786/2025 realizado.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a contratação de empresa para aquisição de equipamentos hospitalares para  a utilização do recurso recebido da portaria 1098/2023, que contempla as Unidades de Saúde integrantes da Rede Bem Cuidar.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A aquisição de materiais permanentes tem natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.
Os equipamentos devem ser entregues em até 90 dias a contar da emissão do empenho.
Para fornecimento dos equipamentos pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021: 
· Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
· Registro Comercial no caso de empresa individual ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
· Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
· Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Nacional;
· Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual;
· Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da empresa, e com o Município de Espumoso/RS;
· Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
· Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
· Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência; 
· Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº. 4.358/02; (via assinada original).

4.1 Obrigação das partes:
4.1.1 São obrigações do CONTRATANTE:
I - Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA;
II - Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato, principalmente acesso a informações e documentos necessários para a realização do objeto contratado;
III - Determinar as providências necessárias quando a execução do objeto não observar a forma estipulada no presente termo, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;
IV - Designar servidor pertencente ao quadro do CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato;
V - Cumprir todas as demais cláusulas do contrato.

4.1.2 São obrigações da CONTRATADA:
I – Prestar o serviço de acordo com as especificações, e prazos estabelecidos;
II - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o serviço contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sendo o caso;
IV – Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), sendo o caso;
V - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;
VI - Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o serviço em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;
VII - Executar as obrigações assumidas no contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação.

Hipóteses de sanções e extinção contratual:
O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: (Art.155 da Lei n.º 14.133/2021)
[bookmark: art155i]I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
[bookmark: art155ii]II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
[bookmark: art155iii]III - dar causa à inexecução total do contrato;
[bookmark: art155iv]IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
[bookmark: art155v]V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
[bookmark: art155vi]VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
[bookmark: art155vii]VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
[bookmark: art155viii]VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
[bookmark: art155ix]IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
[bookmark: art155x]X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
[bookmark: art155xi]XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
[bookmark: art155xii]XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

4.2 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
I - Multa de 1% sobre o valor total atualizado do contrato, por dia de atraso na entrega dos itens, limitada está a 2 (dois) dias, após o qual será considerada caracterizada a inexecução parcial do contrato.
II - Multa de 3% sobre o valor total atualizado do contrato, pela inexecução parcial do contrato.
III - multa de 10% sobre o valor total atualizado do contrato, pela inexecução total do contrato;
IV - Advertência ou suspensão do direito de participar em licitação do CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e ainda, declará-lo inidôneo para contratar ou transacionar com o Município.

4.3 Da extinção do contrato
As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA. 
A extinção do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da ordem de empenho, sendo todos os custos de transporte e entrega de responsabilidade da contratada. A entrega deverá seguir rigorosamente as especificações solicitadas, sem substituições sem autorização da Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento e ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Espumoso/RS, Rua Ildo Meneghetti, nº 275 – Bairro Jardim dos Coqueiros, em horário comercial.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº. 3.595, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Espumoso/RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. 
A administração indica servidores para atuarem como gestor e fiscais do contrato, conforme segue:
Fiscal: Janaina Parizotto, enfermeira, CPF 005.166.060-18, e-mail janapzt@yahoo.com.br.
Gestora: Letiane Gugel Dolci, Secretária de Saúde, CPF 007.538.790-50, e-amil: letianegugeldolci@gmail.com.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado em até 30 dias após emissão da nota fiscal.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
           O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Hlk200461563]Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ R$ 50.150,88, (cinquenta mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) conforme tabela abaixo:

	 
	DESCRIÇÃO
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	Detector fetal portátil digital LCD: transdutor de alta sensibilidade, compacto, leve e de fácil operação. Alto-falante de alta performance. Entrada para fone de ouvido. Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático. Alarme para bradicardia e taquicardia. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Operação com 3 pilhas AA alcalinas ou 9v. Faixa de medição: Faixa de medição: 50-240 BPM. Medidas aproximadas: 13 cm x 5,6 cm x 3 cm. Potência de emissão ultrassônica: 5mw, e potência de saída de áudio maior que 1w. Equipamento em modo de produção. Garantia de 12 meses.
	Unidade
	4
	R$ 398,47
	R$ 1.593,88

	2
	Balança antropométrica infantil: Capacidade Máxima de 30KG e carga mínima de 200 gramas
Concha anatômica injetada em material anti-germes, estável de 540 x 290 mm. Possui faixa antropométrica que permite medidas de 0 a 54 centímetros. Gabinete fabricado em ABS de alta resistência. Mostrador digital com 6 dígitos. Pés de borracha ajustáveis para manter o equipamento nivelado e estabilizado. Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima da balança. Possui acabamento em ABS na cor branca, é homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.
	Unidade
	01
	R$ 633,15
	R$ 633,15

	3
	Balança antropométrica para obesos, modo de operação digital, capacidade 300 kg, divisões de 50g; régua antropométrica acoplada com medida até 2 metros de fração 0,5cm; display led com no mínimo 5 dígitos; com pintura a pó de alta resistência.
	Unidade
	01
	R$ 775,00
	R$ 775,00

	4
	Escada com 2 degraus: material de confecção em aço inoxidável. Degraus com revestimento anti derrapante. Pés com ponteiras em PVC. Ideal para hospital e consultórios e para auxiliar na mobilidade de pessoas com necessidades especiais. Garantia de 12 meses.
	Unidade
	08
	R$ 148,67
	R$ 1.189,36

	5
	Foco Clínico: Auxiliar com iluminação em LED, alimentação elétrica bivolt automático, em 110 ou 220 v, 50/60 Hz. Iluminância mínima 20.000 lux (Distância de 500 mm). Vida útil mínima esperada para os LEDS de 30.000 horas. Peso máximo: 6,0kg. Altura variável entre mínimo1200 a 1300 mm. Pedestal com 4 rodízios. Haste Flexível e cromada. Garantia: 1 ano. 
	Unidade
	04
	R$ 226,00
	R$ 904,00

	6
	Biombo hospitalar triplo, estrutura de aço, cortina em PVC, c/rodizio.
	Unidade
	04
	R$ 475,10
	R$ 1.900,40

	7
	Esfigmomanômetro infantil: Braçadeira PNI 1 Via Pediátrica 18 a 26cm Soft Manguito Silicone Removível. A Braçadeira de 1 via é impermeável e reutilizável própria para medição de pressão arterial não invasiva - PNI - para monitores multiparamétricos. Características: tecido extremamente suave ao toque. – Fecho de metal - Manguito removível, Produto Livre de Látex, - Tamanho: Adolescente 18 a 26cm.
	Unidade
	04
	R$ 71,00
	R$ 284,00

	8
	Esfigmomanômetro Adulto obeso: (BRAÇADEIRA) - Braçadeira PNI 1 Via Silicone, Látex Free, Braçadeira PNI 1 Via em silicone com manguito removível, tamanho Obeso 33 a 47cm, em nylon com fechamento em metal para uso em monitores multiparamétricos. - Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva - Tamanho Obeso 1 via. Acompanha conectores padrão.
	Unidade
	04
	R$ 88,18
	R$ 352,72

	9
	Eletrocardiógrafo digital de 12 canais; impressora térmica integrada de alta. Resolução; impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato a4.
	Unidade
	01
	R$ 5.559,00
	R$ 5.559,00

	10
	Condicionador de ar split 12000 btus quente e frio (reverso) sem instalação condicionador de ar split 12000 btus, quente e frio (reverso), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Alimentação 220v. Garantia mínima de um ano.
	Unidade
	01
	R$ 2.123,91
	R$ 2.123,91

	11
	Concentrador oxigênio - concentrador de oxigênio com indicador visual de porcentagem de pureza, indicador de alarme visual e sonoro, fluxo variável de 0,5 a 5 litros/minuto alimentação de 220 volts ou 110 volts, 60 HZ, consumo de energia de até 350W com rodízios e alças para fácil a movimentação; função de micro nebulização integrada. Descartáveis inclusos: umidificador e cateter nasal de silicone ou máscara de oxigenoterapia ou máscara de traqueostomia com tubo extensor quando necessário, garantia mínima de 01 (um) ano para peças e serviços, assistência tec da saúde.
	Unidade
	02
	R$ 3.916,67
	R$ 7.833,34

	12
	Desfibrilador externo automático (DEA): alarmes sonoros e visuais, alarmes de bateria fraca. Auxílio ao socorrista: indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um bip orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts Anula carga: descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: de lithium - recarregável de longa duração - pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Bateria recarregável lithium-ion standard: capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: lithium-polymer (lipo) recarregável, 11,1 VDC, 2200ma
	Unidade
	03
	R$ 5.793,33
	R$ 17.379,99

	13
	Autoclave capacidade mínima de 65 litros: Painel: Display Digital LCD. Câmara de Esterilização: 65 Litros. Temperatura de Trabalho:  121°C / 134°C. Pressão de Trabalho: 1,2Kgf/cm2 / 2,3Kgf/cm2. Ciclo de Trabalho: 7. Ciclo de Secagem Extra: 1. Abastecimento de água manual. Sistema de fechamento duplo estagio. Puxador ergonômico. Sistema de Segurança: 12 sistemas de segurança. Sensor de falta de água. Pé antiderrapante. Bandeja: 3 bandejas. Tensão: Bivolt Automático 127/220Vac.
	Unidade
	01
	R$ 8.616,33
	R$ 8.616,33

	14
	Ressuscitador manual adulto.
	Unidade
	04
	R$ 142,06
	R$ 568,24

	15
	Ressuscitador manual infantil.
	Unidade
	04
	R$ 109,39
	R$ 437,56



Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente. O preço estimado da futura aquisição foi obtido por meio de pesquisa de preços praticados por outros órgãos públicos, através da utilização da ferramenta TAG que busca e seleciona contratações semelhantes realizadas por outros órgãos públicos, bem como por cotação realizada junto aos fornecedores locais.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:
Projeto atividade 1045 - PORTARIA 1098	
Projeto atividade 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO – PIAPS 
OBS: no projeto atividade 2064 será empenhado uma unidade do desfibrilador do item 12.


Espumoso, 21 de agosto de 2025.


Letiane Gugel Dolci
Secretária Municipal de Saúde
