| Item | Un | Quant | Descrição | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un | 10 | APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, ADULTO | 169,95 | 1.699,50 |
| 2 | Un | 2 | APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, INFANTIL | 133,92 | 267,85 |
| 3 | Un | 2 | APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, OBRESO | 154,06 | 308,13 |
| 4 | Un | 5 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AUTOMATICO DE BRAÇO, ADULTO | 156,22 | 781,13 |
| 5 | Un | 1 | Ultrassom Doppler Colorido para uso geral. Sistema digital de alta resolução com no mínimo 4.000.000 de canais, capaz de realizar exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, 4D obstétrico, de mama, pequenas partes, músculo esquelético, vasculares, cardiologia adulta e outros, com as seguintes características técnicas mínimas: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Possibilidade de visualização das imagens nos modos B, M, Doppler color, Doppler pulsado, Doppler contínuo, Doppler Tecidual, Power Doppler (angio), Power doppler direcional e HPRF. Os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas. Monitor de LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 21” (vinte e uma polegadas) com braço totalmente angulável. No mínimo 04 (quatro) portas ativas para conexão de 04 transdutores simultâneos (universais), selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem; Software de Composição Espacial de Imagens de feixes entrelaçados. Software de visualização de contraste em tempo real para estudos de perfusão; Software para visualização/realce otimizado de agulhas, independente da angulação da imagem em modo B. Função de otimização automática de ganho para o modo bidimensional através de um botão; Ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) através de um botão; Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ampliação de no mínimo 20%; Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica com extensão de pelo menos 40cm e com possibilidade de realizar medidas nas imagens reconstruídas; Taxa de atualização (frame rate) máxima com pelo menos 2400 fps (quadros/seg); Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 40 cm; Capacidade ilimitada para programações de ajuste de imagens (presets) que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame; Modos de imagem B simples, 4B, dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex); Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada; Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos 20.000 quadros ou 200 segundos; Painel de comando ergonômico, que permita ajustes de altura e rotação, que possua teclado alfanumérico físico e retrátil, no mínimo 08 faixas de TGC e sistema de manuseio do cursor por “trackball” ou similar; Tela digital “Touch Screen” integrada ao painel de comando, com no mínimo 13 polegadas, programável e adaptável de forma a beneficiar o conforto do operador; Possibilidade de incorporação de bateria interna para uso do aparelho em modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 50 minutos. Que permita as seguintes medidas: Modo B (distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE); Modo M (tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca, função do VE); Doppler (velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, volume de fluxo); Cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida; Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetrícia; Possibilidade de programação de novas medidas e tabelas; O equipamento deve possuir: HD com capacidade não inferior a 1TB; Saídas de vídeo VGA, S-vídeo e HDMI, ethernet e saída de áudio e com no mínimo 5 portas USB, sem uso de adaptadores. Possibilidade de comunicação em padrão Dicom 3.0 com os seguintes protocolos: Storage, Print, MWM (Modality Worklist Management), Possibilidade de transferência de imagem e relatórios diretamente para um PC através de rede de dados física e wireless. Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para exportar no mínimo em formatos BMP, JPG, TIFF, DCM, AVI; Sistema que permita transferência direta de imagens para um dispositivo móvel através de aplicativo. Sistema de armazenamento de imagem em, Pendrive (porta USB) e Dispositivo integrado para gravação de vídeo digital (DVR). Sistema de impressão de imagens (laudo) com possibilidade de ajuste de até 6 imagens por página; Ter disponível no mercado, para upgrade futuro: - Software para análise qualitativa e quantitativa da elasticidade dos tecidos via Strain – Elastografia; - Software para cálculo automático de medidas obstétricas (BPD/HC/FL/AC/OFD), gerando eficiência e acurácia, otimizando o tempo de realização dos exames. - Software para cálculo automático da Transluscência nucal - Software para imagem tridimensional em tempo real (4D) com transdutor volumétrico dedicado capaz de adquirir e exibir pelo menos 50 volumes por segundo, incluindo software para apresentação de imagens em cortes tomográficos; software para obtenção de imagens fetais realísticas (fetoscopia) com possibilidade de ajustes de iluminação; - Doppler contínuo e pacote completo do modo TDI, incluindo avaliação quantitativa do movimento e sincronização do miocárdio; - Software Stress Echo e Speckle Tracking/Tissue Tracking; - Software para análise cardíaca através da opacificação do ventrículo esquerdo com uso de agente de contraste. - Módulo de ECG integrado para sincronização dos sinais vitais com as imagens cardíacas e vasculares com cabo; - Software para análise e avaliação do assoalho pélvico feminino; - Software utilizado para detectar as linhas B do pulmão no modo B, automaticamente, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada. Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga: Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de pelo menos 80 graus; Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de frequência de 4,0 a 13,0 MHz com pelo menos 40mm; Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de frequência de 3,0 a 12,0 MHz com abertura de pelos menos 180 graus; Acessórios: Nobreak compatível com o Equipamento; Impressora colorida compatível com o equipamento; Necessário instalação e capacitação/treinamento da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 134.657,33 | 134.657,33 |
| 6 | Un | 1 | ASPIRADOR PORTATIL STAND-MICRO BOMBA BRANCA SUGADORA -5005 BRS | 441,04 | 441,05 |
| 7 | Un | 1 | ASPIRADOR BOMBA A VÁCUO ,ASPIRADOR C/ PEDAL 2 BOIÕES 1001 VF-P | 3.209,47 | 3.209,48 |
| 8 | Un | 1 | BALANÇA ELETRONICA ADULTA DIGITAL 40X50 LED, Capacidade 300kg x divisão 100g, plataforma 40x40cm, com sistema para medir altura instalado na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Design com linhas modernas e funcionais. Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da base com tapete antiderrapante, que pode ser retirada para limpeza. Pintura eletrostática a pó (Padrão de fábrica = cor branco). Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem segurança ao usuário. Display 6 dígitos em LED´s vermelhos de alta visibilidade. Visor em policarbonato de alta resistência ao toque repetitivo e à umidade elevada. Proteção contra sobrecarga. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC,50/60Hz e Saída 9V/1,5A. Consumo 10W. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. | 1.878,10 | 1.878,10 |
| 9 | Un | 1 | Balança digital - BABY CARE Dupla escala - capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco, concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco, antigermes, totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, com backlight de cor branca que permite melhor visualização. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Tecla liga/desliga. Tecla TARA (máx. 20% da capacidade máxima). Tecla Impressão. Tecla Zero. Função exclusiva via teclado: quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Função ECO recurso tecnológico que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays, após alguns segundos com a balança em zero. A iluminação (backlight) é totalmente reativada quando a balança estiver em operação de pesagem. Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A. Consumo 0,5W. Dimensões da cobertura:335Lx335Px115Amm. Dimensões da concha: 55Px33Lx8,5Acm. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. Garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou materiais. | 921,75 | 921,75 |
| 10 | Un | 1 | Bomba de infusão volumétrica modelo ICATU, 4.0, peristáltica linear, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Possui cinco tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, tempo x volume, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose) e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a ntervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 μg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 μg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 μg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, detalhes da infusão, reconhecer alarme e reinicialização do alarme. Display colorido com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico da escolha do equipo macro/micro. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão, a opção “ajuda” esta disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado, “voltar e próximo” está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior ou passar a próxima página, “zerar volume” permite ao usuário zerar o valor do volume infundido durante a infusão e a função “Detalhes” está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis: imediato (para detecção de bolhas < 50 μL), 50 μL, 150 μL, 250 μL (valor default) e 500 μL. Possui sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa – valor default) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral (sensor de ar na linha desligado), modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga) e erro no corta-fluxo. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas e teclado bloqueado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (icatu “3ª Edição”) é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de infusão poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). A bomba de infusão icatu (icatu “3ª edição”) é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, tempo de pré-alarme e configuração de parâmetros default (para sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e volume bolus, volume de purga e identificação da bomba). Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IPX2. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B e Ethernet. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro e software. Instalação e capacitação da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 8.344,59 | 8.344,60 |
| 11 | Un | 5 | CABO BISTURI INOX Nº 3, PARA LÂMINAS 10 A 17 | 15,96 | 79,83 |
| 12 | Un | 2 | CADEIRA DE BANHO ADULTA 100-130KG.- 04 RODAS DIRECIONAIS, para facilitar manobra em espaços estreitos. - Projetada para uso no banheiro. - Adulto até 130 kg. - Braços removíveis para o acesso lateral. Cadeira de rodas 100 % em aço carbono, pintada a epóxi pó (E). Assento com abertura frontal para melhor higiene, encosto em courvin. Quatro rodas direcionais. Freios bilaterais. Apoios para os braços removíveis. Apoio para os pés articulado. Acessórios / opcionais / - configurações sob encomenda* (consulte preços e prazo deentrega). - Rodas traseiras aros: 24” (PM) ou 20” (P.I) – suportes para: comadre . | 852,00 | 1.704,00 |
| 13 | Un | 1 | CADEIRA DE RODAS ACTIVE ARO NYLON, PNEU MACIÇO, 120KG/130KG, DUNE, AÇO, ASENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, FREIOS BILATERIAS, TAMANHO ASSENTO 42X44X6CM | 930,10 | 930,10 |
| 14 | un | 1 | CADEIRA DE RODAS MODELO 101 CAPACIDADE DE 90 KG, ASSENTO 40 CM, PROFUNDIDADE ASSENTO 41 CM, ALTURA ENCOSTO 36 CM COR PRETA | 623,00 | 623,00 |
| 15 | un | 1 | CADEIRA DE RODAS P/ OBESO 180 KG D500 Com capacidade de suportar até 180 kg, oferece resistência e segurança durante o uso. Seudesign robusto e reforçado proporciona estabilidade e durabilidade. Possui assento amplo e confortável, garantindo o máximo de comodidade ao usuário. Além disso, sua estrutura dobrável facilita o armazenamento e transporte. É uma opção confiável e eficiente para proporcionar mobilidade a pessoas obesas. • Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; • Assento com a maior largura da categoria; • Apoio de braço removível e acolchoado; • Totalmente dobrável e fácil de transportar; • Cabe em qualquer porta-malas; • Almofada impermeável em espuma de alta densidade; • Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; • Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; • Braços e pernas 100% removíveis; • Pintura epóxi de alta resistência; • Inclui cinto pélvico; • Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna (swing-away)  Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura;  Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos;  Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas);  Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. | 2.106,24 | 2.106,25 |
| 16 | un | 2 | CAIXA/ESTOJO PERFURADO AÇO INOXIDAVEL ESTERLIZAÇÃO 28X14X6 | 254,49 | 508,99 |
| 17 | un | 2 | CAIXA/ESTOJO PERFURADO AÇO INOXIDAVEL ESTERILIZAÇÃO 32X16X8 CM | 455,62 | 911,25 |
| 18 | un | 1 | CALANDRA INDUSTRIAL1,6 MT ELETRIC MODELO CE 316 Necessário instalação e capacitação (treinamento) da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 30.333,33 | 30.333,33 |
| 19 | un | 5 | CAMA HOSPITALAR automatizada cabeceira e peseira removiveis produzida em PEAD Necessário instalação e capacitação (treinamento) da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 7.533,33 | 37.666,67 |
| 20 | un | 5 | CAMA MANUAL CABEECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS produzida em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 100% virgem de fácil limpeza e esterilização de alta durabilidade e robustez. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm perfilados em U. Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados. Estrado articulado em ABS de alta resistência, guias de reforços construídos em tubos 40 x 20 x1,2mm. Grades empilháveis, em Aço carbono oblongados ASTM A36 de alta resistência, com balizas guias aço de inoxidável, com regulagem de altura através de gatilho, facilitando a transferência do paciente. Movimentos Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação e Descida do Leito acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de mancal com rolamento axial, suavizando assim os movimentos da cama. Sistema de elevação de leito, dorso e pés dotados de buchas e arruelas de nylon, eliminando qualquer atrito mecânico de ferro com ferro. Tratamento com sistema antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, promovendo resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de polipropileno de 3” DIM revestidos de PVC de dureza 80 Shore “A” abaulado, rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003ZZ, com freio de dupla ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda. REGISTRO ANVISA: 81533710001 ROCEDÊNCIA: Nacional. CAPACIDADE DE CARGA: 150 kg Distribuídos sob o leito. ÂNGULOS: DORSO: 90° ¦ PERNA: 44° DIMENSÕES EXTERNAS: 2030mm x 100mm DIMENSÕES INTERNAS: 1900mm x 900mm ALTURA MÍNIMA: 450 mm ALTURA MÁXIMA: 750 mm | 4.024,93 | 20.124,65 |
| 21 | un | 2 | CARRO DE EMERGENCIA C/4 GAVETA 0,57 X 0,52 X 1,04M Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Opc.: SL- 8032 Totalmente inox. Dim.: 0,57 x 0,52 x 1,04m. Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37 | 2.241,26 | 4.482,53 |
| 22 | un | 2 | CARRO DE CURATIVO pintura expoxi ioxidavel,balde inox 10 litros , bacia inox 20 cm Armação tubular com tampo e prateleira de chapa de aço em pintura epóxi suporte para balde e bacia pés com rodízios de 3". Acompanha 01 balde 5 litros em alumínioe 01 bacia 3 litros em aço inox. Dimensões 0,75m compr. X 0,45m larg. X0,80m altura. Medidas da embalagem: 1,10 x 0,49 x 0,86 Cubagem 0,463 M³ Peso 12 Kg | 949,45 | 1.898,91 |
| 23 | un | 1 | CARRO DE LIMPEZA -kit de limpeza profissional nº3 | 1.589,69 | 1.589,69 |
| 24 | Un | 1 | CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO COM ELEVAÇÃO 200KG - Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1” ¼ x 1.20mm - Leito fixo estofado com espuma D26R revestido em Courvim - Cabeceira regulável através de cremalheira - Regulagem de altura através de manivelacromada e escamoteável - Sistema de elevação em tubo de aço retangular - Para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito - Grades laterais de baixar em tubo de açocarbono redondo de 7/8 x 1.20mm - Suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (T) - Rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso - Capacidade aproximada: Até 200Kg - Registro MS: 80430259010 DIMENSÕES Dimensão aproximada: 1960 x 700 x 630mm – Altura Máxima: 970 mm Grades laterais em tubo de aço inox redondo. Necessário instalação no local, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 2.817,50 | 2.817,50 |
| 25 | Un | 1 | COIFA INDUSTRIAL em aço inoxidável Necessário instalação no local, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 7.696,66 | 7.696,67 |
| 26 | un | 10 | COLCHÃO HOSPITALAR c/ capa impermeavel azul,espuma D33 AL com fecho dimensões 1,88x0,88x0,12M | 479,00 | 4.790,00 |
| 27 | un | 1 | DEA-DESFIBRILADOR FIFE 400 FUTURA AUTOMATICA BASICO,CMOS DRAKE FEEDBACK DE RCP DEA COM OXIMETRIA DE PULSO Tecnologia Bifásica; Adaptável a qualque rpaciente (adulto e Infantil); Bateria recarregável de alta durabilidade; Display de LCD com traçado do ECG na tela; Mensagem por comando de texto e voz em tempo real; Beep de orientação da RCP; Transmissão de dados via USB; Alça integrada no próprio gabinete; Peso aproximado de 1,9 Kg. - Case para transporte; - Carregador bivolt com bateria recarregável; - Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; - Certificado de garantia; - Manual do usuário. | 9.657,50 | 9.657,50 |
| 28 | un | 1 | DETECTOR FETAL SONAR,DIGITAL PORTÁTIL | 998,83 | 998,83 |
| 29 | un | 1 | ELETROCAUTÉRIO PORTÁTIL, BISTURI ELETRONICO BP-100 DIGITAL EMAI Equipamento microprocessado com controle totalmente digital Possui sinalização audiovisual Saídas totalmente isoladas Teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos O único em sua categoria a oferecer 3 tipos de correntes: Corte, Coagulação e Blend. | 6.850,67 | 6.850,67 |
| 30 | un | 1 | Foco Cirúrgico Auxiliar FL 2000 ALM 12 haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Controle por membrana. Especificações Técnicas • Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ. • Potencia 250 VA• Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). • Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz. • Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas; • Controle por membrana. • Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. • 12 LEDs principais.  Iluminância de 100.000 lux (a distância de 100cm).  Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.  Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto.  Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional.  Bateria de chumbo ácido. Necessário instalação no local, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 21.074,80 | 21.074,80 |
| 31 | un | 1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK C/ WIFI | 1.501,54 | 1.501,55 |
| 32 | un | 2 | LANTERNA CLÍNICA LED MODELO, LED110, LAMPADA LED 3 V,, LUZ BRANCA, CLIPE DE AÇO, CORPO DE ALUMÍNIO, RIPI CANETA, ALIMETAÇÃO PILHAS | 30,61 | 61,22 |
| 33 | un | 1 | LARINGOSCÓPIO AIRTRAQ, PEQUENO 6,0-7,5 VERDE, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PSRS SMARTPHONE, COM CASA AZUL | 1.346,74 | 1.346,75 |
| 34 | un | 1 | Máquina de lavar LOUÇA - MODELO NT 300 3T - INOX 220 V Necessário instalação e capacitação (treinamento) da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 19.371,99 | 19.372,00 |
| 35 | un | 5 | MESA CABECEIRA C/MESA REFEIÇÃO ACOPLADAS Mesa de cabeceira construída em MDF com revestimento bp (melaminico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg.x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x0.94 1.14 m de altura. CUBAGEM 0,257 M³ PESO 20 KG | 919,00 | 4.595,00 |
| 36 | un | 6 | MONITOR LED 19,5" | 666,75 | 4.000,50 |
| 37 | un | 2 | NOBREAK 700 VA BILVOLT | 769,20 | 1.538,40 |
| 38 | un | 2 | NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 11° GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA MINIMA DE 3.0 GHZ, - 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR4; - ARMAZENAMENTO 256GB SSD,- TELA FULL HD ANTIRREFLEXIVA 15,6”, - CONEXÕES – 1USB-C – 1USB 3.0 – 1USB 2.0- 1HDMI, - CONECTIVIDADE- WIFI- BLUETOOTH – PLACA WIRELESS 802.11 AC 1X1 – WEBCAM VGA, - LEITO DE CARTÕES MICROSD CARD READER, PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET [10/100/1000] – ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA RAM – EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, - WINDOWS 11 | 3.154,75 | 6.309,50 |
| 39 | un | 1 | OFTAMOSCÓPIO MD OMNI 3000 XENON, ESTOJO MACIO, LAMMPADA 2.5V XENEN HALÓGENA AMARELA | 1.222,49 | 1.222,49 |
| 40 | un | 2 | OTOSCÓPIO MINI LED BRANCOC/CABO, ESPECULOS E ESTOJOS | 319,33 | 638,67 |
| 41 | Un | 4 | OXIMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO, C/ CAPA DE PROTEÇÃO | 135,42 | 541,69 |
| 42 | un | 1 | OXIMETRO DE PULSOPORTÁTIL PEDIÁTRICO OXIMETRO DE PULSOPORTÁTIL PEDIÁTRICO • Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade • Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca • Indicado para dedos a partir de 5mm de largura • Curva Plestimográfica • Alta precisão | 430,16 | 430,17 |
| 43 | un | 2 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL LCD COLORIDOBATERIA INT Visor LCD colorido de alta resolução • Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal • Possui 5 formatos de visualização • Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências • Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis • Memória interna dos eventos e conexão USB para computador • Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional) • Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas • Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado • Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonata l• Sensor de SpO2 padrão Nellcor • Sensor pediátrico e neonatal opcional l• Certificado pelo INMETRO CASO NECESSITEM DE AFERIÇÃO PARA NEONATAL OU PEDIATRICO É NECESSÁRIO ADQUIRIR O SENSOR A PARTE. Especificações Técnicas Faixa de leitura de SpO2: 0-100% (funcional). Precisão: ± 2 a 70-100%; <70% indefinido. Polerância ao movimento ou baixa perfusão: ± 3%. Resolução: 1%. Faixa de pulsação: 30-250 bpm. Precisão: ± 2 a 30-250 bpm.Resolução: 1 bpm. Tolerância ao movimento ou baixa perfusão: ± 3 bpm. Grau de mobilidade: Portátil. Dimensões do dispositivo: 135mm x 75mmx 28mm. Peso: 258 gramas (com as baterias). Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas “AA” ou baterias tamanho “AA” tipo Ni-MH". Autonomia: Pilhas alcalinas: 20 horas; Baterias: 18 horas. BATERIA DE LONGA DURAÇÃO: Alimentado por quatro pilhas alcalinas "AA" ou baterias recarregáveis Ni-MH, o UT100 possui uma duração de bateria de aproximadamente 20 horas, garantindo um uso contínuo e sem interrupções. | 2.219,95 | 4.439,90 |
| 44 | un | 5 | PAS PARA DESFIBRILADOR CMOS dracke ADULTO, CNECTOR | 735,00 | 3.675,00 |
| 45 | un | 5 | PAS PARA DESFIBRILADOR CMOS dracke INFANTIL, CNECT | 621,40 | 3.107,04 |
| 46 | un | 6 | PROCESSADOR DE 10° GERÇAÇÃO, DUAL CORE, COM FREQUÊNCIA DE NO MINIMO DE 4.10GZH COM 4MB DE CACHE BOX COM NÚMERO DE NÚCLEO DE 2 E COM NÚMERO DE THREADS 4 COM VÍDEO – SSD 240GB M2- LEITURAS: 2400MB/S E GRAVAÇÕES: 900 MB/S – MEMÓRIA: 1X4GB DDR4 FREQUÊNCIA MINIMA 2666 – PLACA MAE ONBOARD COM VGA, HDMI, 4 USB TRASEIRAS – GABINETE ATX COM FONTE. | 2.255,00 | 13.530,00 |
| 47 | un | 1 | Secador de Roupa Industrial, para carga de no mínimo 30kg. Controles Digitais Painel de fácil usabilidade, com controles de Temperatura, Tempo e Alarme Sonoro/Luminoso para o aviso do final de processo. Sistema de amaciamento das peças com inversão de giro do cesto. Pés niveladores para perfeito balanceamento da máquina. Estrutura em aço carbono, cortada a Laser, pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, cesto em inox Puncionado e Corado a Laser, garantindo qualidade e durabilidade. Eficiência Mecânica e Termodinâmica Acionamento de transmissão por um sistema, constituído de motoredutor e polias. Fonte de Calor; por aquecimento elétrico das resistências. Circulação de ar quente entre as peças, facilitando a remoção da umidade por exaustão Conforto acústico com ruído inferior a 65 dB. Gaveta de felpas com tela em aço inox Manutenção e Segurança. Equipamento com sensor de parada do cesto, conforme a norma NR12. Comprimento: 110 cm Largura: 110 cm Altura: 180 cm Necessário instalação e capacitação (treinamento) da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 48 | un | 1 | SELADORA 30CM BIVOLT GRAU CIRURGICO Potência 80 Watts Voltagem Bivolt Automático Área de Selagem (comprimento) 30 cm Espessura de selagem 12 mm Dimensões 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P) Peso Bruto 3,6 Kg | 743,06 | 743,06 |
| 49 | un | 15 | Suporte de Soro c/ regulagem de altura e 4 rodizio | 320,20 | 4.803,00 |
| 50 | un | 10 | UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, FRASCO DE ALTA DENSIDADE, 250ML, KIT BORBULHADOR, CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA METALICA CONFORME ABNT | 23,33 | 233,33 |
| 51 | un | 20 | VALVULA REGULADORA P/O2 P/ CILINDRO MANUAL C/FLUXO | 400,19 | 8.003,80 |
| 52 | un | 1 | CADEIRA GINECOLÓGICA ELÉTRICA Estrutura em aço, muito estável, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi, muito resistente e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possuem bases de pequenas dimensões e sistema com motores isentos de óleo,para elevar e para atender com superdimensionamento a média de peso do ser humano. Apoio porta coxas e calcanheiras reguláveis em diversas posições. Estofamento revestido em courvin. Com chave geral. Suporte para lençol descartável. Sistema de acionamento p/ todos os movimentos do encosto e perneira, para posição volta a zero (posição de cadeira) e posição de trabalho (posição de cama). Especificações: Tensão 220V Carga máxima do paciente: 200 KG Peso Bruto: 141 KG Peso líquido: 100 KG Altura Máxima 0,94 M Altura Mínima: 0,60 M Comprimento da Posição da Cama: 1,77 M Largura Total: 0,82M Sistema de elevação pantográfico. Controle operado por pedal e manual apoio de braço suporte p/colposcópio. Cuba rim, gaveta auxiliar para coleta. Garantia mínima de 3 anos. Necessário instalar no local, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 53 | un | 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL BANCADA 42 LITROS | 8.364,42 | 8.364,42 |
| 54 | un | 4 | AUTOCLAVE INOX 12 LITROS Autoclave Classe S, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termor resistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 12 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entre aberta. Contar com sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia. Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave Vitale Class é bloqueada eletronicamente. Garantia mínima de 2 anos. | 4.646,18 | 18.584,74 |
| 55 | un | 1 | CADEIRA ODONTOLOGICA Altura mínima da cadeira em 300mm -Altura máxima da cadeira em 1050mm -Movimentos ultra-silenciosos realizados por motores elétricos isentos de óleo -Sistema exclusivo ‘human-draw’ que diferencia o ângulo de assento do paciente e melhora o conforto -Sistema natural para posição de Trendelenburg -Estofamento Slim em espuma Injetada e com densidade adequada para o maior conforto do paciente -Revestimento em PVCrom -Encosto do Tórax com sistema Fast Fit (removível pera limpeza e desinfecção) -Encosto de cabeça bi-articulável -Dois braços fixos da cadeira com estrutura em aço e cobertura em PU -Capa inferior com caixa de ligação incorporada à base -Pedal joystick + 3 teclas (Ac. Ref.-Aj.Intensidade Ref./Volta Zero/Pos. Trabalho 1,2,3) -2 programações de Trabalhos Ajustaveis pelo CD -Placa eletrônica posicionada em região segura e livre de umidade -Base estreita e ergonomica - Pedal: cionamento por Pedal Joystick com design ergonômico; •4 Movimentos Básicos de subida e descida do assento e encosto; •2 Programações de trabalho; •Volta Automática à Posição Zero; •Acionamento do Refletor; •Posição de Trendlemburg, útil em situações específicas. Equipo: •Caixa ergonômica e puxadores bilaterais embutidos que permite até 5 terminais •Giro da caixa com sistema Swivel, giro de 25 graus em relação ao eixo •Tampo Inox sobre a caixa do Equipo •Reservatório de água transparente com 1.000 ml. •Versão com braço pneumático Unidade auxiliar: •Rebatível em 90º •Bacia em porcelana removível •Mangueiras embutidas privilegiando a biossegurança e assepcia •Cano condutor de água em inox removível e autoclavável •Abertura e ajuste de pressão da água através de registro •Mangueira corrugada com umbilical interligando a caixa de comando da cadeira Refletor: • 4 LEDs •Ajuste de intensidade de 8.000 a 35.000 LUX realizado através do sensor ou chave localizada no cabeçote do refletor -Foco retangular (citar tamanho do foco e a qual distância)-puxadores bilaterais removíveis, autoclaváveis e reposicionáveis pelo próprio CD - movimento orbital. Necessário instalar no local, sendo de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima 3 anos. | 19.764,96 | 19.764,96 |
| 56 | un | 1 | AUTOCLAVE DE 21 LITROS INOX – Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistente embalados e desembalados com vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre NBR ISO13485. Digital fácil manuseio. Bivolt automático – 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDS. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na preferência cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. Três(3) bandeja em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Contando com 21 sistema : chave e trava da porta ,sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Garantia mínima 2 anos. | 4.467,61 | 4.467,61 |