RECURSO

| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS |
| --- | --- | --- | --- |

| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CRAS | MUNICÍPIO / UF IRAÍ/RS | BDI 1 24,94% | BDI 2 18,49% | BDI 3 0,00% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA CRAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.120,66 |  |
| 1. |  | REFORMA CRAS |  |  |  |  |  | - | 26.120,66 |  |
| 1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | - | 1.234,60 |  |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,00 | 494,08 | BDI 1 | 617,30 | 1.234,60 | RA |
| 1.2. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | - | 7.772,31 |  |
| 1.2.1. | SINAPI-I | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | 1,00 | 2.799,00 | BDI 2 | 3.316,54 | 3.316,54 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI-I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 12,00 | 1,48 | BDI 2 | 1,75 | 21,00 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI-I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | 60,00 | 15,82 | BDI 2 | 18,75 | 1.125,00 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI-I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 15,00 | 4,40 | BDI 2 | 5,21 | 78,15 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI-I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 82,00 | 33,26 | BDI 2 | 39,41 | 3.231,62 | RA |
| 1.3. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | - | 15.103,19 |  |
| 1.3.1. | SINAPI-I | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 170,00 | 47,40 | BDI 2 | 56,16 | 9.547,20 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI-I | 40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 31,50 | 25,50 | BDI 2 | 30,21 | 951,62 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 4,05 | 291,79 | BDI 2 | 345,74 | 1.400,25 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI-I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 1,00 | 80,35 | BDI 2 | 95,21 | 95,21 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 1,00 | 14,45 | BDI 2 | 17,12 | 17,12 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 5,00 | 36,25 | BDI 2 | 42,95 | 214,75 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI-I | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 31,50 | 45,95 | BDI 2 | 54,45 | 1.715,18 | RA |
| 1.3.8. | SINAPI-I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 602,00 | 1,63 | BDI 2 | 1,93 | 1.161,86 | RA |
| 1.4. |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | - | 2.010,56 |  |
| 1.4.1. | SINAPI-I | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 18,00 | 36,97 | BDI 2 | 43,81 | 788,58 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI-I | 38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 18,00 | 46,71 | BDI 2 | 55,35 | 996,30 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 2,00 | 36,14 | BDI 2 | 42,82 | 85,64 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI-I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 36,00 | 3,28 | BDI 2 | 3,89 | 140,04 | RA |

| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CRAS | MUNICÍPIO / UF IRAÍ/RS | BDI 1 24,94% | BDI 2 18,49% | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA CRA | S |  |  |  |  |  |  |  | 26.120,66 |

↓

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Responsável

JONAS M ZABLASKAS

CNPJ nº 10.963.929/0001-70

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRAÍ/RS

Local

quarta-feira, 19 de setembro de 2026