RECURSO

	Nº OPERAÇÃO
0
	Nº TransfereGOV
0
	PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS
	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA CRAS



	LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE
	DATA BASE
09-26 (DES.)
	DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CRAS
	MUNICÍPIO / UF
IRAÍ/RS
	BDI 1
24,94%
	BDI 2
18,49%
	BDI 3
0,00%





	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI (%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total (R$)
	
↓

	REFORMA CRAS
	
	
	
	
	
	
	26.120,66
	

	1.
	REFORMA CRAS
	
	
	
	-
	26.120,66
	

	1.1.
	
	
	SERVIÇOS INICIAIS
	
	
	
	
	-
	1.234,60
	

	1.1.1.
	SINAPI
	103689
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	M2
	2,00
	494,08
	BDI 1
	617,30
	1.234,60
	RA

	1.2.
	
	
	PINTURA INTERNA
	
	
	
	
	-
	7.772,31
	

	
1.2.1.
	
SINAPI-I
	
746
	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA
ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
	
UN
	
1,00
	
2.799,00
	
BDI 2
	
3.316,54
	
3.316,54
	
RA

	1.2.2.
	SINAPI-I
	3767
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
	UN
	12,00
	1,48
	BDI 2
	1,75
	21,00
	RA

	1.2.3.
	SINAPI-I
	38122
	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA
	L
	60,00
	15,82
	BDI 2
	18,75
	1.125,00
	RA

	1.2.4.
	SINAPI-I
	43626
	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
	KG
	15,00
	4,40
	BDI 2
	5,21
	78,15
	RA

	1.2.5.
	SINAPI-I
	7356
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
	L
	82,00
	33,26
	BDI 2
	39,41
	3.231,62
	RA

	1.3.
	
	
	COBERTURA
	
	
	
	
	-
	15.103,19
	

	
1.3.1.
	
SINAPI-I
	
7243
	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
	
M2
	
170,00
	
47,40
	
BDI 2
	
56,16
	
9.547,20
	
RA

	1.3.2.
	SINAPI-I
	40873
	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 25 CM
	M
	31,50
	25,50
	BDI 2
	30,21
	951,62
	RA

	1.3.3.
	SINAPI-I
	13388
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50
	KG
	4,05
	291,79
	BDI 2
	345,74
	1.400,25
	RA

	1.3.4.
	SINAPI-I
	5104
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
	KG
	1,00
	80,35
	BDI 2
	95,21
	95,21
	RA

	1.3.5.
	SINAPI-I
	5061
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
	KG
	1,00
	14,45
	BDI 2
	17,12
	17,12
	RA

	1.3.6.
	SINAPI-I
	142
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS
	310ML
	5,00
	36,25
	BDI 2
	42,95
	214,75
	RA

	1.3.7.
	SINAPI-I
	40783
	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50
CM
	M
	31,50
	45,95
	BDI 2
	54,45
	1.715,18
	RA

	
1.3.8.
	
SINAPI-I
	
11029
	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
	
CJ
	
602,00
	
1,63
	
BDI 2
	
1,93
	
1.161,86
	
RA

	1.4.
	
	
	PLUVIAL
	
	
	
	
	-
	2.010,56
	

	1.4.1.
	SINAPI-I
	9841
	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)
	M
	18,00
	36,97
	BDI 2
	43,81
	788,58
	RA

	1.4.2.
	SINAPI-I
	38423
	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
	UN
	18,00
	46,71
	BDI 2
	55,35
	996,30
	RA

	
1.4.3.
	
SINAPI-I
	
20078
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
OUTROS)
	
UN
	
2,00
	
36,14
	
BDI 2
	
42,82
	
85,64
	
RA

	1.4.4.
	SINAPI-I
	299
	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
	UN
	36,00
	3,28
	BDI 2
	3,89
	140,04
	RA
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26.120,66






Encargos sociais:Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:





Responsável 
JONAS M ZABLASKAS
CNPJ nº 10.963.929/0001-70



	Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

	Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.




 IRAÍ/RS	
Local

 quarta-feira, 19 de setembro de 2026	
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