RECURSO

| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS |
| --- | --- | --- | --- |

| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CRAS | MUNICÍPIO / UF IRAÍ/RS | BDI 1 24,94% | BDI 2 18,49% | BDI 3 0,00% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA CRAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.889,53 |  |
| 1. |  | REFORMA CRAS - MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  | - | 11.889,53 |  |
| 1.1. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | - | 8.554,75 |  |
| 1.1.1. | Composição | PMIRAI01 | MÃO DE OBRA - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 357,67 | 1,67 | BDI 1 | 2,09 | 747,53 | RA |
| 1.1.2. | Composição | PMIRAI03 | MÃO DE OBRA - LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES, PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE FUNDO PREPARADOR | M2 | 234,04 | 5,87 | BDI 1 | 7,33 | 1.715,51 | RA |
| 1.1.3. | Composição | PMIRAI05 | MÃO DE OBRA - LIXAMENTO MANUAL DE TETO, PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE FUNDO PREPARADOR | M2 | 123,63 | 9,39 | BDI 1 | 11,73 | 1.450,18 | RA |
| 1.1.4. | Composição | PMIRAI07 | MÃO DE OBRA - FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES E LAJES, UMA DEMÃO | M2 | 357,67 | 2,60 | BDI 1 | 3,25 | 1.162,43 | RA |
| 1.1.5. | Composição | PMIRAI09 | MÃO DE OBRA - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 20,00 | 9,62 | BDI 1 | 12,02 | 240,40 | RA |
| 1.1.6. | Composição | PMIRAI11 | MÃO DE OBRA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 234,04 | 6,39 | BDI 1 | 7,98 | 1.867,64 | RA |
| 1.1.7. | Composição | PMIRAI13 | MÃO DE OBRA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 123,63 | 8,88 | BDI 1 | 11,09 | 1.371,06 | RA |
| 1.2. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | - | 2.891,00 |  |
| 1.2.1. | Composição | PMIRAI15 | MÃO DE OBRA - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 145,00 | 4,98 | BDI 1 | 6,22 | 901,90 | RA |
| 1.2.2. | Composição | PMIRAI17 | MÃO DE OBRA - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 30,00 | 13,51 | BDI 1 | 16,88 | 506,40 | RA |
| 1.2.3. | Composição | PMIRAI19 | MÃO DE OBRA - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 30,00 | 20,37 | BDI 1 | 25,45 | 763,50 | RA |
| 1.2.4. | Composição | PMIRAI21 | MÃO DE OBRA - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 145,00 | 3,97 | BDI 1 | 4,96 | 719,20 | RA |
| 1.3. |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | - | 443,78 |  |
| 1.3.1. | Composição | PMIRAI22 | MÃO DE OBRA - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM PARA RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 4,00 | 21,77 | BDI 1 | 27,20 | 108,80 | RA |
| 1.3.2. | Composição | PMIRAI24 | MÃO DE OBRA - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM PARA CONDUTORES VERTICAIS | M | 12,00 | 4,10 | BDI 1 | 5,12 | 61,44 | RA |

RECURSO

| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CRAS | MUNICÍPIO / UF IRAÍ/RS | BDI 1 24,94% | BDI 2 18,49% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA CRAS 11.889,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Composição | PMIRAI26 | MÃO DE OBRA - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA PARA RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 6,00 | 6,97 | BDI 1 | 8,71 | 52,26 | RA |
| 1.3.4. | Composição | PMIRAI28 | MÃO DE OBRA - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA PARA CONDUTORES VERTICAIS | M | 12,00 | 14,76 | BDI 1 | 18,44 | 221,28 | RA |

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Responsável

JONAS M ZABLASKAS

CNPJ nº 10.963.929/0001-70

IRAÍ/RS

Local

quarta-feira, 19 de setembro de 2026

Data