        - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Elaboração: Secretaria Municipal da Administração

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Objeto da Contratação/Aquisição: Aquisição de materiais hidráulicos diversos destinados à manutenção, ampliação e implantação de redes públicas de abastecimento de água no Município de Mormaço/RS.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

O Município de Mormaço/RS é responsável pelo abastecimento de água em toda sua extensão territorial, por meio de poços artesianos e redes de distribuição, garantindo um serviço essencial à população. Nos termos do artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, compete ao município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, o que inclui o abastecimento de água.

Considerando a natureza contínua e essencial desse serviço, torna-se indispensável a manutenção preventiva e corretiva das redes já implantadas, bem como a ampliação e implantação de novos trechos de rede em áreas urbanas e rurais. A falta de materiais hidráulicos básicos, como tubos, conexões, registros e adaptadores, compromete a resposta rápida às ocorrências, podendo resultar em desabastecimento, vazamentos prolongados, perda de recursos hídricos e impossibilidade de atendimento a novas residências ou comunidades.

Em momento anterior, diante da urgência e da escassez de materiais no estoque municipal, foi realizada aquisição emergencial de itens pontuais, conforme autorizado pela legislação vigente. No entanto, tal medida teve caráter excepcional e limitado, sendo agora necessária a regularização do fornecimento por meio de procedimento licitatório adequado, precedido de planejamento e levantamento técnico detalhado.

A presente aquisição visa garantir a reposição planejada de itens essenciais, com base nas ocorrências mais frequentes e no cronograma de expansão da rede, assegurando a continuidade dos serviços de abastecimento de água com qualidade e segurança. A contratação será realizada por Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, adotando-se o Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, permitindo maior competitividade, economicidade e transparência.

Trata-se, portanto, de ação preventiva e estratégica da administração municipal, visando evitar interrupções no fornecimento, assegurar o cumprimento de um dever constitucional e garantir um direito fundamental da população: o acesso à água potável.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está em conformidade com as diretrizes de planejamento da Administração Municipal, especialmente no que se refere à prestação contínua e eficiente de serviços públicos essenciais vinculados ao abastecimento de água, que são de competência da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

A demanda está alinhada às metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), no âmbito das ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, infraestrutura hídrica e qualidade de vida da população do meio rural.

A Secretaria da Agricultura é a responsável direta pela gestão dos poços artesianos e das redes de abastecimento de água em diversas comunidades do interior, sendo imprescindível dispor de materiais hidráulicos para atendimento imediato às ocorrências de rompimentos, manutenções corretivas e expansões de rede para novas famílias.

Nos termos do art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a contratação decorre de planejamento baseado na identificação da necessidade concreta, considerando os resultados pretendidos e os riscos da descontinuidade do serviço. A proposta encontra-se compatível com as atribuições da pasta e foi precedida de levantamento técnico para garantir o atendimento adequado e eficiente das demandas do setor.

Assim, a presente contratação está plenamente integrada ao planejamento setorial da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, refletindo a política pública de fortalecimento da infraestrutura hídrica no meio rural e assegurando o acesso à água como direito fundamental.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Para assegurar a adequada execução do objeto, a contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos:

- Fornecimento de materiais hidráulicos novos, de primeira qualidade e em conformidade com as normas técnicas vigentes (ex.: ABNT NBR aplicáveis a conexões e tubos);

- Compatibilidade dos produtos com os sistemas hidráulicos existentes utilizados na rede de abastecimento operada pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;

- Prazo de entrega compatível com a necessidade de manutenção contínua do sistema, preferencialmente de até 10 (dez) dias úteis após emissão do empenho;

- Garantia de troca imediata de materiais com defeito de fabricação ou em desacordo com o solicitado, sem custos adicionais ao Município;

- Entrega parcelada dos itens, conforme demanda da Secretaria, com possibilidade de requisições parciais ao longo da vigência contratual;

- Responsabilidade da empresa fornecedora pelo transporte e entrega dos materiais no local designado pela Administração, no Município de Mormaço/RS.

A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, adotando-se o Sistema de Registro de Preços (SRP), modalidade adequada à natureza do objeto e compatível com o interesse público, conforme dispõe o art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, garantindo ampla competitividade e economicidade.

Nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021, o edital deverá conter de forma clara e objetiva todas as condições da contratação, incluindo:

- Requisitos de habilitação;

- Critérios de julgamento;

- Forma de apresentação das propostas;

- Condições de entrega;

- Penalidades por inadimplemento.

Além disso, será observada a necessidade de gestão e fiscalização do contrato, com designação formal de servidor responsável, nos termos dos arts. 117 a 120 da Lei nº 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

A estimativa de valores e quantidades foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo, complementada por consultas a preços disponíveis em sites especializados na internet e na plataforma pública LICITACON, utilizada como referência por diversos entes da Administração Pública.

Essa combinação de fontes permitiu apurar valores atualizados e representativos do mercado, garantindo maior segurança na definição do valor estimado da contratação.

A planilha abaixo, que integra o presente Estudo Técnico Preliminar, apresenta a descrição detalhada dos materiais, com suas respectivas especificações técnicas, unidades de medida, quantidades estimadas, valores unitários e valores totais, conforme os parâmetros identificados nas pesquisas de mercado.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | UN | LUVA SOLDÁVEL EM PVC MARROM BITOLA 20MM: confeccionada de material PVC, com bitola 20mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$1,13 | R$565,00 |
| 2 | 500 | UN | LUVA SOLDÁVEL EM PVC MARROM BITOLA 25MM: confeccionada de material PVC, com bitola 25mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$1,53 | R$765,00 |
| 3 | 300 | UN | LUVA SOLDÁVEL EM PVC MARROM BITOLA 32MM: confeccionada de material PVC, com bitola 32mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$3,87 | R$1.161,00 |
| 4 | 300 | UN | LUVA SOLDÁVEL EM PVC MARROM BITOLA 40MM: confeccionada de material PVC, com bitola 40mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$5,39 | R$1.617,00 |
| 5 | 300 | UN | LUVA SOLDÁVEL EM PVC MARROM BITOLA 50MM: confeccionada de material PVC, com bitola 50mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$5,15 | R$1.545,00 |
| 6 | 100 | UN | LUVA SOLDÁVEL EM PVC MARROM BITOLA 60MM: confeccionada de material PVC, com bitola 60mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$13,54 | R$1.354,00 |
| 7 | 15 | UN | LUVA SOLDÁVEL EM PVC MARROM BITOLA 85MM: Conector tipo luva, fabricado em PVC rígido, com diâmetro nominal de 85 mm, extremidades lisas para união por soldagem com adesivo específico para PVC. Deve ser própria para condução de esgoto sanitário ou água pluvial em instalações prediais, com resistência mecânica e vedação adequadas, fabricada conforme as normas técnicas NBR 5688 (sistemas prediais de esgoto) ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$91,88 | R$1378,20 |
| 8 | 120 | UN | TEE SOLDAVEL DE PVC 20MM: com três entradas soldáveis, na cor padrão, destinado à derivação de tubulações de PVC com diâmetro nominal de 20 mm. Deve ser do tipo soldável, resistente a pressões conforme norma técnica vigente, com encaixe liso compatível com tubos de PVC para água fria. Produto novo, de primeira linha, isento de defeitos, de fabricação nacional ou importada, desde que atenda às normas técnicas brasileiras (como NBR 5648 ou equivalente). | R$1,69 | R$202,80 |
| 9 | 150 | UN | TEE SOLDÁVEL DE PVC 25MM: Conector tipo tee em PVC, com três entradas soldáveis, na cor padrão, destinado à derivação de tubulações de PVC com diâmetro nominal de 25 mm. Deve ser do tipo soldável, resistente à pressão de serviço conforme norma técnica vigente, com encaixe liso e uniforme. Atende às especificações da norma NBR 5648 ou equivalente. | R$1,93 | R$289,50 |
| 10 | 100 | UN | TEE SOLDÁVEL DE PVC 32MM: Conector tipo tee em PVC, com três entradas soldáveis, na cor padrão, destinado à derivação de tubulações com diâmetro nominal de 32 mm. Produto do tipo soldável, com acabamento liso e resistente à pressão conforme norma vigente, fabricado em conformidade com a NBR 5648 ou equivalente. | R$5,81 | R$581,00 |
| 11 | 100 | UN | TEE SOLDÁVEL DE PVC 40MM: Conector tee de PVC soldável, com três bocas de 40 mm de diâmetro nominal, utilizado em sistemas de água fria. Deve apresentar acabamento uniforme, compatível com tubos de PVC rígido, com boa resistência mecânica, vedação por soldagem e em conformidade com a norma NBR 5648 ou similar. | R$11,06 | R$1.106,00 |
| 12 | 20 | UN | TEE SOLDÁVEL DE PVC 60MM: Conector tipo tee em PVC, soldável, com entradas de 60 mm de diâmetro nominal, fabricado conforme norma NBR 5648, próprio para uso em instalações de água fria. Deve possuir excelente acabamento e resistência, garantindo estanqueidade por soldagem. | R$22,83 | R$456,60 |
| 13 | 100 | UN | JOELHO 90° SOLDÁVEL EM PVC BITOLA 20MM MARROM, confeccionado de material PVC na cor marrom, com bitola 20mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$0,99 | R$99,00 |
| 14 | 100 | UN | JOELHO 90° SOLDÁVEL EM PVC BITOLA 25MM MARROM, confeccionado de material PVC na cor marrom, com bitola 25mm. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$1,25 | R$125,00 |
| 15 | 50 | UN | JOELHO 90° SOLDÁVEL EM PVC BITOLA 32MM, confeccionado de material PVC na cor marrom. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$3,70 | R$185,00 |
| 16 | 50 | UN | JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC BITOLA 40MM confeccionado de material PVC na cor marrom. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018 | R$6,70 | R$335,00 |
| 17 | 10 | UN | JOELHO 90° SOLDÁVEL EM PVC BITOLA 60MM confeccionado de material PVC na cor marrom. Para uso em água fria. Deverá respeitar ABNT NBR 5648:2018. | R$14,80 | R$148,00 |
| 18 | 100 | UN | TAMPAO SOLDAVEL DE PVC 20MM: Peça de PVC, tipo tampão soldável, com diâmetro nominal de 20 mm, na cor padrão, utilizada para fechamento de extremidades de tubos em instalações hidráulicas. Deve ser do tipo soldável, com encaixe liso, resistente à pressão de serviço conforme norma técnica vigente, isento de rebarbas e defeitos. Produto novo, de primeira linha, em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. | R$1,28 | R$128,00 |
| 19 | 100 | UN | TAMPAO SOLDÁVEL DE PVC 25MM: Peça em PVC, tipo tampão soldável, com diâmetro nominal de 25 mm, cor padrão, utilizada para fechamento de extremidades de tubos em instalações hidráulicas. Deve possuir encaixe liso, ser do tipo soldável e atender à norma NBR 5648 ou equivalente. | R$1,52 | R$152,00 |
| 20 | 50 | UN | TAMPÃO SOLDÁVEL DE PVC 32MM: Tampão fabricado em PVC, tipo soldável, com diâmetro nominal de 32 mm, destinado ao bloqueio final de tubulações. Deve possuir bom acabamento, ser compatível com tubos rígidos de PVC para água fria, com encaixe liso e resistente à pressão de serviço. Em conformidade com a norma NBR 5648. | R$2,70 | R$135,00 |
| 21 | 50 | UN | TAMPÃO SOLDÁVEL DE PVC 40MM: Peça de PVC rígido, tipo tampão soldável, com diâmetro nominal de 40 mm. Apresenta encaixe liso para aplicação com adesivo próprio em tubulações de água fria. Cor padrão. Deve atender à norma técnica NBR 5648 ou similar. | R$4,28 | R$214,00 |
| 22 | 50 | UN | TAMPÃO SOLDÁVEL DE PVC 50MM: Conector de fechamento, tipo tampão soldável, fabricado em PVC rígido, diâmetro nominal de 50 mm, cor padrão. Deve apresentar acabamento uniforme, resistência à pressão, e estar em conformidade com a norma NBR 5648. | R$5,29 | R$264,50 |
| 23 | 20 | UN | TAMPÃO SOLDÁVEL DE PVC 60MM: Tampão de PVC soldável, com encaixe liso, para diâmetro nominal de 60 mm. Cor padrão, resistente, próprio para uso em sistemas de água fria. Fabricado conforme norma NBR 5648 ou equivalente. | R$9,42 | R$188,40 |
| 24 | 80 | UN | REGISTRO SOLDAVEL DE PVC 20MM: Registro de passagem em PVC, tipo soldável, com diâmetro nominal de 20 mm, corpo na cor padrão, haste em material resistente, manopla ergonômica removível, sistema de abertura e fechamento por giro. Deve permitir a interrupção ou controle do fluxo de água em tubulações de PVC rígido para água fria. Produto novo, de primeira linha, compatível com tubos soldáveis, resistente à pressão conforme normas técnicas vigentes, em conformidade com a NBR 5648 ou equivalente. | R$9,81 | R$784,80 |
| 25 | 80 | UN | REGISTRO SOLDAVEL DE PVC 25MM: Registro de passagem fabricado em PVC, tipo soldável, com diâmetro nominal de 25 mm. Corpo na cor padrão, com manopla removível e haste resistente, possibilitando abertura e fechamento por meio de giro. Compatível com tubos rígidos de PVC para água fria, com encaixe liso para soldagem. Deve apresentar boa resistência à pressão e durabilidade, conforme especificações da norma NBR 5648 ou equivalente. | R$12,53 | R$1.002,40 |
| 26 | 70 | UN | REGISTRO SOLDAVEL DE PVC 32 MM: Registro de passagem em PVC rígido, tipo soldável, com diâmetro nominal de 32 mm. Possui corpo robusto na cor padrão, manopla de acionamento ergonômica e sistema de vedação eficiente. Encaixe liso para tubos de PVC soldáveis, com resistência à pressão de serviço conforme norma técnica NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de qualidade comprovada e uso em instalações hidráulicas de água fria. | R$18,51 | R$1.295,70 |
| 27 | 100 | UN | REGISTRO SOLDAVEL DE PVC 50 MM: Registro de passagem em PVC rígido, modelo soldável, com diâmetro nominal de 50 mm. Corpo na cor padrão, com extremidades lisas para soldagem, manopla removível de acionamento manual e mecanismo interno de vedação eficiente. Deve suportar pressão de serviço conforme normas técnicas, apresentar boa resistência mecânica e estanqueidade, sendo fabricado em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, isento de defeitos, trincas ou deformações. | R$30,97 | R$3.097,00 |
| 28 | 300 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC DE 25X20MM: Conector tipo redução soldável, fabricado em PVC, com entrada de 25 mm e saída de 20 mm (diâmetros nominais). Cor padrão, com acabamento liso, próprio para uniões de tubos de diferentes bitolas em sistemas de água fria. Deve ser do tipo soldável, com encaixe liso compatível com tubos rígidos de PVC, resistente à pressão de serviço e conforme especificações da norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha e isento de defeitos. | R$0,83 | R$249,00 |
| 29 | 300 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC DE 32X25MM: Peça do tipo redução soldável, fabricada em PVC rígido, com entrada de 32 mm e saída de 25 mm (diâmetros nominais), na cor padrão. Deve possuir encaixes lisos nas duas extremidades, permitindo a conexão direta entre tubos de diferentes bitolas por meio de soldagem com adesivo específico para PVC. Produto novo, de primeira linha, resistente à pressão de serviço conforme norma NBR 5648 ou equivalente. | R$1,23 | R$369,00 |
| 30 | 300 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC DE 40X32MM: Peça do tipo redução soldável, fabricada em PVC rígido, com diâmetro nominal de entrada de 40 mm e saída de 32 mm. Cor padrão, com superfícies lisas para soldagem com adesivo próprio. Deve apresentar boa resistência mecânica e à pressão de serviço, conforme normas técnicas aplicáveis (como NBR 5648 ou equivalente). Produto novo, de primeira linha e isento de defeitos. | R$2,70 | R$810,00 |
| 31 | 300 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC DE 50X40MM: Peça do tipo redução soldável, fabricada em PVC rígido, com diâmetro nominal de entrada de 50 mm e saída de 40 mm. Cor padrão, com extremidades lisas, apropriadas para união direta entre tubos de PVC através de soldagem com adesivo específico. Deve ser resistente à pressão de serviço, apresentar boa vedação e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, sem trincas ou deformações. | R$4,03 | R$1.209,00 |
| 32 | 50 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 60X50MM: Peça de PVC rígido, tipo redução soldável, com diâmetro nominal de entrada de 60 mm e saída de 50 mm. Cor padrão, com ambas as extremidades lisas, próprias para união direta entre tubos de diferentes bitolas por meio de soldagem com adesivo específico para PVC. Deve apresentar boa resistência à pressão, vedação eficiente, acabamento uniforme e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha e isento de defeitos. | R$7,67 | R$383,50 |
| 33 | 10 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 60X25MM: Peça do tipo redução soldável, fabricada em PVC rígido, com diâmetro nominal de entrada de 60 mm e saída de 25 mm. Cor padrão, com superfícies lisas nas duas extremidades, próprias para união direta de tubos de PVC com bitolas distintas por meio de soldagem com adesivo específico. Deve apresentar resistência à pressão de serviço, excelente vedação, acabamento uniforme e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, sem trincas, rebarbas ou deformações. | R$14,83 | R$148,30 |
| 34 | 100 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 40X25MM: Peça de PVC rígido, tipo redução soldável, com diâmetro nominal de entrada de 40 mm e saída de 25 mm. Cor padrão, com extremidades lisas para soldagem com adesivo apropriado. Deve ser resistente à pressão de serviço, possuir excelente vedação e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, com acabamento uniforme e livre de defeitos visuais. | R$4,98 | R$498,00 |
| 35 | 100 | UN | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 50X25MM: Peça do tipo redução soldável, fabricada em PVC rígido, com diâmetro nominal de entrada de 50 mm e saída de 25 mm. Cor padrão (geralmente cinza), com extremidades lisas para conexão direta entre tubos de diferentes bitolas por meio de soldagem com adesivo específico para PVC. Deve apresentar resistência à pressão de serviço, vedação eficiente, acabamento uniforme e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha e isento de defeitos. | R$7,30 | R$730,00 |
| 36 | 200 | UN | JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 45° 20MM: Conector tipo joelho em PVC rígido, com ângulo de 45°, modelo soldável, com diâmetro nominal de 20 mm. Cor padrão, com superfícies lisas para aplicação de adesivo próprio em ambas as extremidades. Deve apresentar boa resistência à pressão de serviço, vedação eficiente e acabamento uniforme, em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha e isento de defeitos. | R$1,64 | R$328,00 |
| 37 | 200 | UN | JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 45° 25MM: Conector tipo joelho em PVC rígido, com ângulo de 45°, modelo soldável, com diâmetro nominal de 25 mm. Cor padrão, com ambas as extremidades lisas, apropriadas para união com tubos de PVC por meio de soldagem com adesivo específico. Deve apresentar excelente vedação, resistência à pressão de serviço e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha e livre de trincas ou rebarbas. | R$1,98 | R$396,00 |
| 38 | 100 | UN | JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 45° 32MM: Conector em PVC rígido, tipo joelho soldável, com ângulo de 45°, diâmetro nominal de 32 mm. Cor padrão, com extremidades lisas para soldagem com adesivo específico. Deve apresentar boa resistência à pressão de serviço, vedação eficiente e acabamento uniforme, em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, livre de rebarbas, trincas ou deformações. | R$5,13 | R$513,00 |
| 39 | 200 | UN | JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 45° 40 MM: Peça em PVC rígido, tipo joelho soldável, com ângulo de 45° e diâmetro nominal de 40 mm. Cor padrão, com extremidades lisas para união por soldagem com adesivo apropriado. Deve apresentar excelente vedação, resistência à pressão de serviço e estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, como a NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, isento de defeitos, trincas ou deformações. | R$7,15 | R$1.430,00 |
| 40 | 200 | UN | JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 45° 50 MM: Conector do tipo joelho, fabricado em PVC rígido, com ângulo de 45° e diâmetro nominal de 50 mm. Cor padrão, com superfícies lisas em ambas as extremidades para união por soldagem com adesivo próprio. Deve apresentar excelente resistência à pressão de serviço, bom acabamento, vedação eficiente e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, livre de rebarbas, trincas ou deformações. | R$8,16 | R$1.632,00 |
| 41 | 30 | UN | JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 45° 60 MM: Conector tipo joelho em PVC rígido, com ângulo de 45° e diâmetro nominal de 60 mm. Cor padrão, com extremidades lisas, apropriadas para união por soldagem com adesivo específico para PVC. Deve apresentar excelente resistência à pressão de serviço, boa vedação, durabilidade e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$20,74 | R$622,20 |
| 42 | 500 | UN | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 20MM: Tubo rígido de PVC, soldável, com diâmetro nominal de 20 mm e comprimento de 6 metros. Cor padrão, com superfícies lisas para união por soldagem com adesivo específico. Deve ser fabricado conforme norma NBR 5648, destinado ao transporte de água fria sob pressão em instalações hidráulicas. Produto novo, de primeira linha, resistente a impactos e à pressão de serviço, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$19,97 | R$9.985,00 |
| 43 | 400 | UN | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 25MM: Tubo rígido em PVC, modelo soldável, com diâmetro nominal de 25 mm e comprimento de 6 metros. Cor padrão, com superfícies lisas para união por meio de soldagem com adesivo específico. Deve ser fabricado conforme a norma NBR 5648, próprio para condução de água fria sob pressão em instalações hidráulicas. Produto novo, de primeira linha, com boa resistência mecânica e à pressão de serviço, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$24,72 | R$9.888,00 |
| 44 | 300 | UN | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 32MM: Tubo rígido em PVC, tipo soldável, com diâmetro nominal de 32 mm e comprimento de 6 metros. Cor padrão, com superfícies lisas para aplicação de adesivo próprio para PVC. Fabricado conforme a norma NBR 5648, destinado à condução de água fria sob pressão em instalações hidráulicas. Produto novo, de primeira linha, com boa resistência mecânica e à pressão de serviço, isento de defeitos, trincas ou deformações. | R$61,71 | R$18.513,00 |
| 45 | 400 | UN | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 40MM: Tubo rígido de PVC, tipo soldável, com diâmetro nominal de 40 mm e comprimento de 6 metros. Cor padrão, com superfícies lisas para união por meio de soldagem com adesivo específico para PVC. Deve ser fabricado conforme os requisitos da norma NBR 5648, próprio para condução de água fria sob pressão em instalações hidráulicas. Produto novo, de primeira linha, resistente à pressão de serviço, impactos e variações térmicas, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$86,35 | R$34.540,00 |
| 46 | 200 | UN | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 50MM: Tubo rígido de PVC, modelo soldável, com diâmetro nominal de 50 mm e comprimento de 6 metros. Cor padrão, com superfícies lisas para união por soldagem com adesivo apropriado. Fabricado conforme a norma NBR 5648, próprio para condução de água fria sob pressão em instalações hidráulicas. Produto novo, de primeira linha, com alta resistência à pressão de serviço, impactos e variações térmicas, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$89,44 | R$17.888,00 |
| 47 | 10 | UN | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 60MM: Tubo rígido em PVC, tipo soldável, com diâmetro nominal de 60 mm e comprimento de 6 metros. Cor padrão, com superfícies lisas para aplicação de adesivo específico, possibilitando soldagem segura e estanque. Fabricado conforme os requisitos da norma NBR 5648, próprio para condução de água fria sob pressão em instalações hidráulicas. Produto novo, de primeira linha, com excelente resistência mecânica, à pressão de serviço e variações térmicas, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$330,48 | R$1.800,40 |
| 48 | 10 | UN | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 85MM: tubo rígido de PVC, tipo soldável, com diâmetro nominal de 85 mm e comprimento de 6 metros. Cor padrão, com superfícies lisas para união por meio de soldagem com adesivo específico. Deve ser fabricado conforme os padrões da norma NBR 5648 ou equivalente, destinado à condução de água fria sob pressão em instalações hidráulicas. Produto novo, de primeira linha, com alta resistência à pressão, impactos e variações térmicas, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$330,48 | R$3.304,80 |
| 49 | 300 | UN | ADESIVO PARA PVC DE 75 GRAMAS: Adesivo plástico à base de solvente, indicado para união de tubos e conexões de PVC rígido em instalações hidráulicas de água fria. Embalagem com 75 gramas, com tampa rosqueável e bico aplicador. Produto de consistência pastosa, com secagem rápida, alta aderência, resistência à pressão e vedação permanente após cura. Deve ser compatível com tubos e conexões conforme norma NBR 5648 e atender às exigências técnicas para sistemas de condução de água potável. | R$9,64 | R$2.892,00 |
| 50 | 30 | UN | CHAVE BÓIA ELÉTRICA PARA CAIXA D'ÁGUA: Dispositivo tipo chave bóia elétrica, destinado ao controle automático do nível de água em caixas d’água, cisternas ou reservatórios. Composto por corpo flutuante com cabo elétrico de no mínimo 2 metros, interruptor interno tipo micro switch e contrapeso ajustável. Tensão de operação: bivolt (127/220V), com capacidade mínima de corrente de 10A. Produto de acionamento por flutuação, com invólucro resistente à água (grau de proteção IP68), atóxico e próprio para uso em água potável. Deve possuir certificação do INMETRO ou atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis. | R$41,60 | R$1.248,00 |
| 51 | 100 | UN | JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 25MMX3/4: Conector tipo joelho 90°, fabricado em PVC rígido, com uma extremidade soldável de diâmetro nominal de 25 mm e outra com rosca interna (fêmea) de 3/4". Cor padrão, com superfícies lisas e rosca usinada de acordo com os padrões BSP (British Standard Pipe). Produto resistente à pressão de serviço, impactos e variações térmicas, em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Deve permitir a transição segura entre tubulações soldáveis de PVC e conexões ou equipamentos com rosca metálica ou plástica. Produto novo, de primeira linha e isento de defeitos. | R$4,28 | R$428,00 |
| 52 | 20 | UN | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 32MMX1": Conector tipo luva de transição, fabricado em PVC rígido, com uma extremidade soldável de diâmetro nominal de 32 mm e outra extremidade com rosca interna (fêmea) de 1 polegada (1”). Cor padrão, com acabamento liso e rosca conforme padrão BSP (British Standard Pipe). Deve apresentar resistência à pressão de serviço, boa vedação, durabilidade e estar em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, isento de trincas, rebarbas ou deformações. | R$9,44 | R$188,80 |
| 53 | 200 | UN | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA EXTERNA 25MMX3/4: Conector tipo luva de transição, fabricado em PVC rígido, com uma extremidade soldável de diâmetro nominal de 25 mm e outra extremidade com rosca externa (macho) de 3/4 de polegada. Cor padrão, com encaixe liso e rosca usinada conforme padrão BSP (British Standard Pipe). Produto resistente à pressão de serviço, com excelente vedação e acabamento, em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. Produto novo, de primeira linha, isento de defeitos como trincas, rebarbas ou deformações. | R$2,75 | R$550,00 |
| 54 | 50 | UN | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA EXTERNA 20MMX1/2: Conector tipo luva de transição, fabricado em PVC rígido, com uma extremidade soldável de diâmetro nominal de 20 mm e outra com rosca externa (macho) de 1/2 polegada. Cor padrão, com superfície lisa para soldagem e rosca usinada conforme padrão BSP (British Standard Pipe). Produto novo, de primeira linha, resistente à pressão de serviço e ao impacto, com vedação eficiente e em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. | R$1,83 | R$91,50 |
| 55 | 200 | UN | HIDROMETRO MULTIJATO 3/4 “CONEXÕES - CONJUNTO COMPLETO: Hidrômetro multijato, diâmetro nominal de 3/4” (DN 20), com leitura direta, ponteiros e tambor numérico, corpo em liga metálica ou polipropileno de alta resistência, com pintura anticorrosiva e visor em vidro temperado ou policarbonato. Equipamento deve possuir mecanismo do tipo multijato, classe de precisão mínima B ou superior, conforme norma ABNT NBR NM 212, com capacidade para medição de água potável fria, temperatura máxima de operação de 30°C, pressão de trabalho mínima de 1 MPa (10 kgf/cm²). Acompanha conexões completas para instalação (2 niples, 2 porcas e 2 anéis de vedação). Produto novo, aferido, lacrado, com indicação de fabricação recente, certificado pelo INMETRO e adequado para uso residencial. | R$73,64 | R$30.194,00 |
| 56 | 150 | UN | KIT CAVALETE COMPLETO PARA HIDROMETRO: Conjunto completo para instalação de hidrômetro padrão DN 20 (3/4”), composto por cavalete PVC reforçado, com base e suporte para fixação do hidrômetro, dotado de conexões e acessórios necessários para funcionamento imediato. Deve incluir: 1 curva de entrada com suporte (base) 1 registro esfera ou gaveta DN 20 (3/4") 2 niples DN 20 com porca e anel de vedação 1 suporte fixador metálico ou em PVC reforçado Tubulação de interligação em PVC marrom ou galvanizado, conforme especificação do sistema 1 adaptador para conexão ao ramal predial Todos os componentes devem ser compatíveis entre si, resistentes à pressão de trabalho mínima de 10 kgf/cm², adequados para água potável fria, e atender às normas técnicas da ABNT e exigências do INMETRO no que couber. | R$73,64 | R$11.046,00 |
| 57 | 500 | UN | VEDANTE ANEL DE BORRACHA PARA HIDRÔMETRO: Anel de vedação em borracha nitrílica (NBR), tipo O-ring ou similar, com diâmetro compatível com hidrômetros de 3/4” (DN 20). Deve apresentar elasticidade, resistência à compressão e excelente vedação em sistemas de água potável sob pressão. Produto novo, de primeira linha, atóxico, resistente a variações térmicas, produtos químicos e envelhecimento precoce, em conformidade com normas técnicas aplicáveis. | R$1,98 | R$990,00 |
| 58 | 20 | UN | FLANGE SOLDÁVEL 25 MM: Flange fabricada em PVC rígido, com base perfurada (geralmente 4 furos) e extremidade lisa soldável para tubos com diâmetro nominal de 25 mm (3/4”). Cor padrão (geralmente cinza), resistente à pressão de serviço, impactos e variações térmicas. Produto novo, de primeira linha, em conformidade com norma NBR 5648 ou equivalente. | R$10,97 | R$219,40 |
| 59 | 20 | UN | FLANGE SOLDÁVEL 32 MM: Peça em PVC rígido com furação para fixação (4 furos) e ponta soldável de 32 mm (1”). Cor cinza padrão, com acabamento uniforme e resistência à pressão conforme norma NBR 5648. | R$16,34 | R$326,80 |
| 60 | 20 | UN | FLANGE SOLDÁVEL 40 MM: Flange de PVC rígido com base perfurada para fixação e extremidade soldável de 40 mm (1.1/4”). Cor padrão, soldável com adesivo específico. Produto conforme NBR 5648, resistente a pressão e variações térmicas. | R$20,57 | R$411,40 |
| 61 | 20 | UN | FLANGE SOLDÁVEL 50 MM: Conector flangeado com ponta soldável para tubulações de 50 mm (1.1/2”), em PVC rígido, com base de 4 furos, resistente à pressão de serviço e à exposição contínua à água fria. | R$21,74 | R$434,80 |
| 62 | 20 | UN | FLANGE SOLDÁVEL 60 MM: Peça técnica em PVC rígido com base flangeada (geralmente 4 furos), extremidade soldável para tubo de 60 mm (2”), acabamento liso e resistente. Deve atender às exigências da NBR 5648. | R$25,03 | R$500,60 |
| 63 | 350 | UN | JOELHO 3/4” COM ROSCA NAS DUAS PONTAS: Conector tipo joelho 90°, fabricado em PVC rígido, com duas extremidades com rosca interna (fêmea) de 3/4” (padrão BSP – British Standard Pipe). Cor padrão, com roscas usinadas de alta precisão, próprio para conexões roscadas em sistemas hidráulicos de água fria. Produto novo, de primeira linha, resistente à pressão de serviço, impactos e variações térmicas, em conformidade com a norma NBR 5648 ou equivalente. | R$6,00 | R$2.100,00 |
| 64 | 200 | UN | LUVA 3/4” COM ROSCA INTERNA NAS DUAS PONTAS: Conector tipo luva reta, fabricado em PVC rígido, com duas extremidades com rosca interna (fêmea) de 3/4” (DN 20), usinadas conforme padrão BSP (British Standard Pipe). Cor padrão (geralmente cinza), com corpo liso, acabamento uniforme e resistente à pressão de serviço e variações térmicas. Produto novo, de primeira linha, isento de trincas, rebarbas ou deformações, fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 5648 e NBR 8133 ou equivalente. | R$4,59 | R$918,00 |
| 65 | 500 | UN | FITA VEDA ROSCA: Fita de vedação para roscas, fabricada em politetrafluoretileno (PTFE), com largura de 18 mm e comprimento de 25 metros. Espessura mínima de 0,075 mm, material atóxico, flexível, resistente à tração, à umidade, à pressão e a produtos químicos. Produto compatível com conexões roscadas metálicas ou plásticas, proporcionando vedação segura, fácil aplicação e desmontagem sem danificar as roscas. Deve atender às exigências técnicas para redes hidráulicas e pneumáticas. | R$9,59 | R$4.795,00 |
| 66 | 100 | UN | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40 MM: Registro esfera em PVC rígido soldável, com bitola de 40 mm (1.1/2”). Manopla removível, vedação interna eficiente, ideal para condução de água fria. Produto novo, resistente, conforme NBR 5648. | R$25,30 | R$2.530,00 |
| 67 | 100 | UN | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM: Registro tipo esfera em PVC, soldável, para tubulação de 50 mm (2”). Corpo robusto, manopla de fácil manuseio, vedação por esfera interna e instalação com adesivo específico para PVC. | R$33,58 | R$3.358,00 |
| 68 | 100 | UN | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60 MM: Registro esfera de PVC rígido, modelo soldável, bitola de 60 mm (2.1/2”). Indicado para redes com alto volume de água. Vedação eficiente, pressão de serviço mínima de 10 bar. Produto conforme normas NBR 5648 e NBR 15705. | R$63,64 | R$6.364,00 |
| 69 | 300 | UN | ADAPTADOR DE PVC 3/4” ROSCA EXTERNA X 25 MM SOLDÁVEL: Conector do tipo adaptador de transição, fabricado em PVC rígido, com uma extremidade roscada externa (macho) de 3/4” (DN 20) e outra extremidade soldável com diâmetro nominal de 25 mm (1”). Rosca usinada conforme padrão BSP (British Standard Pipe), extremidade lisa para aplicação de adesivo próprio para PVC, cor padrão (geralmente cinza). Produto novo, de primeira linha, resistente à pressão de serviço, impactos e variações térmicas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5648 e NBR 8133 ou equivalente. | R$1,38 | R$414,00 |
| 70 | 50 | UN | ADAPTADOR DE PVC 1.1/2” ROSCA EXTERNA X 50 MM SOLDÁVEL: Conector em PVC rígido, com rosca externa de 1.1/2” (DN 40) e extremidade soldável de 50 mm. Rosca padrão BSP, vedação eficiente e boa resistência mecânica. | R$5,28 | R$264,00 |
| 71 | 50 | UN | CONTATOR ELÉTRICO – 25A 220V: Contator elétrico de potência, com corrente nominal mínima de 25 amperes, dotado de bobina de comando em 220 VCA, adequado para manobra e comando de cargas elétricas, especialmente motores de bombas d’água em quadros de comando. Deve possuir contatos auxiliares (NA/NF), garantir alta durabilidade mecânica e elétrica, e ser compatível com trilho DIN ou fixação por parafuso, conforme padrão industrial. O equipamento deverá atender às normas técnicas vigentes de segurança elétrica e possuir certificação de conformidade do INMETRO. | R$154,16 | R$7.708,00 |
| 72 | 15 | UN | VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/4”: Válvula de retenção horizontal com rosca de 1.1/4", fabricada em latão de alta resistência à corrosão, própria para uso em sistemas hidráulicos e de bombeamento. Indicada para impedir o refluxo de água ou outros líquidos, garantindo o sentido único do fluxo em sistemas de pressurização, recalque de bombas e redes de distribuição. Deve suportar pressão mínima de 10 bar, apresentar vedação eficiente com mola em aço inox ou latão, e atender às normas técnicas brasileiras de roscas (NBR NM ISO 228 ou equivalente). | R$109,76 | R$1.646,40 |
| 73 | 15 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/2: Válvula de retenção horizontal com conexão roscável de 1.1/2" (uma polegada e meia), fabricada em latão de alta resistência mecânica e à corrosão, destinada à condução de água em sistemas hidráulicos. Impede o retorno do fluxo e mantém o sentido único da passagem do líquido, sendo ideal para sistemas de recalque, sucção de bombas e instalações prediais ou industriais. Deve possuir mecanismo interno com mola de aço inox ou latão, vedação eficiente e atender aos padrões técnicos de roscas BSP (NBR NM ISO 228). | R$182,86 | R$2.742,90 |
| 74 | 15 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO 2”: Válvula de retenção horizontal com conexão roscável de 2", fabricada em latão de alta resistência à corrosão e à pressão, própria para uso em sistemas hidráulicos de média e alta vazão. Desenvolvida para impedir o refluxo da água ou de outros líquidos, garantindo o sentido único do fluxo, especialmente em sistemas de recalque, sucção de bombas, redes prediais e industriais. Deve possuir sistema de vedação com mola interna (latão ou aço inox), oferecer excelente desempenho de estanqueidade e atender às normas técnicas de roscas BSP (NBR NM ISO 228). | R$285,54 | R$4.283,10 |
| 75 | 30 | UN | HIDRÔMETRO ALTA VAZÃO 1.1/2”: Hidrômetro de alta vazão com conexão roscável de 1.1/2", destinado à medição precisa do consumo de água em sistemas de abastecimento com grande volume de passagem. Deve ser multijato, com leitura direta em metros cúbicos (m³), visor de fácil leitura e corpo em material resistente à corrosão (latão, bronze ou ferro fundido com pintura epóxi). Deve possuir indicação mecânica ou digital, suporte a instalação horizontal e atender integralmente às normas do INMETRO e ABNT (NBR 8194 ou NBR 15527). | R$1.200,52 | R$36.015,60 |

Estima-se para a contratação almejada o valor de R$247.072,40 (duzentos e quarenta e sete mil, setenta e dois reais e quarenta centavos).

Diante da natureza recorrente do objeto e da variação de demanda ao longo do exercício, optou-se pela utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme previsto no art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021. Esse modelo possibilita à Administração registrar os preços mais vantajosos obtidos no processo licitatório, sem a obrigatoriedade de contratação imediata da totalidade dos itens estimados, garantindo maior flexibilidade, economicidade e planejamento na aquisição dos materiais hidráulicos.

A estimativa de quantidades representa o consumo previsto com base em dados históricos e projeções operacionais da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, sendo que as aquisições ocorrerão de forma gradual e conforme necessidade, mediante emissão de autorizações de fornecimento durante o prazo de vigência da ata.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para estimar o custo da contratação e garantir a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado, foi realizado levantamento prévio de valores junto a fornecedores do ramo de materiais hidráulicos, além da utilização da plataforma LICITACON (Compras Públicas/RS), que reúne dados de contratações similares já realizadas por outros entes da Administração Pública.

A média dos valores será calculada com base nas propostas recebidas de fornecedores e nos preços registrados na referida plataforma, nos termos do art. 23, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a utilização de bases de dados públicos de contratações anteriores como fonte válida para estimativa do valor da contratação.

A adoção desses parâmetros visa garantir a adequação do valor estimado ao mercado atual, promovendo a economicidade e a eficiência da contratação.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição planejada de materiais hidráulicos diversos, por meio de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, adotando-se o Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente na manutenção corretiva e preventiva das redes públicas de abastecimento de água, bem como na implantação e ampliação de novas ligações em comunidades urbanas e rurais.

A medida visa solucionar de forma estruturada a deficiência verificada no estoque municipal, que em situações anteriores demandou aquisições emergenciais pontuais, sem planejamento prévio. A contratação permitirá que a Administração disponha de materiais essenciais em estoque mínimo, possibilitando pronta resposta às ocorrências, especialmente rompimentos de rede, substituição de conexões e expansão para novas famílias.

A execução da solução está estruturada com base em:

- Levantamento técnico e quantitativo de materiais;

- Estudo de preços com base em mercado e registros públicos (LICITACON);

- Divisão em itens para possibilitar a ampla concorrência;

- Entrega parcelada conforme demanda, otimizando o armazenamento e controle.

A presente solução foi escolhida por ser a mais adequada ao interesse público, equilibrando eficiência operacional, legalidade, economicidade e previsibilidade orçamentária.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a diversidade dos materiais hidráulicos a serem adquiridos, com diferentes especificações técnicas, aplicações e faixas de valor, a contratação será realizada de forma parcelada por item, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 14.133/2021.

O parcelamento tem por finalidade:

- Ampliar a competitividade, permitindo que microempresas, empresas de pequeno porte e fornecedores especializados participem do certame;

- Evitar a concentração do fornecimento em um único fornecedor, reduzindo riscos contratuais e estimulando a economia local e regional;

- Assegurar maior economicidade, já que cada item será adjudicado ao fornecedor que apresentar o menor preço para a respectiva especificação.

Além disso, o fracionamento por item permite à Administração adquirir os materiais com melhor relação custo-benefício, respeitando o princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme dispõe o art. 5º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

O parcelamento não compromete a viabilidade técnica e operacional da execução, tampouco dificulta a gestão do contrato, uma vez que cada item poderá ser acompanhado individualmente, com entrega sob demanda, conforme a necessidade da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição dos materiais hidráulicos, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Assegurar a continuidade e regularidade dos serviços de abastecimento de água nas comunidades atendidas pelo Município;

- Evitar desabastecimentos e vazamentos prolongados, mediante a pronta execução de manutenções corretivas e preventivas nas redes existentes;

- Permitir a ampliação da rede hidráulica municipal, possibilitando novas ligações domiciliares e atendendo famílias que ainda não possuem acesso à água potável;

- Reduzir a necessidade de aquisições emergenciais, promovendo maior planejamento, controle orçamentário e previsibilidade na gestão dos insumos;

- Fortalecer a capacidade operacional da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, garantindo maior agilidade na execução dos serviços públicos vinculados à infraestrutura hídrica rural;

- Atender prontamente às solicitações da população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a promoção do direito fundamental ao acesso à água.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para viabilizar a presente contratação, foram adotadas as seguintes providências prévias, em conformidade com o disposto nos artigos 11 e 18 da Lei nº 14.133/2021:

- Levantamento técnico das necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com identificação dos materiais hidráulicos mais utilizados nas rotinas de manutenção e ampliação das redes de abastecimento de água;

- Consulta a registros anteriores e histórico de consumo, com base em aquisições emergenciais previamente realizadas e nas demandas operacionais registradas;

- Levantamento de preços de mercado, com cotações obtidas junto a fornecedores e pesquisa de valores na plataforma LICITACON, com vistas à apuração do valor estimado da contratação;

- Análise da viabilidade técnica e operacional da solução, considerando a possibilidade de entrega parcelada conforme demanda, sem prejuízo à execução dos serviços;

- Definição do modelo de contratação por meio de Pregão Eletrônico, por item, com base na economicidade, ampla competitividade e atendimento aos princípios da legalidade e isonomia;

- Previsão orçamentária compatível, com dotação específica já alocada na Lei Orçamentária Anual vigente, assegurando a disponibilidade dos recursos públicos necessários.

Essas providências asseguram a legalidade, eficiência e transparência do procedimento, conforme determina o regime jurídico das contratações públicas regido pela Lei nº 14.133/2021.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratação guarda relação com outros contratos e ações executadas pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, especialmente aquelas vinculadas à operação e manutenção de poços artesianos, redes de distribuição de água potável e estruturas de reservação existentes no Município.

Embora os materiais hidráulicos objeto deste Estudo sejam de natureza autônoma e possam ser adquiridos separadamente, sua utilização está diretamente vinculada à execução de serviços técnicos por parte da equipe municipal ou de terceiros eventualmente contratados para manutenção e ampliação das redes de abastecimento.

Também pode haver interdependência com futuras contratações de mão de obra especializada, serviços de perfuração de poços, instalação de bombas, elaboração de projetos técnicos e demais intervenções que envolvam infraestrutura hidráulica rural.

Dessa forma, a aquisição ora pretendida integra o conjunto de ações estruturantes voltadas ao fortalecimento da política municipal de abastecimento de água no município, compondo uma cadeia de contratações correlatas, mas não simultaneamente interdependentes.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisição dos materiais hidráulicos não gera impactos ambientais diretos significativos. No entanto, a manutenção e ampliação das redes de abastecimento contribuem para a preservação dos recursos hídricos, evitando desperdícios e garantindo o uso eficiente da água. Além disso, o município segue todas as normas ambientais vigentes na execução dos serviços.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Após análise das condições técnicas, legais, orçamentárias e operacionais, declara-se viável a contratação para aquisição de materiais hidráulicos diversos destinados à manutenção e expansão das redes de abastecimento de água sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente do Município de Mormaço/RS.

A solução proposta demonstra-se adequada à necessidade identificada, viável economicamente conforme levantamento de preços realizado, compatível com os recursos orçamentários disponíveis e plenamente justificável sob a ótica da legalidade e do interesse público.

A contratação será realizada mediante Pregão Eletrônico, em conformidade com o art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e observará todos os princípios que regem as contratações públicas, em especial os da eficiência, economicidade, isonomia, transparência e seleção da proposta mais vantajosa (art. 5º da mesma Lei).

A viabilidade também está respaldada na possibilidade de parcelamento por item (art. 40), na previsão de gestão e fiscalização do contrato (arts. 117 a 120), e no alinhamento da demanda com o planejamento setorial e orçamentário da Administração Pública.

Dessa forma, a contratação atende aos requisitos legais, é tecnicamente justificável e representa medida necessária para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água no Município.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado pela Secretaria Municipal da Administração, em conjunto com a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com base nas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente os artigos 11, 18 e 20, bem como nos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, interesse público e planejamento.

O ETP tem por finalidade demonstrar a necessidade da contratação, a adequação da solução escolhida, a viabilidade técnica e econômica, e a conformidade com o planejamento institucional, sendo etapa obrigatória do processo licitatório que precede a elaboração do Termo de Referência e a instauração do procedimento.

Este documento servirá como base para o prosseguimento da contratação, integrando os autos do processo administrativo e contribuindo para a transparência, rastreabilidade e fundamentação das decisões públicas.

Declaram os responsáveis que as informações aqui constantes refletem a realidade da demanda e foram elaboradas de forma objetiva, clara e suficiente para subsidiar a tomada de decisão.

Mormaço/RS, 07 de julho de 2025.

Mônica Vogl

Secretária Municipal da Administração