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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
	Elaboração:

Setor de Compras

	Setor Requisitante:

Secretaria Municipal de Saúde

	Objeto da Contratação/Aquisição:

Aquisição de materiais de consumo ambulatorial e equipamentos de uso ambulatorial e fisioterapia, destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde e dos demais serviços vinculados à Secretaria Municipal da Saúde do Município de Mormaço/RS.


1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)
A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o abastecimento regular de materiais de consumo ambulatorial e disponibilizar equipamentos necessários à realização dos atendimentos e procedimentos de saúde, bem como às atividades de fisioterapia desenvolvidas no âmbito municipal.
Os materiais relacionados são utilizados em procedimentos clínicos, curativos, administração de medicamentos, monitoramento de sinais vitais, atendimentos de urgência, coleta de materiais, esterilização, imobilização e demais atividades assistenciais realizadas pelos profissionais da saúde. Os equipamentos, por sua vez, destinam-se a apoiar os atendimentos ambulatoriais, os procedimentos de avaliação e as atividades de fisioterapia.
A ausência ou insuficiência desses materiais e equipamentos pode comprometer a continuidade dos serviços, ocasionar dificuldades na realização dos procedimentos e prejudicar a qualidade e a segurança da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Dessa forma, a aquisição busca manter condições adequadas de funcionamento dos serviços municipais de saúde, atender às necessidades dos profissionais e proporcionar assistência contínua e de qualidade à população.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A presente contratação não está vinculada a Plano Anual de Contratações – PAC, uma vez que o Município ainda não dispõe de plano formalmente instituído, encontrando-se em fase de organização para sua implementação.
A contratação está alinhada às atividades e às atribuições da Secretaria Municipal da Saúde, especialmente quanto à manutenção e à continuidade dos serviços de atenção básica, atendimento ambulatorial e fisioterapia oferecidos à população.

A aquisição deverá observar o planejamento das necessidades da Secretaria, considerando o consumo dos materiais, a disponibilidade dos estoques, a demanda dos serviços e a necessidade de reposição dos itens, de modo a evitar desabastecimentos e aquisições emergenciais.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
Os materiais e equipamentos deverão atender às especificações, às unidades de fornecimento, às quantidades e aos demais requisitos definidos na relação de itens e no Termo de Referência.

Os produtos deverão ser novos, estar em perfeitas condições de uso e apresentar qualidade compatível com a finalidade a que se destinam. Os materiais de uso médico e ambulatorial deverão observar as exigências sanitárias aplicáveis, incluindo registro, notificação ou regularização perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando exigível para a categoria do produto.

Os materiais que demandem esterilidade deverão ser entregues em embalagens íntegras, devidamente identificadas e dentro do prazo de validade. Os produtos deverão apresentar identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade, quando aplicáveis.

Os equipamentos deverão ser novos, acompanhados dos acessórios necessários ao seu funcionamento, manuais e garantias do fabricante, quando aplicáveis, e atender às normas técnicas e de segurança pertinentes.

A entrega deverá ocorrer nos locais, nos prazos e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, acompanhada da respectiva nota fiscal. Os produtos entregues poderão ser submetidos à conferência, sendo passíveis de recusa aqueles que apresentarem divergência em relação às especificações ou condições exigidas.

A contratação deverá observar a Lei Federal nº 14.133/2021 e as demais normas aplicáveis, assegurando igualdade de condições entre os fornecedores, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
4.1 - Materiais ambulatoriais: 
	ITEM 
	DESCRIÇÃO 
	UNIDADE 
	QUANTIDADE 

	01 
	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0
	unidade 
	05

	02
	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1
	unidade 
	05

	03
	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2
	unidade 
	05

	04
	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3
	unidade 
	05

	05
	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4
	unidade 
	05

	06
	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5
	unidade 
	05

	07
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 10.0
	unidade 
	05

	08
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 9.0
	unidade 
	05

	09
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 8.0
	unidade 
	05

	10
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 7.0
	unidade 
	05

	11
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 6.0
	unidade 
	05

	12
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 5.0
	unidade 
	05

	13
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 4.0
	unidade 
	05

	14
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 3.0
	unidade 
	05

	15
	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 2.5
	unidade 
	05

	16
	CATETER PARA OXIGÊNIO – TIPO ÓCULOS - ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTILADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO HASTES DE ÓCULOS.
	unidade
	16

	17
	CATETER PARA OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS - PEDIÁTRICO. CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTILADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO HASTES DE ÓCULOS.
	unidade
	50

	18
	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO. ALONGADO. COM BALÃO RESERVATÓRIO DE 1000ML
	Unidade
	200

	19
	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA. ALONGADO. COM BALÃO RESERVATÓRIO DE 1000ML
	Unidade
	50

	20
	ÓLEO CICATRIZANTE PARA CURATIVOS TCM 100ML
	Unidade
	200

	21
	CURATIVO NÃO ADERENTE COM ÁCIDOS GRAXOS. INDICADO NA PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS. NÃO ADERE AO LEITO, PREVINE TRAUMAS. ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO. RECORTÁVEL. A BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL. SACHE COM 1 UNIDADE. DIMENSÃO DO CURATIVO: 7,5 x 7,5cm (4 dobras), 7,5 x 30 cm (TAMANHO MÁXIMO).
	Unidade
	20

	22
	CURATIVO TRANSPARENTES PARA PEQUENOS FERIMENTOS. COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ADESIVO ACRÍLICO. COMPRESSA/ALMOFADA DE FIBRAS SINTÉTICAS. CAMADA DE POLIETILENO. ISENTO DE LÁTEX. DISCRETO. NÃO DEIXA

RESÍDUOS. CAIXA COM 40 CURATIVOS
	Caixa
	100

	23
	FILME TRANSPARENTE PARA COBERTURA DE CURATIVOS. RESPIRÁVEL. FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE E ADESIVO ACRÍLICO. 10CM X 10M.
	Unidade
	15

	24
	BANDAGEM COM PHMB E ÁCIDOS GRAXOS. INDICADO NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E LINFEDEMAS. HIDRATA E ESTIMULA A CRIAÇÃO DE NOVOS VASOS E PROLIFERAÇÃO CELULAR. QLTO PODER ANTIMICROBIANA. BENEFICIA A CICATRIZAÇÃO. BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MOLDASE FACILMENTE AOS CONTORNOS DA PERNA. EMBALAGEM: CAIXA COM 1 UNIDADE (10,2 x 9,14 M)
	Unidade
	05

	25
	DISCOS DE ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTES. 37G
	Unidade
	25

	26
	GEL DE PHMB 0,1%. INDICADO PARA LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, REMOÇÃO DO BIOFILME DAS FERIDAS. PROMOVE O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. DIMINUI OS

MICROORGANISMOS. DIMINUI ODORES DESAGRADÁVEIS. DERIVADO BETAÍNICO 01% COM AÇÃO MICROBIANA POR ATÉ 72HRS PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDA. EMBALAGEM DE 30 ML.
	Unidade
	05

	27
	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO
	Unidade
	05

	28
	PLACAS DE CURATIVOS HIDROCOLÓIDE.
	Unidade
	10

	29
	SOLUÇÃO DE PHMB, LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS. 1000 ML. 
	Litro
	20

	30
	COLETOR DE MATERIAIS PÉRFURO CORTANTES – 07 LITROS – COM TRAVA DE SEGURANÇA – PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853
	Unidade
	50

	31
	COLETOR DE MATERIAL -PERFUROCORTANTE DESCARTÁVEL – COM TRAVA DE SEGURANÇA – 13 LITROS – PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853
	Unidade
	100

	32
	XILOCAINA 2% GELEIA. USO URETRAL. BISNAGA.
	Unidade
	200

	33
	AGULHA DESCARTÁVEL 1,20 X 40 MM COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO. CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS.ATÓXICA E ESTERELIZADA. FABRICADA DE ACORDO COM A NR 32. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	100

	34
	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO. CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS. ATÓXICA E ESTERELIZADA. FABRICADA DE ACORDO COM A NR 32. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	100

	35
	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML. BICO LUER LOCK. CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	10

	36
	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 5 ML. BICO LUER SLIP. CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	10

	37
	SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM AGULHA. 1 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES. 26G 1/2" - 0,45 x 13mm. ATÓXICO. USO MANUAL. ESTÉRIL. LIVRE DE PIROGÊNIO. INSULINA U-100.
	Caixa
	100

	38
	FITA ADESIVA AUTOCLAVE CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERELIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERELIZAÇÃO COM LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE QUANDO SUBMETIDAS À ESTERELIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. 19MM X 30MT
	Unidade
	300

	39
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML
	Unidade
	300

	40
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 250ML
	Unidade
	300

	41
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML
	Unidade
	300

	42
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA PARA IRRIGAÇÃO 250ML. COM TAMPA.
	Unidade
	200

	43
	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA SISTEMA FECHADO 250ML
	Unidade
	200

	44
	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% SISTEMA FECHADO 250ML
	Unidade
	100

	45
	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO ULTRACOMPACTO DE TESTA. ULTRA PORTÁTIL. MEDIÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTATO COM A PELE DA TESTA. COM LUZES INDICADORAS DE ESTADO DE TEMPERATURA E ALARME DE ESTADO FEBRIL. BATERIA CR2032 E POTÊNCIA DE 3V. ALTURA 2,4CM; LARGURA 4,8CM; COMPRIMENTO 2,4CM.
	Unidade
	50

	46
	OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO. OLED GRAPH. CURVA PLESTIMOGRÁFICA. PRbpm E SPO2. DISPLAY OLED. CAPTAÇÃO RÁPIDA.
	Unidade
	50

	47
	OXÍMETRO PEDIÁTRICO PORTÁTIL DE DEDO. FREQUÊNCIA CARDÍACA. NÍVEL DE OXÍGENIO. ALTA PRECISÃO. INDICADOR GRÁFICO. VISOR COM TECNOLOGIA OLED GRAPH. 49L X 29W X 30H MILÍMETROS. BATERIA INCLUSA. COM CAPTAÇÃO RÁPIDA
	Unidade
	30

	48
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTOMATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO METAL.
	Unidade
	25

	49
	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL – MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO METAL.
	Unidade
	10

	50
	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO – MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO METAL
	Unidade
	10

	51
	ESTETOSCOPIO
	Unidade
	20

	52
	ELETRODO AUTOADESIVO FISIOTERAPIA 5X10CM. PACOTE COM 4 UNIDADES
	Pacote
	20

	53
	ELETRODO AUTOADESIVO FISIOTERAPIA 5X5CM. PACOTE COM 4 UNIDADES
	Pacote
	20

	54
	ELETRODO FISIOTERAPIA 7,5X13
	Unidade
	20

	55
	ELETRODO FISIOTERAPIA REDONDO 3,2
	Unidade
	10

	56
	GASES DE RAYON. ESTÉRIL. 7,5CM X 20CM. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. 100% RAYON. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
	Unidade
	30

	57
	FIXADOR DE CATÉTER ESTÉRIL IV FIX. COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIESTER, RESISTENTE A ÁGUA, NÃO OCLUSIVO, COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO. POSSUI RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E TUBULAÇÕES, MEDINDO 50 MM x 74 MM. DUAS TIRAS EXTRAS, MEDINDO 74 MM x 12 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	Caixa
	05

	58
	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, ISENTO DE IMPUREZAS E RESÍDUOS, ESTÉRIL, TERMOSOLDADO EM FORMATO DE BOLSA, COM UMA FACE TRANSPARENTE E A OUTRA BRANCA LEITOSA, GRADUADA EM MILILITROS, ENUMERADA A CADA 100ML. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE VÁLVULA ANTIREFLUXO, FILTRO PARA AR LOCALIZADO NA BOLSA, CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM PONTO AUTORETRÁTIL PARA COLETA DE URINA RECENTE. TUBO EXTENSOR COM NO MÍNIMO 110CM DE COMPRIMENTO, SISTEMA RÁPIDO DE DRENAGEM COM DIÂMETRO INTERNO DE 7 A 8MM DE DIÂMETRO E CLAMP OCLUSOR DENTEADO, COM RESISTÊNCIA PARA DIVERSAR ABERTURAS E FECHAMENTOS DO FLUXO. ALÇA PLÁSTICA RESISTENTE PARA FIXAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO COLETOR, E HASTE RÍGIDA (TIPO CABIDE) PARA SUSTENTAÇÃO. TUBO DE ESVAZIAMENTO COM COLDRE DE PROTEÇÃO FECHADO FIXO À BOLSA, E PINÇA CORTA FLUXO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, QUE PROPORCIONE ABERTURA EM PÉTALA, RESISTENTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO.
	Unidade
	30

	59
	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL ESTÉRIL
	Unidade
	200

	60
	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 50X50CM. PACOTE COM 40 UNIDADES
	Pacote
	03

	61
	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90CM. PACOTE COM 40 UNIDADES
	Pacote
	05

	62
	GRAU CIRURGICO 10CM
	Unidade
	05

	63
	GRAU CIRURGICO 5CM
	Unidade
	05

	64
	GRAU CIRURGICO 8CM
	Unidade
	05

	65
	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM
	Rolo
	05

	66
	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 300 ML
	Unidade
	10

	67
	ESPATULA DE AYRE GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UN
	Pacote
	100

	68
	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES
	Pacote
	10

	69
	FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO SPRAY
	Unidade
	10

	70
	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL - 13 FIOS/CM2 – 8 CAMADAS - 5 DOBRAS- 7,5 CM x 7,5 CM x 15 CM x 30 CM - 100% ALGODÃO – ALTA ABSORÇÃO - PACOTE COM 500 COMPRESSAS
	Pacote
	200

	71
	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 – COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO. CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS.ATÓXICA E ESTERELIZADA. FABRICADA DE ACORDO COM A NR 32. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	10

	72
	CARBOGEL 1KG
	Litro
	03

	73
	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 LITRO
	Unidade
	20

	74
	ATADURA DE CREPOM 06CM LARGURA x 1,8M COMPRIMENTO.  13FIOS/CM². SEM DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	Pacote
	100

	75
	ATADURA DE CREPOM 08CM LARGURA X 1,8M COMPRIMENTO. 13FIOS/CM². PESO LÍQ.: 25,5G. DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELATICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	Pacote
	100

	76
	ATADURA DE CREPOM 10CM LARGURA X 1,8M COMPRIMENTO. 13 FIOS/CM². PESO LÍQ.: 25,5G. DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELATICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	Pacote
	100

	77
	ATADURA DE CREPOM 12CM LARGURA X 1,8M COMPRIMENTO. 13 FIOS/CM². PESO LÍQ.: 25,5G. DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELATICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES
	Pacote
	100

	78
	ATADURA DE CREPOM 15CM LARGURA X 1,8M COMPRIMENTO. 13 FIOS/CM². PESO LÍQ.: 25,5G. DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELATICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	Pacote
	100

	79
	ATADURA DE CREPOM 30CM LARGURA X 1,8M COMPRIMENTO. 13 FIOS/CM². PESO LÍQ.: 25,5G. DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELATICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	Pacote
	50

	80
	LUVA NITRÍLICA NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, MICROTEXTURIZADA, ISENTA DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	100

	81
	LUVA NITRÍLICA NÃO CIRÚRGICA TAMANHO M, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, MICROTEXTURIZADA, ISENTA DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	100

	82
	LUVA NITRÍLICA NÃO CIRÚRGICA TAMANHO P, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, MICROTEXTURIZADA, ISENTA DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	100

	83
	LUVA CIRÚRGICA 6,0. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL. ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60. FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE. FLEXÍVEL. SENSIBILIDADE TÁCTIL. PUNHO REFORÇADO NAS BORDAS. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
	Unidade
	50

	84
	LUVA CIRÚRGICA 6,5. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL. ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60. FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE. FLEXÍVEL. SENSIBILIDADE TÁCTIL. PUNHO REFORÇADO NAS BORDAS. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
	Unidade
	100

	85
	LUVA CIRÚRGICA 7,0. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL. ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60. FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE. FLEXÍVEL. SENSIBILIDADE TÁCTIL. PUNHO REFORÇADO NAS BORDAS. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
	Unidade
	100

	86
	LUVA CIRÚRGICA 7,5. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL. ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60. FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE. FLEXÍVEL. SENSIBILIDADE TÁCTIL. PUNHO REFORÇADO NAS BORDAS. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
	Unidade
	50

	87
	LUVA CIRÚRGICA 8,0. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL. ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60. FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE. FLEXÍVEL. SENSIBILIDADE TÁCTIL. PUNHO REFORÇADO NAS BORDAS. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
	Unidade
	50

	88
	LÂMINA BISTURI Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM 100 LÂMINAS
	Caixa
	03

	89
	FIO AGULHADO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO – AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR – FIO 45 CM - 3/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES
	Caixa
	02

	90
	FIO AGULHADO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO – AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR – FIO 45 CM - 2/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES
	Caixa
	02

	91
	FIO AGULHADO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO – AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR – FIO 45 CM - 4/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES
	Caixa
	05

	92
	FIO AGULHADO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO – AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR – FIO 45 CM - 4/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES
	Caixa
	02

	93
	FITA DE TESTE DE GLICOSE CAIXA COM 50 UN
	Caixa
	300

	94
	AUTO LANCETA 28 G. PONTA TRIFACETADA RETRÁTIL. CAIXA COM 100 UNIDADES
	Caixa
	200

	95
	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y COMPLETO (20 GOTAS/ML) COM CONECTOR LUER SLIP.
	Unidade
	300

	96
	TORNEIRINHA 3 VIAS. LUER LOCK. CAIXA COM 50 UN.
	Caixa
	10

	97
	EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP CORTA FLUXO. TUBO FLEXÍVEL. LUER LOCK.
	Unidade
	200

	98
	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12
	Unidade
	100

	99
	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 14
	Unidade
	100

	100
	ESPARADRAPO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SUPER ADERENTE, HIPOALERGÊNICO, DEIXA A PELE TRANSPIRAR, COM POLIETILENO MICROPERFURADO COM ADESIVO ACRÍLICO 100mm x 4,5 m
	Unidade
	100

	101
	FITA MICROPORE BRANCA 25 MM x 10 M. HIPOALERGÊNICA. SUAVE PARA A PELE. DEIXA TRANSPIRAR. COMPOSIÇÃO: RAYLON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO.
	Unidade
	100

	102
	TALA MOLDÁVEL RESGATE SP TAMANHO G
	Unidade
	10

	103
	TALA MOLDÁVEL RESGATE SP TAMANHO M
	Unidade
	10

	104
	TALA MOLDÁVEL RESGATE SP TAMANHO P
	Unidade
	10

	105
	TALA MOLDÁVEL RESGATE SP TAMANHO PP
	Unidade
	10

	106
	TALA IMOBILIZADORA DESCARTÁVEL 30X20CM. DE PAPELÃO. PARA RESGATE, PACOTE COM 10 UNIDADES.
	Pacote
	10

	107
	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO 16 x 250 MM. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	Pacote
	10

	108
	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO 12 x 250 MM. PACOTE COM 12 UNIDADES
	Pacote
	10

	109
	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO 16 x 180 MM. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	Pacote
	10

	110
	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO 16 x 180 MM. PACOTE COM 12 UNIDADES
	Pacote
	10

	111
	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS
	Unidade
	10

	112
	MASCARA DESCARTAVEL
	Caixa
	600

	113
	GARROTE EM ROLO SEM LÁTEX 25 TIRAS
	Caixa
	01

	114
	LUVA PLÁSTICA DE TOQUE ESTÉRIL TAMANHO ÚNICO PACOTE COM 100 UN
	Pacote
	10

	115
	SUTURA CUTÂNEA ADESIVA 0,6x7,5 CM PACOTE COM 3 UNIDADES
	Pacote
	50

	116
	TUBO DE SILICONE 1 METRO
	Metro
	10

	117
	TESOURA RETA CO PONTA 15 CM
	Unidade
	10

	118
	TESOURA ÍRIS FF RETA COM PONTA 10,5CM
	Unidade
	10

	119
	TORNIQUETE COM TRAVA PARA PRIMEIROS SOCORROS
	Unidade
	05

	120
	BOLSA DE RESGATE SINAIS VITAIS 17x21x30CM COM DOIS BOLSOS LATERAIS E UM BOLSO FRONTAL. COR VERMELHA PADRÃO RESGATE.
	Unidade
	02

	121
	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES. FRASCO EM PE DE 500ML GRADUADO COM ESCALA DE 50ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEN.
	Unidade
	20

	122
	LUVA DE VINIL SEM PÓ ATÓXICA - TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES
	Caixa
	60

	123
	MÁSCARA TIPO KN95 BRANCA DESCARTÁVEL. 4 CAMADAS E CLIP.
	Unidade
	100

	124
	ALGODÃO ROLO - Pacote com 1 unidade
	Pacote
	05

	125
	ESTOJO PORTA LÂMINA TUBET PARA 3 LÂMINAS COM TAMPA ROSQUEÁVEL
	Unidade
	10

	126
	ESTETOSCÓPIO ASTERLITE PEDIÁTRICO
	Unidade
	05

	127
	PINÇA POZZI ESTÉRIL DESCARTÁVEL
	Unidade
	100

	129
	PINÇA ADSON SEM SERRILHA EM AÇO INOX
	Unidade
	05

	129
	LANTERNA CLÍNICA DE LED – COM LÂMPADAS DE LED - 14CM DE COMPRIMENTO - VIDA ÚTIL DO LED SUPERIOR A 10.000 HORAS
	Unidade
	05

	130
	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2,0% COM HEMITARTARATO DE EPINEFRINA. USO INJETÁVEL - CAIXA COM 10 FRASCOS-AMPOLA DE 20 ML EM ESTOJOS ESTERELIZADOS
	Caixa
	02

	131
	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2,0%. CAIXA COM 10 FRASCOS-AMPOLA DE 20ML EM ESTOJOS ESTERILIZADOS.
	Caixa
	02


4.2. Quanto aos Equipamentos Ambulatorial e para Fisioterapia:
	ITEM 
	DESCRIÇÃO 
	UNIDADE 
	QUANTIDADE 

	01 
	NEURODYN SYSTEM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO COM CORRENTES COM 5 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE E 9 TIPOS DE CORRENTES TERAPÊUTICAS, OFERECENDO MUITAS POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO AO PROFISSIONAL COM MAIS DE 50 PROTOCOLOS MULTICORRENTES.
	unidade 
	01 

	02 
	NEBULIZADOR E INALADOR PARA USO ADULTO E INFANTIL - BIVOLT AUTOMÁTICO ACOMPANHA MÁSCARAS ADULTOS E INFANTIL.
	unidade 
	02

	03 
	SELADORA BIVOLT COM SISTEMA DE CORTES EM AMBAS AS DIREÇÕES. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE. SISTEMA DE AVISOS COM LED S E BIPS. DESIGN MODERNO. BIVOLT AUTOMÁTICO
	unidade 
	01 

	04
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, COM TECNOLOGIA MICROPROCESSADA. BATERIA INTERNA DE LÍTIO PODENDO SER CARREGADA A QUALQUER MOMENTO. BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 MINUTOS. COM NOVE CONTROLES DE VOLUME. COM SINAL DE ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA.
	unidade
	01

	05
	APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR COM RODÍZIO VERIFICADO E AUTORIZADO PELO INMETROPODENDO SER MONTADO EM MESA OU PAREDE ESCALA AMPLA E DE FÁCIL LEITURA LIVRE DE MERCÚRIO OPÇÃO COM RODÍZIOS ACOMPANHA BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO
	unidade 
	01



As quantidades foram definidas com base nas necessidades informadas pela Secretaria Municipal da Saúde, abrangendo materiais de consumo ambulatorial e equipamentos destinados aos atendimentos ambulatoriais e às atividades de fisioterapia.

A estimativa de quantidades e valores deverá observar as duas relações de itens apresentadas pela Secretaria: a primeira referente aos materiais de consumo ambulatorial e a segunda referente aos equipamentos ambulatoriais e de fisioterapia. 

As tabelas detalhadas, contendo descrição, unidade de fornecimento, quantidade, valor unitário e valor total de cada item, deverão integrar este Estudo Técnico Preliminar e servir de base para a elaboração do Termo de Referência.

O valor estimado da contratação corresponderá à soma dos valores totais dos itens relacionados, após a conferência dos cálculos, das unidades de fornecimento e das especificações, bem como da compatibilidade dos preços estimados com os valores praticados no mercado.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Para a definição da solução mais adequada, considera-se a existência de fornecedores especializados na comercialização de materiais médico-hospitalares, produtos ambulatoriais, insumos para curativos e equipamentos utilizados em serviços de saúde e fisioterapia.
A pesquisa de preços deverá considerar fontes idôneas e compatíveis com o objeto, observando as características dos produtos, as quantidades pretendidas, as condições de fornecimento, os prazos de entrega e os demais fatores que possam influenciar os preços.

A análise dos preços deverá permitir a avaliação da compatibilidade dos valores estimados com os praticados no mercado, de acordo com os parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal aplicável.

A escolha dos fornecedores e das propostas deverá observar critérios objetivos, de modo a assegurar a competitividade, a qualidade dos produtos e a economicidade para a Administração Pública.
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO


A solução consiste na aquisição de materiais de consumo ambulatorial e equipamentos de uso ambulatorial e fisioterapia, conforme as especificações e quantidades estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde.
A contratação deverá contemplar o fornecimento dos itens necessários à manutenção das atividades assistenciais, incluindo materiais para procedimentos clínicos, curativos, esterilização, administração de soluções, monitoramento de sinais vitais, imobilização e outros atendimentos, além de equipamentos destinados ao apoio dos serviços ambulatoriais e de fisioterapia.

Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações exigidas, em condições adequadas de armazenamento, transporte e utilização. O recebimento ficará condicionado à conferência das quantidades, das características dos produtos, das embalagens e dos demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência.
A solução deverá proporcionar o abastecimento dos serviços de saúde, reduzir o risco de interrupções nos atendimentos e garantir a disponibilidade dos materiais e equipamentos necessários ao funcionamento das unidades municipais.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a diversidade de materiais e equipamentos, suas diferentes finalidades, características e unidades de fornecimento, o parcelamento da contratação por item mostra-se, em princípio, a alternativa mais adequada.

A adjudicação por item permite a participação de fornecedores especializados em diferentes categorias de produtos, amplia a competitividade e possibilita à Administração selecionar a proposta mais vantajosa para cada item, sem exigir que um único fornecedor comercialize todos os materiais e equipamentos relacionados.

O parcelamento deverá respeitar a viabilidade técnica e econômica e não poderá comprometer a funcionalidade dos produtos ou gerar prejuízo à execução contratual. Eventual agrupamento de itens deverá ser devidamente justificado no processo administrativo.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se:
· Garantir o abastecimento dos materiais de consumo ambulatorial utilizados nos serviços municipais de saúde.

· Disponibilizar equipamentos necessários aos atendimentos ambulatoriais e às atividades de fisioterapia.

· Evitar a falta de insumos essenciais à realização de procedimentos e à continuidade da assistência.

· Proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

· Contribuir para a qualidade, a segurança e a eficiência dos atendimentos prestados à população.

· Promover a utilização eficiente dos recursos públicos, mediante aquisição de produtos compatíveis com as necessidades da Administração e com preços adequados ao mercado.
9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Antes da formalização da contratação, deverão ser concluídas a revisão das especificações e das quantidades, a conferência dos valores estimados, a realização ou conclusão da pesquisa de preços e a elaboração do Termo de Referência.
Também deverão ser verificadas a disponibilidade orçamentária, a adequação dos procedimentos de contratação à legislação vigente e a definição dos prazos e locais de entrega.
A Administração deverá designar formalmente os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização da contratação, bem como estabelecer procedimentos para o recebimento, a conferência e o registro dos materiais e equipamentos fornecidos.
Não se identificam, em princípio, outras providências prévias específicas, sem prejuízo daquelas que venham a ser necessárias em razão das características dos itens contratados.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratação está relacionada às atividades rotineiras da Secretaria Municipal da Saúde e à manutenção dos serviços de atenção básica, atendimento ambulatorial e fisioterapia.
Até o momento, não foram identificadas contratações interdependentes cuja execução seja indispensável para a aquisição dos materiais e equipamentos objeto deste estudo. Eventuais aquisições complementares deverão ser avaliadas conforme as necessidades dos serviços e o planejamento da Secretaria.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A aquisição de materiais ambulatoriais poderá gerar resíduos de embalagens e resíduos de serviços de saúde, inclusive materiais potencialmente contaminados ou perfurocortantes, cuja destinação deverá observar a legislação e as normas sanitárias e ambientais aplicáveis.
A utilização dos materiais deverá respeitar os procedimentos de segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta e destinação final dos resíduos, conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e as demais normas pertinentes, quando aplicáveis.
Sempre que compatível com a finalidade dos produtos e sem prejuízo dos requisitos técnicos e sanitários, deverão ser priorizados produtos com embalagens adequadas e que evitem desperdícios. Os fornecedores deverão observar as exigências ambientais legalmente aplicáveis às atividades de fabricação, transporte e fornecimento dos produtos.
12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE


Com base na necessidade apresentada pela Secretaria Municipal da Saúde, na finalidade dos materiais e equipamentos pretendidos e na possibilidade de aquisição junto a fornecedores do ramo, considera-se tecnicamente viável a contratação, desde que sejam concluídas a pesquisa de preços, a conferência das quantidades e dos valores estimados e a verificação da disponibilidade orçamentária.
A contratação deverá ser processada de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, mediante definição das condições de fornecimento no Termo de Referência e adoção do procedimento de seleção adequado.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS


O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade caracterizar a necessidade administrativa, avaliar a solução proposta e subsidiar a elaboração do Termo de Referência para a aquisição de materiais de consumo ambulatorial e equipamentos de uso ambulatorial e fisioterapia destinados à Secretaria Municipal da Saúde.

As especificações, quantidades e estimativas de preços deverão ser conferidas e consolidadas antes da publicação do instrumento convocatório ou da formalização da contratação, assegurando a correspondência entre o Documento de Formalização da Demanda, este Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência.

Mormaço/RS, 01 de agosto de 2026.
Vitória Rodrigues Fermino
Setor de Compras
Sandra Koenig Knopf
Secretária Municipal de Saúde

