        - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| Elaboração: Secretaria Municipal da Administração |  |
| --- | --- |
| Setor Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde |  |
| Responsável pela Demanda: Sandra Koenig | Cargo: Secretária |

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA:

        - A presente demanda foi identificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS, a partir das necessidades observadas no âmbito da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A estrutura atualmente existente revela-se insuficiente e inadequada para o armazenamento, conservação e manuseio dos imunobiológicos, comprometendo a qualidade da prestação dos serviços de vacinação, a segurança sanitária e o cumprimento das normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

        - A aquisição de mobiliários e equipamentos específicos para a Rede de Frio visa atender as exigências do PNI, instituído pela Lei nº 6.259/1975 e regulamentado por diversas normas técnicas e portarias ministeriais, incluindo a Portaria GM/MS nº 1.498/2013, que estabelece diretrizes para o funcionamento da Rede de Frio no Sistema Único de Saúde – SUS.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A presente contratação tem por finalidade suprir uma necessidade premente da Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS no que tange à estruturação e modernização da Rede de Frio municipal, com vistas a garantir a conservação segura e eficaz dos imunobiológicos utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Atualmente, a estrutura disponível revela-se insuficiente em capacidade e em conformidade técnica, o que representa um risco potencial à estabilidade térmica exigida para a manutenção da qualidade e da eficácia das vacinas. Considerando que os imunobiológicos são produtos altamente sensíveis a variações de temperatura, sua conservação inadequada pode comprometer a eficácia da imunização, além de representar prejuízos financeiros e riscos à saúde coletiva.

Nesse sentido, a contratação de equipamentos e mobiliários técnicos especializados, tais como câmaras refrigeradas científicas, termômetros digitais com máxima e mínima, estabilizadores de voltagem, armários, bancadas e mesas de apoio, justifica-se para atender às exigências legais e normativas previstas na Lei Federal nº 6.259/1975, que institui o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e o PNI, e na Portaria GM/MS nº 1.498/2013, que estabelece as diretrizes técnicas e operacionais para a estruturação da Rede de Frio no SUS.

A medida objetiva reforçar a capacidade operacional da equipe de imunização, otimizar o acondicionamento dos insumos e garantir maior agilidade, segurança e controle nos processos de armazenamento, manuseio e transporte dos imunobiológicos, em conformidade com as Notas Técnicas e diretrizes emitidas pelo Ministério da Saúde.

Além de atender às determinações do ordenamento jurídico, a iniciativa visa prevenir perdas de vacinas por falhas logísticas, ampliar a cobertura vacinal, assegurar o cumprimento das metas pactuadas no âmbito do PNI, e, sobretudo, proteger a saúde da população mormacense, especialmente diante do aumento das demandas vacinais e da complexidade dos calendários imunizatórios atuais.

A contratação, portanto, reveste-se de interesse público relevante e urgente, sendo instrumento essencial para a manutenção da qualidade dos serviços prestados pelo SUS no município, em estrita observância aos princípios da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público, previstos no caput do art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação está plenamente alinhada ao planejamento institucional da Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS, integrando as ações estratégicas previstas no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde (PAS), especialmente no que se refere ao eixo de fortalecimento da vigilância em saúde e das ações de imunização.

A aquisição de mobiliários e equipamentos destinados à Rede de Frio atende às diretrizes nacionais do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e responde diretamente às metas de ampliação da cobertura vacinal, melhoria da infraestrutura física dos serviços e garantia da segurança na conservação dos imunobiológicos. Trata-se, portanto, de ação planejada e fundamentada tecnicamente, com reflexos diretos na melhoria da qualidade dos serviços de atenção básica e na proteção coletiva da população.

Além disso, a contratação encontra respaldo no disposto no art. 11, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece que toda contratação pública deve estar fundamentada em planejamento, com demonstração da necessidade da contratação e da compatibilidade com o plano de contratações anual, os instrumentos de planejamento e o orçamento do órgão demandante.

Importante ressaltar que a iniciativa contribui para o cumprimento dos compromissos pactuados com o Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação do PNI (SI-PNI), reforçando a capacidade do município em manter a regularidade da oferta de vacinas e o controle das doenças imunopreveníveis.

Dessa forma, a contratação representa não apenas uma resposta às necessidades operacionais da Secretaria, mas também uma ação estrategicamente compatível com o planejamento setorial e com os objetivos mais amplos de saúde pública do Município de Mormaço/RS.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

A presente contratação deverá atender a requisitos técnicos, operacionais e legais específicos, de modo a assegurar que os equipamentos e mobiliários adquiridos sejam adequados ao uso na Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS, conforme as orientações do Ministério da Saúde e demais normas sanitárias aplicáveis.

4.1. Requisitos Técnicos Gerais

- Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados em conformidade com os padrões técnicos de qualidade e segurança exigidos para armazenamento e conservação de imunobiológicos.

- Todos os itens deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul.

- As especificações detalhadas (capacidade, tensão elétrica, dimensões, componentes obrigatórios etc.) estarão descritas no Termo de Referência anexo, elaborado com base nas exigências da Portaria GM/MS nº 1.498/2013, da Nota Técnica nº 261/2018-CGPNI/DEVIT/SVS/MS e do Manual da Rede de Frio do Ministério da Saúde.

4.2. Requisitos Operacionais

- A entrega deverá ser realizada no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, com montagem e instalação dos equipamentos, quando aplicável, em pleno funcionamento e conforme as instruções do fabricante.

- Os fornecedores deverão realizar, no ato da entrega, treinamento básico de uso e manutenção preventiva dos equipamentos, direcionado aos servidores da unidade.

- É obrigatória a apresentação de manual do usuário em língua portuguesa e nota fiscal em nome do Município de Mormaço/RS.

4.3. Requisitos Legais

- A empresa contratada deverá apresentar, quando da contratação, toda a documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, conforme os artigos 67 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- Será exigida regularidade perante os cadastros de inadimplência, bem como comprovação de capacidade técnica, a critério da Administração.

- A contratação observará os princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade, eficiência e interesse público, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

4.4. Modalidade da Contratação

A presente aquisição será realizada por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento nos artigos 28, inciso II, 37, inciso XXI e art. 6º, inciso LV da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no Decreto Municipal vigente que regulamenta a aplicação da nova Lei de Licitações no âmbito do Município de Mormaço/RS.

A escolha da modalidade se justifica pela necessidade de garantir ampla competitividade, maior transparência e economicidade ao processo, permitindo a participação de interessados de diversas regiões por meio da plataforma digital apropriada.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza dos bens e a viabilidade de contratação separada dos mesmos, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, sem prejuízo da qualidade e da funcionalidade dos produtos adquiridos.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Para a elaboração da estimativa de valores da presente contratação, foi realizado levantamento de preços junto a três fornecedores distintos, com o objetivo de aferir os valores praticados no mercado e assegurar o cumprimento do princípio da vantajosidade da contratação pública, nos termos do art. 23, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A estimativa foi calculada com base na média aritmética simples dos valores obtidos nas cotações, e as quantidades foram determinadas a partir da demanda técnica apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, com base na capacidade operacional da unidade, nas necessidades de conservação e armazenamento de imunobiológicos e na ampliação prevista da cobertura vacinal da população.

O detalhamento dos itens, com especificações técnicas, unidades, quantidades estimadas, valor médio por item e valor total estimado, consta da planilha orçamentária anexa, que passa a integrar este Termo de Referência como documento complementar.

O valor global estimado da contratação será, portanto, utilizado como referência para o julgamento das propostas no Pregão Eletrônico, observando-se o critério de menor preço por item.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Carro maca hospitalar simples, confeccionado em estrutura tubular metálica com tubos de aço carbono de 1 1/4” e 1” com espessura mínima de 1,20 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi branca ou em aço inoxidável polido. O leito é fabricado em madeira MDF ou compensado, revestido com courvin impermeável, lavável e de fácil higienização, contendo encosto de cabeça com regulagem manual de inclinação. Possui grades laterais fixas ou rebatíveis em aço, proporcionando segurança ao paciente durante o uso. Conta com rodízios giratórios de 3 polegadas, sendo no mínimo dois com freios em diagonal, permitindo deslocamento ágil e seguro em ambientes internos. As dimensões aproximadas do equipamento são de 1,80 metro de comprimento, 0,60 metro de largura e 0,76 metro de altura, com peso em torno de 25,5 kg e capacidade de carga de até 150 kg. O equipamento deve possuir garantia mínima de 12 meses e atender, preferencialmente, aos requisitos técnicos estabelecidos na norma ABNT NBR 13966/2003 – Móveis hospitalares – Maca para transporte de pacientes. | unidade | 01 | R$2.372,00 | R$2.372,00 |
| 02 | Termohigrômetro digital portátil, utilizado para medição simultânea da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, com visor digital de fácil leitura. O equipamento deve possuir faixa de medição de temperatura externa de -50°C a +70°C e temperatura interna de 0°C a +50°C, com precisão mínima de ±1°C. A medição da umidade relativa do ar deve variar de 10% a 98% RH, com precisão mínima de ±10% RH. Deve apresentar display triplo com indicação simultânea de temperatura interna, temperatura externa e umidade relativa, além de registro automático das máximas e mínimas. O sensor de temperatura externa deve ser conectado por cabo. A alimentação deverá ser feita por 1 (uma) pilha AAA de 1,5V. Recomenda-se que atenda aos requisitos da norma ISO 7726. | unidade | 01 | R$98,27 | R$98,27 |
| 03 | Longarina com 3 lugares, composta por assentos e encostos acoplados lateralmente, confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, com acabamento liso, bordas arredondadas e superfície de fácil higienização. A estrutura deve ser fabricada em aço com pintura eletrostática epóxi na cor preta ou similar, com travessa metálica de sustentação e sapatas niveladoras para garantir estabilidade e proteção ao piso. Os assentos devem apresentar formato anatômico e ergonomia adequada, permitindo conforto em uso prolongado, sendo indicada para salas de espera, recepção ou ambientes institucionais de uso coletivo. Dimensões aproximadas são de 80 cm de altura, 148 cm de largura e 55 cm de profundidade (AxLxP). A capacidade mínima de carga deve ser de 120 kg por assento, com garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá observar os requisitos de resistência, estabilidade e durabilidade previstos nas normas ABNT NBR 13962:2006 e ABNT NBR ISO 21015:2007. | unidade | 03 | R$1.117,82 | R$3.353,47 |
| 04 | Mesa de exames clínicos, com estrutura em aço inoxidável polido, resistente à oxidação e de fácil higienização. Leito com estofamento em courvin de alta resistência, impermeável e lavável, com elevação de dorso ajustável manualmente. Dimensões mínimas: 1850 mm de comprimento, 600 mm de largura e 800 mm de altura. Recomenda-se observância às normas técnicas ABNT NBR ISO 14971 e correlatas, aplicáveis por analogia a equipamentos de uso em saúde. | unidade | 01 | R$1.079,34 | R$1.079,34 |
| 05 | Mesa de escritório retangular, confeccionada em MDF, com 25 mm de espessura no tampo e 15 mm nas laterais, revestida em melamina de baixa pressão (BP) em ambas as faces, com acabamento fosco e bordas revestidas com fita de PVC de 2 mm em todo o contorno. Possui tampo com passa-fios. Com dimensões aproximadas são de 140 cm de largura, 60 cm de profundidade e 75 cm de altura. Acompanha gaveteira com três gavetas, sendo a última com maior profundidade, adequada para pastas suspensas, equipada com corrediças metálicas e puxadores em PVC. A estrutura deve ser firme e estável, com painéis laterais reforçados ou pés com sapatas niveladoras, garantindo segurança no uso e proteção ao piso. Cor padrão madeira, como nogal, carvalho ou similar, desde que mantenha padrão profissional. Deve possuir capacidade de carga mínima de 40 kg distribuídos sobre o tampo. O produto deverá ser montado, com garantia mínima de 12 (doze) meses e recomenda-se que atenda às boas práticas de fabricação e às exigências de durabilidade e ergonomia previstas em normas como a ABNT NBR ISO 21015:2007, aplicável por analogia a mobiliários de escritório. | unidade | 04 | R$1.332,67 | R$5.330,68 |
| 06 | Notebook portátil de alto desempenho, processador com, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos e 8 (oito) threads, com frequência base de 2,4 GHz ou superior, compatível com arquitetura de última geração (ex: Intel Core i5/i7 ou AMD Ryzen 5/7). A memória RAM deverá ser de 16 GB, distribuída em 2 módulos de 8 GB, do tipo SDRAM DDR4 com frequência mínima de 3000 MHz. A unidade de armazenamento tipo SSD com interface PCIe NVMe M.2, com capacidade mínima de 480 GB. A tela deve ser LCD widescreen antirreflexo, com tamanho entre 14 e 15,6 polegadas, resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels), com retroiluminação por LED. O teclado deverá estar no padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, incluindo “ç” e acentuação, na disposição usual. O touchpad deve conter dois botões integrados. Acompanha mouse óptico externo com conexão USB e botão de rolagem (scroll). O equipamento deverá possuir porta de rede RJ-45 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac e Bluetooth versão 4.0 ou superior. Também deverá dispor de, no mínimo, duas portas USB 3.0, uma porta USB 2.0, saída HDMI ou DisplayPort, leitor de cartão de memória e webcam com resolução mínima de 1080p (Full HD). Sistema operacional Windows 11 Pro (64 bits) instalado, licenciado e ativado. Bateria deve ser recarregável, do tipo íon-lítio com no mínimo 4 células, deverá acompanhar fonte de alimentação externa automática compatível. | unidade | 03 | R$4.097,71 | R$12.293,15 |
| 07 | Impressora laser monocromática, com alta produtividade. A impressora deverá estar em linha de produção pelo fabricante, o produto deverá ser novo, original de fábrica, lacrado e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar resolução mínima de 1200 x 1200 dpi e velocidade de impressão de, no mínimo, 35 páginas por minuto (ppm). Deve aceitar papéis nos formatos A5 a A4, com capacidade mínima da bandeja de entrada de 200 folhas. O equipamento deverá suportar impressão frente e verso automática (duplex). A impressora deverá possuir as seguintes interfaces de conectividade: porta USB, interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45), conectividade sem fio (Wi-Fi) padrão IEEE 802.11 b/g/n, com capacidade de compartilhamento de rede. O equipamento deverá operar com alimentação elétrica de 220 volts, compatível com a rede elétrica do local de instalação, e deve acompanhar cabo de energia e manual do usuário em língua portuguesa. | unidade | 01 | R$3.032,67 | R$30.32,67 |
| 08 | Nobreak senoidal interativo com potência nominal de 1200 VA, entrada bivolt automática (115V/220V) com detecção inteligente da rede e saída estabilizada em 115V. Deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: potência nominal: 1200 VA, tensão de entrada: bivolt automática (115V/220V), tensão de saída: 115V estabilizado, topologia: interativo com regulação automática de tensão (RAV), frequência: 60 Hz com detecção automática, formato de onda: senoidal por aproximação (PWM), baterias internas seladas: recarregáveis, livre de manutenção, com proteção contra descarga profunda, portas de comunicação: porta USB ou RS232 para monitoramento via software (compatível com Windows/Linux). O equipamento deverá ser novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses, e deverá estar em linha de produção pelo fabricante, sendo vedado o fornecimento de produtos recondicionados ou fora de fabricação. | unidade | 4 | R$1.075,39 | R$4.301,56 |
| 09 | Câmara refrigerada científica para conservação de imunobiológicos, com capacidade útil de 300 litros, com faixa de temperatura controlada entre +2°C e +8°C, com precisão mínima de ±0,5°C. O gabinete interno deverá ser confeccionado em aço inoxidável 304, resistente à corrosão, com superfícies lisas e de fácil higienização. O equipamento deverá possuir sistema de circulação de ar forçado, com ventilação interna uniforme para manter a temperatura homogênea em todos os compartimentos. O interior deverá conter de 3 a 5 gavetas ou prateleiras ajustáveis, com estrutura reforçada para o correto posicionamento dos insumos. A câmara deverá dispor de sistema de emergência com autonomia mínima de 48 horas, acionado automaticamente em caso de interrupção do fornecimento elétrico. Deverá conter sensores internos de temperatura, com monitoramento contínuo e sistema de alarmes sonoro e visual para variações de temperatura, falhas elétricas e porta aberta. O equipamento deve dispor de discador de emergência, com envio automático de alertas para telefones previamente cadastrados, além de registrador de dados (data logger) com capacidade de armazenamento e exportação via USB, cartão de memória ou rede, conforme padrão do Ministério da Saúde. A câmara deverá possuir selo de conformidade do INMETRO, conforme regulamentação metrológica aplicável, e atender aos requisitos da norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 17025, especialmente no que se refere à calibração dos sensores e controle de precisão da temperatura. O equipamento deverá ser novo, original de fábrica, em linha de produção, com garantia mínima de 12 (doze) meses, assistência técnica autorizada no território nacional, e acompanhado de manual em português. | unidade | 01 | R$16.470,00 | R$16.470,00 |
| 10 | Caixa térmica para transporte de imunobiológicos com capacidade nominal de 30 litros, com isolamento térmico em espuma de poliuretano de alta densidade, livre de CFC, garantindo autonomia térmica adequada à conservação dos insumos entre +2°C e +8°C. A tampa superior deverá ser removível, com vedação eficiente em borracha ou silicone para impedir trocas térmicas. O equipamento deverá conter termômetro digital embutido ou acoplado externamente, com visor de fácil leitura para controle da temperatura interna, além de rodízios resistentes para facilitar o transporte, e alças laterais ou frontal retrátil para manuseio ergonômico. A caixa deve ser fabricada em material de alta resistência mecânica e química, com superfície lavável, resistente ao impacto e de fácil higienização, apropriada ao uso em ambientes de saúde. O equipamento deverá ser fornecido novo, original de fábrica, em linha de produção, com garantia mínima de 12 (doze) meses. A caixa térmica deverá atender, preferencialmente, às especificações e orientações técnicas do Ministério da Saúde, contidas no Manual da Rede de Frio, bem como às diretrizes da RDC nº 430/2020 da ANVISA e às recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) para transporte de vacinas. | unidade | 03 | R$935,75 | R$2.807,25 |
| 11 | Escada com estrutura em alumínio anodizado ou aço com pintura epóxi, resistente à corrosão e de fácil limpeza; com 02 degraus largos, com superfície antiderrapante, pés com sapatas ou ponteiras emborrachadas, altura do último degrau: entre 45 cm e 60 cm do solo, capacidade de carga mínima de 120 kg, trava de segurança automática ou sistema de bloqueio, dobrável, com garantia mínima de 12 (doze) meses, devendo estar em linha de produção e acompanhada de manual ou etiqueta de instruções e segurança. Preferencialmente, o produto deverá estar conforme os requisitos da norma ABNT NBR 16308:2014 – Escadas portáteis, especialmente quanto à estabilidade, resistência estrutural e segurança do usuário. | unidade | 02 | R$170,67 | R$341,34 |
| 12 | Computador desktop corporativo, com processador com no mínimo 4 núcleos físicos, com suporte a múltiplas threads, frequência mínima de 3.0 GHz, memória RAM de 8 GB, do tipo SDRAM DDR4 2666 MHz ou superior, com tecnologia dual channel, expansível até 16 GB, unidade de armazenamento SSD com capacidade mínima de 480 GB, com interface PCIe NVMe M.2, placa-mãe compatível com gabinete micro ATX ou ATX, com ao menos 1 slot PCI-Express 2.0 x16 disponível para expansão e arquitetura compatível com DirectX 10.1 ou superior, vídeo integrado com suporte a dois monitores simultâneos, com saídas de vídeo HDMI e DisplayPort ou DVI, teclado padrão ABNT2 com 107 teclas, incluindo "ç" e acentos, e mouse óptico USB com botão de rolagem (scroll), monitor LED widescreen de 19" polegadas, resolução mínima 1366x768 ou superior, antirreflexo, com entrada HDMI ou VGA, ângulo de visão horizontal e vertical mínimo de 178°, interfaces obrigatórias: mínimo de 6 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0), interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45), Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac e Bluetooth, sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits), original e licenciado, instalado e ativado, fonte de alimentação com potência compatível, compatível com uso contínuo (formato torre vertical ou desktop). Todos os periféricos e componentes devem ser originais, em perfeito estado de funcionamento e compatíveis entre si. O equipamento deverá ser novo, original de fábrica, sem uso anterior, em linha de produção pelo fabricante, com garantia mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica no território nacional. | unidade | 01 | R$3.976,00 | R$3.976,00 |
| 13 | Ar-condicionado tipo split, ciclo reverso (quente e frio), com capacidade mínima de 12.000 BTUs/h. Deve possuir Selo de Eficiência Energética do INMETRO com classificação mínima “A”, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Deve utilizar gás refrigerante ecológico R-410A ou superior, possuir controle remoto, filtro lavável, funções de refrigeração, aquecimento, ventilação, desumidificação e modo automático. Tensão compatível com a rede elétrica local. O equipamento deverá ser novo, original de fábrica, em linha de produção atual, com garantia mínima de 12 meses. | unidade | 02 | R$3.066,00 | R$6.132,00 |

Com base nesse levantamento, o valor estimado total da contratação é de R$ 61.587,70 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a elaboração da estimativa de preços desta contratação, foi realizado levantamento de mercado com base em três fontes distintas, visando garantir maior confiabilidade aos valores estimados e atender às exigências legais previstas no art. 23, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 65/2021.

As cotações foram obtidas:

- Diretamente com fornecedores do ramo mediante solicitação formal de orçamento;

- Por meio de pesquisa em sites especializados de comércio eletrônico, com atenção às especificações técnicas exigidas;

- E através da plataforma LICITACON, onde foram analisados os valores adjudicados em procedimentos licitatórios recentes com objetos semelhantes.

Com base nos dados coletados, foi adotada a média aritmética simples dos valores encontrados por item, servindo como referência para definição do valor estimado da contratação. Os preços foram consolidados na planilha orçamentária anexa, que integra este Estudo Técnico Preliminar.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de equipamentos e mobiliários essenciais ao funcionamento e estruturação da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS, bem como à melhoria das condições de trabalho das equipes técnicas que atuam nas unidades vinculadas à saúde municipal.

Entre os itens a serem adquiridos estão: carro maca hospitalar simples com rodízios, termohigrômetro digital, notebook de alto desempenho, computador desktop corporativo, impressora laser monocromática e aparelho de ar-condicionado split 12.000 BTUs quente e frio, todos com especificações técnicas compatíveis com as necessidades operacionais da Secretaria, conforme detalhado neste Estudo Técnico Preliminar e na planilha orçamentária anexa.

A aquisição desses bens visa garantir condições adequadas para conservação de imunobiológicos, melhoria da infraestrutura administrativa, controle ambiental de salas climatizadas, além de agilidade no processamento de dados e na prestação de serviços públicos de saúde.

A forma de contratação escolhida é o Pregão Eletrônico, com critério de julgamento do tipo menor preço por item, nos termos do art. 28, inciso II, e art. 33, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, por ser a modalidade que melhor atende aos princípios da ampla competitividade, economicidade, transparência e eficiência, permitindo a participação de um maior número de fornecedores e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a natureza e diversidade dos itens a serem adquiridos, optou-se pela realização da contratação com julgamento por item, permitindo o parcelamento do objeto de forma a ampliar a competitividade e garantir a seleção da proposta mais vantajosa para cada categoria de material.

A divisão por item é viável e recomendável, uma vez que os bens listados possuem finalidades distintas, características técnicas individualizadas e podem ser fornecidos separadamente por diferentes empresas, sem prejuízo à funcionalidade do conjunto.

Essa estratégia está em conformidade com o disposto no art. 40, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que prevê que a Administração deve adotar o parcelamento sempre que este for tecnicamente viável e representar maior economicidade ao processo licitatório.

Portanto, a opção pelo parcelamento da contratação, com julgamento por menor preço por item, visa assegurar:

- A melhor relação custo-benefício;

- A participação de micro e pequenas empresas especializadas em segmentos específicos;

- E a mitigação de riscos de contratação concentrada, favorecendo a eficiência da despesa pública.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição dos equipamentos e mobiliários especificados neste Estudo Técnico Preliminar, a Administração Municipal pretende alcançar melhoria significativa na estrutura física e tecnológica da Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS, especialmente no que se refere à Rede de Frio, ao suporte administrativo e ao ambiente de atendimento à população.

Os resultados esperados incluem:

- Garantia da conservação adequada dos imunobiológicos, em conformidade com os padrões exigidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI);

- Redução de perdas e riscos sanitários relacionados ao armazenamento incorreto de vacinas e medicamentos termoestáveis;

- Aprimoramento das condições de trabalho das equipes técnicas, com equipamentos de informática modernos, seguros e eficientes;

- Melhoria da climatização e do conforto térmico em ambientes de atendimento e armazenamento, preservando insumos e assegurando o bem-estar de servidores e usuários;

- Maior eficiência e agilidade nos processos administrativos e operacionais, por meio da modernização de equipamentos de informática e impressão;

- Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para a continuidade, regularidade e qualidade dos serviços públicos prestados à população.

Esses resultados estão alinhados às metas de cobertura vacinal, vigilância em saúde e aprimoramento da atenção básica previstas no Plano Municipal de Saúde vigente.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para viabilizar a contratação dos itens descritos neste Estudo Técnico Preliminar, foram adotadas as seguintes providências prévias, conforme determina o art. 18, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e as boas práticas da Administração Pública:

- Levantamento técnico da demanda pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, com definição precisa das necessidades e especificações dos bens a serem adquiridos;

- Pesquisa de mercado realizada com, no mínimo, três fontes distintas, incluindo fornecedores especializados, plataformas de comércio eletrônico e a base de dados da plataforma LICITACON, com o objetivo de estimar os valores praticados e orientar a elaboração do Termo de Referência;

- Compatibilização da demanda com o Plano Municipal de Saúde e com o planejamento da Secretaria, garantindo que a contratação esteja alinhada às metas de estruturação da Rede de Frio, modernização da infraestrutura e melhoria dos serviços prestados;

- Verificação de disponibilidade orçamentária, com reserva de dotação específica para custeio da contratação;

- Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, com base nas exigências técnicas, legais e operacionais aplicáveis.

Essas providências garantem a regularidade, transparência e fundamentação técnica da futura contratação, observando os princípios da legalidade, eficiência e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratação não está vinculada diretamente a contratações simultâneas, interdependentes ou condicionadas, podendo ser executada de forma autônoma pela Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS.

Contudo, trata-se de uma aquisição correlata às ações de estruturação da Rede de Frio e qualificação dos serviços de saúde pública, conforme previsto no Plano Municipal de Saúde. Alguns dos bens descritos, como o termo-higrômetro e o ar-condicionado, guardam correlação técnica e funcional com equipamentos já existentes na rede, complementando a infraestrutura já implantada.

Além disso, a aquisição dos equipamentos de informática (notebook e desktop) e da impressora integra o processo de modernização tecnológica das unidades, sendo compatível com sistemas já utilizados e com outras contratações em andamento, embora não dependa delas para sua efetiva execução.

Portanto, não há impedimentos de ordem técnica, jurídica ou administrativa à realização independente desta contratação, sem prejuízo à eficiência ou à funcionalidade dos bens adquiridos.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação ora proposta possui baixo potencial de impacto ambiental direto, considerando que se trata da aquisição de equipamentos e mobiliários duráveis destinados à estruturação física e tecnológica da Secretaria Municipal de Saúde, sem geração imediata de resíduos ou consumo intensivo de recursos naturais.

No entanto, a Administração considera os princípios da sustentabilidade ambiental previstos no art. 11, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo adotado critérios que contribuem para a redução dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos produtos, tais como:

- Preferência por equipamentos com eficiência energética, como o ar-condicionado com Selo Procel/INMETRO classe A;

- Escolha de equipamentos eletrônicos com menor consumo de energia, como notebooks com tecnologia SSD e monitores LED;

- Utilização de gás refrigerante ecológico (R-410A) nos sistemas de climatização, não prejudicial à camada de ozônio;

- Prioridade para produtos com maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e menor descarte precoce.

A gestão de resíduos oriundos da substituição ou descarte de equipamentos obsoletos será realizada em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), mediante destinação adequada e, sempre que possível, encaminhamento para reciclagem ou logística reversa junto aos fornecedores.

Portanto, a contratação atende aos princípios de responsabilidade socioambiental, contribuindo para a eficiência no uso de recursos públicos com redução de passivos ambientais.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante das informações expostas nos itens anteriores, conclui-se que a contratação é viável técnica, econômica e juridicamente, estando de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, em especial no que tange ao planejamento prévio, à seleção da proposta mais vantajosa e ao atendimento do interesse público.

A aquisição dos equipamentos e mobiliários propostos representa uma solução adequada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS, contribuindo para a melhoria da infraestrutura física e tecnológica dos serviços de saúde, especialmente no que diz respeito à conservação de imunobiológicos, informatização das unidades e qualificação dos ambientes institucionais.

O levantamento de mercado foi realizado de forma criteriosa, com base em fontes confiáveis e diversidade de cotações, resultando em valor estimado compatível com os preços praticados. A forma de execução escolhida — Pregão Eletrônico com critério de menor preço por item — revela-se adequada, segura e eficiente, favorecendo a competitividade e a economicidade.

Assim, declara-se viável a contratação proposta, estando a Administração apta a dar prosseguimento aos trâmites licitatórios, com vistas à seleção do fornecedor mais vantajoso para atender à presente demanda.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado com base nas diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, atendendo ao princípio do planejamento prévio e à necessidade de fundamentação técnica das contratações públicas.

As informações aqui apresentadas foram construídas a partir de levantamento de dados realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Mormaço/RS, com o apoio da Secretaria Municipal da Administração, com vistas a assegurar que a contratação atenda, de forma eficiente, aos objetivos institucionais e ao interesse público.

Todos os elementos constantes neste documento — justificativas, especificações, estimativas, forma de execução e impactos — estão alinhados ao Plano Municipal de Saúde e foram devidamente analisados sob os aspectos técnico, econômico, jurídico e ambiental.

Dessa forma, o Estudo Técnico Preliminar ora concluído servirá como fundamento para a elaboração do Termo de Referência e dos demais documentos que instruirão o processo licitatório, garantindo segurança jurídica, transparência e racionalidade à contratação pretendida.

Mormaço, 23 de julho de 2025.

Mônica Vogl

Secretaria Municipal da Administração