        - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| Elaboração: Secretaria Municipal da Administração |  |
| --- | --- |
| Setor Requisitante: Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras |  |
| Responsável pela Demanda: Mônica Vogl | Cargo: Secretária |
| Objeto da Contratação/Aquisição: Aquisição de materiais indispensáveis de prevenção e combate a incêndio para adequação mínima de prédios públicos municipais. |  |

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA:

        - Trata-se de demanda administrativa destinada à aquisição de materiais indispensáveis de prevenção e combate a incêndio, com a finalidade de promover adequação mínima das condições de segurança nas seguintes edificações públicas municipais:

- Escola Municipal José Rodrigues Cardoso;

- Escola Municipal Godoy Bueno;

- Unidade Básica de Saúde (UBS) Central;

- Ginásio Municipal Leandro Gehlen;

- Ginásio do Parque de Rodeios.

        - A medida decorre da necessidade de garantir condições mínimas de segurança aos usuários e servidores, enquanto se aguarda a análise e aprovação dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) protocolados junto ao Corpo de Bombeiros.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover adequação mínima das condições de segurança e prevenção contra incêndio nas edificações públicas municipais, notadamente nas Escolas Municipais José Rodrigues Cardoso e Godoy Bueno, na UBS Central, no Ginásio Municipal Leandro Gehlen e no Ginásio do Parque de Rodeios.

Os Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) das referidas edificações foram devidamente elaborados e protocolados junto ao Corpo de Bombeiros, encontrando-se pendentes de análise e aprovação. Todavia, considerando a relevância dos prédios públicos envolvidos — especialmente aqueles destinados à educação, saúde e eventos com concentração de público — mostra-se imprescindível a adoção de medidas imediatas para assegurar condições mínimas de segurança aos servidores, alunos, pacientes e demais usuários.

Ressalta-se que a presente contratação possui caráter provisório e restrito aos itens indispensáveis de prevenção e combate a incêndio, não se tratando da execução integral dos PPCIs, a qual dependerá da aprovação técnica final pelo órgão competente. Trata-se de medida proporcional, necessária e alinhada aos princípios da eficiência, prevenção e interesse público, visando mitigar riscos até a implementação completa das exigências técnicas.

Assim, a aquisição pretendida revela-se adequada e indispensável para resguardar a integridade física das pessoas e a preservação do patrimônio público.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se alinhada com as diretrizes administrativas do Município voltadas à manutenção, conservação e segurança das edificações públicas, especialmente aquelas destinadas à prestação de serviços essenciais nas áreas da educação, saúde e atividades esportivas.

A aquisição está compatível com o planejamento orçamentário vigente e com as ações institucionais destinadas à adequação das edificações públicas às normas de segurança e prevenção contra incêndio, estando em consonância com o interesse público e com a necessidade de garantir proteção à integridade física dos usuários e servidores.

Trata-se de medida administrativa coerente com a política de gestão preventiva e de mitigação de riscos, até que sobrevenha a aprovação definitiva dos PPCIs protocolados junto ao Corpo de Bombeiros.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

- Atender integralmente às especificações técnicas constantes dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).

- Materiais com certificação exigida por norma técnica aplicável, especialmente as emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

- Prazos e condições de entrega conforme Termo de Referência.

- Garantia mínima conforme especificações do projeto e normas do fabricante.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Para a definição do valor estimado da contratação, foi realizado levantamento de preços junto a três empresas do ramo, que apresentaram propostas com as mesmas especificações técnicas previstas nos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).

Considerando o valor por item apresentado nas propostas, e visando à economicidade e observância ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, a contratação tomará por base o valor ofertado pela empresa Camargo e Brugnera Ltda.

Segue, em anexo, planilha contendo as quantidades estimadas de materiais e serviços para cada local onde será executada a adequação dos PPCI, utilizada como base para a composição dos orçamentos e definição do valor de referência.

5.1 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto -  EMEF Antônio Godoy Bueno

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Extintores de incêndio pó químico ABC 4 kg Tipo: extintor portátil de incêndio com carga de pó químico ABC, capacidade nominal de 4 kg, com manômetro, lacre e pino de segurança, válvula de descarga e pintura epóxi na cor vermelha. Validade mínima da carga: 12 meses. Conformidade: NBR 15808:2017 (extintores de incêndio portáteis) e NBR 15809:2017 (requisitos de desempenho). Certificação compulsória pelo Inmetro. | unidade | 08 | R$165,00 | R$1.320,00 |
| 02 | Luminária de emergência autônoma com 30 LEDs de alta intensidade, equipada com bateria de lítio recarregável, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 | unidade | 15 | R$25,00 | R$375,00 |
| 03 | Placa de sinalização fotoluminescente extintor Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução, pigmento fotoluminescente de alta intensidade. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 08 | R$15,00 | R$120,00 |
| 04 | Placa de sinalização proibido fumar Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 08 | R$15,00 | R$120,00 |
| 05 | Placa de sinalização de indicação de saída final Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 05 | R$15,00 | R$75,00 |
| 06 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens, equipado com bateria recarregável de longa duração, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 Área 250M² | unidade | 05 | R$156,00 | R$780,00 |
| 07 | Placa de sinalização a seguir frente Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005. | unidade | 15 | R$15,00 | R$225,00 |
| 08 | Suporte de parede p/ extintor P4/P6/P8 | unidade | 08 | R$4,75 | R$38,00 |
| 09 | Serviço de instalação de pontos elétricos para luminárias de emergência, fixação das placas, luminárias e extintores. | Mão de obra e material | 01 | R$2.888,00 | R$2.888,00 |

A Secretaria da Educação estima que para EMEF Antônio Godoy Bueno, para a execução dos serviços detalhados, o valor de R$5.941,00.

5.2 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – EMEF José Rodrigues Cardoso

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Extintores de incêndio pó químico ABC 4 kg Tipo: extintor portátil de incêndio com carga de pó químico ABC, capacidade nominal de 4 kg, com manômetro, lacre e pino de segurança, válvula de descarga e pintura epóxi na cor vermelha. Validade mínima da carga: 12 meses. Conformidade: NBR 15808:2017 (extintores de incêndio portáteis) e NBR 15809:2017 (requisitos de desempenho). Certificação compulsória pelo Inmetro. | unidade | 07 | R$165,00 | R$1.155,00 |
| 02 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens, equipado com bateria recarregável de longa duração, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 Área 250M² | unidade | 02 | R$162,00 | R$324,00 |
| 03 | Luminária de emergência autônoma com 30 LEDs de alta intensidade, equipada com bateria de lítio recarregável, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 | unidade | 15 | R$25,00 | R$375,00 |
| 04 | Placa de sinalização fotoluminescente extintor Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução, pigmento fotoluminescente de alta intensidade. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 07 | R$15,00 | R$105,00 |
| 05 | Placa de sinalização proibido fumar 200x200 Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 07 | R$15,00 | R$105,00 |
| 06 | Placa de sinalização a seguir frente Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005. | unidade | 15 | R$15,00 | R$225,00 |
| 07 | Placa de sinalização de indicação de saída final Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 02 | R$15,00 | R$30,00 |
| 08 | Placa de sinalização de emergência direção a seguir à direita Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 03 | R$15,00 | R$45,00 |
| 09 | Serviço de instalação de pontos elétricos para luminárias de emergência, fixação das placas, luminárias e extintores. | Mão de obra e material | 01 | R$2.810,00 | R$2.810,00 |

A Secretaria da Educação estima que para EMEF José Rodrigues Cardoso, para a execução dos serviços detalhados, o valor de R$5.174,00.

5.3 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – Ginásio Esportivo Leandro Gehlen

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens, equipado com bateria recarregável de longa duração, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 Área 250M² | unidade | 05 | R$162,00 | R$810,00 |
| 02 | Recarga de extintor ABC 4 kg Serviço de recarga com carga de pó químico ABC, lacre e selo do Inmetro, atendendo aos requisitos da NBR 12962:2016 (manutenção de extintores). Validade mínima da recarga: 12 meses. | unidade | 08 | R$65,00 | R$520,00 |
| 06 | Serviço de instalação de pontos elétricos para luminárias de emergência, fixação das placas, luminárias e extintores. | Mão de obra e material | 01 | R$672,00 | R$672,00 |

A Secretaria da Educação estima que para a execução dos serviços detalhados no Ginásio Esportivo Leandro Gehlen, o valor de R$ 2.002,00.

5.4 Secretaria Municipal de Obras – Ginásio do Parque De Rodeios

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Extintores de incêndio pó químico ABC 4 kg Tipo: extintor portátil de incêndio com carga de pó químico ABC, capacidade nominal de 4 kg, com manômetro, lacre e pino de segurança, válvula de descarga e pintura epóxi na cor vermelha. Validade mínima da carga: 12 meses. Conformidade: NBR 15808:2017 (extintores de incêndio portáteis) e NBR 15809:2017 (requisitos de desempenho). Certificação compulsória pelo Inmetro. | unidade | 07 | R$165,00 | R$1.155,00 |
| 02 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens, equipado com bateria recarregável de longa duração, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 Área 250M² | unidade | 07 | R$162,00 | R$1.134,00 |
| 03 | Placa de sinalização fotoluminescente extintor Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução, pigmento fotoluminescente de alta intensidade. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 07 | R$15,00 | R$105,00 |
| 04 | Placa de sinalização proibido fumar Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução, pigmento fotoluminescente de alta intensidade. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 07 | R$15,00 | R$105,00 |
| 05 | Placa de sinalização de indicação de saída final Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 04 | R$15,00 | R$60,00 |
| 06 | Suporte de parede p/extintor P4/P6/P8 | unidade | 07 | R$5,75 | R$40,25 |
| 07 | Serviço de instalação de pontos elétricos para luminárias de emergência, fixação das placas, luminárias e extintores. | Mão de obra e material | 01 | R$1.108,00 | R$1.108,00 |

A Secretaria de Obras estima que para a execução dos serviços detalhados no Ginásio do Parque de Rodeios, o valor de R$ 3.707,25.

5.5 Secretaria Municipal da Saúde – UBS Central

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Extintores de incêndio pó químico ABC 4 kg Tipo: extintor portátil de incêndio com carga de pó químico ABC, capacidade nominal de 4 kg, com manômetro, lacre e pino de segurança, válvula de descarga e pintura epóxi na cor vermelha. Validade mínima da carga: 12 meses. Conformidade: NBR 15808:2017 (extintores de incêndio portáteis) e NBR 15809:2017 (requisitos de desempenho). Certificação compulsória pelo Inmetro. | unidade | 09 | R$165,00 | R$1.485,00 |
| 02 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens, equipado com bateria recarregável de longa duração, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 Área 250M² | unidade | 06 | R$162,00 | R$972,00 |
| 03 | Placa de sinalização proibido fumar Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução, pigmento fotoluminescente de alta intensidade. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 09 | R$15,00 | R$135,00 |
| 04 | Placa de sinalização de indicação de saída final Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005 | unidade | 04 | R$15,00 | R$60,00 |
| 05 | Placa de sinalização a seguir frente Dimensões conforme projeto. Material rígido ou flexível com acabamento resistente a intempéries, impressão em alta resolução. Conformidade: NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005. | unidade | 15 | R$15,00 | R$225,00 |
| 06 | Luminária de emergência autônoma com 30 LEDs de alta intensidade, equipada com bateria de lítio recarregável, autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, bivolt automático (110/220V), carcaça em material autoextinguível, com selo de conformidade do Inmetro, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 10898:2013 | unidade | 10 | R$25,00 | R$250,00 |
| 07 | Serviço de instalação de pontos elétricos para luminárias de emergência, fixação das placas, luminárias e extintores. | Mão de obra e material | 01 | R$2.390,00 | R$2.390,00 |

A Secretaria Municipal da Saúde estima que para a execução dos serviços detalhados na UBS Central, o valor de R$ 5.517,00.

O valor total para a contratação pretendida é de R$22.341,25.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para estimar o valor da presente contratação, foram solicitados orçamentos a três fornecedores do ramo, contendo as mesmas especificações técnicas previstas nos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). Os valores unitários apresentados foram analisados e, para cada item, adotou-se o menor preço obtido entre as propostas, de forma a compor a estimativa de referência, conforme planilha de levantamento de preços anexa.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição pontual de materiais indispensáveis de prevenção e combate a incêndio destinados à adequação mínima das condições de segurança nas edificações públicas indicadas neste Estudo Técnico Preliminar.

A contratação abrangerá o fornecimento dos itens necessários para garantir medidas básicas de segurança, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência, observando a legislação vigente e as normas da ABNT aplicáveis.

A solução adotada possui caráter provisório e complementar, considerando que os Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) encontram-se protocolados e pendentes de análise pelo Corpo de Bombeiros. Após a aprovação definitiva dos projetos, serão promovidas as adequações integrais eventualmente exigidas.

Opta-se pela aquisição direta dos materiais, sem contratação de instalação especializada neste momento, por se tratar de itens básicos e de aplicação simples, suficientes para mitigar riscos imediatos até a implementação completa das exigências técnicas.

A solução mostra-se adequada, proporcional e suficiente para atender à necessidade atual, garantindo segurança mínima aos usuários e servidores dos prédios públicos municipais.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada com julgamento por item, considerando que os materiais de prevenção e combate a incêndio possuem natureza divisível e podem ser fornecidos por diferentes empresas do ramo, sem prejuízo à execução do objeto.

O parcelamento por item amplia a competitividade, possibilita maior participação de fornecedores e contribui para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Não há necessidade técnica de fornecimento conjunto dos itens, razão pela qual o parcelamento mostra-se adequado e recomendável.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratação, pretende-se:

I – Promover a adequação mínima das condições de segurança nas edificações públicas indicadas, reduzindo riscos relacionados a incêndios;

II – Garantir maior proteção à integridade física de servidores, alunos, pacientes e demais usuários dos prédios públicos;

III – Mitigar riscos ao patrimônio público municipal;

IV – Atender às normas de segurança vigentes, ainda que de forma provisória, até a aprovação definitiva dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs);

V – Demonstrar atuação preventiva da Administração Pública na gestão de riscos e na preservação do interesse público.

Os resultados esperados concentram-se na melhoria imediata das condições de segurança das edificações, contribuindo para um ambiente mais seguro e adequado à prestação dos serviços públicos.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Previamente à formalização da contratação, foram adotadas as seguintes providências:

I – Elaboração e protocolo dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) das edificações públicas junto ao Corpo de Bombeiros;

II – Levantamento dos materiais indispensáveis para adequação mínima das condições de segurança;

III – Definição das especificações técnicas dos itens a serem adquiridos;

IV – Verificação da disponibilidade orçamentária para suporte da despesa;

V – Elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar e posterior Termo de Referência.

As medidas adotadas demonstram que a contratação decorre de planejamento administrativo e análise prévia da necessidade, visando garantir segurança mínima nas edificações públicas até a aprovação definitiva dos PPCIs.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Registra-se que houve contratação anterior de materiais de prevenção e combate a incêndio, destinada à adequação parcial das edificações públicas às normas de segurança.

A presente contratação, contudo, possui caráter autônomo e complementar, restringindo-se a itens indispensáveis não contemplados ou insuficientemente atendidos, em razão da pendência de análise e aprovação dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) protocolados junto ao Corpo de Bombeiros.

Não há, neste momento, contratação interdependente para a execução do objeto, uma vez que a aquisição refere-se exclusivamente ao fornecimento de materiais básicos, não estando condicionada à execução simultânea de outros serviços.

Após a aprovação definitiva dos PPCIs, poderão ser necessárias novas contratações para a implementação integral das adequações eventualmente exigidas.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação refere-se à aquisição de materiais de prevenção e combate a incêndio, não envolvendo atividades potencialmente poluidoras ou de significativo impacto ambiental.

Os possíveis impactos ambientais relacionam-se apenas à fabricação, transporte e posterior descarte dos materiais ao final de sua vida útil, os quais são inerentes a qualquer aquisição de bens de consumo ou permanentes.

Como medida mitigadora, os materiais deverão atender à legislação ambiental vigente e às normas técnicas aplicáveis, cabendo à Administração Pública promover, quando necessário, o descarte adequado dos itens substituídos ou inutilizados, em conformidade com as normas ambientais.

Considera-se, ainda, que a própria natureza do objeto — prevenção e combate a incêndio — contribui para a mitigação de riscos ambientais decorrentes de eventuais sinistros.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base nas informações constantes neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação pretendida mostra-se tecnicamente adequada, administrativamente necessária e juridicamente viável.

A aquisição dos materiais indispensáveis de prevenção e combate a incêndio destina-se à adequação mínima das condições de segurança nas edificações públicas indicadas, medida que se impõe diante da pendência de análise e aprovação dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) protocolados junto ao Corpo de Bombeiros.

A solução proposta revela-se proporcional, suficiente e compatível com a necessidade atual, restringindo-se aos itens essenciais, não configurando fracionamento indevido de despesa, mas sim providência administrativa autônoma e motivada por situação concreta de mitigação de riscos.

Verificou-se a compatibilidade da contratação com o planejamento administrativo e orçamentário vigente, bem como a observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, razoabilidade e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, declara-se viável a contratação pretendida, recomendando-se o prosseguimento do feito com a elaboração do Termo de Referência e demais atos necessários à formalização da contratação por dispensa de licitação, nos termos da legislação aplicável.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando a essencialidade da presente contratação e visando conferir maior celeridade e eficiência ao trâmite administrativo, registra-se que houve centralização da demanda em um único procedimento, evitando a abertura de processos paralelos e a consequente burocratização, uma vez que se trata de demanda conjunta envolvendo diferentes unidades e edificações públicas municipais.

Dessa forma, a Secretaria Municipal da Administração procedeu à condução e instrução do processo, reunindo as necessidades apontadas pelas secretarias/unidades demandantes, as quais manifestam concordância com os termos e especificações descritos neste instrumento, comprometendo-se a prestar as informações necessárias e a colaborar com a execução do objeto.

Ressalta-se, ainda, que as secretarias demandantes serão cientificadas formalmente, mediante espaço próprio para assinatura dos responsáveis pelas respectivas pastas, a fim de registrar a anuência e auxiliar na fiscalização/acompanhamento da execução, especialmente quanto ao recebimento, destinação e correta utilização dos materiais nas edificações indicadas, sem prejuízo das atribuições da Administração quanto à instrução e formalização dos atos do procedimento.

Mormaço, 10 de fevereiro de 2026.

Mônica Vogl

Secretária Municipal da Administração

Sônia Morigi
Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto

Silvio Sanderson
Secretário Municipal de Obras

Sandra Koenig
Secretária Municipal da Saúde