[image: image1.png]






E S T A D O   D O   R I O    G R A N D E    D O    S U L




PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO 



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
	Elaboração:

Secretaria Municipal da Administração

	Setor Requisitante:

Secretaria Municipal de Obras

	Responsável pela Demanda:

Silvio Sanderson
	Cargo:

Secretário


1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A demanda consiste na contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia elétrica, compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários à construção de rede elétrica no Parque Municipal de Rodeios do Município.

A contratação contempla a execução completa da infraestrutura elétrica, incluindo instalação de postes, cabos, conectores, iluminação, demais componentes necessários e serviços complementares, bem como a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por profissional habilitado.

A intervenção visa dotar o local de estrutura elétrica adequada para utilização segura e eficiente, especialmente durante a realização de eventos e atividades públicas.
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIVEIS SOLUÇÕES

A necessidade decorre da inexistência de rede elétrica adequada no Parque Municipal de Rodeios, o que inviabiliza a plena utilização do espaço público e compromete a realização de eventos, atividades culturais e demais ações de interesse da comunidade.

Foram analisadas as seguintes alternativas:

a) Execução com equipe própria do Município: Alternativa considerada inviável, diante da inexistência de equipe técnica especializada e habilitada para execução de serviços de engenharia elétrica.

b) Realização de processo licitatório convencional: Alternativa possível, porém considerada menos eficiente no momento, tendo em vista o baixo valor da contratação e a necessidade de atendimento célere da demanda.

c) Contratação direta de empresa especializada: Solução adotada, considerando tratar-se de serviço de engenharia com valor inferior ao limite legal, permitindo a dispensa de licitação, bem como a necessidade de execução por empresa com capacidade técnica.
3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação está alinhada com as necessidades operacionais da Administração Municipal, especialmente no que se refere à melhoria da infraestrutura pública e à disponibilização de espaços adequados para eventos e atividades comunitárias.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
A contratação deverá contemplar:

· Fornecimento de todos os materiais necessários à execução da rede elétrica;

· Execução completa dos serviços de instalação, montagem e testes;

· Utilização de materiais de qualidade e compatíveis com as normas técnicas vigentes;

· Execução por empresa com capacidade técnica comprovada;

· Emissão de ART por profissional habilitado;

· Observância das normas técnicas aplicáveis (ABNT e concessionária de energia elétrica);

· Entrega da obra em pleno funcionamento e condições seguras de uso;

· Garantia dos serviços executados, conforme práticas de mercado;

A empresa contratada será responsável pela execução integral da solução, incluindo materiais e mão de obra.
5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QTDE
	VL UNIT (R$)
	VL TOTAL (R$)

	1
	Quadro sobrepor
	UN
	7
	320,00
	2.240,00

	2
	Tomada externa 20A
	UN
	56
	40,00
	2.240,00

	3
	Parafuso auto brocante 12x12x7/8
	UN
	224
	0,25
	56,00

	4
	Fio sólido ou flex 2,5mm azul
	M
	29
	3,45
	100,05

	5
	Fio sólido ou flex 2,5mm vermelho
	M
	28
	3,50
	98,00

	6
	Cabo multiplex 2x10.00 mm
	M
	8
	5,00
	40,00

	7
	Conector derivação perfurante CDP 70
	UN
	41
	16,00
	656,00

	8
	Cabo rígido 10mm
	MT
	215
	16,50
	3.547,50

	9
	Refletor LED 300W 6500K
	UN
	3
	320,00
	960,00

	10
	Alça para cabo multiplex 10/16 mm
	UN
	12
	5,00
	60,00

	11
	Armação aço 1x1 pesado
	PC
	5
	32,00
	160,00

	12
	Cabo multiplex alumínio XLPE 90 neutro NU 3x16,0 +16mm
	MT
	80
	25,00
	2.000,00

	13
	Conector perfurante isolado 
	UN
	15
	26,50
	397,50

	14
	Fita isolante
	PC
	5
	8,00
	40,00

	15
	Poste concreto 7,5m reforçado
	UN
	5
	2.600,00
	13.000,00

	16
	Curva eletroduto rosca curta 180º
	UN
	14
	3,50
	49,00

	17
	Tubo eletroduto 1"
	UN
	14
	25,00
	350,00

	18
	Refletor smart led 150W 5500k 1500 lumem
	UN
	15
	170,00
	2.550,00

	19
	Luva eletroduto
	PC
	21
	3,00
	63,00

	20
	Arruela eletroduto 1"
	UN
	7
	2,60
	18,20

	21
	Bucha eletroduto 1"
	UN
	7
	3,45
	24,15

	22
	Refletor LED 50W 6500K
	UN
	3
	75,00
	225,00

	23
	Disjuntor tripolar DIN 3x63A
	UN
	8
	83,00
	664,00

	24
	Mão de obra elétrica completa (inclui guindaste, poda, instalação)
	UN
	1
	18.200,00
	18.200,00

	25
	Soquete plafon branco
	PC
	5
	8,00
	40,00

	26
	Disjuntores TAF
	UN
	2
	37,00
	74,00

	27
	Disjuntor mono 40A DIN
	UN
	6
	20,00
	120,00

	28
	Isolador porcelana
	UN
	2
	15,00
	30,00

	29
	Fio sólido/flex 6mm
	M
	18
	8,25
	148,50

	30
	Caixa múltipla 
	UN
	6
	12,00
	72,00

	31
	Módulo Interruptor 
	PC
	3
	11,50
	34,50

	32
	Módulo Tomada
	UN
	7
	9,50
	66,50

	33
	Módulo cego
	UN
	8
	2,00
	16,00

	34
	Conector saída 3/4
	UN
	7
	2,50
	17,50

	35
	Tubo eletroduto 3/4
	UN
	4
	20,00
	80,00

	36
	Abraçadeira aparente
	UN
	8
	2,00
	16,00

	37
	Abraçadeira nylon
	PCT
	20
	0,50
	10,00

	38
	Aparente luva 3/4 
	UN
	1
	1,50
	1,50

	39
	Eletroduto corrugado 25mm
	M
	1
	4,00
	4,00

	40
	Conector fendido 16mm
	UN
	18
	10,50
	189,00

	41
	Conector split bolt 10mm
	UN
	6
	8,00
	48,00

	42
	Elo fusível média tensão
	UN
	1
	20,00
	20,00

	43
	Abraçadeira tipo u 1/2
	UN
	4
	1,50
	6,00

	44
	Lâmpada 50W 
	UN
	10
	45,00
	450,00

	45
	Cabo trifásico 35 mm
	MT
	40
	35,00
	1.400,00


O valor total estimado é de R$50.581,90.
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
O levantamento de mercado foi realizado com base em ordem de serviço detalhada apresentada por empresa do ramo, a qual contempla a composição completa dos materiais, quantitativos e serviços necessários à execução da rede elétrica no Parque Municipal de Rodeios.

O referido documento apresenta de forma individualizada os itens que compõem a contratação, incluindo materiais elétricos, equipamentos, mão de obra especializada e serviços complementares, permitindo à Administração aferir com precisão o custo global da solução.

Considerando a natureza técnica e integrada do objeto, bem como a especificidade dos serviços de engenharia elétrica, não se mostrou viável a obtenção de múltiplos orçamentos com o mesmo nível de detalhamento e abrangência, especialmente quanto à execução completa da solução por um único fornecedor.

Ainda assim, a Administração procedeu à análise dos valores apresentados com base em parâmetros de contratações similares disponíveis em sistemas oficiais, tais como Licitacon/RS e Portal de Compras Públicas, verificando-se a compatibilidade dos valores com aqueles praticados no mercado.

Destaca-se que a planilha de composição detalhada constante neste Estudo Técnico Preliminar permite a verificação da razoabilidade dos valores unitários e globais, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade da contratação pública.

Dessa forma, conclui-se que o valor estimado da contratação encontra-se adequado e compatível com os preços praticados no mercado, sendo suficiente para subsidiar a presente contratação.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na implantação completa de rede elétrica no Parque Municipal de Rodeios, mediante:

· fornecimento de materiais elétricos;

· instalação de infraestrutura elétrica;

· execução de serviços técnicos especializados;

· realização de testes e ajustes;

A execução será realizada de forma integrada, garantindo a funcionalidade plena do sistema elétrico e a segurança dos usuários.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação não será parcelada.

Tal decisão se justifica pela natureza integrada da solução, uma vez que o fornecimento de materiais e a execução dos serviços são interdependentes, sendo tecnicamente recomendável que sejam executados por uma única empresa responsável.

O parcelamento poderia comprometer a qualidade da execução, a responsabilização técnica e a garantia do serviço.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se:

· viabilizar a utilização adequada do Parque Municipal de Rodeios;

· garantir segurança na utilização da rede elétrica;

· permitir a realização de eventos públicos;

· melhorar a infraestrutura municipal;

· assegurar eficiência na aplicação dos recursos públicos;
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO/AQUISIÇÃO
Foram realizadas:

1. identificação da demanda pela Secretaria de Obras;

2. obtenção de proposta detalhada junto a fornecedor;

3. análise técnica da solução apresentada;

Serão adotadas as medidas necessárias à formalização da contratação, incluindo verificação de documentação e dotação orçamentária.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não há contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas ao objeto.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Os impactos ambientais são mínimos.

Eventuais intervenções deverão observar boas práticas ambientais, especialmente quanto ao descarte de resíduos e manejo de materiais.
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante das informações levantadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação pretendida é tecnicamente adequada, necessária e plenamente compatível com o interesse público, mostrando-se viável sob os aspectos técnico, operacional e econômico.

A necessidade da contratação decorre da inexistência de infraestrutura elétrica adequada no Parque Municipal de Rodeios, situação que compromete a utilização segura do espaço público e limita a realização de eventos, atividades culturais e demais ações de interesse coletivo, sendo imprescindível a implantação de rede elétrica para garantir condições mínimas de funcionamento e segurança.

A solução adotada, consistente na contratação de empresa especializada para execução completa da rede elétrica, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e responsabilidade técnica, mostra-se a alternativa mais eficiente e adequada, considerando a inexistência de equipe técnica própria do Município para execução de serviços dessa natureza, bem como a necessidade de atendimento conforme normas técnicas vigentes.

Ressalta-se que, diante da natureza técnica e integrada do objeto, bem como da especificidade dos serviços de engenharia elétrica, a obtenção de múltiplos orçamentos com idêntico nível de detalhamento mostrou-se limitada, não comprometendo, contudo, a aferição da razoabilidade do valor, considerando a decomposição detalhada dos custos apresentada.

A contratação enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de serviço de engenharia com valor inferior ao limite legal vigente, observados os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público.

Destaca-se, ainda, que a solução proposta não apresenta impedimentos de ordem técnica, operacional ou orçamentária, sendo plenamente exequível, desde que observadas as condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência a ser elaborado.

Por fim, considerando o conjunto de informações apresentadas, a relevância da demanda, a adequação da solução e a compatibilidade dos valores com o mercado, declara-se a viabilidade da contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo, com a elaboração do Termo de Referência e adoção das medidas necessárias à formalização da contratação.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela Secretaria Municipal da Administração, considerando a necessidade de dar celeridade à contratação e a inexistência de equipe técnica específica na Secretaria demandante para elaboração do documento.

Destaca-se que a demanda foi encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras, sendo a composição dos valores baseada em ordem de serviço apresentada por empresa do ramo, a qual contempla de forma detalhada os materiais, quantitativos e serviços necessários à execução da rede elétrica.

Ressalta-se que a Administração Municipal procedeu à elaboração do presente instrumento com base nas informações disponíveis, visando garantir a regularidade do processo e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Fica consignado que o Secretário Municipal de Obras, Sr. Silvio Fernandes Sanderson, possui ciência integral da demanda, das condições técnicas apresentadas e da forma de contratação adotada, manifestando sua concordância com o prosseguimento do processo, mediante assinatura do presente Estudo Técnico Preliminar, assumindo responsabilidade pelas informações técnicas que subsidiaram a presente contratação.

Registra-se, ainda, que a Administração Municipal atuou na estruturação do presente processo com base nas informações encaminhadas pela Secretaria demandante, diante da necessidade de formalização adequada da contratação, não dispondo de corpo técnico próprio especializado para elaboração dos elementos técnicos específicos do objeto.
Mormaço/RS, 14 de abril de 2026.
Mônica Vogl
Secretária Municipal da Administração

Silvio Fernandes Sanderson
Secretário Municipal de Obras
