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	Objeto:

Aquisição de braços para luminárias de 2", confeccionados em tubo de aço inox, com curva longa, padrão para iluminação pública, diâmetro de 2", com acabamento em aço inox, destinados à manutenção, substituição e adequação dos pontos de iluminação pública do Município de Mormaço/RS.


1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a aquisição de braços para luminárias de 2", destinados à manutenção, substituição e adequação da rede de iluminação pública do Município de Mormaço/RS, abrangendo os pontos de iluminação existentes na zona urbana e rural.

A aquisição decorre da necessidade de disponibilizar componentes adequados para a instalação e substituição dos braços utilizados na sustentação das luminárias públicas, atendendo às demandas identificadas pela Secretaria Municipal de Obras.

A contratação está limitada ao quantitativo necessário para atender às necessidades atualmente verificadas pela Administração, evitando aquisição excessiva e possibilitando a recomposição dos materiais necessários à continuidade dos serviços de manutenção da iluminação pública.

Os materiais adquiridos serão utilizados nos serviços de manutenção e instalação dos pontos de iluminação pública, inclusive pela empresa responsável pela execução dos serviços de manutenção da rede, quando aplicável, permanecendo o fornecimento dos materiais sob responsabilidade do Município.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIVEIS SOLUÇÕES

2.1 Descrição da Necessidade

A iluminação pública constitui serviço de interesse local e contribui para a segurança da população, a mobilidade noturna e a adequada utilização das vias e espaços públicos.

Para a manutenção e adequação dos pontos de iluminação pública, é necessário que o Município disponha de componentes compatíveis com as instalações existentes, dentre os quais se encontram os braços destinados à sustentação das luminárias.

A insuficiência desses componentes pode dificultar ou impedir a substituição de braços danificados ou a instalação e adequação de novos pontos de iluminação, comprometendo a continuidade e a eficiência dos serviços de manutenção.

A necessidade, portanto, consiste na aquisição de 100 (cem) braços para luminária de 2", conforme especificação técnica definida pela Secretaria Municipal de Obras.

2.2 Possíveis Soluções Avaliadas pela Administração

Foram consideradas as seguintes alternativas:

· utilização exclusiva dos materiais atualmente disponíveis: solução inadequada caso o estoque existente não seja suficiente para atender à demanda identificada;

· postergação da aquisição: solução inadequada, pois poderá retardar a realização dos serviços de manutenção e substituição dos componentes necessários;

· aquisição de quantidade superior à necessidade identificada: solução não recomendada, por poder gerar estoque excessivo e imobilização desnecessária de recursos públicos;

· aquisição do quantitativo necessário de braços para luminárias: solução considerada mais adequada, pois atende à necessidade identificada, permite a continuidade dos serviços e evita aquisição excessiva.

Diante da análise realizada, recomenda-se a aquisição do quantitativo necessário, observadas as especificações técnicas estabelecidas pela Administração e os preços praticados no mercado.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO E O PLANEJAMENTO
A aquisição está alinhada às atividades permanentes da Secretaria Municipal de Obras relacionadas à manutenção da infraestrutura urbana e rural e à conservação da rede de iluminação pública.

A medida deverá guardar compatibilidade com o planejamento orçamentário municipal, incluindo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, observada a disponibilidade da dotação orçamentária correspondente.

A aquisição também está relacionada à manutenção da rede de iluminação pública, uma vez que os materiais serão empregados na execução dos serviços necessários à conservação e adequação dos pontos de iluminação do Município.
4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
O objeto caracteriza-se como bem comum, uma vez que suas características e padrões de qualidade podem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado.

Os materiais deverão:

· atender integralmente à especificação estabelecida pela Administração;

· possuir diâmetro de 2";

· ser confeccionados em tubo de aço inox;

· possuir curva longa;

· ser próprios para utilização em iluminação pública;

· apresentar acabamento em aço inox;

· ser compatíveis com as instalações e equipamentos utilizados na rede de iluminação pública municipal;

· apresentar qualidade e resistência adequadas à finalidade a que se destinam;

· ser entregues novos, em perfeitas condições de uso e devidamente acondicionados.

A entrega deverá ocorrer no local indicado pelo Município, no prazo estabelecido no Termo de Referência, após o recebimento da ordem de fornecimento.

A empresa contratada deverá comprovar sua habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, conforme os requisitos estabelecidos pela legislação e pelo procedimento de contratação adotado.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
A quantidade total estimada para atendimento da demanda é de 100 (cem) unidades, considerando a necessidade de manutenção, substituição e adequação da rede de iluminação pública.
A aquisição será realizada de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Obras, sendo prevista, inicialmente, a aquisição de 15 (quinze) unidades, permanecendo as demais unidades para aquisição posterior, de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária.

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtde.

	01
	Braço para luminária de 2" Tubo de aço inox, curva longa, padrão para iluminação pública, diâmetro de 2", com acabamento em aço inox
	Unid.
	100


O valor estimado da contratação será definido após a realização da pesquisa de preços, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
O mercado dispõe de fornecedores especializados na comercialização de materiais e componentes destinados à iluminação pública, incluindo braços para luminárias com especificações compatíveis com a necessidade identificada.

A pesquisa de mercado deverá considerar fornecedores do ramo e demais fontes admitidas pela legislação, buscando identificar preços compatíveis com as características e especificações do objeto.

Considerando que se trata de material com especificação objetiva e disponível comercialmente, a aquisição direta do produto mostra-se adequada para atender à necessidade da Administração.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição de 100 (cem) braços para luminárias de 2", destinados à manutenção, substituição e adequação da rede de iluminação pública do Município.
A aquisição será realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Obras, sendo que 15 (quinze) unidades serão adquiridas inicialmente, podendo as demais unidades serem adquiridas posteriormente, conforme a demanda existente e a disponibilidade orçamentária.
O recebimento dos materiais deverá ser realizado mediante conferência da quantidade e das especificações estabelecidas, garantindo que os produtos estejam em conformidade com o objeto contratado e em perfeitas condições de uso.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Considerando que a necessidade total estimada é de 100 (cem) unidades, mas que a demanda ocorre de maneira gradual, mostra-se adequada a aquisição parcelada do objeto, permitindo que o Município adquira os materiais conforme a necessidade efetiva da Secretaria Municipal de Obras.

Inicialmente, serão adquiridas 15 (quinze) unidades, permanecendo a possibilidade de aquisição das demais unidades posteriormente, conforme a necessidade, evitando a formação de estoque excessivo e permitindo melhor adequação dos gastos públicos à demanda efetivamente verificada.

O parcelamento deverá observar as condições estabelecidas no instrumento de contratação e a disponibilidade orçamentária, sem prejuízo da economicidade e da obtenção de condições vantajosas para a Administração.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se assegurar a disponibilidade dos materiais necessários para a manutenção e substituição dos componentes da rede de iluminação pública, permitindo o atendimento gradual das demandas identificadas pela Secretaria Municipal de Obras.

A aquisição parcelada, iniciando com 15 (quinze) unidades, permitirá atender às necessidades imediatas, evitando a aquisição antecipada de toda a quantidade estimada e reduzindo a necessidade de manutenção de estoque, sem prejuízo da possibilidade de aquisição das demais unidades conforme a demanda.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO/AQUISIÇÃO
Antes da formalização da contratação, a Administração deverá:

· confirmar o quantitativo necessário;

· revisar as especificações técnicas do material;

· realizar a pesquisa de preços e elaborar o orçamento estimado;

· verificar a disponibilidade orçamentária;

· elaborar o Termo de Referência;

· definir o procedimento de contratação cabível;

· designar os responsáveis pelo recebimento e fiscalização da aquisição.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A aquisição dos braços para luminárias está relacionada aos serviços de manutenção da rede de iluminação pública municipal, uma vez que os materiais serão utilizados na execução das atividades de manutenção, substituição e adequação dos pontos de iluminação.
A eventual contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção poderá tramitar de forma independente, permanecendo a presente aquisição destinada exclusivamente ao fornecimento dos materiais necessários.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A aquisição dos braços para luminárias não apresenta, em princípio, impactos ambientais significativos decorrentes de sua utilização regular.

Deverão ser priorizados materiais de qualidade e durabilidade adequadas, de modo a reduzir a necessidade de substituições frequentes e o consequente descarte de componentes.

Eventuais materiais substituídos e resíduos decorrentes da execução dos serviços deverão ser destinados de forma ambientalmente adequada, observada a legislação aplicável.

Também deverão ser evitados desperdícios de materiais e embalagens, mediante adequado armazenamento e utilização dos produtos adquiridos.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base nas informações disponíveis, conclui-se que a aquisição de 100 (cem) braços para luminárias de 2" é tecnicamente viável e necessária para atender às demandas de manutenção e adequação da rede de iluminação pública do Município de Mormaço/RS.

A solução proposta mostra-se adequada às necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Obras, permitindo a disponibilidade dos componentes necessários à continuidade dos serviços de manutenção da iluminação pública.

A viabilidade econômica deverá ser confirmada mediante a realização da pesquisa de preços e a verificação da compatibilidade dos valores obtidos com os praticados no mercado.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento do processo administrativo, condicionado à conclusão da pesquisa de preços, à disponibilidade orçamentária e à adoção dos demais procedimentos exigidos pela Lei Federal nº 14.133/2021.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado com base na necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Obras e tem por finalidade subsidiar a aquisição de braços para luminárias de 2", destinados à manutenção e adequação da rede de iluminação pública do Município de Mormaço/RS.

A aquisição compreenderá 100 (cem) unidades, conforme especificação técnica estabelecida neste documento e posteriormente detalhada no Termo de Referência.

Os preços referenciais e o valor total da contratação serão definidos após a realização da pesquisa de preços e deverão ser incorporados ao processo administrativo.

Encaminha-se o presente Estudo Técnico Preliminar à autoridade competente para análise e prosseguimento do processo administrativo.

Mormaço/RS, 07 de setembro de 2026.

Silvio Fernandes Sanderson
Secretário Municipal de Obras

