ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

Município de Planalto/RS
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Necessidade da Secretaria: Contratação de Empresa para realização de Teste de Vazão e Análise Qualidade da Água em Poço Tubular Profundo

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por objeto a contratação de empresa para realização de teste de vazão e análise qualidade da água em poço tubular profundo localizado na Linha Santa Cruz, área rural do município de Planalto/RS.
A contratação é necessária para verificar a capacidade de produção do poço tubular profundo localizado na Linha Santa Cruz, aferir sua estabilidade operacional e comprovar que a água atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente, possibilitando sua utilização para abastecimento das familiar previstas no plano de trabalho inicial, e a conclusão dos procedimentos administrativos relacionados à implantação do sistema de abastecimento de água.
Além disso, os laudos técnicos constituem documentos indispensáveis para instrução de processos administrativos e prestação de contas de convênios junto aos órgãos concedentes.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A aquisição pretendida está devidamente prevista no Plano Anual de Contratações do Município de Planalto/RS.




3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 75, inciso II c/c parágrafo 3º da Lei Federal nº 14.133/2021.
Estarão aptas a participar do processo licitatório todas as empresas que entregarem aos documentos exigidos e explicitados no Termo de Referência. 
Para fornecimento do produto a empresa vencedora deverá comprovar que atua no ramo da atividade compatível com o objeto a ser licitado, bem como apresentar os documentos necessários para sua habilitação.  
A presente contratação será prevista por 06 (seis) meses a contar da assinatura ou até o esgotamento das quantidades licitadas. Caso ainda exista objeto inicialmente licitado, o mesmo poderá ser prorrogado na forma da lei.
O prazo da prestação do serviço será de 30 (trinta) dias a contar da emissão da ordem de compra.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
De acordo com os orçamentos coletados, as quantidades a serem solicitadas pela secretaria constam na tabela abaixo: 
	Item
	Unid.
	Quant.
	Descrição

	01
	UN
	01
	TESTE DE VAZÃO E TESTE ANÁLISE DE ÁGUA
Instalação dos equipamentos; teste contínuo de bombeamento; medição da vazão; medição dos níveis estático e dinâmico; cálculo da capacidade específica; teste de recuperação; relatório técnico); coleta e teste de análise da água (química, física e bacteriológica) conforme normas técnicas do Ministério da Saúde.
Valor de Referência: R$ 8.850,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta reais).





5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Dentre as alternativas disponíveis no mercado, verificou-se que a contratação de empresa para e execução integral do serviço, qual seja, teste de vazão e teste de análise de água, é a alternativa mais viável no momento. Foram analisadas as alternativas disponíveis para atendimento da necessidade administrativa, sendo consideradas:
Alternativa 1: Execução direta pelo Município - Não se mostra viável, pois o Município não dispõe de equipamentos específicos, laboratório credenciado nem profissionais especializados para realização dos ensaios.
Alternativa 2: Contratação separada de empresa para teste de vazão e laboratório para análise da água - Embora possível, essa alternativa demanda duas contratações distintas, maior fiscalização contratual e aumento dos custos administrativos.
Alternativa 3: Contratação de empresa especializada para execução integrada dos serviços - Esta alternativa apresenta melhor relação custo-benefício, reduz o número de contratos administrativos, simplifica a fiscalização e garante maior compatibilidade entre os resultados obtidos durante o teste de vazão e as análises laboratoriais da água.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado é de R$ 8.850,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta reais).    
A pesquisa de preço foi realizada utilizando-se, como parâmetro, conforme previsto na Lei Federal n. 14.133/2021, o art. 23, § 1º, inciso III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso, e inciso IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.
 Cumpre esclarecer que os orçamentos solicitados foram em empresas que atuam no ramo da contratação pretendida, estando de acordo com o valor praticado no mercado, conforme verifica-se nos orçamentos em anexo.
Para a composição do valor unitário de cada item se levou em consideração a média dos valores obtidos na cotação, em vista de que se trata da opção mais vantajosa ao município já que a mediana restou superior à média no presente caso. 
Ainda, vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 065/2022, bem como a Lei 14.133/2021.
Ressalta-se, ademais, que a pesquisa observou os princípios da economicidade, transparência e eficiência, conforme preceituam os arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021, garantindo que os valores obtidos representem uma estimativa realista e vantajosa para a Administração Pública. Foram consideradas, para fins de comparação, as condições de pagamento, prazos de entrega e especificações técnicas do objeto, assegurando a isonomia entre os fornecedores consultados.
Dessa forma, conclui-se que o valor estimado reflete de maneira fidedigna o preço médio de mercado, servindo como base adequada para a contratação pretendida, em conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a Contratação de empresas especializadas no ramo pertinente ao objeto licitado, que fará a entrega dos serviços conforme a necessidade da Secretaria. 
Acredita-se que este modelo de contratação reduz os riscos de contratações diversas e fracionadas, aumenta a competitividade e, consequentemente, economia ao Município e contribui na sustentabilidade para a administração como um todo. 
A aquisição dos serviços é perfeitamente viável através dispensa de licitação, visto ser um serviço comum com facilidade e exatidão de descrição do objeto.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: art47§1iii]Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica. 
Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorrido.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos. 
Ainda, pretende-se comprovar a capacidade produtiva do poço, verificar o comportamento hidrogeológico, garantir segurança operacional, comprovar a potabilidade da água, atender às exigências dos órgãos ambientais e sanitários, e instruir prestações de contas de convênios.

[bookmark: art18§1vii][bookmark: art18§1vi][bookmark: art18§1x][bookmark: art18§1ii][bookmark: art18§1viii][bookmark: art18§1iii][bookmark: art18§1v][bookmark: art18§1ix]10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
[bookmark: art18§1xi]Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 
a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso); 
d) elaboração de minuta do contrato; 
e) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
g) publicação e divulgação do edital e anexos; 
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
i) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
j) realização de empenho; e 
k) assinatura e publicação do contrato.  



11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
[bookmark: art18§1xii]Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
Não há impactos ambientais previstos para o presente tipo de contratação. 

[bookmark: art18§1xiii]13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.


Planalto/RS, 30 de julho de 2026.
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___________________________________
DIRCEU FONTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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