EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2025

Tipo de julgamento: Menor Preço Por Lote

Processo nº 138/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE RODEIO BONITO/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 8h30, do dia 30 do mês de julho do ano de 2025, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito/RS, localizada na Av. do Comércio, nº 196, centro de Rodeio Bonito/RS, se reunirão a pregoeira e a equipe de apoio, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a  licitação na modalidade de “PREGÃO PRESENCIAL”,  do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21 e a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas. O presente edital está fixado no mural da Prefeitura de Rodeio Bonito/RS, podendo os interessados obter cópia do mesmo pelo site www.rodeiobonito.rs.gov.br ou pelo e-mail licitacao@rodeiobonito.rs.gov.br.

A sessão pública será registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, em cumprimento ao artigo, 17, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL

A realização da licitação no formato presencial está fundamentada no enquadramento do Município de Rodeio Bonito/RS no Art. 176, da Lei Federal 14.133/21, que dispõe:

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

[...]

II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;

1. DO OBJETO:

A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O NATAL, PÁSCOA, OFICINAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E TAMBÉM TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS AO USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO – RS, INCLUINDO PRAÇAS, AVENIDAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOCAIS DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO PROMOVER O EMBELEZAMENTO E O ESPÍRITO FESTIVO DO PERÍODO, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

1.1. Conforme art. 83 da Lei 14.133/2021, a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

1.1.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Minuta de Contrato.

ANEXO II - Termo de Referência.

ANEXO III - Declaração de Responsável.

1.1.2 A sessão do Pregão Presencial será realizada na sala de licitações no seguinte endereço: Av. do Comércio, nº 196, Centro, Rodeio Bonito/RS, na sala do setor de licitações, as 8h30 do dia 30/07/2025, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. A licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2025

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

CNPJ DO PROPONENTE:

AO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2025

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

CNPJ DO PROPONENTE:

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME:

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a pregoeira, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

3.1.1. A identificação será realizada através da apresentação de documento de identidade CI ou CNH.

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.

  - O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

  - cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

  - documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

  - inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

  - decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

- registro comercial, se empresa individual.

- se representada por procurador, deverá apresentar:

  - instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as

  - pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

  - carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

d) declarações conforme item 5.3.1 ao item 5.3.12.

Observação 1: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

- VEDAÇÕES:

4.1. Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente:

- pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

- aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou no contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

- pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

- agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

4.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 4.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização do contrato.

- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

  - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá o envelope nº 01 - Proposta e o envelope nº 02 - Documentação.

  - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

  - O pregoeiro realizará o credenciamento da interessada, que deverá comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame, além de declarar:

    - O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei;

    - Declara para os devidos fins legais que até a presente data inexiste fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

    - Declara cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafo 4º e 5º do art. 26 do Decreto 10.024/2019;

    - Declara que não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência), impedidas pela Administração Pública;

    - Declara que não está incluída no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;

    - Declara que não está incluída na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

    - Declaração que o CNAE da empresa contempla o objeto da licitação;

    - Declara o cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, para as empresas ME/EPP/EQUIPARADAS;

    - Declara a observância do limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para as empresas ME/EPP/EQUIPARADAS;

    - Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

  - A não declaração do item 5.5.10. Produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

  - Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogado.

Obs: As declarações acima citadas poderão ser feitas em declaração conjunta, impressa e apresentada junto ao credenciamento.

- PROPOSTA:

6.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pelo Município de Rodeio Bonito/RS em 60 dias (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) descrição completa do produto ofertado, inclusive marca.

c) preço unitário e total, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora;

d) o item cotado em desacordo com as especificações exigidas resultará na desclassificação da licitante no item correspondente.

e) serão consideradas para fins de julgamento, somente as propostas preenchidas por meio eletrônico exclusivamente em Pen Drive, os arquivos e sistema para o preenchimento das propostas estão disponíveis no site https://www.rodeiobonito.rs.gov.br ou poderá ser solicitado através do e-mail licitacao@rodeiobonito.rs.gov.br.

6.2. Deverá ser apresentado dentro do ENVELOPE 01- Proposta Financeira:

a)  Pen drive contendo o arquivo XML da Proposta Financeira;

b) A Proposta Financeira impressa da mídia (Pen drive), com as mesmas informações do arquivo, devendo conter carimbo e assinatura;

c) Declaração de que a Proposta Financeira observou as formas e condições constantes no edital disponibilizado pelo Município.

Parágrafo Primeiro: Cabe a licitante acondicionar adequadamente a sua mídia, sendo que o Município não se responsabilizará por danos ou defeitos por acondicionamento errôneo das referidas mídias que correrão por parte das licitantes.

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

Observação 1: o item cotado em desacordo com as especificações exigidas resultará na desclassificação da licitante no item correspondente;

Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

d) Declaração com os dados do responsável para assinatura do Contrato - conforme ANEXO III.

- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, somente a licitante vencedora dos itens deverá apresentar, dentro do envelope nº 2, os seguintes documentos:

7.1.1. Habilitação Jurídica:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

7.1.2. Regularidade Fiscal Social e Trabalhista:

- Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), se o licitante for pessoa jurídica;

- A inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- a regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;

- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

- Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, dispensada quando apresentada no credenciamento, item 5.3.3.

7.1.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

7.1.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

7.1.3 	Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90

(Noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

b) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU)

c) Certidão Negativa Correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM).

7.1.4. Qualificação Técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da contratação, apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.2. Havendo eventual divergência na relação de documentos de habilitação constantes no Termo de Referência e o Edital, prevalecerá o disposto no Edital.

- DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

8.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, fundamentadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

  - Serão desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vícios insanáveis;

b) não obedecerem às especificações pormenorizadas no edital;

c) apresentarem descontos inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

8.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada;

8.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório

  - Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas;

8.6.A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 01% (um por cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

9.   DO MODO DE DISPUTA:

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

9.2. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem o mesmo valor, será realizado desempate na forma de sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

9.3. Os licitantes poderão oferecer lances verbais e sucessivos a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

9.4. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 segundos para apresentar nova proposta.

9.5. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

10.    CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam o item 5.3.3. do Edital.

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou maiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor por lote.

10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

- A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor valor, situação em que será declarada vencedora do certame;

- Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço por lote, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1.2. deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

10.1.3. O disposto no item 10.1.1. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

10.1.4. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;

- desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

10.1.5 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos produtos produzidos por:

- empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;

- empresas brasileiras;

- empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

11.   DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o menor preço por lote, para que seja obtida melhor proposta.;

11.2.O envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, conforme o caso, e demais documentos que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 5.5.

11.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

11.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.4.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os procedimentos previstos nos itens 9 e 10.

11.5. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 10 deste Edital, se for o caso.

11.6. O não envio da proposta ajustada que poderá ser por meio do correio eletrônico ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta.

11.7. 	Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.

12.    DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO:

12.1. Encerrada a etapa de propostas, os documentos de habilitação serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

12.2. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação

12.3. Os documentos de habilitação, de que trata o item 6, serão examinados pelo pregoeiro para fins de verificação do atendimento aos requisitos do Edital;

12.4. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

12.5. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

12.6. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal

12.7. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão.

12.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo Pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

12.9. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 5.3.10., deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

12.10. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

12.11. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

12.13. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

13.    DOS RECURSOS:

13.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

- julgamento das propostas;

- ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

- anulação ou revogação da licitação.

13.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 13.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:

- a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

- a apreciação dar-se-á em fase única.

13.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

13.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.   ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO:

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

- revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

- proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

- adjudicar o objeto e homologar a licitação.

15.   DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

15.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

PA 2035 / 3390.30.15.00.00.00 – Material para Festividades e Homenagens / RV 1

PA 2130 / 3390.30.99.00.00.00 – Outros Materiais de Consumo / RV 4011

PA 2027 / 3390.30.99.00.00.00 – Outros Materiais de Consumo / RV 1042

16.   DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:

- O licitante vencedor será convocado para assinar o contrato ou para retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

- Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato ou para retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ata de registro de preços e/ou contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

- A empresa contratada deverá fornecer materiais novos, originais, de qualidade compatível com a finalidade proposta, observando as especificações que constarão no edital.

- Os materiais ornamentais deverão ser apropriados para uso externo e interno, com durabilidade e resistência adequadas às condições climáticas e ao manuseio.

- Os tecidos fornecidos deverão permitir a confecção de jalecos confortáveis, duráveis e com boa apresentação visual.

- Todos os itens entregues deverão estar livres de defeitos, acompanhados de nota fiscal regular e, quando aplicável, etiquetas de composição e instruções de uso.

- A empresa deverá emitir notas fiscais em conformidade com os itens entregues e realizar a substituição de peças com defeito sem ônus ao Município.

- A contratada será responsável por substituir, sem ônus para a Administração, qualquer item que apresente defeito de fabricação.

- Respeitar a confidencialidade de dados e informações fornecidos pelo município, mantendo uma postura ética durante toda a execução do contrato.

- Disponibilizar canal de comunicação para atendimento de eventuais dúvidas, ajustes ou reclamações durante a vigência do contrato.

- Não será admitida subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa autorização das Secretarias Municipais de Rodeio Bonito – RS.

- A contratada deverá realizar todas as obrigações por conta própria, não sendo admitida a delegação, cessão ou transferência de suas responsabilidades para terceiros, salvo em casos excepcionais previamente autorizados por escrito pela contratante.

17.    DA FISCALIZAÇÃO:

17.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual ou no instrumento equivalente.

18.    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

18.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- dar causa à inexecução parcial do contrato;

- dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- dar causa à inexecução total do contrato;

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

- fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

- recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

- pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

- deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

- apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital e seus anexos

- recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

- agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- induzir deliberadamente a erro no julgamento.

18.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 18.1 deste Edital as seguintes sanções:

a) 	advertência;

b) 	multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c)	impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d)	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 18.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

18.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 17.1. do presente Edital.

18.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.6. A aplicação das sanções previstas no item 18.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18.7. Na aplicação da sanção prevista no item 18.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.8. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

18.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

18.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

18.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- reparação integral do dano causado à Administração Pública;

- pagamento da multa;

- transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

- cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

- análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

18.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 18.1 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

19.    DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:

19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, no E-mail: licitacao@rodeiobonito.rs.gov.br.

19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no sítio eletrônico da Administração.

19.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

19.4. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

20.   PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

20.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, conforme cronograma de pagamentos estabelecidos no Decreto Municipal nº 3.318/2018, após apresentação de documento fiscal atestando a conformidade do objeto licitado e aprovado pelo fiscal designado pelo Município de Rodeio Bonito/RS.

20.2. Caso a Empresa não for optante do simples nacional, imune ou isenta deverá destacar na nota fiscal a alíquota da IRRF a ser retido pelo município, e acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012 e Decreto Municipal nº 4.210/2022. Sob pena de devolução do documento.

21.     RECEBIMENTO DO OBJETO:

21.1. As entregas dos materiais serão feitas somente mediante requisição formal das Secretarias Municipais, emitida por meio de Ordem de Fornecimento (OF). Cada requisição deverá conter o tipo, quantidade de materiais e local de entrega.

21.2. A execução se dará de forma parcelada sem quantidades mínimas conforme cronograma físico-financeiro das Secretarias Municipais, com entregas programadas conforme necessidade.

21.3. O prazo máximo para entrega após recebimento da ordem de fornecimento será de 05 (cinco) dias corridos.

21.4. Em casos emergenciais, o prazo poderá ser ajustado mediante comum acordo, devendo constar no termo contratual.

21.5. Após conferência dos materiais recebidos, será emitido o recebimento definitivo, autorizando o pagamento.

21.6. Em caso de não conformidade (produto errado, danificado ou com defeito), o fornecedor será notificado e deverá providenciar a substituição imediata, sem ônus à Administração.

21.7. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada, que fará a conferência da entrega, das notas fiscais e da conformidade dos produtos.

21.8. Quaisquer irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao setor competente para providências administrativas e aplicação de eventuais sanções.

21.9. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

21.10. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

22.    DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

22.1. A validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura desta, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme Art. 84, da Lei Federal n. 14.133/21.

23.    DAS CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:

23.1. Os preços não sofrerão reajustes;

23.2. Os preços contratados poderão ser reequilibrados, desde que haja o convencimento do fiscal com base na documentação apresentada pela contratada, sob pena de indeferimento do pedido.

23.3. A resposta aos pedidos de revisão dos custos, deverão ser feitas em até 15 (quinze) dias.

23.4. No caso em que a Administração se convencer pelo deferimento da revisão, deverá ser feito de forma concomitante pesquisa de preços de mercado para verificação de que os preços apresentados pelas outras empresas, momento em que deverá ser demonstrada a vantajosidade pela Administração, em que conceder os novos valores à contratada.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

24.1. O Município de Rodeio Bonito/RS poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

24.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

24.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.

24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.5. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

24.7. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico mencionado neste Edital, ou através do fone (55) 3798-1155.

24.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - O 	Edital 	está 	disponibilizado, 	na 	íntegra, 	no 	endereço eletrônico https://www.rodeiobonito.rs.com.br.

24.10. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.

24.11. A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

24.12. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

24.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Rodeio Bonito/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Rodeio Bonito, 17 de julho de 2025.

Paulo Duarte                                                                 Adv. Leonardo Zatti

Prefeito Municipal                                                                 OAB/RS 125.423

Assessor Jurídico

ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2025

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO: N° ....../2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO: Nº 138/2025

O MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO - RS, Órgão de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, na  cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a rua Assis Brasil, nº 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito/RS, portador do CPF sob n° 344.372.821-91, da RG n° 04352009-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa ......................, pessoa jurídica de direito privado, sito à Rua ........................., n.º ............., cidade de ......................, inscrita no CNPJ sob o nº ............................, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador Sr. .........................., portador do CPF nº ......................, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, assim como pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 27/2025 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O NATAL, PÁSCOA, OFICINAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E TAMBÉM TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS AO USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO – RS, INCLUINDO PRAÇAS, AVENIDAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOCAIS DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO PROMOVER O EMBELEZAMENTO E O ESPÍRITO FESTIVO DO PERÍODO, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar, consoante as especificações e quantitativos a seguir descritos:

------------------------------------------

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

Para a execução do objeto constante na Cláusula Primeira do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, os seguintes valores: .....................................

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura desta, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme Art. 84, da Lei Federal n. 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA – DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO

I. Nos termos do art. 104, III, Lei nº 14.133, de 2021, fica designado o Sr. Fernando Pertuzzati, Diretor do Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

II. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

III. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO

I - A partir da assinatura deste contrato, a contratada se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

II - A existência do contrato não obriga a Administração a firmar contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição do objeto licitado, sendo assegurada a contratada preferência em igualdade de condições.

III - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da nota de empenho ou recebimento da ordem de fornecimento, o que ocorrer primeiro.

IV – A contratada fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do contrato, a critério da Administração.

V - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente contratado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Administração tomará as seguintes providências:

a) convocará a contratada visando à negociação para redução dos preços e sua adequação aos praticados no mercado;

b) frustrada a negociação, a contratada será liberada do compromisso assumido; e

c) convocará os licitantes remanescentes participantes do certame licitatório que originou o presente contrato, em sua ordem de classificação por menor preço por item, visando igual oportunidade de negociação.

VI - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços contratados, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar a contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de negociação;

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas do presente contrato, serão alocados quando da emissão das notas de empenho, nas respectivas dotações orçamentárias previstas no orçamento municipal.

PA 2035 / 3390.30.15.00.00.00 – Material para Festividades e Homenagens / RV 1

PA 2130 / 3390.30.99.00.00.00 – Outros Materiais de Consumo / RV 4011

PA 2027 / 3390.30.99.00.00.00 – Outros Materiais de Consumo / RV 1042

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, conforme cronograma de pagamentos estabelecidos no Decreto Municipal nº 3.318/2018, após apresentação de documento fiscal atestando a conformidade do objeto licitado e aprovado pelo fiscal designado pelo Município de Rodeio Bonito/RS.

7.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

7.3 O não pagamento da Nota fiscal/fatura, em caso de atrasos injustificados, será devido o IPCA acumulado no período respectivo, ou outro índice que vir a substituí-lo, e como compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, o percentual isolado de multa de 0,1% sobre a parcela objeto do atraso. Não se aplica o presente, em caso de atrasos justificados, ou por ausência de correta prestação do serviço, problemas na entrega do objeto, ou descumprimento do contrato.

7.4 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

7.5 O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto contratado for executado em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.

7.6 Caso a contratada não seja optante do Simples Nacional, imune ou isenta, estará sujeita a retenção de IR – Imposto de Renda de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, observados os percentuais definidos nos anexos da referida Instrução Normativa. Desta forma, a nota fiscal deverá ser emitida em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 2012, sob pena de não aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

8.1. Os preços contratados poderão ser reequilibrados, desde que haja o convencimento do fiscal com base na documentação apresentada pela contratada, sob pena de indeferimento do pedido

8.2. A resposta aos pedidos de revisão dos custos, deverão ser feitas em até 15 (quinze) dias.

8.3. No caso em que a Administração se convencer pelo deferimento da revisão, deverá ser feito de forma concomitante pesquisa de preços de mercado para verificação de que os preços apresentados pelas outras empresas, momento em que deverá ser demonstrada a vantajosidade pela Administração, em que conceder os novos valores à contratada

CLÁUSULA NONA– DA ENTREGA

9.1. As entregas dos materiais serão feitas somente mediante requisição formal das Secretarias Municipais, emitida por meio de Ordem de Fornecimento (OF). Cada requisição deverá conter o tipo, quantidade de materiais e local de entrega.

9.2.  A execução se dará de forma parcelada sem quantidades mínimas conforme cronograma físico-financeiro das Secretarias Municipais, com entregas programadas conforme necessidade.

9.3. O prazo máximo para entrega após recebimento da ordem de fornecimento será de 05 (cinco) dias corridos.

9.4. Em casos emergenciais, o prazo poderá ser ajustado mediante comum acordo, devendo constar no termo contratual.

9.5. Após conferência dos materiais recebidos, será emitido o recebimento definitivo, autorizando o pagamento.

9.6. Em caso de não conformidade (produto errado, danificado ou com defeito), o fornecedor será notificado e deverá providenciar a substituição imediata, sem ônus à Administração.

9.7. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada, que fará a conferência da entrega, das notas fiscais e da conformidade dos produtos.

9.8. Quaisquer irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao setor competente para providências administrativas e aplicação de eventuais sanções.

9.9. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

9.10. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

9.11. O recebimento e conferência dos produtos (quantidade e qualidade) será efetuado pelo fiscal designado.

9.12. Além da entrega no local designado pelo contratante, deverá a contratada, também, descarregar os produtos no local indicado, comprometendo-se, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

9.13. Será avaliado o acondicionamento dos produtos, no momento da entrega. Desta forma, embalagens violadas, produtos manchados, sujos, mofados, danificados ou com aparência duvidosa não serão aceitos.

9.14. A contratada ficará obrigada a substituir os produtos recusados pelo contratante, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.

9.15. O prazo de garantia dos produtos ou sua substituição é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

9.16. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

10.1 Das Obrigações e Responsabilidades:

10.1.1 Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE além das descritas no Termo de Referência:

I - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou qualquer irregularidade encontrada nos produtos entregues para que sejam substituídos.

II - Supervisionar e fiscalizar a realização das entregas dos produtos.

III - Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais.

IV - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada.

V - Cumprir todas as obrigações assumidas através do Edital e Contrato, efetuando os pagamentos devidos nas condições estabelecidas.

VI- Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Edital de Licitação e o Termo de Referência, bem como do Termo de Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma.

VII - Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do referido Contrato, alertando o executor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade da Contratada.

VIII - Os materiais entregues serão avaliados pela qualidade, podendo a contratante recusar o recebimento.

10.1.2  Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das descritas no Termo de Referência

I - A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, inclusive aquelas relativas às especificações.

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990).

III - Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

IV - Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos.

V - Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.

VI - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, dentro do limite permitido pelo art. 125 da Lei 14.133/2021 do valor contratado inicialmente.

VII- Entregar os itens no prazo indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

VIII - Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/ PENALIDADES

11.1. A contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

XII - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

XIII - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

XIV - deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

XV - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital e seus anexos

XVI - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

XVII - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

XVIII - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 12.1 deste, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

III - impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

11.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 12.2. do presente poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

11.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 12.2 do presente.

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.6. A aplicação das sanções previstas no item 12.2. deste não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.7. Na aplicação da sanção prevista no item 12.2, alínea “b”, do presente, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.8. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

11.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

11.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;

II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

11.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 10.2 do presente exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

11.14. Na aplicação das sanções serão considerados:

I -  natureza e a gravidade da infração cometida.

II - as peculiaridades do caso concreto

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Contrato somente terá eficácia, depois de assinado e publicado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos artigos 137, da Lei 14.133/2021, sem que caiba o Contratado o direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

Parágrafo Único: o presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

13.2. O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos de:

I - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

II - Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato;

III - Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do contrato sem a autorização do Município;

IV - Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA de cumprir com as obrigações assumidas;

V - Procedimentos irregulares da CONTRATADA, que venha causar transtornos ou prejuízos para o Município e/ou terceiros;

13.3. A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias:

- Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a lavratura de termo circunstanciado;

- Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste Contrato, serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei Federal n° 14.133/21, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e ainda a par de legislação especifica atinente ao objeto contrato, sejam originados de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

Este Contrato, está plenamente vinculado ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Rodeio Bonito - RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem desta forma justos e Contratados, firmam o presente contrato através de assinatura eletrônica nas formas previstas, conforme a Lei 14.063/2020 dispensada a assinatura de testemunhas nos termos do Parágrafo 4°, Art. 784 da Lei Federal 13.105/2015, Código de Processo Civil.

A data de assinatura desse documento será a data em que a última assinatura digital ocorrer.

| ___________________________ Contratada CNPJ: CONTRATADA | ___________________________ CONTRATANTE |
| --- | --- |
| ___________________________ De acordo em data supra: Assessoria jurídica. Leonardo Zatti OAB/RS 125.423 | ___________________________ Fernando Pertuzzati FISCAL DO CONTRATO |

ANEXO II

# TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Ref. DFD nº 103/2025 - Áreas Requisitantes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação; Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos; Secretaria Municipal de Saúde;

- DEFINIÇÃO DO OBJETO

  - A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O NATAL, PÁSCOA, OFICINAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E TAMBÉM TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS AO USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO – RS, INCLUINDO PRAÇAS, AVENIDAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOCAIS DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO PROMOVER O EMBELEZAMENTO E O ESPÍRITO FESTIVO DO PERÍODO, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

  - O objeto caracteriza-se como bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, sendo uma necessidade recorrente da Administração Pública.

  - A validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura desta, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme Art. 84, da Lei Federal n. 14.133/21.

  - Tabela descritiva de itens, quantidade e valores de referência do objeto:

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AVIAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LINHA DE CROCHE 100% ALGODÃO N°8/2, PACOTE COM 06 UNIDADES NAS CORES: BRANCO, BEGE, PRETA, LARANJA, AMARELA, ROSA, VERDE, AZUL | PCT | 24 | R$ 119,13 | R$ 2.859,12 |
|  |  | LINHA DE TRICÔ 94% ACRÍLICO, 6% POLIESTER 100 GRAMAS NA COR BRANCA | UN | 50 | R$ 19,50 | R$ 975,00 |
|  |  | LINHA DE TRICÔ 94% ACRÍLICO, 6% POLIESTER 100 GRAMAS NA COR CARAMELO | UN | 50 | R$ 19,50 | R$ 975,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT PRETO | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT BRANCO | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT VERDE | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT VERMELHO | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT AZUL | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT ROSA | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT MOSTARDA | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CONE DE LINHA DE COSTURA 1200MT AZUL MARINHO | UN | 03 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
|  |  | CARRETEL LINHA OVERLOK 100% 500 GR POLIESTER | UN | 10 | R$ 44,00 | R$ 440,00 |
|  |  | CONES DE LINHA NA COR BRANCA, 2.000 METROS, 100% POLIÉSTER | UNID | 03 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
|  |  | CONES DE LINHA NA COR VERMELHO, 2.000 METROS, 100% POLIÉSTER | UNID | 03 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
|  |  | CONES DE LINHA NA COR VERDE, 2.000 METROS, 100% POLIÉSTER | UNID | 03 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
|  |  | CONES DE LINHA NA COR AMARELA, 2.000 METROS, 100% POLIÉSTER | UNID | 03 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
|  |  | CONES DE LINHA NA COR BEGE, 2.000 METROS, 100% POLIÉSTER | UNID | 03 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
|  |  | CONES DE LINHA NA COR PRETA, 2.000 METROS, 100% POLIÉSTER | UNID | 03 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
|  |  | ROLOS DE LINHA PARA TRICÔ 94% ACRÍLICO, 65 POLIÉSTER, 100GR NA COR BRANCA | UNID | 100 | R$ 21,90 | R$ 2.190,00 |
|  |  | ROLOS DE LINHA PARA TRICÔ 94% ACRÍLICO, 65 POLIÉSTER, 100GR NA COR BEGE | UNID | 100 | R$ 22,90 | R$ 2.290,00 |
| 2 | FITAS |  |  |  |  |  |
| 2 |  | FITA MIMOSA DE CETIM 7 MM X 100 MM BRANCA | UN | 08 | R$ 28,80 | R$ 230,40 |
|  |  | FITA MIMOSA DE CETIM 7 MM X 100 MM PRETA | UN | 08 | R$ 28,80 | R$ 230,40 |
|  |  | FITA MIMOSA DE CETIM 7 MM X 100 MM ROSA | UN | 08 | R$ 28,80 | R$ 230,40 |
|  |  | FITA MIMOSA DE CETIM 7 MM X 100 MM ROSA PINK | UN | 08 | R$ 28,80 | R$ 230,40 |
|  |  | FITA MIMOSA DE CETIM 7 MM X 100 MM VERDE | UN | 08 | R$ 28,80 | R$ 230,40 |
|  |  | FITA MIMOSA DE CETIM 7 MM X 100 MM AMARELA | UN | 08 | R$ 28,80 | R$ 230,40 |
|  |  | FITA MIMOSA DE CETIM 7 MM X 100 MM ROSA LARANJADA | UN | 08 | R$ 28,80 | R$ 230,40 |
|  |  | ROLO FITA DE CETIM NATALINA 38 MM X 10 MT FELIZ NATAL COR DOURADA | UN | 30 | R$ 29,00 | R$ 870,00 |
|  |  | ROLO FITA NATALINA XADREZ 3 MT X 6 CM | UN | 30 | R$ 26,00 | R$ 780,00 |
|  |  | ROLO FITA NATALINA GLITTER 6.3 CM X 10 MT COR DOURADA | UN | 30 | R$ 45,00 | R$ 1.350,00 |
|  |  | FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 50M NA COR BRANCA | UNID | 05 | R$ 21,90 | R$ 109,50 |
|  |  | FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 50M NA COR ROSA BEBÊ | UNID | 03 | R$ 21,90 | R$ 65,70 |
|  |  | FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 50M NA COR MARFIM | UNID | 03 | R$ 22,00 | R$ 66,00 |
| 3 | TECIDOS |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TECIDO JUTA NATURAL 1 X 10 MT | MT | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
|  |  | TECIDO ALGODÃO CRU, 2,5OMT LARGURA, 232GR | MT | 100 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
|  |  | FELTRO COR BRANCA | MT | 150 | R$ 20,90 | R$ 3.135,00 |
|  |  | FELTRO COR LARANJA FOSFORESCENTE | MT | 200 | R$ 20,90 | R$ 4.180,00 |
|  |  | FELTRO COR VERDE FOLHA | MT | 100 | R$ 20,90 | R$ 2.090,00 |
|  |  | FELTRO COR VERDE BANDEIRA | MT | 100 | R$ 20,90 | R$ 2.090,00 |
|  |  | FELTRO COR VERMELHO | MT | 250 | R$ 20,90 | R$ 5.225,00 |
|  |  | FELTRO COR BEGE PALHA | MT | 50 | R$ 20,90 | R$ 1.045,00 |
|  |  | FELTRO ROSA CHICLÉ | MT | 50 | R$ 21,90 | R$ 1.095,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR BRANCA | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR VERMELHO | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR AMARELO | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR VERDE MUSGO | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR AZUL CLARO | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR ROSA BEBÊ | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR ROSA PINK | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR CINZA CLARO | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR PRETA | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR LARANJA | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1.4 MT DE LARGURA X 1M COR LILÁS | MT | 10 | R$ 31,60 | R$ 316,00 |
|  |  | CETIM 100% POLIESTER COR PÉROLA | MT | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
|  |  | CETIM 100% POLIESTER COR DOURADO | MT | 10 | R$ 9,10 | R$ 91,00 |
|  |  | CETIM 100% POLIESTER COR OURO | MT | 10 | R$ 9,10 | R$ 91,00 |
|  |  | CETIM 100% POLIESTER COR AZUL CELESTE | MT | 10 | R$ 9,30 | R$ 93,00 |
|  |  | CETIM 100% POLIESTER COR CINZA | MT | 10 | R$ 9,30 | R$ 93,00 |
|  |  | CETIM 100% POLIESTER COR ROSA BEBÊ | MT | 10 | R$ 9,30 | R$ 93,00 |
|  |  | TECIDO SUEDE VERMELHO LISO (VELUDO) 1.48 DE LARGURA | MT | 50 | R$ 36,80 | R$ 1.840,00 |
|  |  | TECIDO TRICOLINE PÁSCOA DIGITAL (48CM X 1,48 MT) VÁRIAS ESTAMPAS | MT | 200 | R$ 39,00 | R$ 7.800,00 |
|  |  | TECIDO TRICOLINE NATAL DIGITAL (48CM X 1,48 MT) VÁRIAS ESTAMPAS | MT | 300 | R$ 38,50 | R$ 11.550,00 |
|  |  | TECIDO OXFORD NA COR BRANCA 1,5M DE LARGURA | MT | 100 | R$ 10,23 | R$ 1.023,00 |
|  |  | TECIDO TRICOLINE 2,5M DE LARGURA | MT | 100 | R$ 36,15 | R$ 3.615,00 |
|  |  | TECIDO JACQUARD FIO LUREX NATALINO ADAMASCADO, FUNDO VERMELHO, 2,8M DE LARGURA | M | 50 | R$ 58,50 | R$ 2.925,00 |
|  |  | TECIDO TRICOLINE DIGITAL MOTIVO PAPAI NOEL E RENAS COM FUNDO BEGE, 100% ALGODÃO, 1,5M DE LARGURA | M | 50 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
|  |  | TECIDO TRICOLINE DIGITAL MOTIVO RELÓGIO DE NATAL E ELEMENTOS, 100% ALGODÃO, 1,5M DE LARGURA | M | 50 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
|  |  | TECIDO TRICOLINE DIGITAL MOTIVO NATAL PRESENTES, FUNDO VERDE, 100% ALGODÃO, 1,5M DE LARGURA | M | 50 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
|  |  | TECIDO OXFORDINE, ESTAMPA DIGITAL NATAL/NATALINAS, 100% POLIÉSTER, 120GR/M2, 1,5M DE LARGURA | M | 50 | R$ 23,65 | R$ 1.182,50 |
|  |  | TECIDO FELTRO VERDE CÍTRICO, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 20,10 | R$ 1.005,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO VERMELHO NOEL, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 20,10 | R$ 1.005,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO BEGE PALHA, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO BRANCO, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO NUDE, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO PRETO, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO RUBI CÍTRICO, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO AMARELO CÍTRICO, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO LARANJA TOSCANA, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO FELTRO ROSA PÚRPURA, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2 | M | 50 | R$ 19,80 | R$ 990,00 |
|  |  | TECIDO TULE 100% POLIÉSTER, BRANCO, 1,20 MT DE LARGURA | MT | 50 | R$ 5,55 | R$ 277,50 |
| 4 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TESOURA DE PICOTAR N° 09 | UN | 02 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
|  |  | TESOURA MULTIUSO, 21 CM | UN | 10 | R$ 18,50 | R$ 185,00 |
|  |  | AGULHA DE MÁQUINA INDUSTRIAL CABO FINO N° 10 | UN | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
|  |  | AGULHA DE MÁQUINA INDUSTRIAL CABO FINO N° 08 | UN | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
|  |  | AGULHA DE MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO, N.º 12, 14 E 16. | UNID | 20 | R$ 2,75 | R$ 55,00 |
|  |  | TESOURA MULTIUSO 21CM CABO PRETO | UNID | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
|  |  | TESOURA PRECISÃO PONTA FINA 10CM | UNID | 02 | R$ 25,94 | R$ 51,88 |
|  |  | TUBO 37ML DE TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA | UNID | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
|  |  | TUBO 37ML DE TINTA PARA TECIDO NA COR PRETA | UNIDO | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| 5 | FIBRAS |  |  |  |  |  |
| 5 |  | FIBRA MANTA 2CM DE 1,50MT DE LARGURA | MT | 200 | R$ 20,90 | R$ 4.180,00 |
|  |  | FIBRA SILICONADA | KG | 60 | R$ 33,50 | R$ 2.010,00 |
|  |  | PELÚCIA ASTRACÃ – OVELHA FAKE – BRANCA, 100% POLIÉSTER, 1,5M DE LARGURA, 240GR/M2 | M | 30 | R$ 62,45 | R$ 1.873,50 |
|  |  | PELE ASTRACÃ BRANCA 100% POLIÉSTER, 1,5M DE LARGURA | M | 30 | R$ 55,00 | R$ 1.650,00 |
|  |  | FIBRA MANTA, 2CM, 250GR/MP X 2,2M | M | 100 | R$ 25,05 | R$ 2.505,00 |
|  |  | FIBRA MANTA, 4CM, 250GR/MP X 2,2M | M | 50 | R$ 28,40 | R$ 1.420,00 |
|  |  | FIBRA SILICONADA | KG | 60 | R$ 33,50 | R$ 2.010,00 |
| 6 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PASSAMANARIA 5CM X 20MT COR DOURADA | PCT | 150 | R$ 55,00 | R$ 8.250,00 |
|  |  | BRODERI, COR BRANCA 100% ALGODÃO 0,7 CM X 13 MT | UN | 30 | R$ 37,20 | R$ 1.116,00 |
|  |  | BRODERI, LARGURA 7,5CM E COMPRIMENTO 13,7M, NA COR BRANCA, 100% POLIÉSTER | PCT | 60 | R$ 37,20 | R$ 2.232,00 |
|  |  | BRODERI, LARGURA 7,10CM E COMPRIMENTO 13,7M, NA COR BRANCA, 100% POLIÉSTER | PCT | 30 | R$ 36,80 | R$ 1.104,00 |
|  |  | PASSAMANARIA NA COR OURO, 70% ALGODÃO, 26% METALIZADO, 4% POLIÉSTER, LARGURA 8MM | PCTS | 10 | R$ 43,00 | R$ 430,00 |
|  |  | BOTÃO GRANDE PARA ARTESANATO 2 FUROS DE 15 MM A 20 MM (CORES DIVERSAS) | UN | 300 | R$ 0,99 | R$ 297,00 |
|  |  | BOTÃO TRANSPARENTE 11 MM 04 FUROS | UN | 500 | R$ 0,40 | R$ 200,00 |
|  |  | BOTÃO GRANDE, REDONDO, PLÁSTICO, PARA ARTESESANATO, 2 OU 4 FUROS, 20MM, DIVERSAS CORES | UNID | 100 | R$ 1,25 | R$ 125,00 |
|  |  | BOTÃO GRANDE, REDONDO, PLÁSTICO, PARA ARTESESANATO, 2 OU 4 FUROS, 30MM, DIVERSAS CORES | UNID | 100 | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
|  |  | ROLO ELÁSTICO 7MM 61%POLIÉSTER 100 METROS NA COR BRANCA | UN | 03 | R$ 38,90 | R$ 116,70 |
|  |  | ROLO DE ELÁSTICO 100M, 1CM LARGURA, 100% POLIÉSTER | UNID | 05 | R$ 99,00 | R$ 495,00 |
|  |  | ROLO DE CORDÃO DOURADO 15MM, 100 METROS | UNID | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
|  |  | ROLO DE CORDÃO DOURADO 1.5 MM X 50 MT | UN | 50 | R$ 24,50 | R$ 1.225,00 |
|  | ENFEITES |  |  |  |  |  |
| 7 |  | FESTÃO ARAMADO NATALINO VERDE 40CM LARGURA, 168 PONTAS | UNID | 100 | R$ 189,50 | R$ 18.950,00 |
|  |  | GALHOS DE FLORES NATALINAS COM 05 FLORES “BICO DE PAPAGAIO” NA DIMENSÃO DE 22CM NA COR VERMELHA | UNID | 100 | R$ 32,75 | R$ 3.275,00 |
|  |  | CORDÃO “SÃO FRANCISCO”, 64% POLIÉSTER, 36% ALGODÃO, 5MM, 10 METROS, NA COR DOURADO | PCT | 10 | R$ 29,45 | R$ 294,50 |
|  |  | CORDÃO 100 LEDS COM 20 STROBOS, LUZ BRANCO FRIO OU WARM, FIO VERDE Ø1,8MM, TOMADA M/F, 10M,220V, IP 44, USO EXTERNO, CX 48 UNID. | CX | 10 | R$ 1.968,00 | R$ 19.680,00 |
|  |  | CORDÃO 100 LEDS COM 20 STROBOS, LUZ BRANCO FRIO OU WARM, FIO TRANSPARENTE Ø1,8MM, TOMADA M/F, 10M,220V, IP 44, USO EXTERNO, CX 48 UNID. | CX | 10 | R$ 1.842,00 | R$ 18.420,00 |
|  |  | FESTÃO MULTIRRAMA VERDE, 5 METROS, 40 CM DE LARGURA, 875 PONTAS | UN | 10 | R$ 370,00 | R$ 3.700,00 |
|  |  | FESTÃO MULTIRRAMA VERDE, 2 METROS, 30 CM DE LARGURA, 336 PONTAS | UN | 10 | R$ 144,50 | R$ 1.445,00 |
|  |  | FESTÃO ARAMADO VERDE, 2,7 METROS | UN | 250 | R$ 80,00 | R$ 20.000,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – BOLA LISA COR VERMELHA 10 CM | UN | 600 | R$ 10,45 | R$ 6.270,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – BOLA LISA COR VERMELHA 12 CM | UN | 600 | R$ 18,45 | R$ 11.070,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – BOLA LISA COR VERMELHA 14 CM | UN | 600 | R$ 26,45 | R$ 15.870,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – BOLA LISA COR DOURADO 10 CM | UN | 600 | R$ 10,45 | R$ 6.270,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – BOLA LISA COR DOURADO 12 CM | UN | 600 | R$ 18,45 | R$ 11.070,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – BOLA LISA COR DOURADO 14 CM | UN | 600 | R$ 26,45 | R$ 15,870,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – ESTRELA ARAMADA NA COR DOURADO 10 CM | UN | 500 | R$ 13,45 | R$ 6.725,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – ESTRELA ARAMADA NA COR DOURADO 12 CM | UN | 500 | R$ 16,45 | R$ 8.225,00 |
|  |  | ENFEITE NATALINO – ESTRELA ARAMADA NA COR DOURADO 14 CM | UN | 500 | R$ 19,45 | R$ 9.725,00 |
|  |  | ÁRVORE VERDE, ESTILO PINHEIRO AMERICANO 2,10M ALT X 956 GALHOS, BASE EM METAL, GALHOS COM DOBRADIÇA | UN | 05 | R$ 899,00 | R$ 4.495,00 |
|  |  | ÁRVORE VERDE, ESTILO PINHEIRO AMERICANO 2,40M ALT X 1242 GALHOS, BASE EM METAL, GALHOS COM DOBRADIÇA | UN | 05 | R$ 1.649,50 | R$ 8.247,50 |
|  |  | ÁRVORE VERDE, ESTILO PINHEIRO AMERICANO 2,70M ALT X 1619 GALHOS, BASE EM METAL, GALHOS COM DOBRADIÇA | UN | 05 | R$ 1.949,50 | R$ 9.747,50 |
|  |  | GALHOS DE FLORES NATALINAS COM 05 FLORES “BICO DE PAPAGAIO” NA DIMENSÃO DE 22CM EM TECIDO AVELUDADO VERMELHO COM DETALHE EM DOURADO | UN | 200 | R$ 33,20 | R$ 6.640,00 |
|  | PANOS |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TOALHA DE ROSTO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR 100% ALGODÃO 50 X 70 CM BRANCA | UN | 100 | R$ 18,15 | R$ 1.815,00 |
|  |  | TOALHA DE BANHO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR 100% ALGODÃO 60 X 120 CM COR BRANCA | UN | 100 | R$ 35,70 | R$ 3.570,00 |
|  |  | PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 1.10CM X 80CM COR BRANCA | UN | 50 | R$ 7,65 | R$ 382,50 |

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A necessidade encontra-se justificada em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

  - O objeto da contratação não tem previsão no Plano de Contratações Anual, conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- A solução envolve a aquisição de materiais diversos de ornamentação para o natal, páscoa, oficinas realizadas pelas secretarias do município incluindo praças, avenidas, prédios públicos e demais locais definidos pela administração municipal, visando promover o embelezamento e o espírito festivo do período.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

# 5.1 	A empresa contratada deverá fornecer materiais novos, originais, de qualidade compatível com a finalidade proposta, observando as especificações que constarão no edital.

# 5.2 	Os materiais ornamentais deverão ser apropriados para uso externo e interno, com durabilidade e resistência adequadas às condições climáticas e ao manuseio.

# 5.3 	Os tecidos fornecidos deverão permitir a confecção de jalecos confortáveis, duráveis e com boa apresentação visual.

# 5.4 	Todos os itens entregues deverão estar livres de defeitos, acompanhados de nota fiscal regular e, quando aplicável, etiquetas de composição e instruções de uso.

# 5.5 	A empresa deverá emitir notas fiscais em conformidade com os itens entregues e realizar a substituição de peças com defeito sem ônus ao Município.

# 5.6 	Emitir notas fiscais compatíveis com os produtos entregues, obedecendo à legislação vigente, e entregá-las juntamente com os uniformes.

# 5.7 	A contratada será responsável por substituir, sem ônus para a Administração, qualquer item que apresente defeito de fabricação.

# 5.8     Respeitar a confidencialidade de dados e informações fornecidos pelo município, mantendo uma postura ética durante toda a execução do contrato.

  - Disponibilizar canal de comunicação para atendimento de eventuais dúvidas, ajustes ou reclamações durante a vigência do contrato.

  - A vigência do contrato deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses visando abranger o prazo de entrega dos móveis conforme solicitados, recebimentos e liquidação de documentos fiscais, prazos de pagamentos e eventuais garantias contratuais, podendo ainda ser prorrogado mediante caso fortuito e justificativa fundamentada.

  - Não será admitida subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa autorização das Secretarias Municipais de Rodeio Bonito – RS.

  - A contratada deverá realizar todas as obrigações por conta própria, não sendo admitida a delegação, cessão ou transferência de suas responsabilidades para terceiros, salvo em casos excepcionais previamente autorizados por escrito pela contratante.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - A execução se dará de forma parcelada sem quantidades mínimas conforme cronograma físico-financeiro das Secretarias Municipais, com entregas programadas conforme necessidade:

  - As entregas dos materiais serão feitas somente mediante requisição formal das Secretarias Municipais, emitida por meio de Ordem de Fornecimento (OF). Cada requisição deverá conter o tipo, quantidade de materiais e local de entrega.

  - O prazo máximo para entrega após recebimento da ordem de fornecimento será de 05 (cinco) dias corridos.

  - Em casos emergenciais, o prazo poderá ser ajustado mediante comum acordo, devendo constar no termo contratual.

  - Após conferência dos materiais recebidos, será emitido o recebimento definitivo, autorizando o pagamento.

  - Em caso de não conformidade (produto errado, danificado ou com defeito), o fornecedor será notificado e deverá providenciar a substituição imediata, sem ônus à Administração.

  - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada, que fará a conferência da entrega, das notas fiscais e da conformidade dos produtos.

  - Quaisquer irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao setor competente para providências administrativas e aplicação de eventuais sanções.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais do contrato/ata, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato/ata, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - Após assinatura do contrato/ata, o fiscal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato, através de reunião para detalhamento das informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros;

  - O fiscal do contrato/ata acompanhará a execução do contrato/ata, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato/ata, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

  - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato/ata, o fiscal do contrato/ata dará ciência ao Contratado, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a correção.

  - O fiscal do contrato/ata informará a seus superiores e ao gestor do contrato/ata, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, conforme § 2º, art. 117 da Lei nº 14.133/21.

  - Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato/ata, deverão ser observadas as disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133/21, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sanções.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

  - O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações deste termo de referência, do instrumento convocatório e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

  - A execução do contrato/ata deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal o Sr. Fernando Pertuzzati, Diretor do Departamento de Cultura.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

  - Os pagamentos serão realizados conforme a entrega dos produtos, desde que comprovada a conformidade com as exigências contratuais.

- DO RECEBIMENTO

  - Os materiais serão recebidos pelos fiscais de contrato que farão a verificação do cumprimento das exigências do Termo de Referência, contrato e demais documentos que fazem parte deste processo.

  - Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição da parcela até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas pelos fiscais.

  - Cabe ao fiscal comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- LIQUIDAÇÃO

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente dará o correto andamento para a liquidação.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, sem ônus à contratante;

- PRAZO DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, conforme cronograma de pagamentos do Município, após a entrega do objeto licitado, entrega do documento fiscal correto e da finalização da liquidação da despesa.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pela contratada.

  - Se a empresa não for optante do simples nacional deverá destacar na nota fiscal a alíquota da IRRF a ser retido pelo município, conforme IN 1.234/2012 e Decreto Municipal nº 4.210/2022. Sob pena de devolução do documento.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Seleção do fornecedor por meio de procedimento licitatório DE FORMA POR LOTE na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, por tratar-se de aquisição de material comum, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, em acordo com o Art. 29, da Lei nº 14.133/21; Pelo CRITÉRIO MENOR PREÇO, em acordo com o Inciso XLI, Art. 6, da Lei nº 14.133/21;

- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

  - Habilitação Jurídica:

    - Registro comercial, no caso de empresa individual;

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato/ata social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

  - Regularidade Fiscal Social e Trabalhista:

- Inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

- Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, dispensada quando apresentada no credenciamento, item 5.3.3.

  - Qualificação Econômico-Financeira:

- Certidão Negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (Noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

- Qualificação Técnica:

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da contratação, apresentados em nome da matriz ou da filial.

Havendo eventual divergência na relação de documentos de habilitação constantes neste Termo de Referência e o Edital, prevalecerá o disposto no Edital.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 332.240,20 (trezentos e trinta e dois mil e duzentos e quarenta reais e vinte centavos) conforme detalhado na Memória de Cálculo, anexo do Estudo Técnico Preliminar.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta do orçamento vigente através(s) da(s) seguinte(s) dotação(s):

PA 2035 / 3390.30.15.00.00.00 – Material para Festividades e Homenagens / RV 1

PA 2130 / 3390.30.99.00.00.00 – Outros Materiais de Consumo / RV 1

PA 2027 / 3390.30.99.00.00.00 – Outros Materiais de Consumo / RV 1042

- ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA

  - Estudo Técnico Preliminar com respectivos anexos.

JOHN LENON TRIZ

Setor de Licitações Responsável pela elaboração deste TR

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Dados da empresa e responsável pela assinatura do contrato:

- Razão Social: _______________________________________

- CNPJ n°: _____________________________________

- Endereço da Empresa: ______________________________________

- Responsável para assinatura do contrato: ____________________________

- Cédula de identidade n°/órgão expedidor: ____________________________

- CPF: ______________________________

- Fone: __________________________________

- E-mail: _________________________________

Declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de contratação definidos no Edital, referentes ao Pregão Presencial 27/2025 e Processo n° 138/2025.

Local e data.