TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa para fornecimento de material de construção diversos, para serem utilizadas nas diversas obras das secretarias municipais em trabalhos a serem realizados no ano de 2024 no município de Rodeio Bonito - RS, de acordo com as seguintes especificações e quantidades:

| Item | Quant. | Unid | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.000 | UN | TIJOLOS CERÂMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM |
| 2 | 40.000 | UN | TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19 CM |
| 3 | 250 | M3 | AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM |
| 4 | 300 | M3 | AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM |
| 5 | 3.000 | SC | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG |
| 6 | 700 | M3 | PÓ DE BRITA GRÃO MENOR QUE 4,8MM |
| 7 | 100 | M3 | PEDRISCO- BRITA GRÃO ENTRE 4,8 MM A 9,5 MM |
| 8 | 200 | M3 | BRITA Nº 1 (M²) GRÃO DE 9,5 A 19MM. |
| 9 | 100 | PAR | LUVA GREEN VOLK TAMANHO G DE LÁTEX CORRUGADO. |
| 10 | 500 | UN | ARGAMASSA ACI 20 KG |
| 11 | 200 | UN | ARGAMASSA ACII 20 KG |
| 12 | 100 | UN | ARGAMASSA ACIII 20 KG |
| 13 | 150 | KG | REJUNTE FLEXÍVEL |
| 14 | 500 | UN | TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 0,50 MT |
| 15 | 400 | UN | TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 0,50 MT |
| 16 | 150 | UN | TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT |
| 17 | 350 | UN | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT |
| 18 | 200 | UN | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT |
| 19 | 120 | PAR | CUMEEIRA TELHA 6 MM |
| 20 | 300 | PAR | CUMEEIRA TELHA 4 MM |
| 21 | 250 | KG | PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA |
| 22 | 50 | KG | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS |
| 23 | 20 | UN | BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO |
| 24 | 30 | UN | PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA DE CERÂMICA |
| 25 | 30 | UN | VÁLVULA LAVATÓRIO, EM METAL CROMADO |
| 26 | 150 | UN | CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM |
| 27 | 150 | UN | CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM |
| 28 | 40 | UN | CANO PVC ESGOTO 40 MM BARRA DE 6 MT ESPESSURA MÍNIMA 1,2MM |
| 29 | 30 | UN | CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT ESPESSURA MÍNIMA 2,1MM |
| 30 | 30 | UN | CANO PVC MARROM 50MM BARRA DE 6MT ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM |
| 31 | 30 | UN | CANO PVC MARROM 40MM BARRA DE 6MT ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM |
| 32 | 60 | UN | LUVA SIMPLES 50MM ÁGUA FRIA |
| 33 | 40 | UN | LUVA SIMPLES 40MM ÁGUA FRIA |
| 34 | 30 | UN | LUVA SIMPLES 32MM ÁGUA FRIA |
| 35 | 80 | UN | CANO PVC ESGOTO 50MM BARRA DE 6 MT ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM |
| 36 | 80 | UN | CANO PVC ESGOTO 100 MM BARRA DE 6 MT ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM |
| 37 | 30 | UN | CANO PVC ESGOTO 150 MM BARRA DE 6 MT ESPESSURA MÍNIMA 2,5MM |
| 38 | 80 | UN | JOELHO PVC ESGOTO 90° 100 MM |
| 39 | 100 | UN | JOELHO PVC ESGOTO 90° 50 MM |
| 40 | 80 | UN | JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM |
| 41 | 200 | UN | JOELHO PVC 90° 25 MM ÁGUA FRIA |
| 42 | 200 | UN | JOELHO PVC 90° 20 MM ÁGUA FRIA |
| 43 | 50 | UN | JOELHO PVC ESGOTO 45° 100MM |
| 44 | 50 | UN | JOELHO PVC ESGOTO 45° 50 MM |
| 45 | 30 | UN | JOELHO PVC ESGOTO 45° 40 MM |
| 46 | 100 | UN | JOELHO PVC 45° 25 MM ÁGUA FRIA |
| 47 | 100 | UN | JOELHO PVC 45° 20MM ÁGUA FRIA |
| 48 | 30 | UN | LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM |
| 49 | 30 | UN | LUVA SIMPLES ESGOTO 50 MM |
| 50 | 30 | UN | LUVA SIMPLES ESGOTO 40 MM |
| 51 | 200 | UN | LUVA SIMPLES 25 MM ÁGUA FRIA |
| 52 | 300 | UN | LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA |
| 53 | 100 | UN | LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA |
| 54 | 50 | UN | REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA |
| 55 | 50 | UN | JOELHO PVC 90º 32MM ÁGUA FRIA |
| 56 | 50 | UN | JOELHO PVC 90º 50MM ÁGUA FRIA |
| 57 | 50 | UN | JOELHO PVC 90° 40MM ÁGUA FRIA |
| 58 | 100 | UN | JOELHO 90º COM ROSCA 25 MM ÁGUA FRIA |
| 59 | 150 | UN | JOELHO 90° COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA |
| 60 | 30 | UN | TEE ESGOTO 100 MM |
| 61 | 80 | UN | TEE ESGOTO 50 MM |
| 62 | 80 | UN | TEE ESGOTO 40 MM |
| 63 | 150 | UN | TEE 25 MM ÁGUA FRIA |
| 64 | 100 | UN | TEE 20 MM ÁGUA FRIA |
| 65 | 100 | UN | TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 |
| 66 | 80 | UN | TEE COM ROSCA 25 MM ÁGUA FRIA |
| 67 | 50 | UN | TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA |
| 68 | 10 | UN | BACIA SANITÁRIA SIMPLES |
| 69 | 140 | UN | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 |
| 70 | 30 | UN | ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO |
| 71 | 30 | UN | CAIXA DE LUZ 4X4 OCTAGONAL PARA LAJE |
| 72 | 100 | UN | INTERRUPTOR COM TOMADA EMBUTIR BRANCA, 10A |
| 73 | 50 | UN | INTERRUPTOR COM TOMADA SOBREPOR, BRANCA, 10A. |
| 74 | 12 | UN | INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA EMBUTIR BRANCO, 10A. |
| 75 | 150 | UN | TOMADA EMBUTIR BRANCO, 20A. |
| 76 | 80 | UN | TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A |
| 77 | 50 | UN | INTERRUPTOR EMBUTIR |
| 78 | 40 | UN | INTERRUPTOR SOBREPOR |
| 79 | 12 | UN | PLUG ELÉTRICO MACHO 20A |
| 80 | 12 | UN | PLUG ELÉTRICO FEMEA 20A |
| 81 | 200 | UN | ISOLADOR PLÁSTICO FIO LUZ 36X36 |
| 82 | 150 | UN | SEPARADOR PISO 4 MM PC COM 100 |
| 83 | 100 | UN | PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS BRANCO |
| 84 | 100 | UN | LAMPADA LED E-27 15W |
| 85 | 100 | UN | LAMPADA LED E-27 50W |
| 86 | 50 | UN | LAMPADA LED E-27 75W |
| 87 | 50 | UN | LAMPADA LED E-27 100W |
| 88 | 400 | M | FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO |
| 89 | 400 | M | FIO COBRE 6.0MM AZUL |
| 90 | 600 | M | FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL |
| 91 | 600 | M | FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO |
| 92 | 300 | M | FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO |
| 93 | 200 | M | FIO DE COBRE 1.5MM BRANCO |
| 94 | 200 | M | FIO DE COBRE 2.5MM VERDE |
| 95 | 300 | M | CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM |
| 96 | 20 | UN | LÂMINA DE SERRA MANUAL FLEXIVEL 12" LARGURA 13MM, ESPESSURA 6MM, AÇO BI -METAL |
| 97 | 30 | UN | BROXA RETANGULAR 800/2 18.2X8CM |
| 98 | 600 | M | CORDÃO PARALELO 2X2.5MM |
| 99 | 50 | UN | MANGUEIRA ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX 60 CM COR PRATEADA |
| 100 | 1.500 | M2 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) |
| 101 | 100 | UN | ALVENARITE 3,6 LTS |
| 102 | 50 | UN | COLA PVC 75 GR |
| 103 | 400 | SC | CAL 20 KG HIDRATADO |
| 104 | 50 | UN | LIXA N° 80, 225X275MM |
| 105 | 100 | UN | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG |
| 106 | 30 | UN | ASFALTO MOLE BALDE 3,6 L |
| 107 | 250 | UN | FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT CA-50 NERVURADO |
| 108 | 250 | UN | FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS CA-50 NERVURADO |
| 109 | 150 | UN | FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS CA-50 NERVURADO |
| 110 | 200 | UN | FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS CA-50 NERVURADO |
| 111 | 100 | UN | FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS CA-50 NERVURADO |
| 112 | 50 | UN | FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS CA-50 NERVURADO |
| 113 | 60 | UN | MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3 M |
| 114 | 100 | UN | COLUNA TELA POP 8MM DOBRADA 7X14CM, 6M |
| 115 | 50 | KG | ARAME QUEIMADO BWG 16 |
| 116 | 20 | KG | ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 |
| 117 | 50 | UN | FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS |
| 118 | 70 | UN | FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS |
| 119 | 3.500 | M2 | LONA PRETA ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM |
| 120 | 100 | UN | TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS |
| 121 | 100 | UN | TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS |
| 122 | 12 | UN | RESERVATÓRIO POLIETILENO 500LTS |
| 123 | 30 | UN | REGISTRO DE CHUVEIRO |
| 124 | 20 | UN | REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL |
| 125 | 25 | UN | REGISTRO DE ESFERA 20 MM SOLDÁVEL |
| 126 | 50 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 15A |
| 127 | 30 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 30A |
| 128 | 50 | UN | PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS |
| 129 | 20 | UN | PORTA METALICA BANHEIRO 2,15 X 0.80 MTS |
| 130 | 36 | UN | JANELA BANHEIRO METÁLICA BASCULANTE 60 X 40 CM C/ VIDRO |
| 131 | 70 | UN | JANELA METÁLICA C/ VIDRO 1,00 X 1,20 MT |
| 132 | 900 | M | RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO |
| 133 | 600 | M2 | FORRO EM PVC 7MM BRANCO |
| 134 | 180 | UN | CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO |
| 135 | 100 | M | EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA |
| 136 | 100 | UN | EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA |
| 137 | 200 | M | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" ANTICHAMA |
| 138 | 500 | UN | BUCHA PLASTICA 6MM |
| 139 | 300 | UN | BUCHA PLASTICA 8MM |
| 140 | 100 | UN | BUCHA PLÁSTICA 10MM |
| 141 | 20 | PAC | PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1000 |
| 142 | 2 | PAC | PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3,5X40MM PACOTE COM 1000 |
| 143 | 2 | PAC | PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4X50MM PACOTE COM 1000 |
| 144 | UN | UN | ALICATE UNIVERSAL 8" 1000VA |
| 145 | UN | UN | SERROTE CABO PLÁSTICO 22" |
| 146 | UN | UN | MARTELO UNHA 29MM |
| 147 | UN | UN | TRENA 8MTS |
| 148 | UN | UN | MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 METROS |
| 149 | UN | UN | SILICONE TRANSPARENTE ACÉTICO 280G |
| 150 | UN | UN | SILICONE PU-40 EMBALAGEM DE 390GR |
| 151 | UN | UN | ESPUMA ESPANSIVA COM APLICADOR 500ML |
| 152 | UN | UN | ADITIVO VEDA REBOCO 1L |
| 153 | 50 | KG | PREGO TELHEIRO 18 X 30 |
| 154 | 50 | UN | REFLETOR LED 100W, 8000 LM |
| 155 | 20 | UN | RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 3METROS TRIPOLAR ENTRADA 3 PINOS |
| 156 | 50 | UN | TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS |
| 157 | 50 | UN | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS |
| 158 | 100 | UN | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS |
| 159 | 150 | UN | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, PRIMEIRA LINHA, GALÃO 3,6LTS |
| 160 | 20 | UN | TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS |
| 161 | 100 | LTS | SOLVENTE/THINNER 1L |
| 162 | 40 | UN | TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KGS |
| 163 | 30 | UN | MASA CORRIDA BRANCA, BALDE 25KG |
| 164 | 60 | UN | MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G |
| 165 | 20 | UN | TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA, BALDE 18LTS, BASE SOLVENTE |
| 166 | 7 | UN | TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA, BALDE 18LTS, BASE SOLVENTE |
| 167 | 2 | UN | TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AZUL, BALDE 18LTS, BASE SOLVENTE |
| 168 | 7 | UN | SOLVENTE 18 LTS P/ TINTA DEMARCATÓRIA |

Rodeio Bonito/RS, 20 de Dezembro de 2023.

______________________

Bruno Felipe Martins

Diretor Departamento De Engenharia