TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa para fornecimento de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública no Município de Rodeio Bonito - RS, conforme segue:

| Item | Quant. | Unid. | Produto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | M | Cabo pp 2x2,5 mm |
| 2 | 450 | UN | Relé foto elétrico tipo eletromagnético, tensão 220v, contato: 1nf, potência carga: 1000w, modelo: rm-74/NF |
| 3 | 300 | UN | Base para relé brm-2 fixa |
| 4 | 300 | UN | Conector perfurante cpd70 derivação principal 10-95mm² |
| 5 | 50 | UN | Braço curvo com sapata 2m x 2" diâmetro externo 48,3mm; galvanização a fogo; base de 65mm x 255mm para 02 parafusos, espessura do tubo 1,5mm |
| 6 | 50 | UN | Lâmpada bulbo led 30w, temperatura de cor: 6500k; fator de potência: 0,92; corrente: 226ma (127v) - 133ma (220); base: e27/bulbo: t100; vida útil: 25.000 horas; dimensões: no máximo 180x100 |
| 7 | 300 | UN | Lâmpada led bulbo 100w e-40, fluxo luminoso mínimo 8.000lm, 5000 a 6500k br frio; dimensões no máximo 160mm x 288mm, bocal de e-40 fixo, sem adaptador; difusor em policarbonato; autovolt (100v-240v), eficiência luminosa entre: 80 a 100lm/watt, grau de proteção: ip20; fluxo luminoso entre: 8000 a 10000 lúmens, temp. De operação: - 10 ºc a 45ºc, ângulo de abertura entre: 180 e 200º; garantia de 01 ano. |
| 08 | 400 | UN | Lâmpada led bulbo 75w 6500k (mínimo 5.625 lumens, vida útil mínima de 25 mil horas, base e27). C/ adaptador E40 p/E27. |
| 09 | 50 | UN | Luminária pública 400w e40 450 x 300 x 175 mm c/ grade; luminária em alumínio estampado natural ou anodizado alto brilho; encaixe para braço em alumínio fundido soquete e40; luminária com grade de proteção zincada; com regulagem de foco. |

Prazo de entrega dos produtos: 15 dias

Prazo de validade das propostas: 60 dias

Substituição de produtos com defeitos ou em desacordo com o pedido no prazo de 30 dias, sem custo para a contratante.

OBS: O item 06, 07 e 09 terão que ser compatíveis um com o outro, para isso os Licitantes deverão trazer uma amostra de cada um destes itens citados (06, 07 e 09) no ato da Licitação para avaliação. Na falta de um não desclassifica os outros, podendo ser válido se tiver apenas um ou dois objetos compatíveis com o solicitado.

Rodeio Bonito, 22 de dezembro de 2023.

Odacir Ampese

Secretaria de Obras e Urbanismo