TERMO DE REFERÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul, vem através deste solicitar a apresentação de proposta para aquisição de manta geomembrana, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura de Rodeio Bonito – RS, através da Lei Municipal n° 2.949/2009, que institui programa de incentivo ao desenvolvimento da suinocultura e Lei Municipal n°4.124/2019, que institui programa de incentivo ao desenvolvimento das atividades da bovinocultura e da suinocultura, autoriza o executivo municipal construir depósitos para armazenamento de dejetos dos animais.

Segue abaixo especificações:

| Item | Quant. | Especificação | T1 | T2 | T3 | Total Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15.000 | Manta Geomembrana em PEAD 0,80 mm, para construção de depósitos de dejetos de suínos e bovinos, devidamente instalada (Limpeza da área a ser instalada a manta e abertura da vala para ancoragem da mesma) no local definido para a construção do depósito, preparada para anexar o kit de saída de dejetos, devidamente instalado. | 24,00 | 28,84 | 36,00 | 29,61 |

03 de fevereiro de 2022.

____________________________________

Departamento de Licitações