TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CANOS PARA REDE DE ÁGUA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [...]

Município de Ronda Alta - RS

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Ronda Alta

- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto contratação de empresa para aquisição de canos soldáveis para instalação de rede de água de dois poços artesianos perfurados recentemente no município.

O prazo de entrega do produto é de 15 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cano soldável com diâmetro de 25mm | M | 800 | R$ 4,90 | R$ 3.920,00 |
| 02 | Cano soldável com diâmetro de 32mm | M | 1000 | R$ 8,20 | R$ 8.220,00 |
| 03 | Cano soldável com diâmetro de 40mm | M | 1000 | R$ 11,50 | R$ 11.500,00 |
| 04 | Cano soldável com diâmetro de 50mm | M | 1000 | R$ 16,00 | R$ 16.000,00 |
| 05 | Cano soldável com diâmetro de 60mm | M | 1000 | R$ 25,18 | R$ 25.180,00 |
| TOTAL= R$ 64.820,00 |  |  |  |  |  |

- FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se a presente contratação/aquisição pela necessidade de garantir o adequado aproveitamento das fontes de água subterrânea já disponíveis, possibilitando a condução e distribuição eficiente da água até os pontos de consumo, especialmente em áreas rurais e/ou comunidades com acesso limitado a sistemas regulares de abastecimento.

A inexistência ou insuficiência de infraestrutura de distribuição inviabiliza o pleno funcionamento dos poços, comprometendo o acesso à água potável e impactando diretamente a qualidade de vida da população beneficiária, bem como o desenvolvimento das atividades agropecuárias locais. Dessa forma, a aquisição dos materiais hidráulicos adequados, como canos soldáveis de qualidade compatível com as normas técnicas vigentes, mostra-se essencial para assegurar a durabilidade, segurança e eficiência do sistema de abastecimento a ser implantado.

Adicionalmente, a medida atende ao interesse público ao promover melhorias nas condições sanitárias, reduzir riscos à saúde pública e fomentar o desenvolvimento sustentável, alinhando-se às políticas municipais de apoio à agricultura e de ampliação do acesso à água.

A modalidade sugerida para realizar a aquisição é a dispensa de licitação. Declaramos que o valor pretendido não ultrapassa para este objeto o limite de gasto anual com a presente compra/contratação.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente TR, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda, conseguindo abastecer ambas as comunidades locais dos poços com água potável.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:

- O prazo de entrega do produto é de 15 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

- O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, deslocamentos e demais encargos.

- Fica vedada a subcontratação;

- A realização da vistoria deverá ocorrer no local onde os produtos serão entregues;

- A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto a que se referido, de acordo com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a imediata correção, quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.

- A Nota Fiscal deverá ser entregue após o produto ter sido entregue, devendo conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do serviço e posterior liberação do documento fiscal.

- Em caso de verificação de não conformidade do objeto, o CONTRATADO deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeito a penalidades.

- EXECUÇÃO DO OBJETO:

Para a execução do presente TR é necessário que a empresa ganhadora faça a entrega dos materiais no prazo máximo de 10 dias úteis após solicitação desta Secretaria, podendo ser na quantidade total da aquisição ou parcial, conforme a necessidade e o andamento dos serviços de instalação da rede.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO:

O Gestor indicado deverá ser o Sr. Eliomar José Rigo, matrícula nº 1287-4.

O Fiscalizador indicado deverá ser o Sr. Darnei Antônio Piccoli, matrícula nº 1288-2.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

O pagamento será realizado mediante apresentação de documento fiscal, a qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

- FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR:

O critério de julgamento para escolha do fornecedor deverá ser o menor preço por item.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor total estimado para a presente compra é de R$ 64.820,00, tendo como base a pesquisa de preços realizada pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Conforme análise, o valor estimado está em sintonia com o praticado no mercado.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A presente aquisição/contratação utilizará a dotação orçamentária proveniente do Convênio FPE 1787/2023: 0601 20 606 1008 1281 339039 00 00 00 00 1701.

Ronda Alta, 21 de Maio de 2026.

______________________________________

Darnei Antônio Piccoli

Assessor Técnico Científico

Matrícula 1288-2