ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Município de Ronda Alta

Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Necessidade da Administração: contratação de empresa especializada em reforma e pintura do Ginásio Adão Preto, do Bairro Santa Helena de Ronda Alta/RS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em reforma e pintura do Ginásio Adão Preto do Bairro Santa Helena, através de dispensa de licitação. O prazo de entrega do serviço é de 60 dias a contar da assinatura do contrato, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Reforma e pintura ginásio Santa Helena Serviços Preliminares |  |  |  |
| 1 | Limpeza de superfície, piso ou parede com jato de alta pressão. AF_10/2025 | M² | 1.425,00 |
| Paredes em blocos divisória churrasqueira |  |  |  |
| 2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura 10 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020. | M² | 7,80 |
| 3 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 09 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021. | M² | 27,00 |
| 4 | Concretagem de vigas e lajes, FCK=25 MPA, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea – lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022. | M³ | 0,81 |
| 5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023_PE. | M² | 13,50 |
| Piso em concreto desempenado |  |  |  |
| 6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. AF_08/2022. | M² | 48,10 |
| Pintura esquadrias metálicas |  |  |  |
| 7 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). AF_01/2020. | M² | 138,65 |
| Pintura cobertura churrasqueira |  |  |  |
| 8 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) | M² | 115,00 |
| Pintura piso salão |  |  |  |
| 9 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. AF_05/2021 | M² | 740,00 |
| Pintura ginásio + banheiro + copa cozinha |  |  |  |
| 10 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, 02 demãos. AF_04/2023. | M² | 1.294,50 |
| Revestimento cerâmico |  |  |  |
| 11 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5 cm. AF_07/2021. | M² | 17,92 |
| 12 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura interna das paredes. AF_02/2023_PE. | M² | 49,68 |
| 13 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada m ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023_ PE. | M² | 21,50 |
| Forro PVC |  |  |  |
| 14 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. AF_08/2023_PS. | M² | 21,50 |
| 15 | Rodaforro em PVC, para forro de PVC, comprimento 6 m. | M | 22,08 |

FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de proporcionar a população serviços de qualidade em diferentes setores, a garantia de espaços de lazer adequados, que permitam às crianças, jovens e adultos a prática saudável de atividades físicas, diferentes projetos esportivos e interação social, sem prejuízo à comunidade local, revertendo em melhorias nas condições de saúde da população. Faz parte do compromisso de uma administração, ofertar a sua população qualidade de vida nos diferentes níveis e entre eles o lazer.

Esses espaços sofrem muitos desgastes ao longo dos anos, desgastes naturais decorrentes do tempo e da intensa utilização, tornando estes ambientes impossibilitados de realizar as atividades as quais são de sua finalidade. Deste modo, a Prefeitura Municipal de Ronda Alta vem empreendendo esforços na melhoria contínua desses ambientes, pois é fundamental que a construção garanta segurança para todos os usuários, mantendo a qualidade do espaço e da estrutura física.

Declaramos que o valor pretendido de todos os elementos não ultrapassa para este objeto o limite de gastos anual com a presente contratação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente Termo de Referência, considera-se que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda. Com esta contratação espera-se atingir plenamente a comunidade e todos os usuários

A solução proposta é a contratação de empresa especializada na reforma e pintura do Ginásio da Comunidade da Santa Helena.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto deste Termo de Refrerência, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação.

A contratação da empresa especializada em reforma e pintura do Ginásio do Bairro Santa Helena deve seguir o Memorial Descritivo e as normas específicas. As vistorias acontecerão no local da obra, a contratada deverá prestar assistência técnica e garantia nas dependências, responsabilizando-se integralmente por defeitos em seu trabalho.

EXECUÇÃO DO OBJETO:

Para a execução dos serviços pretendidos, deverá ser realizado uma vistoria durante todo o serviço, a empresa deverá cumprir fielmente com o Objeto deste Termo de Referência.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO:

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 2.047, de 22 de fevereiro de 2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, a gestão e fiscalização dos contratos, nos termos da Lei Federal Nº14.133/2021.

A execução do presente objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE. Fica designado como Gestor do presente contrato, a Secretária de Educação Professora Andréia Scarpin Noetzold, matrícula 565-7, e o fiscal dos serviços passa a ser o Engenheiro Civil Bianchini – CREA/RS 171391-1.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A periodicidade da elaboração do boletim de medição pelo fiscalizador fica regulada a cada serviço a contar da ordem de início das obras.

Além da periodicidade prevista no parágrafo anterior, o fiscalizador poderá fazer vistorias ou novas medições sempre que julgar necessário e independente da concordância do contratado.

O pagamento será realizado mediante apresentação de documento fiscal (no caso de prestação de serviços documento fiscal + relatório de atividades), a qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR:

A avaliação do fornecedor será realizada pela Contratante durante toda a execução contratual, por meio de acompanhamento e fiscalização técnica, considerando o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência, no contrato e demais documentos que integram o processo de contratação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 85.488,76, tendo como base a pesquisa de preços realizada pelo setor de engenharia.

Conforme análise, o valor estimado está em sintonia com o praticado no mercado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0705 27 812 0068 2108 449051 00 00 00 00 2500.

Ronda Alta, 04 de maio de 2026.

______________________________________

Andréia Scarpin Noetzold
Secretária Municipal de Educação
Matrícula – 565-7