# Texto para publicação do despacho

Marcos Miguel Beux, Prefeito Municipal de Ronda Alta, acolhendo parecer exarado na dispensa de licitação n° 0/2026 reconhece ser dispensável a licitação, com fundamento no art. 75, inciso VIII da Lei n° 14.133/2021, e homologa a contratação, nos termos do art. 71 do mesmo diploma, da empresa HP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 07.153.887/0001-05, a contratação de empresa especializada em reforma e pintura do Ginásio Adão Preto do Bairro Santa Helena no valor de R$85.112,70 (Oitenta e cinco mil cento e doze reais e setenta centavos), conforme Processo nº 086/2026, correndo a despesa à conta da Secretaria da Educação 0705 27 812 0068 2108 449051 00 00 00 00 2500

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | Valor unit | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reforma e pintura ginásio Santa Helena Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |
| 1 | Limpeza de superfície, piso ou parede com jato de alta pressão. AF_10/2025 | M² | 1.425,00 | 7,90 | 11.527,50 |
| Paredes em blocos divisória churrasqueira |  |  |  |  |  |
| 2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura 10 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020. | M² | 7,80 | 450,00 | 3.510,00 |
| 3 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 09 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021. | M² | 27,00 | 420,00 | 11.340,00 |
| 4 | Concretagem de vigas e lajes, FCK=25 MPA, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea – lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022. | M³ | 0,81 | 5.500,00 | 4.455,00 |
| 5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023_PE. | M² | 13,50 | 73,06 | 986,31 |
| Piso em concreto desempenado |  |  |  |  |  |
| 6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. AF_08/2022. | M² | 48,10 | 100,00 | 4.810,00 |
| Pintura esquadrias metálicas |  |  |  |  |  |
| 7 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). AF_01/2020. | M² | 138,65 | 14,77 | 2.047,86 |
| Pintura cobertura churrasqueira |  |  |  |  |  |
| 8 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) | M² | 115,00 | 64,72 | 7.442,80 |
| Pintura piso salão |  |  |  |  |  |
| 9 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. AF_05/2021 | M² | 740,00 | 14,77 | 10.929,80 |
| Pintura ginásio + banheiro + copa cozinha |  |  |  |  |  |
| 10 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, 02 demãos. AF_04/2023. | M² | 1.294,50 | 14,77 | 19119,77 |
| Revestimento cerâmico |  |  |  |  |  |
| 11 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5 cm. AF_07/2021. | M² | 17,92 | 73,06 | 1.309,24 |
| 12 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura interna das paredes. AF_02/2023_PE. | M² | 49,68 | 73,37 | 3.645,02 |
| 13 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada m ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023_ PE. | M² | 21,50 | 73,67 | 1.583,91 |
| Forro PVC |  |  |  |  |  |
| 14 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. AF_08/2023_PS. | M² | 21,50 | 106,86 | 2.297,49 |
| 15 | Rodaforro em PVC, para forro de PVC, comprimento 6 m. | M | 22,08 | 17.12 | 378,01 |
| Valor total 85.112,70 |  |  |  |  |  |

Ronda Alta, 11 de junho  de 2026.

MARCOS MIGUEL BEUX

Prefeito Municipal