ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Município de Ronda Alta
Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP na EMEI Arco-Íris.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação decorre da necessidade de adequação da central de gás liquefeito de petróleo (GLP) da EMEI Arco-Íris, em atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros para emissão do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI).

Atualmente, a central de gás encontra-se instalada em local que não atende às exigências de segurança vigentes, sendo necessária sua realocação e a instalação de nova rede de distribuição de GLP até a edificação escolar.

Dessa forma, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos materiais e execução dos serviços de instalação da rede de GLP, incluindo a realização de teste de estanqueidade, garantindo o adequado funcionamento do sistema, a segurança da edificação e o atendimento às exigências dos órgãos competentes.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Ronda Alta estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços possuem natureza comum de engenharia, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada de forma direta, por meio de dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preço.

A contratação compreende o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários, bem como a execução dos serviços de instalação da rede de gás liquefeito de petróleo (GLP) na EMEI Arco-Íris, incluindo a interligação da central de gás à edificação, realização de teste de estanqueidade e entrega do sistema em perfeitas condições de funcionamento e segurança.

A Administração será responsável pela disponibilização do abrigo da central de gás e pela abertura da vala destinada à passagem subterrânea da tubulação. Caberá à contratada a correta execução dos serviços, observando as normas técnicas aplicáveis, bem como o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução do objeto.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estimadas foram definidas com base no levantamento técnico das necessidades da EMEI Arco-Íris, considerando as características da instalação existente, o novo posicionamento da central de GLP e os materiais necessários para a execução dos serviços.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de GLP, incluindo teste de estanqueidade | Serviço | 1 |

A contratação contempla o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação da rede de GLP, tais como tubulação de cobre, conexões, luvas, cotovelos, niples, materiais para união das conexões, fita anticorrosiva, tinta para identificação e demais insumos indispensáveis à perfeita execução do objeto, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

- ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO E BUSCA DO PREÇO

Conforme pesquisa de mercado realizada, verificou-se a existência de empresas especializadas na execução de serviços de instalação de redes de gás liquefeito de petróleo (GLP), aptas a fornecer os materiais necessários e executar a instalação conforme as normas técnicas aplicáveis.

Dessa forma, a contratação de empresa especializada para fornecimento dos materiais e execução dos serviços mostra-se a alternativa mais adequada para atender à necessidade da Administração, considerando a natureza técnica do objeto, a necessidade de mão de obra especializada e o atendimento às exigências de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a contratação é de R$ 8.500,00 apurado com base em pesquisa de preços realizada junto a empresas do ramo, observando os valores praticados no mercado para a execução de serviços compatíveis com o objeto da contratação.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto dos elementos necessários para atendimento da demanda, a solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP destinada ao abastecimento da cozinha da EMEI Arco-Íris, contemplando a instalação da tubulação, conexões e demais componentes necessários ao adequado funcionamento do sistema, conforme as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

A contratação tem como finalidade adequar a estrutura existente às exigências de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes, possibilitando a regularização da central de gás e garantindo condições adequadas para o funcionamento dos equipamentos utilizados no preparo da alimentação escolar.

A solução compreende o fornecimento dos materiais necessários, a execução dos serviços de instalação, realização de testes de estanqueidade e demais procedimentos técnicos indispensáveis para assegurar a segurança, eficiência e operacionalidade do sistema de gás GLP.

O Município será responsável pela execução prévia da estrutura física necessária para implantação da nova central de gás, incluindo a construção do abrigo e abertura da vala, cabendo à empresa contratada a execução dos serviços específicos relacionados à instalação da rede de gás.

Após a conclusão dos serviços, o sistema deverá estar apto para utilização, atendendo às condições de segurança e funcionamento previstas nas normas vigentes.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, agregando ainda excessivo trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a presente contratação, garantir a execução adequada da instalação da rede de gás GLP da EMEI Arco-Íris, proporcionando maior segurança no abastecimento dos equipamentos utilizados na cozinha escolar e atendendo às exigências técnicas e de segurança aplicáveis.

Almeja-se, ainda, assegurar a contratação de empresa especializada, com capacidade técnica para execução dos serviços, garantindo a qualidade dos materiais empregados, a correta instalação do sistema e a realização dos procedimentos necessários para o pleno funcionamento da central de gás.

Busca-se, por meio da contratação, obter a solução mais vantajosa para a Administração Pública, mediante a seleção de proposta compatível com os valores praticados no mercado, promovendo eficiência, economicidade e adequada aplicação dos recursos públicos.

Ao final da execução, espera-se que a estrutura esteja regularizada e apta para utilização, contribuindo para a continuidade e segurança das atividades de preparo da alimentação escolar.

- PROVIDÊNCIA PRÉVIAS DO CONTRATO

Para a contratação pretendida haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração, relacionadas à preparação da estrutura necessária para execução dos serviços.

Previamente à instalação da rede de gás GLP, o Município deverá providenciar a adequação do local destinado à implantação da nova central de gás, contemplando a execução do abrigo e da vala necessária para passagem da tubulação, conforme as condições técnicas estabelecidas.

Após a contratação, deverão ser indicados os agentes responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual, incluindo gestor e fiscal do contrato, os quais serão responsáveis pelo monitoramento dos serviços prestados, verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela contratada e recebimento do objeto conforme as condições estabelecidas.

- CONTRATAÇÕES CORRETADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Identificam-se possíveis impactos ambientais de baixa magnitude decorrentes da execução dos serviços, os quais são mencionados na tabela a seguir, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

| IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE TRATAMENTO |
| --- | --- |
| Geração de resíduos decorrentes da execução dos serviços, tais como embalagens, sobras de materiais e resíduos provenientes da instalação. | A contratada deverá realizar o adequado acondicionamento, recolhimento e destinação dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, mantendo o local organizado e evitando descarte inadequado. |

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base nas informações apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se que a contratação para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP da EMEI Arco-Íris mostra-se viável, adequada e necessária para atender à finalidade pública de garantir condições seguras e adequadas para o funcionamento da cozinha escolar.

A solução proposta apresenta respaldo técnico, considerando a necessidade de adequação da estrutura existente às condições de segurança aplicáveis, devendo ser observadas a disponibilidade orçamentária, a compatibilidade dos preços com os valores praticados no mercado e o atendimento às normas técnicas pertinentes durante a execução do serviço.

Ronda Alta, 14 de julho de 2026.

______________________________________

Andréia Scarpin Noetzold

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto