TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Município de Ronda Alta

Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP na EMEI Arco-Íris.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP na EMEI Arco-Íris, incluindo todos os componentes e serviços necessários para o adequado funcionamento do sistema, conforme as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

A contratação compreende o fornecimento dos materiais necessários, execução da instalação da tubulação de gás GLP, montagem dos componentes, realização de testes de estanqueidade e demais procedimentos técnicos indispensáveis para entrega do sistema em condições adequadas de utilização.

O prazo para execução dos serviços será de até 15 dias a contar da emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente emitido pela Administração.

O prazo inicial da contratação será de 60 dias, podendo ocorrer prorrogação, quando cabível, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

O serviço a ser contratado é o seguinte:

| Item | Descrição | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP na EMEI Arco-Íris, incluindo instalação, montagem, testes e demais serviços necessários para o pleno funcionamento do sistema. | Serviço | 1 |

A execução dos serviços deverá ocorrer nas dependências da EMEI Arco-Íris, em data previamente combinada com a Administração Municipal, de forma a possibilitar a organização das atividades da unidade escolar e o adequado acompanhamento dos serviços.

- Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, situada na Rua Juvêncio Rodrigues da Silva, n° 800, Bairro Boa Esperança, Ronda Alta/RS.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de adequação da estrutura destinada ao abastecimento de gás GLP da EMEI Arco-Íris, visando atender às condições de segurança necessárias para o funcionamento da cozinha escolar e garantir a continuidade do preparo da alimentação oferecida aos alunos da rede municipal de ensino.

A contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP mostra-se necessária em razão da necessidade de adequação da central de gás às exigências técnicas e de segurança aplicáveis, proporcionando maior segurança aos servidores envolvidos e aos usuários da unidade escolar.

A finalidade pública da contratação consiste em assegurar condições adequadas de infraestrutura para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo a continuidade do atendimento alimentar aos estudantes de forma segura e eficiente.

A modalidade sugerida para a presente contratação é dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando o enquadramento da contratação conforme análise do valor estimado e demais requisitos legais aplicáveis, ficando o procedimento sujeito à análise dos setores competentes.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto dos elementos necessários para atendimento da demanda, a solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP na EMEI Arco-Íris, contemplando todos os componentes, serviços e procedimentos necessários para o adequado funcionamento do sistema.

A contratação deverá contemplar o fornecimento dos materiais compatíveis com a instalação, a execução da tubulação de gás GLP, montagem dos componentes, realização de testes de estanqueidade e demais procedimentos técnicos necessários para a entrega do sistema em condições adequadas de uso e segurança.

A solução tem como finalidade garantir a adequação da infraestrutura da unidade escolar, proporcionando condições seguras para o funcionamento dos equipamentos utilizados no preparo da alimentação escolar, em conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

A empresa contratada deverá responsabilizar-se pela correta execução dos serviços, pela qualidade dos materiais empregados e pela entrega da instalação em pleno funcionamento, incluindo os ajustes eventualmente necessários decorrentes da execução do serviço.

A contratação compreende exclusivamente a transferência da tubulação de GLP para o novo abrigo, incluindo a interligação da rede existente, fornecimento dos materiais necessários, realização do teste de estanqueidade e emissão do respectivo laudo técnico, não estando incluídas obras civis, adequações estruturais, fornecimento de extintor, sinalização ou outros serviços não previstos neste Termo de Referência.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação possui natureza de serviço comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, mediante critérios técnicos previamente estabelecidos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para a execução dos serviços pretendidos, a empresa contratada deverá atuar em ramo de atividade compatível com o objeto da contratação, bem como apresentar a documentação de habilitação exigida pela Administração.

A contratada deverá fornecer materiais adequados à finalidade a que se destinam e executar os serviços em conformidade com as normas técnicas aplicáveis às instalações de GLP e demais normas de segurança vigentes, responsabilizando-se pela qualidade dos materiais empregados, pela correta execução da instalação e pela entrega do sistema em perfeitas condições de funcionamento.

A empresa contratada deverá realizar os procedimentos técnicos necessários para comprovação da adequada execução do serviço, incluindo a realização do teste de estanqueidade da rede de gás GLP e o fornecimento do respectivo laudo técnico, garantindo a segurança, a conformidade da instalação e o pleno funcionamento do sistema.

A execução dos serviços deverá observar as boas práticas de segurança, organização e sustentabilidade aplicáveis, incluindo o correto acondicionamento e destinação dos resíduos eventualmente gerados durante a instalação.

- EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto deverá ocorrer nas dependências da EMEI Arco-Íris, localizada no Município de Ronda Alta/RS, em data previamente acordada entre a empresa contratada e a Administração Municipal, de forma a possibilitar a organização das atividades da unidade escolar e o acompanhamento dos serviços.

Os serviços deverão ser previamente agendados com a Administração Municipal, considerando a necessidade de interrupção temporária do fornecimento de GLP durante sua realização.

A contratada deverá fornecer todos os materiais necessários e executar a instalação da rede de gás GLP, incluindo montagem, fixação, conexões e demais procedimentos indispensáveis ao adequado funcionamento do sistema, conforme as especificações técnicas e normas de segurança aplicáveis.

Durante a execução, a contratada deverá manter o local organizado, adotar as medidas de segurança necessárias e realizar a limpeza e a retirada dos resíduos decorrentes da instalação.

Após a conclusão dos serviços, a contratada deverá realizar o teste de estanqueidade da rede instalada e apresentar o respectivo laudo técnico à Administração Municipal, como condição para o recebimento do objeto.

A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Administração, que verificará o cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência e o atendimento aos requisitos técnicos previstos.

O descumprimento das obrigações contratuais ou a execução dos serviços em desacordo com as características e especificações estabelecidas ensejará a instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação vigente e no instrumento convocatório.

Compete à Administração Municipal disponibilizar o local para execução dos serviços, manter o novo abrigo concluído e apto para receber a instalação, executar previamente a vala necessária para a passagem da tubulação e disponibilizar acesso às instalações durante a execução.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal n° 2.047, que regulamenta as funções do agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação, a gestão e fiscalização dos contratos, nos termos da lei federal n° 14.133/2021. A gestora do contrato será a Sra. Andréia Scarpin Noetzold e a fiscais do contrato a Sra. Débora Inês Celso e a Sra. Taís Signor.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços executados será realizada após a conclusão integral do objeto, mediante verificação pela fiscalização da Administração quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

O recebimento do serviço ficará condicionado à execução completa da instalação da rede de gás GLP, incluindo o fornecimento dos materiais previstos, a realização do teste de estanqueidade e a apresentação do respectivo laudo técnico pela contratada.

O pagamento será realizado mediante apresentação de documento fiscal, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, após a conferência da execução dos serviços e estando estes em conformidade com as condições pactuadas.

Após o recebimento e ateste da documentação fiscal, será realizado o encaminhamento para os procedimentos de liquidação e pagamento, conforme os prazos e normas estabelecidos pela Administração Municipal.

- FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

O critério de julgamento para a escolha do fornecedor deverá ser o menor preço por item, observadas as demais condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado para a presente contratação é de R$8.238,00, tendo como base a pesquisa de preços realizada pela Administração Municipal, conforme metodologia estabelecida na regulamentação vigente.

O valor estimado contempla todos os custos necessários para a execução integral do objeto, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, deslocamentos e demais despesas necessárias ao adequado cumprimento da contratação.

Conforme análise realizada, o valor estimado encontra-se compatível com os preços praticados no mercado para serviços de fornecimento de materiais e execução da instalação de rede de gás GLP.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente compra utilizará a seguinte dotação orçamentária:

Código reduzido: 168

3.3.90.39.16.00.00.00

Ronda Alta, 14 de julho de 2026.

______________________________________

Andréia Scarpin Noetzold

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto