TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Ronda Alta RS

Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Este Termo de Referência tem como finalidade estabelecer as especificações técnicas e demais condições necessárias para  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA COM 175m² COM ESTRUTURA DE METAL MAIS ALUZINCO PARA UM DOS GALPÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RONDA ALTA RS, mediante a A DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme autorização prevista na Lei 14.133/2021

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

1-1- FORMAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,  PARA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEÇA MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA 175m² COM ESTRUTURA DE METAL MAIS ALUZINCO PARA CONSTRUÇÃO TIPO GALPÃO  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RONDA ALTA RS.

1-2- O Objeto do presente termo é a eventual aquisição de MÃO DE OBRA E DE COBERTURA 175m² COM ESTRUTURA DE METAL MAIS ALUZINCO PARA CONSTRUÇÃO TIPO GALPÃO conforme descrito na tabela abaixo, com condições, e quantidades, valores e exigências estabelecidas neste instrumento, visando atender às demandas de infraestrutura do Município de RONDA ALTA RS.

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TESOURAS METÁLICAS 10,60 PERFIL 40X100 2,65MM COM PINTURA EM AZUL . | UN |  |  | 04 |
| 02 | TERÇA METALICA 220M LINEAR 75X40X15 2MM COM PINTURA EM AZUL | UN |  |  | 37 |
| 03 | PARAFUSOS PARA ALUZINCO PARAFUSSOS AUTO BROCANTES 12X3/4 SEXTAVADOS | UN |  |  | 700 |
| 04 | CALHA QUADRADA GALVANIZADA CORTE 40 | UN |  |  | 01 |
| 05 | ALUZINCO DE 0,50 FOLHAS DE 10,05 MT | UN |  |  | 175 m² |
| 06 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA INSTALAÇÃO DE TESOURAS ,ALUZINCO ,PINTURA , SOLDAS EM GERAL | UN |  |  | 01 |

1-3- A troca da cobertura se faz necessária pois a estrutura do telhado esta danificada devido as intempéries naturais que influenciaram a perda parcial ou total da estrutura, podendo vir a ruína. Para garantir a segurança dos funcionários que trabalham e circulam, no local se faz necessário a troca da estrutura. Portanto, há de refazer uma nova instalação com material mais resistente (aço) a fim de evitar futuras manifestações patológicas e aumentar a vida útil da edificação justificando de forma imprescindível o interesse público.

1.3.2 Vale esclarecer, ainda, que a quantidade solicitada será utilizada de forma única, e a solicitação de fornecimento para as Secretaria será realizada de acordo com a demanda, mediante solicitação ao setor de compra para a emissão da Ordem de Fornecimento e posterior nota de empenho.

1.3.3 Os serviços deverão ser, de primeira linha, normatizados, e deverão respeitar os quantitativos e especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e este Termo de Referência e Edital

1.3.4 Os custos estimados desse objeto foram apurados a partir de mapa de preços constante do processo elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado.

1.3.5 A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias corridos sendo que o Município pode ser prorrogada nos termos do artigo 105 da lei 14.133 de 1° de Abril de 2021, devidamente justificado pela licitante o motivo da não conclusão, mediante análise e aceite da administração.

1.3.6 DISPENSA DE LICITAÇÃO terá validade de 30 (dias), podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade do preço, conforme disposto no At. 84 da Lei Federal nº 14.133/21.

2-FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2-1 A troca da cobertura se faz necessária pois a estrutura do telhado esta danificada devido as intempéries naturais que influenciaram a perda parcial ou total da estrutura, podendo vir a ruína. Para garantir a segurança dos funcionários que trabalham e circulam, no local se faz necessário a troca da estrutura. Portanto, há de refazer uma nova instalação com material mais resistente (aço) a fim de evitar futuras manifestações patológicas e aumentar a vida útil da edificação justificando de forma imprescindível o interesse público.

2-2 Com a modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, se tem o objetivo de suprir essas necessidades através de aquisições .

3-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3-1 Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada, a solução proposta é a DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO  DE MÃO DE OBRA E COBERTURA 175m² COM ESTRUTURA DE METAL MAIS ALUZINCO PARA CONSTRUÇÃO TIPO GALPÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RONDA ALTA RS .

3-2- Fica reservado à Administração Municipal, o direito de promover diligências conforme disposto na lei federal 14.133/21, cujas condições serão fixadas no próprio termo.

3-3- As informações deverão ser acompanhadas em sítio oficial da Prefeitura Municipal de RONDA ALTA RS, no endereço: www.rondaalata.go.gov.br ou através do telefone: 05433645900 ou e-mail: licitacao@rondaalta.go.gov.br.

4-REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:

4-1 O Objeto tem por natureza comum tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4-2 Para fornecimento do OBJETO a contratada deverá comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto desse TR, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação.

4-3 Apresentar Notas Fiscais de forma correta e valores correspondentes apresentados nas ordens de compra.

4-4 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes as entregas do OBJETO e mão de obra tais como: pessoal, salários, impostos, transporte, alimentação e outros. Responsabilizar-se por danos pessoais e materiais, decorrentes de dolo ou culpa por parte de seus empregados e/ou prepostos.

4-5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao OBJETO da presente contratação.

4-6 Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

4-7 Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela secretaria solicitante onde será realizada a vistoria do OBJETO.

4-8 Deverá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é o Código de Defesa do Consumidor (CDC) no Brasil, dos artigos 12, 13, 17 e 27.

4-9 A contratada deverá prestar garantia do OBJETO e se responsabilizando  integralmente por defeitos de fábrica.

4-10  Verificada a não-conformidade do objeto, o licitante vencedor deverá promover
as correções necessárias no prazo máximo de 2 (dois) dias uteis, sujeitando -se as penalidades previstas no Edital.

5-EXECUÇÃO DO OBJETO:

5-1- A empresa terá um prazo de 20  (vinte ) dias corridos  de entrega da obra a contar data da solicitação. A entrega deverá ser realizada no local indicado pela secretaria solicitante.

6-GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO:

6-1- A fiscalização do objeto contratado será de Responsabilidade do Sr.(a) VALMIR DE BRITO, matrícula nº1252 de cargo OPERADOR II

6-2- A Gestão do contrato deverá ser o Sr.(a) LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, matrícula nº 777  DE CARGO ARTIFICE II

7-CRITÉRIOS PAGAMENTO:

7-1- O pagamento será efetuado através de TED ou transferência Bancária em nome da empresa vencedora do certame, até o 10° dia útil ao mês subsequente ao da entrega dos materiais e da emissão da Nota Fiscal.

7-2- A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, o nº do Processo Licitatório e a indicação do número do Pregão a fim

de se acelerar o trâmite e liberação do documento fiscal para pagamento.

8-FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR:

8-1- O objeto deste TR, têm natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8-2- A contratação será realizada por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por Menor Preço por Item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8-3- Nesta contratação será adotado DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do Art. 6, Inc. XLV, Art. 78, Inc. IV e Art. 82 todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

9- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9-1-O valor total estimado para a presente compra/contratação é de R$ 34.500,00 tendo como base a pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante e posteriormente entregue ao setor de licitações.

9-2- Conforme análise, o valor estimado está em sintonia com o praticado no mercado.

10- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA ;

MATERIAL  0801 26 782 0123 2036 33903024 00 00 00 1500 - 118192 
  SERVIÇO      0801 26 782 0123 2036 33903916 00 00 00 1500 - 118398

Ronda Alta-RS, 22 de Abril de 2025.

GERI LANSARIN

Diretor de equipeIII
                                                     Nº da Matrícula 13413