ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Assunto: contratação de empresa especializada para execução de reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris.

1. Identificação da Necessidade

Identificou-se a necessidade de contratação de empresa especializada para execução de mão de obra destinada à reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, em razão do comprometimento da cobertura da edificação, decorrente do desgaste natural dos materiais e do agravamento dos danos ocasionados pela ação do tempo e pelo elevado volume de chuvas registrado nos últimos anos.

A cobertura apresenta infiltrações recorrentes, goteiras, deslocamento de telhas e comprometimento de sua estrutura, ocasionando a entrada de água em salas de aula e demais dependências da escola. Essa situação vem causando prejuízos ao patrimônio público, com danos em forros, paredes, instalações elétricas, mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos, além de comprometer as condições adequadas para o funcionamento da unidade escolar.

Os problemas existentes persistem há vários anos e as intervenções realizadas até o momento tiveram caráter apenas corretivo e paliativo, não sendo suficientes para solucionar definitivamente as patologias construtivas apresentadas.

Diante desse cenário, faz-se necessária a execução da reforma do telhado, visando eliminar as infiltrações, recuperar a integridade da cobertura, preservar o patrimônio público, garantir a segurança estrutural da edificação e proporcionar um ambiente escolar seguro, salubre e adequado ao atendimento das crianças da Educação Infantil, assegurando a continuidade e a qualidade da prestação do serviço público de educação.

2. Alinhamento com o Planejamento

O Município ainda não possui o Plano Anual de Contratações instituído.

3. Requisitos da Contratação

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título da habilitação.

A contratação da empresa especializada para execução especializada para execução de reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, Ronda Alta, deve seguir o memorial descritivo e as normas específicas. As vistorias acontecerão no local da obra pelo setor de engenharia do Município.

4. Estimativa das Quantidades

Com base na Planilha orçamentária.

5. Levantamento de mercado

Para a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, foram considerados os processos licitatórios já realizados para objetos similares, identificando a existência de fornecedores aptos a atender à demanda, bem como aferir parâmetros de preços praticados.

6. Estimativa do valor da contratação

Com base na Planilha orçamentária, o valor estimado da contratação é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7. Descrição da solução como um todo

A presente necessidade tem por objetivo realizar a contratação de empresa especializada para execução de mão de obra destinada à reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, em razão do comprometimento da cobertura da edificação, decorrente do desgaste natural dos materiais e do agravamento dos danos ocasionados pela ação do tempo e pelo elevado volume de chuvas registrado nos últimos anos. A solução proposta abrange um conjunto de intervenções integradas, planejadas para revitalizar o ambiente e prolongar sua vida útil, como: remoção de telhas de fibrocimento, conserto e reforço em tesouras de madeira, recolocação de telhas fibrocimento em bom estado, limpeza de calhas e algerosas em todo telhado, verificação e conserto em todo telhado (caso tenha furos, telha quebrada, etc)

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

O serviço deve ser entregue de forma integral.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos

Com a execução dos serviços, pretende-se alcançar um ambiente renovado, seguro e funcional. Espera-se:

- remoção de telhas de fibrocimento;

- conserto e reforço em tesouras de madeira;

- recolocação de telhas fibrocimento em bom estado;

- limpeza de calhas e algerosas em todo telhado;

- verificação e conserto em todo telhado (caso tenha furos, telha quebrada, etc)

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato

Antes da assinatura do contrato, a Administração deverá:

- Confirmar a disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação.

- Realizar o projeto para definição do valor de referência.

- Analisar a documentação de habilitação da empresa vencedora, incluindo comprovação de capacidade técnica.

- Verificar conformidade da proposta com o objeto e requisitos definidos.

- Emitir parecer jurídico sobre o processo.

- Publicar os atos oficiais correspondentes, conforme legislação aplicável.

- Preparar minuta contratual e assegurar que todos os requisitos técnicos estejam devidamente especificados.

11. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Impactos potenciais:

- Geração de resíduos sólidos provenientes da remoção do piso e materiais antigos.

- Ruídos ocasionados pela execução dos serviços.

- Poeira e partículas em suspensão durante a obra.

Medidas mitigadoras:

- Destinação adequada dos resíduos conforme normas ambientais, com transporte para local autorizado.

- Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva para reduzir dispersão de poeira.

- Execução das atividades mais ruidosas em horários adequados, minimizando incômodos à comunidade.

- Adoção de práticas de limpeza diária do local e entorno.

Ronda Alta/RS, em 16 de julho de 2026.

Andreia Scarpin Noetzold

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto