ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Município de Ronda Alta

Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Necessidade da Administração: Contratação de Empresa especializada para execução de reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de mão de obra destinada à reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, Ronda Alta, por Dispensa de Licitação emergencial. O prazo de entrega do serviço é de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO Reforma telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remoção de telhado de fibrocimento, conserto e reforço em tesouras de madeira, recolocação de telhas fibrocimento em bom estado, limpeza de calhas e algerosas em todo telhado, verificação e conserto em todo telhado (caso tenha furos, telhas quebradas, etc.) | Und | 01 |

- FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação de mão de obra especializada para execução da reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris justifica-se pela necessidade urgente de sanar problemas estruturais existentes na cobertura da edificação, os quais vêm se agravando ao longo de vários anos em razão do desgaste natural dos materiais, da ação do tempo e, principalmente, do elevado volume de chuvas registrado nos últimos períodos.

Atualmente, o telhado apresenta diversas infiltrações, goteiras, deslocamento de telhas e comprometimento de sua estrutura, permitindo a entrada de água em diferentes ambientes da escola. Essa situação tem causado danos ao patrimônio público, atingindo forros, paredes, revestimentos, instalações elétricas, mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos, além de comprometer as condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais.

O agravamento dos problemas decorrentes das constantes chuvas tem aumentado significativamente os riscos à segurança de crianças, professores, servidores e demais usuários da unidade escolar. A umidade excessiva favorece o surgimento de mofo e bolor, prejudicando a qualidade do ambiente interno e podendo ocasionar problemas respiratórios, especialmente considerando que a escola atende crianças da primeira infância, público que exige atenção especial quanto às condições de salubridade e segurança.

Além dos prejuízos estruturais e patrimoniais, as infiltrações têm provocado interrupções em atividades pedagógicas, necessidade de remanejamento de turmas e constantes intervenções paliativas, que já não se mostram suficientes para solucionar os problemas existentes. A continuidade dessa situação poderá acarretar danos ainda maiores à estrutura da edificação, elevando significativamente os custos de futuras intervenções.

Dessa forma, a contratação de mão de obra especializada para a reforma do telhado constitui medida indispensável para restabelecer a integridade da cobertura da escola, garantindo maior durabilidade à edificação, prevenindo novos danos, assegurando condições adequadas de funcionamento da unidade escolar e proporcionando um ambiente seguro, saudável e acolhedor para o atendimento das crianças, profissionais da educação e comunidade escolar.

A execução da reforma está em consonância com o dever da Administração Pública de promover a conservação do patrimônio público, assegurar a continuidade dos serviços educacionais e garantir espaços escolares que atendam às normas de segurança, acessibilidade, conforto e qualidade, contribuindo para a oferta de uma educação infantil em ambiente digno e apropriado ao desenvolvimento integral das crianças.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente Termo de Referência, considera-se que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda. Com esta contratação se espera atingir plenamente a comunidade e todos os usuários.

A solução proposta é a contratação de empresa especializada na execução de reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação.

A contratação da empresa especializada na execução de reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, deve seguir o Memorial Descritivo e as normas específicas. As vistorias acontecerão no local da obra, a contratada deverá prestar assistência técnica e garantia nas dependências, responsabilizando-se integralmente por defeitos em seu trabalho.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

Para a execução dos serviços pretendidos, deverá ser realizado uma vistoria durante todo o serviço, a empresa deverá cumprir fielmente com o Objeto deste Termo de Referência.

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 2.047, de 22 de fevereiro de 2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, a gestão e fiscalização dos contratos, nos termos da Lei Federal Nº14.133/2021.

A execução do presente objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE. Fica designado como Gestor do presente contrato, a Representante da Secretaria de Educação Professora Andréia Scarpin Noetzold, matrícula 565-7, e os fiscais dos serviços passa a ser a Coordenadora Pedagógica Rafaela Perin Galiotto, matrícula 1238-6 e o Engenheiro Civil Norton Carlos Bianchini – CREA/SC 171390-1.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A periodicidade da elaboração do boletim de medição pelo fiscalizador fica regulada a cada serviço a contar da ordem de início das obras. Além da periodicidade prevista no parágrafo anterior, o fiscalizador poderá fazer vistorias ou novas medições sempre que julgar necessário e independente da concordância do contratado.

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

0701 12 365 0071 2025 339039 16 00 00 00 1500

Ronda Alta, 16 de julho de 2026.

______________________________________________________

Andréia Scarpin Noetzold – 565-7
Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto