ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Município de Ronda Alta

Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Necessidade da Administração: contratação de empresa especializada na execução e aquisição de materiais da PARTE 3 do Centro do Idoso e Hidroginástica Municipal.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para realizar a PARTE 3 da construção do Centro do Idoso e Hidroginástica Municipal, a contratação será conforme a avaliação do setor de licitações. O prazo de entrega do serviço é de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021.

| ITEM | CONTINUAÇÃO OBRA Piso cerâmico | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porta mão amiga 6 folhas em vidro incolor 10 MM 5,20X2,50 M (abertura no meio) com 1 folha fixa+2 folhas correr direita+2 folhas correr esquerda +1 folha fixa com puxador em inox barra chata tamanho 1 metro -Incluso fornecimento de instalação com todos os acessórios necessários. | UND | 1 |
| 1 | Guarda-corpo vidro incolor laminado 4+4 MM e 2 janelas 4 folhas superior vidro incolor 8MM temperado- Tamanho 5,20X2,50-Aluminio cor branco- Incluso fornecimento e instalação com todos os acessórios necessários. | UND | 1 |
| 3 | Guarda-corpo com vidro incolor laminado 4+4+ fixo superior vidro incolor 8 MM temperado- Tamanho1,70X2,50 M- Aluminio cor Branco- Incluso fornecimento e instalação com todos os acessórios necessários. | UND | 2 |

- FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade a execução dos serviços de conclusão da obra, nesta etapa contempla a instalação das esquadrias de vidro temperado da fachada principal da edificação, visando proporcionar iluminação natural, ventilação adequada, segurança, acessibilidade e acabamento arquitetônico compatível com o padrão da obra.

A execução desse serviço é imprescindível para a continuidade e finalização da obra, uma vez que as esquadrias constituem elemento essencial da edificação, responsável pelo fechamento adequado dos ambientes, garantindo proteção contra a ação das intempéries, como chuva, vento, poeira e variações climáticas, preservando a integridade da estrutura e dos demais materiais empregados na construção.

A instalação das esquadrias de vidro temperado também desempenha papel fundamental na funcionalidade da edificação, permitindo maior aproveitamento da iluminação natural e favorecendo a ventilação dos ambientes, fatores que contribuem para a redução do consumo de energia elétrica, para o conforto térmico e para a criação de espaços mais agradáveis, saudáveis e adequados às atividades que serão desenvolvidas no local.

Além dos aspectos funcionais, as esquadrias proporcionam maior segurança aos usuários, em razão da resistência e das características do vidro temperado, que oferece maior durabilidade e reduz os riscos em caso de quebra. A execução desse serviço também assegura o atendimento às normas técnicas vigentes relativas à segurança, acessibilidade, desempenho e qualidade das edificações, garantindo que o imóvel esteja apto para sua utilização de forma segura e eficiente.

Sob o aspecto arquitetônico, a instalação das esquadrias representa etapa indispensável para a conclusão do acabamento externo da edificação, conferindo identidade visual, valorização do patrimônio público e harmonização com o projeto arquitetônico aprovado. Sua ausência inviabiliza a conclusão da obra, comprometendo a proteção dos ambientes internos, a execução das etapas subsequentes de acabamento e, consequentemente, a entrega da edificação em condições adequadas de uso.

Dessa forma, a contratação mostra-se plenamente justificada por atender ao interesse público, possibilitando a conclusão da obra dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e disponibilizando à comunidade um espaço seguro, funcional, durável e adequado para o desenvolvimento das atividades a que se destina.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente Termo de Referência, considera-se que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda. Com esta contratação se espera atingir plenamente a comunidade e todos os usuários.

A solução proposta é a contratação de empresa especializada na execução e aquisição de materiais da PARTE 3 do Centro do Idoso e Hidroginástica Municipal.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação.

A contratação da empresa especializada na execução e aquisição de materiais da PARTE 3 do Centro do Idoso e Hidroginástica Municipal deverá seguir o Memorial Descritivo e as normas específicas. As vistorias acontecerão no local da obra, a contratada deverá prestar assistência técnica e garantia nas dependências, responsabilizando-se integralmente por defeitos em seu trabalho.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

Para a execução dos serviços pretendidos, deverá ser realizado uma vistoria durante todo o serviço, a empresa deverá cumprir fielmente com o Objeto deste Termo de Referência.

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 2.047, de 22 de fevereiro de 2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, a gestão e fiscalização dos contratos, nos termos da Lei Federal Nº14.133/2021.

A execução do presente objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE. Fica designado como Gestor do presente contrato, a Representante da Secretaria Municipal de Educação Professora Andréia Scarpin Noetzold, matrícula 565-7, e o fiscal dos serviços passa a ser a Coordenadora Pedagógica Rafaela Perin Galiotto, matrícula 1238-6 e o Engenheiro Civil Norton Carlos Bianchini – CREA/SC 171390-1.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A periodicidade da elaboração do boletim de medição pelo fiscalizador fica regulada a cada serviço a contar da ordem de início das obras. Além da periodicidade prevista no parágrafo anterior, o fiscalizador poderá fazer vistorias ou novas medições sempre que julgar necessário e independente da concordância do contratado.

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente licitação correrão da seguinte dotação orçamentária:

0705 27 812 0068 449051 00 00 00 00 2706

Ronda Alta, 27 de julho de 2026.

______________________________________

Andréia Scarpin Noetzold
Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Matrícula – 565-7