# Texto para publicação do despacho

Marcos Miguel Beux, Prefeito Municipal de Ronda Alta, acolhendo parecer exarado na dispensa de licitação n° 008/2026 reconhece ser dispensável a licitação, com fundamento no art. 75, inciso I da Lei n° 14.133/2021, e homologa a contratação, nos termos do art. 71 do mesmo diploma, da empresa Rafael Brisola Ferronatto, inscrita no CNPJ n° 35.736.752/0001-08 para a  Contratação sob o regime de execução empreitada por preço global compreendendo mão de obra e materiais de empresa especializada para realização de reforma da de empresa especializada para realização de reforma da unidade básica de saúde indígena localizada na comunidade das Pedras branca a qual necessita de pintura em alvenaria, piso, esquadrias e grade metálica, colocação de revestimento cerâmico nas paredes, conserto de abas em PVC, chapisco de muros no valor de R$ 23.554,89 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme Processo nº 013/2026, correndo a despesa à conta da Secretaria de Saúde 0903 10 301 0047 2172449051 00 00 00 00 2621.

| Item | Qtde. | Unid. | Produto |  | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,00 | M2 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe |  | 88,42000 | 1.237,88 |
| 2 | 16,25 | M2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 |  | 5,35000 | 86,94 |
| 3 | 16,25 | M2 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_09/2022 |  | 51,01000 | 828,91 |
| 4 | 31,53 | M2 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 |  | 2,65000 | 83,55 |
| 5 | 31,53 | M2 | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps |  | 85,84000 | 2.706,54 |
| 6 | 18,00 | M | Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m |  | 7,03000 | 126,54 |
| 7 | 91,28 | M2 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 |  | 13,92000 | 1.270,62 |
| 8 | 582,60 | M2 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 |  | 4,37000 | 2.545,96 |
| 9 | 582,60 | M2 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 |  | 15,72000 | 9.158,47 |
| 10 | 65,20 | M2 | Preparo do piso cimentado para pintura ‐ lixamento e limpeza. Af_05/2021 |  | 4,27000 | 278,40 |
| 11 | 65,20 | M2 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 |  | 24,96000 | 1.627,39 |
| 12 | 40,32 | M2 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 |  | 19,60000 | 790,27 |
| 13 | 36,00 | M2 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 |  | 58,30000 | 2.098,80 |
| 14 | 55,44 | M2 | Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_pe |  | 12,89000 | 714,62 |
| 23.554,89 |  |  |  |

Ronda Alta, 09 de abril de 2026.

MARCOS MIGUEL BEUX

Prefeito Municipal