ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:

1. A EMPRESA _________________________, CNPJ nº __________________ e inscrição estadual nº __________________, estabelecida no (a) ________________________________, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.019/2026, apresenta a proposta para Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e bebedouros de água, para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

- “Em caso de divergência entre as especificações CATMAT/CATSERV insertas no SIASGnet e as deste modelo de proposta, prevalecerão as constantes neste modelo e do edital”.

- Para sanar alguma divergência, todos os itens inseridos no Sistema SIASGnet, contem no campo “Observações do Item” a descrição constante no edital.

| Item | Catmat/Catserv | Descrição do Serviço/Produto | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | Instalação de ar-condicionado do tipo Split, potência de 9000 btus, composta por canos de cobre, isolação térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento | 73 | Serviço | 290,00 | 21.170,00 |
| 2 | 2020 | Instalação de ar-condicionado do tipo Split, potência 12000 btus, composta por canos de cobre, isolação térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento | 94 | Serviço | 310,00 | 29.140,00 |
| 3 | 2020 | Instalação de ar-condicionado, do tipo Split, potência 18000 btus, composta por canos de cobre, isolação térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento | 45 | Serviço | 360,00 | 16.200,00 |
| 4 | 2020 | Instalação de ar-condicionado, do tipo Split, potência 24000 btus, composta por canos de cobre, isolação térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento | 37 | Serviço | 442,34 | 16.366,58 |
| 5 | 2020 | Desinstalação de ar-condicionado do tipo Janela | 47 | Serviço | 78,17 | 3.673,99 |
| 6 | 2020 | Desinstalação de ar-condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus, com recolhimento do gás, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço. | 166 | Serviço | 138,12 | 22.927,92 |
| 7 | 2771 | Limpeza de ar-condicionado do tipo Janela | 81 | Serviço | 100,00 | 8.100,00 |
| 8 | 2771 | Serviço de Manutenção preventiva: Limpeza/ higienização completa ar-condicionado split 9.000,12.000,18.000 e 24.000 btus (evaporadora e condensadora). Análise de conexões, inspeção das peças metálicas e tubulações, retirada de vibrações e barulhos decorrentes da fixação do aparelho, verificação de nível do gás refrigerante empresa deverá emitir laudo que contenha descrito, no mínimo: As condições do equipamento e sugestão de data para próxima manutenção; A empresa deverá afixar no equipamento etiqueta adesiva com data da manutenção realizada. | 461 | Serviço | 121,00 | 55.781,00 |
| 9 | 251994 | Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência 9000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço | 104 | Serviço | 182,24 | 18.952,96 |
| 10 | 251994 | Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência de 12000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço | 137 | Serviço | 185,00 | 25.345,00 |
| 11 | 251994 | Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço | 79 | Serviço | 195,00 | 15.405,00 |
| 12 | 251994 | Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência de 24000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço | 69 | Serviço | 239,00 | 16.491,00 |
| 13 | 251994 | Carga de gás completa em ar-condicionado do tipo Janela | 69 | Serviço | 206,67 | 14.260,23 |
| 14 | 3492 | Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado do tipo Split, de até 9000 btus | 113 | Serviço | 168,00 | 18.984,00 |
| 15 | 3492 | Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado do tipo Split, de até 12000 btus | 159 | Serviço | 150,00 | 23.850,00 |
| 16 | 3492 | Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado de 18000 btus | 79 | Serviço | 150,00 | 11.850,00 |
| 17 | 3492 | Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado de 24000 btus | 75 | Serviço | 198,69 | 14.901,75 |
| 18 | 443424 | Reparo elétrico, condensadora ou evaporadora com mal contato na parte elétrica, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário | 111 | Serviço | 199,50 | 22.144,50 |
| 19 | 467264 | Troca de capacitor em aparelho de ar-condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento do capacitor, mão-de-obra e todo material necessário | 128 | Serviço | 183,50 | 23.488,00 |
| 20 | 2771 | Limpeza de dreno de ar-condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário | 151 | Serviço | 105,05 | 15.862,55 |
| 21 | 618686 | Troca de sensor de degelo, em aparelho de ar-condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento do sensor, mão-de-obra e todo material necessário | 138 | Serviço | 120,00 | 16.560,00 |
| 22 | 458588 | Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 9000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário | 83 | Serviço | 775,00 | 64.325,00 |
| 23 | 458588 | Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 12000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário | 105 | Serviço | 759,00 | 79.695,00 |
| 24 | 458588 | Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 18000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário | 73 | Serviço | 891,50 | 65.079,50 |
| 25 | 458588 | Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 24000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário | 57 | Serviço | 1.388,23 | 79.129,11 |
| 26 | 459874 | Troca de placa condensadora original em aparelho de ar-condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento da placa, mão-de-obra e todo material necessário | 143 | Serviço | 438,34 | 62.682,62 |
| 27 | 460027 | Troca de placa evaporadora original em aparelho de ar-condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento da placa, mão-de-obra e todo material necessário | 143 | Serviço | 409,96 | 58.624,28 |
| 28 | 460041 | Troca de turbina para condicionador de ar tipo slipt, todos os tamanhos, com fornecimento da turbina, mão-de-obra e todo material necessário | 123 | Serviço | 279,65 | 34.396,95 |
| 29 | 459935 | Troca de hélice para condicionador de ar tipo slipt, todos os tamanhos, com fornecimento da hélice, mão-de-obra e todo material necessário | 133 | Serviço | 173,82 | 23.118,06 |
| 30 | 459872 | Troca de sensor de temperatura para condicionador de ar tipo slipt, todos os tamanhos, com fornecimento de sensor, mão-de-obra e todo material necessário | 142 | Serviço | 146,00 | 20.732,00 |
| 31 | 390407 | Controle de ar-condicionado para seguintes marcas: airwaw, midea, brize, komeco, tcl inverter, agratto inverter, philco, gree, britânia, good aier, electro, kelon, consul, wintair, samsung, luxor, super split, elgin, brilliant e conforterm | 144 | Unidade | 49,50 | 7.128,00 |
| 32 | 605495 | Suporte parede p/controle ar-condicionado p/seguintes marcas: airwaw, midea, brize, komeco, tcl inverter, agratto inverter, philco, gree, britânia, good aier, electro, kelon, consul, wintair, samsung, luxor, super split, elgin, brilliant e conforterm | 118 | Unidade | 19,32 | 2.279,76 |
| 33 | 3492 | Manutenção Corretiva de ar-condicionado janela e/ou Split, igual ou inferior a 9.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência | 20 | Serviço | 130,68 | 2.613,60 |
| 34 | 3492 | Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 12.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência. | 35 | Serviço | 168,50 | 5.897,50 |
| 35 | 3492 | Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 18.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência | 08 | Serviço | 225,00 | 1.800,00 |
| 36 | 3492 | Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 24.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência. | 02 | Serviço | 250,00 | 500,00 |
| 37 | 3492 | Instalação de metragem adicional de rede (kit de tubulação de cobre) para ar-condicionado de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 Btus. Serviço de instalação de metragem adicional de rede para ar-condicionado tipo split, composta por canos de cobre, isolação térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita PVC, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. | 66 | Serviço | 87,50 | 5.775,00 |
| 38 | 3506 | Manutenção corretiva de bebedouro coluna com peças, marca Libell/Venâncio | 04 | Serviço | 166,90 | 667,60 |
| 39 | 3506 | Manutenção preventiva de bebedouro de coluna, com peças marca Libell/Venâncio | 04 | Serviço | 142,50 | 570,00 |
| 40 | 3506 | Manutenção preventiva de bebedouro marca Venâncio 50 litros industrial duas torneiras | 04 | Serviço | 219,23 | 876,92 |
| 41 | 16519 | Chamado técnico para avaliação de aparelhos de ar-condicionado de qualquer nível de BTU´S, para emissão de laudo com relação de material/peças a serem necessários para seu conserto. | 100 | Serviço | 108,16 | 10.816,00 |
| 42 | 627735 | Refil Filtro Libell Flex Original Branco/Venâncio, para Purificadores Acquaflex, Press, Press Baby e Press Side. O empenho será solicitado de acordo com Marca do Purificador. | 20 | Unidade | 48,98 | 979,60 |
| 43 | 458588 | Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 24000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário | 14 | Serviço | 1.388,23 | 19.435,22 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 942.713,65 (Novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Itens 1 a 42 exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Item 43 (desmembrado do item 25) para Ampla Concorrência.

2. A entrega provisória da prestação do serviço/material será de até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação.

3. A Contratada será responsável pelo fornecimento de peças e mão-de-obra, por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto registrado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.

4. Validade da proposta: _____ (__________) dias (no mínimo 60 dias)

5. Responsável pela Assinatura da Ata:

Nome: ________________________________ Cargo: (Proprietário, Sócio, Diretor, etc) _________

RG Nº ________________________ CPF nº ______________________

Fone: ___________ E-mail - _____________________________

6. Dados Bancários da empresa proponente:

Banco: _________ Agência: _________ Conta Corrente: ___________________

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ___de __________ de 2026.

_______________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal