ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS

RESPONSÁVEL: GILSO PAZ

PRIORIDADE: médio

I. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação visa suprir a carência de abastecimento de água potável no Bairro São Cristóvão, Loteamento Machado, no município de Tio Hugo/RS.

A região apresenta déficit significativo na oferta de água, afetando diretamente a qualidade de vida da população residente e comprometendo atividades domésticas e produtivas.

A inexistência de infraestrutura adequada para captação, armazenamento e distribuição de água tem gerado impactos sociais e sanitários relevantes.

O projeto contempla a construção de uma rede de abastecimento de água, incluindo a perfuração de poço artesiano com profundidade de 100 metros, instalação de quadro de comando, bomba submersa, reservatório metálico com capacidade de 100.000 litros e rede de distribuição em tubo PVC PBA classe 20, diâmetro de 100 mm, com extensão aproximada de 1.000 metros.

A execução seguirá planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos técnicos que compõem o projeto, conforme termo de compromisso firmado com o Governo Federal, por intermédio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal.

A necessidade decorre da obrigação de atender ao compromisso formal assumido e da urgência em garantir o fornecimento contínuo e seguro de água à comunidade.

A não execução da obra acarretará riscos à saúde pública, agravamento de problemas sanitários, insatisfação social e descumprimento de obrigações contratuais e legais.

O atendimento da demanda permitirá a universalização do acesso à água potável na área abrangida, promovendo melhoria das condições de saúde, bem-estar e desenvolvimento socioeconômico local.

Trata-se de investimento estratégico, com impacto direto na qualidade de vida e na sustentabilidade da ocupação urbana.

II. ALINHAMENTO COM PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente demanda não consta no Plano de Contratações Anual vigente. Item / código: _________

A inclusão é justificada pela relevância da obra para o atendimento ao interesse público, considerando o impacto positivo na saúde e na qualidade de vida da população beneficiada.

O setor requisitante promoverá a atualização do PCA para contemplar esta contratação, garantindo alinhamento com as diretrizes de planejamento e execução orçamentária da Administração.

III. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá contemplar:

– Perfuração de poço artesiano com profundidade mínima de 100 metros, com laudo geológico e hidrogeológico.

– Fornecimento e instalação de bomba submersa compatível com a vazão e profundidade do poço.

– Construção de reservatório metálico com capacidade mínima de 100.000 litros, com tratamento anticorrosivo e certificação de qualidade.

– Implantação de rede de distribuição em tubo PVC PBA classe 20, diâmetro nominal de 100 mm, com extensão aproximada de 1.000 metros, incluindo conexões, registros e acessórios necessários.

– Instalação de quadro de comando elétrico para operação do sistema de bombeamento, com proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

– Execução conforme normas técnicas vigentes (ABNT, normas estaduais e municipais) e observância às exigências ambientais e de segurança.

IV. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO

Para atender plenamente à demanda, será necessária a perfuração de um poço artesiano de 100 metros de profundidade, a instalação de uma bomba submersa dimensionada para a vazão estimada, a construção de um reservatório metálico com capacidade de 100.000 litros e a implantação de aproximadamente 1.000 metros de rede de distribuição em tubo PVC PBA classe 20, diâmetro de 100 mm.

O sistema deverá atender a todos os domicílios do Bairro São Cristóvão, Loteamento Machado, estimando-se cerca de 200 famílias beneficiadas.

O detalhamento das quantidades encontra-se no documento anexo "Estimativa das Quantidades".

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO

a) VALOR GLOBAL DO PROJETO

Quem executa: terceiro

Forma de acesso: aquisição por demanda

Descrição da solução: Consiste na contratação integral de empresa especializada para execução de todas as etapas do projeto, desde a perfuração do poço artesiano até a entrega da rede de distribuição em pleno funcionamento.

Inclui fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços complementares, conforme especificações técnicas.

A execução é realizada por equipe técnica habilitada, com acompanhamento e fiscalização da Administração.

Componentes do pacote/esforços incluídos: perfuração de poço, bomba submersa, reservatório metálico, rede de distribuição, quadro de comando, testes e entrega operacional.

Responsabilidades: Administração – fiscalização e recebimento; Fornecedor – execução integral conforme projeto.

Preço e unidade de medida: R$ 606.689,07 / execução

Estimativa de custo para este caso \(R\$\): R$ 606.689,07 (memória de cálculo: valor informado no orçamento global do projeto)

Tempo de implantação: 90 dias

Pontos fortes: execução completa por único fornecedor, menor risco de incompatibilidade técnica.

Limitações: dependência de um único contrato; maior impacto em caso de atraso.

Riscos e mitigação: risco de atraso – mitigação por cláusulas contratuais de penalidade; risco de não conformidade – mitigação por fiscalização técnica.

Requisitos legais/regulatórios relevantes: normas ABNT, licenciamento ambiental, normas de segurança NR.

Quando escolher: quando se deseja execução integral com menor fragmentação contratual.

Variações contratuais possíveis: aditivos de prazo ou quantitativo.

Difere das demais por: contratação única e abrangente.

b) CONTRATAÇÃO PARCELADA POR ETAPAS

Quem executa: terceiro

Forma de acesso: aquisição por demanda em lotes

Descrição da solução: A execução é dividida em contratos distintos para cada etapa: perfuração do poço, fornecimento e instalação da bomba, construção do reservatório e implantação da rede de distribuição.

Permite maior controle sobre cada fase e possibilidade de selecionar fornecedores especializados.

Componentes do pacote/esforços incluídos: serviços e materiais específicos por etapa, com medições e recebimentos parciais.

Responsabilidades: Administração – gestão de múltiplos contratos; Fornecedor – execução da etapa contratada.

Preço e unidade de medida: R$ 620.000,00 (estimativa) / execução total por etapas

Estimativa de custo para este caso \(R\$\): R$ 620.000,00 (memória de cálculo: soma de estimativas de mercado para cada etapa com acréscimo de custos administrativos)

Tempo de implantação: 120 dias

Pontos fortes: maior especialização técnica por etapa, flexibilidade na substituição de fornecedores.

Limitações: maior complexidade administrativa, risco de incompatibilidade entre etapas.

Riscos e mitigação: risco de atraso por dependência sequencial – mitigação por cronograma integrado; risco de aumento de custo – mitigação por planejamento detalhado.

Requisitos legais/regulatórios relevantes: normas técnicas específicas por etapa, licenciamento ambiental.

Quando escolher: quando se deseja especialização e controle detalhado por fase.

Variações contratuais possíveis: ajustes de prazo e quantitativo por etapa.

Difere das demais por: fragmentação da execução e contratação de múltiplos fornecedores.

Tabela comparativa de soluções:

| Solução | Forma de acesso | Componentes da solução | Unidade | Custo estimado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR GLOBAL DO PROJETO | aquisição por demanda | execução integral | execução | 606.689,07 | menor fragmentação contratual |
| CONTRATAÇÃO PARCELADA POR ETAPAS | aquisição por demanda | execução por fases | execução | 620.000,00 | maior especialização técnica |

Conclusão: A solução “Valor Global do Projeto” apresenta menor custo estimado, menor risco de incompatibilidade técnica e prazo de implantação mais curto, sendo a opção mais vantajosa para atender à necessidade com eficiência e segurança.

VI. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preço baseia-se em orçamento global informado de R$ 606.689,07, obtido a partir de planilha orçamentária do projeto.

O valor contempla todos os serviços e materiais necessários, incluindo perfuração de poço, bomba submersa, reservatório metálico, rede de distribuição e quadro de comando.

A metodologia utilizada foi a soma dos custos unitários de cada componente, conforme pesquisa de mercado e referências técnicas.

VII. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução escolhida consiste na contratação integral de empresa especializada para execução do sistema de abastecimento de água, abrangendo captação, armazenamento e distribuição.

O processo inicia com a perfuração do poço artesiano, seguido da instalação da bomba submersa e do quadro de comando elétrico.

O reservatório metálico de 100.000 litros será instalado para garantir reserva estratégica de água.

A rede de distribuição em tubo PVC PBA classe 20, diâmetro de 100 mm, com extensão de 1.000 metros, permitirá o fornecimento contínuo aos domicílios.

A manutenção preventiva e corretiva será realizada conforme cronograma, garantindo a durabilidade e eficiência do sistema.

VIII. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se recomenda o parcelamento da contratação, considerando que a execução integral por único fornecedor assegura compatibilidade técnica entre os componentes e maior eficiência na gestão contratual.

O critério de adjudicação será por valor global, evitando riscos de incompatibilidade e atrasos decorrentes da fragmentação.

IX. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Espera-se garantir o fornecimento contínuo de água potável à população beneficiada, com redução de riscos sanitários e melhoria da qualidade de vida.

A solução promoverá eficiência operacional, economicidade e melhor aproveitamento dos recursos públicos, atendendo integralmente ao compromisso firmado com o Governo Federal.

X. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Será necessário realizar capacitação dos fiscais e gestores do contrato, obter licenças ambientais e autorizações de perfuração, adequar a rede elétrica para operação da bomba e do quadro de comando, e definir pontos de ligação da rede de distribuição.

XI. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A execução do projeto poderá depender de contratação de serviços de topografia para demarcação da rede e de fornecimento de energia elétrica para operação do sistema.

Tais contratações influenciam diretamente o cronograma e a funcionalidade da obra.

XII. IMPACTOS AMBIENTAIS

A perfuração do poço e a instalação da rede devem observar normas ambientais, evitando contaminação do lençol freático e impactos negativos ao solo.

Serão adotadas medidas de mitigação, como proteção da boca do poço, descarte adequado de resíduos e uso de materiais certificados.

O projeto contribui para benefícios socioambientais ao garantir acesso à água potável.

XIII. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é tecnicamente e economicamente viável, atendendo plenamente à necessidade identificada.

A opção por execução integral assegura menor custo, prazo reduzido e menor risco operacional, garantindo o cumprimento das obrigações e a melhoria das condições de vida da população beneficiada.

______________________________________________

GILSO PAZ

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS